## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 | 5.014 | 0 | 201.2 | 22 | 4.05 | 0 | 0 | 175.2 | 0
01 - 02 | 4.654 | 0 | 205.2 | 22.32 | 4.2 | 0 | 0 | 178.5 | 0
02 - 03 | 4.464 | 0 | 200.6 | 22.48 | 4.2 | 0 | 0 | 173.85 | 0
03 - 04 | 5.166 | 0 | 218.8 | 21.84 | 3.9 | 0 | 0 | 192.75 | 0
04 - 05 | 5.112 | 0 | 231.8 | 21.6 | 4.35 | 0 | 0 | 205.65 | 0
05 - 06 | 4.42 | 0 | 243.2 | 22.48 | 4.35 | 0 | 0 | 216.3 | 0
06 - 07 | 5.046 | 0 | 262.2 | 22.72 | 4.05 | 0 | 0 | 234.9 | 0
07 - 08 | 5.012 | 0 | 290.2 | 26 | 5.4 | 0 | 0 | 258.6 | 0
08 - 09 | 4.926 | 0 | 321.8 | 25.92 | 5.7 | 0 | 0 | 289.5 | 0
09 - 10 | 4.95 | 0 | 323.4 | 23.84 | 6 | 0 | 0 | 292.95 | 0
10 - 11 | 4.936 | 0 | 304 | 23.44 | 5.4 | 0 | 0 | 274.8 | 0
11 - 12 | 4.98 | 0 | 282 | 26.08 | 6.15 | 0 | 0 | 249.45 | 0
12 - 13 | 4.358 | 0 | 290.4 | 26.4 | 4.65 | 0 | 0 | 258.75 | 0
13 - 14 | 4.926 | 0 | 286.8 | 27.36 | 5.25 | 0 | 0 | 253.8 | 0
14 - 15 | 4.894 | 0 | 279.2 | 25.92 | 5.85 | 0 | 0 | 246.6 | 0
15 - 16 | 4.452 | 0 | 258.2 | 27.6 | 5.25 | 0 | 0 | 225 | 0
16 - 17 | 4.436 | 0 | 267.4 | 27.52 | 6 | 0 | 0 | 233.55 | 0
17 - 18 | 4.932 | 0 | 288 | 29.2 | 7.35 | 0 | 0 | 250.95 | 0
18 - 19 | 4.464 | 0 | 283 | 28.88 | 7.05 | 0 | 0 | 246.6 | 0
19 - 20 | 4.982 | 0 | 263 | 28.16 | 6 | 0 | 0 | 228.3 | 0
20 - 21 | 5.028 | 0 | 247.4 | 24.56 | 6.45 | 0 | 0 | 216.3 | 0
21 - 22 | 5.026 | 0 | 224.4 | 26.72 | 6.15 | 0 | 0 | 191.25 | 0
22 - 23 | 5.08 | 0 | 199.2 | 27.6 | 5.4 | 0 | 0 | 166.35 | 0
23 - 00 | 5.098 | 0 | 191.8 | 25.12 | 4.65 | 0 | 0 | 161.85 | 0
Сумма | 116.356 | 0 | 6163.2 | 605.76 | 127.8 | 0 | 0 | 5421.75 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч