## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [29 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Верховажье Т 1 ап | 10 Верховажье Т 2 ап | 10 Верховажье ТСН 1 ао | 10 Верховажье ТСН 2 ао | 10 Верховажье-Заречье ао | 10 Верховажье-Комплекс ао | 10 Верховажье-Льнозавод ао | 10 Верховажье-ПМК ао | 10 Верховажье-Райцентр ао | 10 Верховажье-Родина ао | 10 Верховажье-Слобода ао | 10 Верховажье-Совхоз ао | 10 Верховажье-Терменьга ао | 10 Верховажье-Южный ао | 110 Верховажье МВ 1 ао | 110 Верховажье МВ 1 ап | 110 Верховажье МВ 2 ао | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ап | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье СВ ао | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ап | 110 Верховажье СВ ап RS | 35 Верховажье Т 1 ап | 35 Верховажье Т 2 ап | 35 Верховажье-Морозово 1 ао | 35 Верховажье-Морозово 2 ао | 35 Верховажье-Сметанино ао | 35 Верховажье-Урусовская ао
00 - 01 | 672 | 1584 | 25.4 | 10.6 | 319.2 | 136.8 | 37.8 | 174.6 | 666 | 107.6 | 233.2 | 432.6 | 80 | 43.2 | 0 | 721.6 | 0 | 0 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 10172.8 | 10172.8 | 30.45 | 506.1 | 21 | 181.44 | 0 | 326.2
01 - 02 | 660 | 1524 | 25.2 | 10.6 | 318 | 134 | 35 | 172.8 | 649.8 | 108.2 | 215.6 | 403.2 | 76.8 | 44.4 | 0 | 712.8 | 0 | 0 | 1997.6 | 1997.6 | 0 | 0 | 11167.2 | 11171.6 | 29.4 | 458.85 | 21 | 148.68 | 0 | 310.8
02 - 03 | 636 | 1548 | 25.4 | 10.4 | 309.6 | 134.4 | 33.2 | 160.8 | 639.6 | 95 | 228.4 | 418.8 | 98 | 42.6 | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 2050.4 | 2046 | 0 | 0 | 10850.4 | 10854.8 | 29.4 | 477.75 | 19.6 | 161.28 | 0 | 316.4
03 - 04 | 648 | 1530 | 25 | 10.6 | 315 | 134.8 | 32.6 | 161.4 | 639 | 100.8 | 224.4 | 402.6 | 102.8 | 42.6 | 0 | 704 | 0 | 0 | 2032.8 | 2032.8 | 0 | 0 | 10832.8 | 10832.8 | 28.35 | 483 | 21 | 164.64 | 0 | 319.2
04 - 05 | 690 | 1542 | 25.6 | 10.6 | 359.4 | 135.2 | 34.4 | 163.8 | 654 | 95.6 | 217.2 | 411.6 | 91.2 | 46.2 | 0 | 748 | 0 | 0 | 2085.6 | 2090 | 0 | 0 | 9424.8 | 9424.8 | 29.4 | 526.05 | 21 | 165.06 | 0 | 362.6
05 - 06 | 762 | 1662 | 26.2 | 10.6 | 406.8 | 138 | 35.2 | 179.4 | 698.4 | 107 | 239.2 | 445.2 | 98 | 52.2 | 0 | 827.2 | 0 | 0 | 2279.2 | 2274.8 | 0 | 0 | 5896 | 5896 | 38.85 | 593.25 | 30.8 | 191.1 | 0 | 401.8
06 - 07 | 870 | 2028 | 26 | 10.8 | 483 | 144 | 43.6 | 232.8 | 859.8 | 108.6 | 268.8 | 519 | 147.6 | 69.6 | 0 | 950.4 | 0 | 0 | 2728 | 2732.4 | 739.2 | 743.6 | 976.8 | 968 | 55.65 | 683.55 | 47.6 | 224.28 | 0 | 461.3
07 - 08 | 972 | 2256 | 25.6 | 10.4 | 574.2 | 140 | 48.8 | 270 | 954.6 | 123.4 | 284 | 578.4 | 170.8 | 69.6 | 0 | 1064.8 | 0 | 0 | 3009.6 | 3009.6 | 3115.2 | 3110.8 | 0 | 0 | 54.6 | 728.7 | 47.6 | 245.28 | 0 | 484.4
08 - 09 | 1146 | 2508 | 26.2 | 9.8 | 638.4 | 204.8 | 49 | 263.4 | 962.4 | 153.6 | 277.2 | 769.8 | 238 | 75 | 0 | 1223.2 | 0 | 0 | 3256 | 3251.6 | 4250.4 | 4254.8 | 0 | 0 | 51.45 | 719.25 | 43.4 | 287.7 | 0 | 431.9
09 - 10 | 2550 | 1158 | 26.8 | 11.4 | 678 | 213.2 | 69.4 | 259.8 | 953.4 | 160.4 | 266.8 | 687.6 | 256 | 81 | 0 | 2648.8 | 0 | 0 | 1900.8 | 1900.8 | 3282.4 | 3282.4 | 0 | 0 | 46.2 | 721.35 | 37.8 | 304.08 | 0 | 419.3
10 - 11 | 3600 | 0 | 27.4 | 12.6 | 649.2 | 214 | 110.8 | 257.4 | 995.4 | 134.6 | 260.8 | 639 | 218.8 | 100.2 | 0 | 3704.8 | 0 | 0 | 721.6 | 721.6 | 1504.8 | 1504.8 | 0 | 0 | 46.2 | 701.4 | 37.8 | 301.56 | 0 | 401.1
11 - 12 | 1854 | 1674 | 26.4 | 11 | 620.4 | 214.8 | 60 | 264 | 974.4 | 169.4 | 253.6 | 611.4 | 237.2 | 91.2 | 0 | 1944.8 | 0 | 0 | 2393.6 | 2393.6 | 3863.2 | 3863.2 | 0 | 0 | 48.3 | 694.05 | 40.6 | 273.84 | 0 | 421.4
12 - 13 | 1014 | 2172 | 27.6 | 10.6 | 624.6 | 158.4 | 43 | 274.2 | 982.8 | 109.2 | 248.8 | 556.8 | 111.2 | 61.2 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 2868.8 | 2868.8 | 3537.6 | 3537.6 | 0 | 0 | 50.4 | 672 | 42 | 232.26 | 0 | 441
13 - 14 | 1212 | 2346 | 26.6 | 10.4 | 588 | 288.4 | 79.8 | 252.6 | 950.4 | 160.2 | 245.2 | 712.8 | 188 | 73.2 | 0 | 1293.6 | 0 | 0 | 3097.6 | 3097.6 | 3062.4 | 3058 | 0 | 0 | 47.25 | 724.5 | 39.2 | 292.74 | 0 | 432.6
14 - 15 | 1140 | 2394 | 26.8 | 10.4 | 569.4 | 223.2 | 84 | 249 | 934.8 | 159.8 | 231.6 | 708.6 | 271.2 | 83.4 | 0 | 1214.4 | 0 | 0 | 3080 | 3084.4 | 3185.6 | 3190 | 0 | 0 | 45.15 | 665.7 | 37.8 | 268.38 | 0 | 398.3
15 - 16 | 1182 | 2400 | 27 | 10.4 | 588.6 | 278.8 | 86.2 | 259.2 | 1011 | 137.8 | 257.6 | 655.2 | 220.8 | 75 | 0 | 1267.2 | 0 | 0 | 3159.2 | 3154.8 | 4567.2 | 4567.2 | 0 | 0 | 49.35 | 729.75 | 40.6 | 309.12 | 0 | 422.1
16 - 17 | 1170 | 2628 | 27 | 10.6 | 580.2 | 265.6 | 83 | 265.8 | 1081.8 | 132.4 | 268.8 | 787.2 | 228 | 84.6 | 0 | 1258.4 | 0 | 0 | 3396.8 | 3396.8 | 4884 | 4884 | 0 | 0 | 60.9 | 743.4 | 54.6 | 310.8 | 0 | 434
17 - 18 | 1074 | 2484 | 27.4 | 11.2 | 559.8 | 244.4 | 50 | 279 | 1071 | 120.6 | 264.8 | 694.8 | 178 | 80.4 | 0 | 1179.2 | 0 | 0 | 3308.8 | 3317.6 | 3502.4 | 3498 | 0 | 0 | 64.05 | 803.25 | 57.4 | 324.66 | 0 | 479.5
18 - 19 | 1080 | 2406 | 25.6 | 10.4 | 519.6 | 266.8 | 48.8 | 283.2 | 1039.2 | 146 | 274.8 | 670.8 | 138.4 | 77.4 | 0 | 1170.4 | 0 | 0 | 3212 | 3207.6 | 1689.6 | 1689.6 | 0 | 4.4 | 56.7 | 781.2 | 50.4 | 290.22 | 0 | 492.1
19 - 20 | 990 | 2358 | 26 | 10.6 | 510.6 | 199.2 | 47.8 | 259.8 | 1034.4 | 134 | 263.6 | 669.6 | 134.8 | 82.2 | 0 | 1073.6 | 0 | 0 | 3132.8 | 3132.8 | 677.6 | 682 | 105.6 | 101.2 | 51.45 | 747.6 | 44.8 | 285.6 | 0 | 464.1
20 - 21 | 954 | 2232 | 25.8 | 10.6 | 477.6 | 198 | 46.8 | 238.2 | 974.4 | 132.4 | 254.4 | 624.6 | 141.6 | 76.2 | 0 | 1038.4 | 0 | 0 | 2930.4 | 2926 | 26.4 | 22 | 1012 | 1012 | 54.6 | 673.05 | 46.2 | 246.96 | 0 | 427
21 - 22 | 870 | 2124 | 25.8 | 10.6 | 442.2 | 162.8 | 51 | 251.4 | 907.8 | 125.2 | 248.8 | 581.4 | 139.2 | 69 | 0 | 941.6 | 0 | 0 | 2780.8 | 2785.2 | 0 | 0 | 4549.6 | 4554 | 47.25 | 633.15 | 39.2 | 248.64 | 0 | 385
22 - 23 | 786 | 1944 | 25.4 | 10.6 | 387.6 | 149.6 | 44 | 225 | 811.8 | 125.6 | 233.2 | 558.6 | 111.6 | 60 | 0 | 862.4 | 0 | 0 | 2543.2 | 2543.2 | 0 | 0 | 7409.6 | 7414 | 43.05 | 580.65 | 33.6 | 235.62 | 0 | 345.8
23 - 00 | 720 | 1698 | 25 | 10.4 | 352.2 | 144.4 | 39 | 189 | 708.6 | 108 | 212.4 | 502.8 | 85.6 | 58.8 | 0 | 783.2 | 0 | 0 | 2235.2 | 2239.6 | 0 | 0 | 9398.4 | 9394 | 38.85 | 519.75 | 30.8 | 210 | 0 | 310.8
Сумма | 27252 | 46200 | 627.2 | 256.2 | 11871.6 | 4523.6 | 1293.2 | 5586.6 | 21154.8 | 3055.4 | 5973.2 | 14042.4 | 3763.6 | 1639.2 | 0 | 29119.2 | 0 | 0 | 62312.8 | 62317.2 | 41888 | 41888 | 81796 | 81800.4 | 1097.25 | 15567.3 | 905.8 | 5903.94 | 0 | 9688.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч