## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 | 6.07 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 35.1 | 35.2 | 0 | 68.48 | 69.5 | 33.1 | 42.6 | 0
01 - 02 | 5.984 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 34.8 | 34.8 | 0 | 65.76 | 70.4 | 32.8 | 43.9 | 0
02 - 03 | 6.028 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 35.1 | 35.3 | 0 | 68.4 | 71.6 | 39.3 | 52.1 | 0
03 - 04 | 6.022 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 35.1 | 35.1 | 0 | 64.4 | 69.3 | 34.4 | 52 | 0
04 - 05 | 6.06 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 34.2 | 34.3 | 0 | 72.88 | 71.1 | 33.2 | 45.9 | 0
05 - 06 | 6.212 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 36.9 | 37.2 | 0 | 74.48 | 78.8 | 35.8 | 44.1 | 0
06 - 07 | 6.136 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 46.8 | 46.8 | 0 | 97.2 | 97.2 | 43.9 | 47.8 | 0
07 - 08 | 5.97 | 0 | 0 | 304.4 | 0 | 48.6 | 48.9 | 0 | 96.64 | 123.1 | 42.1 | 42.5 | 0
08 - 09 | 6.206 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 48 | 48.3 | 0 | 94.8 | 123.3 | 43 | 35.8 | 0
09 - 10 | 6.1 | 0 | 0 | 297.2 | 0 | 47.1 | 47.1 | 0 | 94.24 | 118.2 | 49.4 | 35.7 | 0
10 - 11 | 6.084 | 0 | 0 | 276.8 | 0 | 40.8 | 40.8 | 0 | 85.52 | 116.4 | 39.6 | 35.7 | 0
11 - 12 | 6.056 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 43.2 | 43.5 | 0 | 91.2 | 106.7 | 38.2 | 36.9 | 0
12 - 13 | 6.186 | 0 | 0 | 264 | 0 | 41.1 | 41.1 | 0 | 82.88 | 102.1 | 39.4 | 40.3 | 0
13 - 14 | 5.94 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 39.6 | 39.9 | 0 | 87.44 | 104 | 36 | 38.3 | 0
14 - 15 | 5.93 | 0 | 0 | 270 | 0 | 43.2 | 43.3 | 0 | 90.88 | 104.1 | 37.8 | 37.4 | 0
15 - 16 | 6.028 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 45.3 | 45.4 | 0 | 90.24 | 105.9 | 42.2 | 40.6 | 0
16 - 17 | 5.974 | 0 | 0 | 328 | 0 | 53.4 | 53.6 | 0 | 104.16 | 123.2 | 56.5 | 44.6 | 0
17 - 18 | 5.83 | 0 | 0 | 324.4 | 0 | 53.7 | 54 | 0 | 99.44 | 127.3 | 55.1 | 43 | 0
18 - 19 | 6.012 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 55.2 | 55.4 | 0 | 103.6 | 130.1 | 55 | 43.2 | 0
19 - 20 | 6.074 | 0 | 0 | 312.4 | 0 | 51.6 | 51.8 | 0 | 98.08 | 117.2 | 53.1 | 44.8 | 0
20 - 21 | 6.042 | 0 | 0 | 290.8 | 0 | 51.9 | 52.2 | 0 | 92.08 | 103.9 | 47.2 | 48 | 0
21 - 22 | 6.084 | 0 | 0 | 275.6 | 0 | 48 | 48 | 0 | 85.12 | 95.6 | 41.4 | 53.9 | 0
22 - 23 | 6.082 | 0 | 0 | 253.2 | 0 | 37.5 | 37.7 | 0 | 75.12 | 82.7 | 42.6 | 53.2 | 0
23 - 00 | 5.978 | 0 | 0 | 236 | 0 | 35.7 | 35.7 | 0 | 76.56 | 79.3 | 35.1 | 45.8 | 0
Сумма | 145.088 | 0 | 0 | 6494.8 | 0 | 1041.9 | 1045.4 | 0 | 2059.6 | 2391 | 1006.2 | 1048.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч