## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Дружба в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 34.77 | 34.77 | 10.214 | 10.182
1:00 | 34.867 | 34.867 | 10.282 | 10.224
2:00 | 34.339 | 34.339 | 10.11 | 10.092
3:00 | 34.555 | 34.555 | 10.183 | 10.151
4:00 | 34.805 | 34.805 | 10.214 | 10.204
5:00 | 35.18 | 35.18 | 10.335 | 10.294
6:00 | 35.361 | 35.361 | 10.429 | 10.39
7:00 | 34.881 | 34.881 | 10.279 | 10.205
8:00 | 34.353 | 34.353 | 10.109 | 10.156
9:00 | 34.784 | 34.784 | 10.204 | 10.17
10:00 | 35.229 | 35.229 | 10.351 | 10.273
11:00 | 34.694 | 34.694 | 10.194 | 10.148
12:00 | 35.903 | 35.903 | 10.551 | 10.457
13:00 | 34.86 | 34.86 | 10.26 | 10.374
14:00 | 34.624 | 34.624 | 10.167 | 10.092
15:00 | 34.847 | 34.847 | 10.264 | 10.35
16:00 | 34.165 | 34.165 | 10.051 | 10.121
17:00 | 34.909 | 34.909 | 10.272 | 10.37
18:00 | 34.909 | 34.909 | 10.258 | 10.393
19:00 | 34.895 | 34.895 | 10.256 | 10.196
20:00 | 35.625 | 35.625 | 10.466 | 10.333
21:00 | 34.749 | 34.749 | 10.225 | 10.15
22:00 | 34.283 | 34.283 | 10.047 | 10.147
23:00 | 34.221 | 34.221 | 10.038 | 9.987
24:00 | 34.659 | 34.659 | 10.181 | 10.022
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок ПС 35/10 кВ Дружба в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 35 кВ | [8 empty] | Ввод Т-1 10 кВ | [8 empty] | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 35 кВ | [8 empty] | Ввод Т-2 10 кВ | [8 empty] | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | Ток | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | Ток | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | приём |  | отдача |  | приём |  |  | отдача |  | приём |  | отдача |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | приём |  | отдача |  | приём |  |  | отдача |  | приём |  | отдача |  | приём |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 |  | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 |  | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 |  | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 | коэфф.= | 35000 |  | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 |  | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 0.83576 | - | 71.1817 | - | 0.03974 | - | 23.8129 | - |  | 0.01362 | - | 60.7775 | - | 0.06472 | - | 22.1499 | - |  | 5432.7824 | - | 2475.9476 | - |  | 0.81638 | - | 14.9367 | - | 1.0773 | - | 5.5219 | - |  | 0.0109 | - | 12.21 | - | 0.3557 | - | 5.1194 | - |  | 4549.2584 | - | 702.394 | -
1:00 | 1.1153 | 0.83576 | 0 | 71.1837 | 70.7 | 0.03974 | 0 | 23.8134 | 15.4 | 3.856 | 0.01362 | 0 | 60.7792 | 68 | 0.06472 | 0 | 22.1503 | 16.8 | 10.2112 | 5432.9508 | 6.736 | 2476.001 | 2.1346 | 0.088976 | 0.81638 | 0 | 14.9369 | 5.6 | 1.0773 | 1.4 | 5.5219 | 0 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2101 | 2.4 | 0.35572 | 0.8 | 5.1194 | 0 | 5.8385 | 4549.3584 | 4 | 702.4082 | 0.56875
2:00 | 1.1306 | 0.83576 | 0 | 71.1857 | 71.4 | 0.03974 | 0 | 23.8139 | 16.8 | 3.8781 | 0.01362 | 0 | 60.7809 | 68 | 0.06472 | 0 | 22.1507 | 18.4 | 10.1671 | 5433.1184 | 6.704 | 2476.0543 | 2.1346 | 0.078552 | 0.81638 | 0 | 14.937 | 4.9 | 1.0774 | 1.4 | 5.5219 | 0 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2101 | 2.4 | 0.35572 | 0 | 5.1194 | 0.8 | 5.7012 | 4549.456 | 3.904 | 702.4224 | 0.56875
3:00 | 1.1332 | 0.83576 | 0 | 71.1878 | 71.4 | 0.03974 | 0 | 23.8144 | 17.5 | 3.9322 | 0.01362 | 0 | 60.7826 | 68.8 | 0.06472 | 0 | 22.1512 | 19.2 | 10.3214 | 5433.2888 | 6.816 | 2476.1077 | 2.1346 | 0.086992 | 0.81638 | 0 | 14.9372 | 5.6 | 1.0774 | 1.4 | 5.5219 | 0.7 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2102 | 2.4 | 0.35574 | 0.8 | 5.1194 | 0 | 5.7012 | 4549.5536 | 3.904 | 702.4367 | 0.56875
4:00 | 1.1436 | 0.83576 | 0 | 71.1898 | 72.1 | 0.03974 | 0 | 23.8149 | 17.5 | 3.9206 | 0.01362 | 0 | 60.7843 | 68.8 | 0.06472 | 0 | 22.1517 | 18.4 | 10.123 | 5433.4556 | 6.672 | 2476.1611 | 2.1346 | 0.088976 | 0.81638 | 0 | 14.9373 | 5.6 | 1.0774 | 1.4 | 5.5219 | 0 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2103 | 2.4 | 0.35576 | 0.8 | 5.1194 | 0 | 5.5639 | 4549.6488 | 3.808 | 702.4509 | 0.56875
5:00 | 1.2672 | 0.83576 | 0 | 71.1921 | 79.1 | 0.03974 | 0 | 23.8155 | 22.4 | 4.3875 | 0.01362 | 0 | 60.7862 | 76 | 0.06472 | 0 | 22.1523 | 24 | 10.2994 | 5433.6256 | 6.8 | 2476.2144 | 2.1346 | 0.086992 | 0.81638 | 0 | 14.9375 | 5.6 | 1.0775 | 0.7 | 5.5219 | 0 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2103 | 2.4 | 0.35576 | 0 | 5.1194 | 0.8 | 5.6554 | 4549.7456 | 3.872 | 702.4651 | 0.56875
6:00 | 1.2867 | 0.83576 | 0 | 71.1944 | 79.8 | 0.03974 | 0 | 23.8162 | 24.5 | 4.4566 | 0.01362 | 0 | 60.7881 | 76.8 | 0.06472 | 0 | 22.1529 | 25.6 | 10.4539 | 5433.7984 | 6.912 | 2476.2678 | 2.1346 | 0.086992 | 0.81638 | 0 | 14.9376 | 5.6 | 1.0775 | 1.4 | 5.5219 | 0.7 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2104 | 2.4 | 0.35578 | 0.8 | 5.1194 | 0 | 5.7012 | 4549.8432 | 3.904 | 702.4793 | 0.56875
7:00 | 1.3458 | 0.83576 | 0 | 71.1968 | 84 | 0.03974 | 0 | 23.8169 | 23.8 | 4.6529 | 0.01362 | 0 | 60.7901 | 80.8 | 0.06472 | 0 | 22.1535 | 24.8 | 10.3435 | 5433.9692 | 6.832 | 2476.3212 | 2.1346 | 0.086992 | 0.81638 | 0 | 14.9378 | 5.6 | 1.0775 | 0.7 | 5.5219 | 0 | 0.18158 | 0.0109 | 0 | 12.2105 | 3.2 | 0.35578 | 0 | 5.1195 | 0.8 | 5.6554 | 4549.94 | 3.872 | 702.4935 | 0.56875
8:00 | 1.4106 | 0.83576 | 0 | 71.1993 | 88.9 | 0.03974 | 0 | 23.8175 | 21.7 | 4.9249 | 0.01362 | 0 | 60.7923 | 86.4 | 0.06472 | 0 | 22.1541 | 23.2 | 10.2553 | 5434.1384 | 6.768 | 2476.3745 | 2.1346 | 0.086992 | 0.81638 | 0 | 14.938 | 5.6 | 1.0776 | 1.4 | 5.5219 | 0.7 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2105 | 2.4 | 0.3558 | 0.8 | 5.1195 | 0 | 5.6325 | 4550.0364 | 3.856 | 702.5077 | 0.56875
9:00 | 1.696 | 0.83576 | 0 | 71.2024 | 107.1 | 0.03974 | 0 | 23.8182 | 25.2 | 5.8962 | 0.01362 | 0 | 60.7949 | 104 | 0.06472 | 0 | 22.1548 | 25.6 | 10.1451 | 5434.3056 | 6.688 | 2476.4279 | 2.1346 | 0.088976 | 0.81638 | 0 | 14.9381 | 5.6 | 1.0776 | 1.4 | 5.5219 | 0 | 0.13212 | 0.0109 | 0 | 12.2106 | 2.4 | 0.35582 | 0.8 | 5.1195 | 0.8 | 5.7927 | 4550.1356 | 3.968 | 702.522 | 0.56875
10:00 | 1.8319 | 0.83576 | 0 | 71.2057 | 115.5 | 0.03974 | 0 | 23.819 | 28 | 6.3774 | 0.01362 | 0 | 60.7977 | 112 | 0.06472 | 0 | 22.1555 | 29.6 | 10.2332 | 5434.4744 | 6.752 | 2476.4812 | 2.1346 | 0.088976 | 0.81638 | 0 | 14.9383 | 5.6 | 1.0776 | 1.4 | 5.5219 | 0 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2106 | 2.4 | 0.35584 | 0.8 | 5.1195 | 0 | 5.6554 | 4550.2324 | 3.872 | 702.5362 | 0.56875
11:00 | 1.8469 | 0.83576 | 0 | 71.209 | 114.8 | 0.03974 | 0 | 23.82 | 34.3 | 6.4764 | 0.01362 | 0 | 60.8005 | 112 | 0.06472 | 0 | 22.1564 | 36 | 9.7055 | 5434.6336 | 6.368 | 2476.5346 | 2.1346 | 0.11265 | 0.81638 | 0 | 14.9385 | 7 | 1.0776 | 0 | 5.522 | 2.1 | 0.23717 | 0.0109 | 0 | 12.2107 | 4 | 0.35584 | 0 | 5.1195 | 1.6 | 8.2491 | 4550.3744 | 5.68 | 702.5504 | 0.56875
12:00 | 1.9223 | 0.83576 | 0 | 71.2124 | 119.7 | 0.03974 | 0 | 23.821 | 35 | 6.7284 | 0.01362 | 0 | 60.8034 | 116.8 | 0.06472 | 0 | 22.1573 | 36 | 9.5522 | 5434.79 | 6.256 | 2476.588 | 2.1346 | 0.11004 | 0.81638 | 0 | 14.9387 | 7 | 1.0777 | 0.7 | 5.522 | 2.1 | 0.19696 | 0.0109 | 0 | 12.2108 | 3.2 | 0.35584 | 0 | 5.1196 | 1.6 | 7.7891 | 4550.5084 | 5.36 | 702.5646 | 0.56875
13:00 | 1.7232 | 0.83576 | 0 | 71.2154 | 106.4 | 0.03974 | 0 | 23.822 | 34.3 | 5.9886 | 0.01362 | 0 | 60.806 | 103.2 | 0.06472 | 0 | 22.1582 | 34.4 | 10.2112 | 5434.9584 | 6.736 | 2476.6413 | 2.1346 | 0.097707 | 0.81638 | 0 | 14.9389 | 6.3 | 1.0777 | 0.7 | 5.522 | 0 | 0.13212 | 0.0109 | 0 | 12.2109 | 2.4 | 0.35586 | 0.8 | 5.1196 | 0.8 | 5.9072 | 4550.6096 | 4.048 | 702.5788 | 0.56875
14:00 | 1.835 | 0.83576 | 0 | 71.2187 | 114.8 | 0.03974 | 0 | 23.8229 | 31.5 | 6.4247 | 0.01362 | 0 | 60.8088 | 112 | 0.06472 | 0 | 22.159 | 32.8 | 10.057 | 5435.124 | 6.624 | 2476.6947 | 2.1346 | 0.078552 | 0.81638 | 0 | 14.939 | 4.9 | 1.0777 | 1.4 | 5.522 | 0 | 0.17616 | 0.0109 | 0 | 12.211 | 3.2 | 0.35586 | 0 | 5.1196 | 0 | 5.6554 | 4550.7064 | 3.872 | 702.5931 | 0.56875
15:00 | 1.9031 | 0.83576 | 0 | 71.2221 | 119 | 0.03974 | 0 | 23.8238 | 32.9 | 6.6061 | 0.01362 | 0 | 60.8117 | 115.2 | 0.06472 | 0 | 22.1598 | 33.6 | 10.123 | 5435.2908 | 6.672 | 2476.7481 | 2.1346 | 0.086992 | 0.81638 | 0 | 14.9392 | 5.6 | 1.0778 | 1.4 | 5.5221 | 0.7 | 0.13212 | 0.0109 | 0 | 12.211 | 2.4 | 0.35588 | 0.8 | 5.1196 | 0.8 | 5.5411 | 4550.8012 | 3.792 | 702.6073 | 0.56875
16:00 | 2.0441 | 0.83576 | 0 | 71.2258 | 128.1 | 0.03974 | 0 | 23.8248 | 34.3 | 7.1928 | 0.01362 | 0 | 60.8148 | 125.6 | 0.06472 | 0 | 22.1607 | 36 | 9.925 | 5435.454 | 6.528 | 2476.8014 | 2.1346 | 0.088976 | 0.81638 | 0 | 14.9393 | 5.6 | 1.0778 | 1.4 | 5.5221 | 0 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2111 | 2.4 | 0.3559 | 0.8 | 5.1196 | 0 | 5.6325 | 4550.8976 | 3.856 | 702.6215 | 0.56875
17:00 | 1.8947 | 0.83576 | 0 | 71.2292 | 119 | 0.03974 | 0 | 23.8257 | 30.8 | 6.6244 | 0.01362 | 0 | 60.8177 | 116 | 0.06472 | 0 | 22.1615 | 32 | 9.947 | 5435.6176 | 6.544 | 2476.8548 | 2.1346 | 0.088976 | 0.81638 | 0 | 14.9395 | 5.6 | 1.0778 | 1.4 | 5.5221 | 0 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2111 | 2.4 | 0.3559 | 0 | 5.1196 | 0.8 | 5.6325 | 4550.994 | 3.856 | 702.6357 | 0.56875
18:00 | 1.7914 | 0.83576 | 0 | 71.2323 | 110.6 | 0.03974 | 0 | 23.8267 | 35.7 | 6.2395 | 0.01362 | 0 | 60.8204 | 107.2 | 0.06472 | 0 | 22.1624 | 36.8 | 10.057 | 5435.7832 | 6.624 | 2476.9082 | 2.1346 | 0.086992 | 0.81638 | 0 | 14.9396 | 5.6 | 1.0779 | 1.4 | 5.5221 | 0.7 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2112 | 2.4 | 0.35592 | 0.8 | 5.1196 | 0 | 5.5868 | 4551.0896 | 3.824 | 702.6499 | 0.56875
19:00 | 1.7167 | 0.83576 | 0 | 71.2354 | 106.4 | 0.03974 | 0 | 23.8276 | 32.9 | 5.9886 | 0.01362 | 0 | 60.823 | 103.2 | 0.06472 | 0 | 22.1633 | 34.4 | 10.1451 | 5435.9504 | 6.688 | 2476.9615 | 2.1346 | 0.086992 | 0.81638 | 0 | 14.9398 | 5.6 | 1.0779 | 0.7 | 5.5221 | 0 | 0.13212 | 0.0109 | 0 | 12.2113 | 2.4 | 0.35594 | 0.8 | 5.1196 | 0.8 | 5.6325 | 4551.186 | 3.856 | 702.6642 | 0.56875
20:00 | 1.6208 | 0.83576 | 0 | 71.2382 | 99.4 | 0.03974 | 0 | 23.8286 | 34.3 | 5.6703 | 0.01362 | 0 | 60.8254 | 96.8 | 0.06472 | 0 | 22.1642 | 35.2 | 10.057 | 5436.116 | 6.624 | 2477.0149 | 2.1346 | 0.088976 | 0.81638 | 0 | 14.94 | 5.6 | 1.0779 | 1.4 | 5.5221 | 0 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2113 | 2.4 | 0.35596 | 0.8 | 5.1196 | 0 | 5.4953 | 4551.28 | 3.76 | 702.6784 | 0.56875
21:00 | 1.5593 | 0.83576 | 0 | 71.2409 | 95.9 | 0.03974 | 0 | 23.8295 | 32.2 | 5.4184 | 0.01362 | 0 | 60.8277 | 92.8 | 0.06472 | 0 | 22.165 | 32.8 | 9.969 | 5436.28 | 6.56 | 2477.0683 | 2.1346 | 0.086992 | 0.81638 | 0 | 14.9401 | 5.6 | 1.078 | 1.4 | 5.5221 | 0.7 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2114 | 2.4 | 0.35596 | 0 | 5.1197 | 0.8 | 5.7469 | 4551.3784 | 3.936 | 702.6926 | 0.56875
22:00 | 1.4979 | 0.83576 | 0 | 71.2436 | 92.4 | 0.03974 | 0 | 23.8304 | 30.1 | 5.2231 | 0.01362 | 0 | 60.83 | 89.6 | 0.06472 | 0 | 22.1658 | 31.2 | 9.925 | 5436.4432 | 6.528 | 2477.1216 | 2.1346 | 0.088976 | 0.81638 | 0 | 14.9403 | 5.6 | 1.078 | 1.4 | 5.5221 | 0 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2114 | 2.4 | 0.35598 | 0.8 | 5.1197 | 0 | 5.5182 | 4551.4728 | 3.776 | 702.7068 | 0.56875
23:00 | 1.4986 | 0.83576 | 0 | 71.2462 | 93.1 | 0.03974 | 0 | 23.8312 | 28 | 5.1811 | 0.01362 | 0 | 60.8322 | 89.6 | 0.06472 | 0 | 22.1665 | 28.8 | 9.947 | 5436.6068 | 6.544 | 2477.175 | 2.1346 | 0.078552 | 0.81638 | 0 | 14.9404 | 4.9 | 1.0781 | 1.4 | 5.5221 | 0 | 0.13927 | 0.0109 | 0 | 12.2115 | 2.4 | 0.356 | 0.8 | 5.1197 | 0 | 5.5182 | 4551.5672 | 3.776 | 702.721 | 0.56875
24:00 | 1.5082 | 0.83576 | 0 | 71.2489 | 93.1 | 0.03974 | 0 | 23.8321 | 30.1 | 5.2792 | 0.01362 | 0 | 60.8345 | 90.4 | 0.06472 | 0 | 22.1673 | 32 | 9.925 | 5436.77 | 6.528 | 2477.2283 | 2.1346 | 0.088976 | 0.81638 | 0 | 14.9406 | 5.6 | 1.0781 | 1.4 | 5.5221 | 0 | 0.088081 | 0.0109 | 0 | 12.2115 | 1.6 | 0.35602 | 0.8 | 5.1197 | 0.8 | 5.4953 | 4551.6612 | 3.76 | 702.7353 | 0.56875
Итого |  |  | 0 |  | 2352.7 |  | 0 |  | 669.2 |  |  | 0 |  | 2280 |  | 0 |  | 697.6 |  |  | 159.504 |  | 51.23 |  |  | 0 |  | 135.8 |  | 28.7 |  | 8.4 |  |  | 0 |  | 60.8 |  | 12.8 |  | 11.2 |  |  | 96.112 |  | 13.65
Максимум | 2.0441 | [8 empty] | 7.1928 | [8 empty] | 10.4539 |  |  |  |  | 0.11265 | [8 empty] | 0.23717 | [8 empty] | 8.2491
Минимум | 1.1153 | [8 empty] | 3.856 | [8 empty] | 9.5522 |  |  |  |  | 0.078552 | [8 empty] | 0.088081 | [8 empty] | 5.4953
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 35 кВ на ПС Дружба в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Золотавцево | [8 empty] | ВЛ 35 кВ Благовещенье | [8 empty] | СВВ 35 кВ
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  |  | реактивный
|  | отдача |  | приём |  | отдача |  | приём |  |  | отдача |  | приём |  | отдача |  | приём |  |  | отдача |  | приём |  | отдача |  | приём
|  | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 |  | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 |  | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000 | коэфф.= | 105000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 0.37072 | - | 31.6506 | - | 0.3535 | - | 11.3509 | - |  | 17.412 | - | 17.0317 | - | 7.2612 | - | 6.2874 | - | 0 | 0.37164 | - | 26.1105 | - | 0.27738 | - | 9.8945 | -
1:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 0 | 0.3535 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.1385 | 17.412 | 0 | 17.0323 | 71.4 | 7.2612 | 0 | 6.2876 | 18.9 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
2:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 0 | 0.3535 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.1567 | 17.412 | 0 | 17.033 | 71.4 | 7.2612 | 0 | 6.2878 | 23.1 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
3:00 | 0.03237 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 2.1 | 0.3535 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.1162 | 17.412 | 0 | 17.0337 | 69.3 | 7.2612 | 0 | 6.288 | 21 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
4:00 | 0.03237 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 0 | 0.35352 | 2.1 | 11.3509 | 0 | 1.1876 | 17.412 | 0 | 17.0344 | 73.5 | 7.2612 | 0 | 6.2882 | 23.1 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
5:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 0 | 0.35352 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.2591 | 17.412 | 0 | 17.0351 | 77.7 | 7.2612 | 0 | 6.2884 | 25.2 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
6:00 | 0.03237 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 2.1 | 0.35352 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.3109 | 17.412 | 0 | 17.0359 | 79.8 | 7.2612 | 0 | 6.2887 | 29.4 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
7:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 0 | 0.35352 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.3615 | 17.412 | 0 | 17.0367 | 84 | 7.2612 | 0 | 6.289 | 27.3 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
8:00 | 0.03237 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 0 | 0.35354 | 2.1 | 11.3509 | 0 | 1.4139 | 17.412 | 0 | 17.0375 | 88.2 | 7.2612 | 0 | 6.2892 | 25.2 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
9:00 | 0.03237 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 2.1 | 0.35354 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.7037 | 17.412 | 0 | 17.0385 | 107.1 | 7.2612 | 0 | 6.2895 | 27.3 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
10:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 0 | 0.35354 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.8454 | 17.412 | 0 | 17.0396 | 115.5 | 7.2612 | 0 | 6.2898 | 31.5 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
11:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 0 | 0.35354 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.8326 | 17.412 | 0 | 17.0407 | 113.4 | 7.2612 | 0 | 6.2901 | 35.7 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
12:00 | 0.03237 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 2.1 | 0.35354 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.9349 | 17.412 | 0 | 17.0419 | 119.7 | 7.2612 | 0 | 6.2905 | 37.8 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
13:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 0 | 0.35354 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.7402 | 17.412 | 0 | 17.0429 | 107.1 | 7.2612 | 0 | 6.2908 | 35.7 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
14:00 | 0.03237 | 0.37072 | 0 | 31.6506 | 0 | 0.35356 | 2.1 | 11.3509 | 0 | 1.8231 | 17.412 | 0 | 17.044 | 113.4 | 7.2612 | 0 | 6.2911 | 33.6 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
15:00 | 0.03237 | 0.37072 | 0 | 31.6507 | 2.1 | 0.35356 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.8944 | 17.412 | 0 | 17.0451 | 117.6 | 7.2612 | 0 | 6.2915 | 35.7 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
16:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6507 | 0 | 0.35356 | 0 | 11.3509 | 0 | 2.0498 | 17.412 | 0 | 17.0463 | 128.1 | 7.2612 | 0 | 6.2918 | 35.7 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
17:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6507 | 0 | 0.35356 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.9164 | 17.412 | 0 | 17.0474 | 119.7 | 7.2612 | 0 | 6.2921 | 33.6 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
18:00 | 0.03237 | 0.37072 | 0 | 31.6507 | 2.1 | 0.35356 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.7812 | 17.412 | 0 | 17.0485 | 109.2 | 7.2612 | 0 | 6.2925 | 37.8 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
19:00 | 0.03237 | 0.37072 | 0 | 31.6507 | 0 | 0.35358 | 2.1 | 11.3509 | 0 | 1.7402 | 17.412 | 0 | 17.0495 | 107.1 | 7.2612 | 0 | 6.2928 | 35.7 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
20:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6507 | 0 | 0.35358 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.6291 | 17.412 | 0 | 17.0504 | 98.7 | 7.2612 | 0 | 6.2932 | 37.8 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
21:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6507 | 0 | 0.35358 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.546 | 17.412 | 0 | 17.0513 | 94.5 | 7.2612 | 0 | 6.2935 | 33.6 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
22:00 | 0.03237 | 0.37072 | 0 | 31.6507 | 2.1 | 0.35358 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.5155 | 17.412 | 0 | 17.0522 | 92.4 | 7.2612 | 0 | 6.2938 | 33.6 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
23:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6507 | 0 | 0.35358 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.4946 | 17.412 | 0 | 17.0531 | 92.4 | 7.2612 | 0 | 6.2941 | 29.4 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
24:00 | 0 | 0.37072 | 0 | 31.6507 | 0 | 0.35358 | 0 | 11.3509 | 0 | 1.546 | 17.412 | 0 | 17.054 | 94.5 | 7.2612 | 0 | 6.2944 | 33.6 | 0 | 0.37164 | 0 | 26.1105 | 0 | 0.27738 | 0 | 9.8945 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 14.7 |  | 8.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2345.7 |  | 0 |  | 741.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Максимум | 0.03237 | [8 empty] | 2.0498 | [8 empty] | 0
Минимум | 0 | [8 empty] | 1.1162 | [8 empty] | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС Дружба в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Пасека |  |  |  |  | СВВ 10 кВ
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | приём |  | отдача |  | приём
|  | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 |  | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000 | коэфф.= | 40000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 244.2863 | - | 99.1172 | - | 0 | 0.3288 | - | 8.7243 | - | 0.09804 | - | 4.7164 | -
1:00 | 3.3888 | 244.2923 | 59.6 | 99.1188 | 15.4 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
2:00 | 3.4484 | 244.2983 | 60.4 | 99.1204 | 16.6 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
3:00 | 3.4801 | 244.3044 | 60.6 | 99.1222 | 18 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
4:00 | 3.5026 | 244.3105 | 61.2 | 99.124 | 17.4 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
5:00 | 3.9136 | 244.3172 | 67.6 | 99.1262 | 22 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
6:00 | 4.0083 | 244.3241 | 68.6 | 99.1286 | 24.4 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
7:00 | 4.1746 | 244.3313 | 72 | 99.131 | 23.8 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
8:00 | 4.4373 | 244.3391 | 77.6 | 99.1332 | 21.8 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
9:00 | 5.3945 | 244.3485 | 94.8 | 99.1357 | 24.8 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
10:00 | 5.8742 | 244.3588 | 102.8 | 99.1385 | 28.6 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
11:00 | 5.9468 | 244.3691 | 102.4 | 99.142 | 34.4 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
12:00 | 6.1908 | 244.3798 | 107 | 99.1454 | 34.6 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
13:00 | 5.5095 | 244.3892 | 94.2 | 99.1488 | 33.8 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
14:00 | 5.8818 | 244.3994 | 102 | 99.152 | 31.8 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
15:00 | 6.1222 | 244.41 | 106.2 | 99.1553 | 33 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
16:00 | 6.6112 | 244.4215 | 115 | 99.1587 | 34.6 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
17:00 | 6.142 | 244.4322 | 107 | 99.1619 | 31.6 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
18:00 | 5.7089 | 244.4419 | 97.4 | 99.1655 | 35.6 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
19:00 | 5.4984 | 244.4514 | 94.2 | 99.1688 | 33.2 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
20:00 | 5.169 | 244.4601 | 87.6 | 99.1722 | 33.8 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
21:00 | 4.9279 | 244.4685 | 83.6 | 99.1754 | 32 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
22:00 | 4.7655 | 244.4766 | 81.2 | 99.1784 | 30 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
23:00 | 4.7284 | 244.4847 | 81.2 | 99.1812 | 28 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
24:00 | 4.7835 | 244.4929 | 81.4 | 99.1842 | 30.4 | 0 | 0.3288 | 0 | 8.7243 | 0 | 0.09804 | 0 | 4.7164 | 0
Итого |  |  | 2065.6 |  | 669.6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Максимум | 6.6112 |  |  |  |  | 0
Минимум | 3.3888 |  |  |  |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22