## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/10 кВ Вострое в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 118.66 | 118.25 | 10.625 | 10.575
1:00 | 117.56 | 117.15 | 10.625 | 10.55
2:00 | 117.01 | 116.32 | 10.45 | 10.413
3:00 | 117.29 | 116.88 | 10.5 | 10.462
4:00 | 117.29 | 117.15 | 10.563 | 10.5
5:00 | 118.94 | 118.8 | 10.712 | 10.65
6:00 | 120.04 | 119.9 | 10.813 | 10.725
7:00 | 117.84 | 117.97 | 10.637 | 10.55
8:00 | 114.4 | 114.13 | 10.262 | 10.212
9:00 | 112.2 | 111.79 | 10.175 | 10.15
10:00 | 113.03 | 112.61 | 10.3 | 10.25
11:00 | 112.2 | 111.79 | 10.175 | 10.175
12:00 | 115.5 | 115.09 | 10.575 | 10.525
13:00 | 116.05 | 115.64 | 10.425 | 10.4
14:00 | 113.57 | 112.89 | 10.113 | 10.1
15:00 | 114.13 | 113.99 | 10.225 | 10.188
16:00 | 111.38 | 110.96 | 10.05 | 9.975
17:00 | 113.57 | 113.16 | 10.2 | 10.15
18:00 | 117.15 | 117.29 | 10.512 | 10.475
19:00 | 119.35 | 119.21 | 10.738 | 10.663
20:00 | 120.18 | 119.9 | 10.837 | 10.762
21:00 | 118.25 | 117.97 | 10.6 | 10.55
22:00 | 118.53 | 117.7 | 10.575 | 10.525
23:00 | 116.32 | 116.05 | 10.45 | 10.4
24:00 | 116.32 | 115.91 | 10.475 | 10.425
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС 110/10 кВ Вострое в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный (приём) |  | реактивный (отд.)
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 20 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 80.6344 | - | 52.2926 | - |  | 3012.8781 | - | 1757.4227 | - |  | 12502.0312 | - | 1621.0544 | -
1:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 16.1634 | 3012.9409 | 251.2 | 1757.4607 | 152 | 6.3882 | 12502.2504 | 4.384 | 1621.0828 | 0.568
2:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 16.8258 | 3013.0044 | 254 | 1757.5032 | 170 | 5.4003 | 12502.4352 | 3.696 | 1621.1104 | 0.552
3:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 17.3938 | 3013.0708 | 265.4054 | 1757.5461 | 171.4349 | 7.0193 | 12502.6764 | 4.824 | 1621.1388 | 0.568
4:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 17.4388 | 3013.1373 | 266.0924 | 1757.589 | 171.8787 | 6.8126 | 12502.9104 | 4.68 | 1621.1672 | 0.568
5:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 18.4869 | 3013.2078 | 282.0844 | 1757.6346 | 182.2085 | 7.1442 | 12503.156 | 4.912 | 1621.1952 | 0.56
6:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 18.0145 | 3013.2765 | 274.8766 | 1757.679 | 177.5527 | 7.2949 | 12503.4068 | 5.016 | 1621.2236 | 0.568
7:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 18.5417 | 3013.3472 | 282.9202 | 1757.7247 | 182.7484 | 7.0294 | 12503.6484 | 4.832 | 1621.2516 | 0.56
8:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 17.9934 | 3013.4159 | 274.5542 | 1757.769 | 177.3445 | 5.9726 | 12503.8532 | 4.096 | 1621.2792 | 0.552
9:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 21.5371 | 3013.498 | 328.626 | 1757.8221 | 212.2714 | 5.3695 | 12504.0368 | 3.672 | 1621.3076 | 0.568
10:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 21.6115 | 3013.5805 | 329.7607 | 1757.8753 | 213.0044 | 6.5588 | 12504.262 | 4.504 | 1621.3356 | 0.56
11:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 20.347 | 3013.6581 | 310.4664 | 1757.9254 | 200.5415 | 6.7539 | 12504.494 | 4.64 | 1621.3636 | 0.56
12:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 19.0802 | 3013.7309 | 291.1377 | 1757.9725 | 188.0564 | 6.8012 | 12504.7276 | 4.672 | 1621.392 | 0.568
13:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 15.5471 | 3013.7902 | 237.2266 | 1758.0108 | 153.2332 | 6.8686 | 12504.9636 | 4.72 | 1621.42 | 0.56
14:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 19.4648 | 3013.8644 | 297.006 | 1758.0587 | 191.8469 | 6.5373 | 12505.188 | 4.488 | 1621.4484 | 0.568
15:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 22.207 | 3013.9492 | 338.8473 | 1758.1134 | 218.8738 | 4.7268 | 12505.3492 | 3.224 | 1621.476 | 0.552
16:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 21.8058 | 3014.0323 | 332.726 | 1758.1672 | 214.9198 | 6.2736 | 12505.5644 | 4.304 | 1621.5044 | 0.568
17:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 19.8017 | 3014.1079 | 302.1465 | 1758.216 | 195.1674 | 6.6391 | 12505.7924 | 4.56 | 1621.5324 | 0.56
18:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 20.8098 | 3014.1873 | 317.5277 | 1758.2672 | 205.1026 | 6.7897 | 12506.0256 | 4.664 | 1621.5608 | 0.568
19:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 21.4445 | 3014.2691 | 327.2137 | 1758.3201 | 211.3592 | 6.972 | 12506.2652 | 4.792 | 1621.5888 | 0.56
20:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 20.5541 | 3014.3475 | 313.6275 | 1758.3707 | 202.5833 | 7.1098 | 12506.5096 | 4.888 | 1621.6168 | 0.56
21:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 18.9746 | 3014.4198 | 289.5265 | 1758.4175 | 187.0157 | 5.1146 | 12506.6844 | 3.496 | 1621.6444 | 0.552
22:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 19.3263 | 3014.4936 | 294.893 | 1758.4651 | 190.4821 | 6.9848 | 12506.9244 | 4.8 | 1621.6728 | 0.568
23:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 18.1867 | 3014.5629 | 277.5039 | 1758.5099 | 179.2498 | 6.9146 | 12507.162 | 4.752 | 1621.7008 | 0.56
24:00 | 0 | 80.6344 | 0 | 52.2926 | 0 | 16.8119 | 3014.6271 | 256.5266 | 1758.5513 | 165.6998 | 6.9146 | 12507.3996 | 4.752 | 1621.7288 | 0.56
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6995.8953 |  | 4514.575 |  |  | 107.368 |  | 13.488
Максимум | 0 |  |  |  |  | 22.207 |  |  |  |  | 7.2949
Минимум | 0 |  |  |  |  | 15.5471 |  |  |  |  | 4.7268
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/35 кВ Вострое в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Бобровское |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Стрелка | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Копылово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Заболотье
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 3862.7904 | - | 2729.3117 | - |  | 0.0321 | - | 259.6523 | - | 94.5626 | - | 41.5853 | - |  | 2804.2413 | - | 1524.2312 | - |  | 1559.9406 | - | 903.0465 | -
1:00 | 8.314 | 3862.8705 | 120.15 | 2729.3727 | 91.5 | 0.34555 | 0.0321 | 0 | 259.655 | 5.4 | 94.5642 | 3.2 | 41.5853 | 0 | 3.6772 | 2804.2975 | 56.2 | 1524.2673 | 36.1 | 4.1013 | 1559.9752 | 69.2 | 903.0603 | 27.6
2:00 | 9.3709 | 3862.9554 | 127.35 | 2729.448 | 112.95 | 0.34555 | 0.0321 | 0 | 259.6577 | 5.4 | 94.5658 | 3.2 | 41.5853 | 0 | 3.6337 | 2804.3534 | 55.9 | 1524.3024 | 35.1 | 3.8647 | 1560.008 | 65.6 | 903.0728 | 25
3:00 | 10.2042 | 3863.045 | 134.4 | 2729.5331 | 127.65 | 0.34007 | 0.0321 | 0 | 259.6604 | 5.4 | 94.5673 | 3 | 41.5853 | 0 | 3.3442 | 2804.4034 | 50 | 1524.3369 | 34.5 | 3.8604 | 1560.0404 | 64.8 | 903.0862 | 26.8
4:00 | 9.8729 | 3863.1343 | 133.95 | 2729.6126 | 119.25 | 0.34555 | 0.0321 | 0 | 259.6631 | 5.4 | 94.5689 | 3.2 | 41.5853 | 0 | 3.499 | 2804.4571 | 53.7 | 1524.3709 | 34 | 4.0774 | 1560.0754 | 70 | 903.0983 | 24.2
5:00 | 10.2996 | 3863.2253 | 136.5 | 2729.6979 | 127.95 | 0.34555 | 0.0321 | 0 | 259.6658 | 5.4 | 94.5705 | 3.2 | 41.5853 | 0 | 3.8853 | 2804.5149 | 57.8 | 1524.4114 | 40.5 | 4.3337 | 1560.1123 | 73.8 | 903.112 | 27.4
6:00 | 9.6583 | 3863.3193 | 141 | 2729.7675 | 104.4 | 0.34974 | 0.0321 | 0 | 259.6686 | 5.6 | 94.572 | 3 | 41.5853 | 0 | 4.1235 | 2804.5744 | 59.5 | 1524.4569 | 45.5 | 4.2506 | 1560.1482 | 71.8 | 903.1262 | 28.4
7:00 | 9.5646 | 3863.4163 | 145.5 | 2729.8308 | 94.95 | 0.35507 | 0.0321 | 0 | 259.6714 | 5.6 | 94.5736 | 3.2 | 41.5853 | 0 | 4.2538 | 2804.6386 | 64.2 | 1524.4999 | 43 | 4.7467 | 1560.1888 | 81.2 | 903.1407 | 29
8:00 | 9.6983 | 3863.5175 | 151.8 | 2729.8904 | 89.4 | 0.34555 | 0.0321 | 0 | 259.6741 | 5.4 | 94.5752 | 3.2 | 41.5853 | 0 | 3.8323 | 2804.6986 | 60 | 1524.5352 | 35.3 | 4.4845 | 1560.2274 | 77.2 | 903.1537 | 26
9:00 | 12.3683 | 3863.6402 | 184.05 | 2729.9763 | 128.85 | 0.34007 | 0.0321 | 0 | 259.6768 | 5.4 | 94.5767 | 3 | 41.5853 | 0 | 4.1301 | 2804.768 | 69.4 | 1524.5637 | 28.5 | 5.1381 | 1560.2728 | 90.8 | 903.1645 | 21.6
10:00 | 13.2352 | 3863.7589 | 178.05 | 2730.084 | 161.55 | 0.34007 | 0.0321 | 0 | 259.6795 | 5.4 | 94.5782 | 3 | 41.5853 | 0 | 3.9295 | 2804.8334 | 65.4 | 1524.5923 | 28.6 | 4.5477 | 1560.3128 | 80 | 903.1748 | 20.6
11:00 | 12.0982 | 3863.8687 | 164.7 | 2730.181 | 145.5 | 0.34974 | 0.0321 | 0 | 259.6823 | 5.6 | 94.5797 | 3 | 41.5853 | 0 | 4.1952 | 2804.9017 | 68.3 | 1524.6261 | 33.8 | 4.1191 | 1560.3484 | 71.2 | 903.1863 | 23
12:00 | 11.5545 | 3863.9728 | 156.15 | 2730.2745 | 140.25 | 0.34007 | 0.0321 | 0 | 259.685 | 5.4 | 94.5812 | 3 | 41.5853 | 0 | 3.7891 | 2804.9635 | 61.8 | 1524.6564 | 30.3 | 3.786 | 1560.3813 | 65.8 | 903.1963 | 20
13:00 | 7.8021 | 3864.0543 | 122.25 | 2730.3223 | 71.7 | 0.36467 | 0.0321 | 0 | 259.6879 | 5.8 | 94.5828 | 3.2 | 41.5853 | 0 | 3.7878 | 2805.0242 | 60.7 | 1524.6888 | 32.4 | 3.9098 | 1560.4145 | 66.4 | 903.2089 | 25.2
14:00 | 11.4217 | 3864.1589 | 156.9 | 2730.4128 | 135.75 | 0.34974 | 0.0321 | 0 | 259.6907 | 5.6 | 94.5843 | 3 | 41.5853 | 0 | 3.5623 | 2805.081 | 56.8 | 1524.7198 | 31 | 4.5284 | 1560.4539 | 78.8 | 903.2207 | 23.6
15:00 | 14.5712 | 3864.2861 | 190.8 | 2730.5351 | 183.45 | 0.34007 | 0.0321 | 0 | 259.6934 | 5.4 | 94.5858 | 3 | 41.5853 | 0 | 3.6246 | 2805.1404 | 59.4 | 1524.7482 | 28.4 | 4.1244 | 1560.49 | 72.2 | 903.2307 | 20
16:00 | 13.6474 | 3864.408 | 182.85 | 2730.6467 | 167.4 | 0.34007 | 0.0321 | 0 | 259.6961 | 5.4 | 94.5873 | 3 | 41.5853 | 0 | 4.0393 | 2805.2078 | 67.4 | 1524.7772 | 29 | 4.224 | 1560.5269 | 73.8 | 903.2412 | 21
17:00 | 10.7174 | 3864.5171 | 163.65 | 2730.717 | 105.45 | 0.34007 | 0.0321 | 0 | 259.6988 | 5.4 | 94.5888 | 3 | 41.5853 | 0 | 4.1559 | 2805.2769 | 69.1 | 1524.8076 | 30.4 | 4.9925 | 1560.5704 | 87 | 903.254 | 25.6
18:00 | 11.3703 | 3864.6329 | 173.7 | 2730.7915 | 111.75 | 0.34974 | 0.0321 | 0 | 259.7016 | 5.6 | 94.5903 | 3 | 41.5853 | 0 | 4.2592 | 2805.3461 | 69.2 | 1524.8422 | 34.6 | 5.2552 | 1560.616 | 91.2 | 903.2681 | 28.2
19:00 | 10.6568 | 3864.7408 | 161.85 | 2730.8623 | 106.2 | 0.34555 | 0.0321 | 0 | 259.7043 | 5.4 | 94.5919 | 3.2 | 41.5853 | 0 | 4.2536 | 2805.4136 | 67.5 | 1524.8798 | 37.6 | 6.6262 | 1560.6724 | 112.8 | 903.2891 | 42
20:00 | 10.4193 | 3864.8467 | 158.85 | 2730.9309 | 102.9 | 0.35507 | 0.0321 | 0 | 259.7071 | 5.6 | 94.5935 | 3.2 | 41.5853 | 0 | 4.1118 | 2805.4746 | 61 | 1524.9229 | 43.1 | 6.0875 | 1560.7224 | 100 | 903.3127 | 47.2
21:00 | 9.8713 | 3864.9467 | 150 | 2730.9964 | 98.25 | 0.34974 | 0.0321 | 0 | 259.7099 | 5.6 | 94.595 | 3 | 41.5853 | 0 | 4.0539 | 2805.5355 | 60.9 | 1524.9643 | 41.4 | 5.0869 | 1560.7652 | 85.6 | 903.3301 | 34.8
22:00 | 9.9721 | 3865.0429 | 144.3 | 2731.0694 | 109.5 | 0.34555 | 0.0321 | 0 | 259.7126 | 5.4 | 94.5966 | 3.2 | 41.5853 | 0 | 4.0801 | 2805.5977 | 62.2 | 1525.0046 | 40.3 | 5.3231 | 1560.8082 | 86 | 903.3522 | 44.2
23:00 | 9.2139 | 3865.1319 | 133.5 | 2731.1367 | 100.95 | 0.36467 | 0.0321 | 0 | 259.7155 | 5.8 | 94.5982 | 3.2 | 41.5853 | 0 | 3.9516 | 2805.6577 | 60 | 1525.044 | 39.4 | 5.0277 | 1560.8493 | 82.2 | 903.3721 | 39.8
24:00 | 8.7797 | 3865.2174 | 128.25 | 2731.1999 | 94.8 | 0.34007 | 0.0321 | 0 | 259.7182 | 5.4 | 94.5997 | 3 | 41.5853 | 0 | 3.79 | 2805.7155 | 57.8 | 1525.0814 | 37.4 | 4.2453 | 1560.8856 | 72.6 | 903.3851 | 26
Итого |  |  | 3640.5 |  | 2832.3 |  |  | 0 |  | 131.8 |  | 74.2 |  | 0 |  |  | 1474.2 |  | 850.2 |  |  | 1890 |  | 677.2
Максимум | 14.5712 |  |  |  |  | 0.36467 | [8 empty] | 4.2592 |  |  |  |  | 6.6262
Минимум | 7.8021 |  |  |  |  | 0.34007 | [8 empty] | 3.3442 |  |  |  |  | 3.786
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22