## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 396 | 399 | 0 | 788.4 | 788.4 | 0 | 0 | 113.04 | 112.86 | 207.36 | 208.08 | 226.08 | 226.08 | 41.76 | 41.4 | 141.12 | 141.12 | 72.96 | 72 | 0 | 0 | 12.24 | 12.12 | 0 | 0 | 18.72 | 18.72 | 57.6 | 57.6 | 139.2 | 139.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 208.8
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 402 | 402 | 0 | 781.2 | 781.2 | 0 | 0 | 110.88 | 110.88 | 211.68 | 210.96 | 218.88 | 218.16 | 41.04 | 41.04 | 139.2 | 139.2 | 71.04 | 71.52 | 0 | 0 | 12.24 | 12.24 | 0 | 0 | 20.16 | 20.16 | 58.56 | 58.56 | 137.28 | 137.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.68 | 211.68
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 390 | 390 | 0 | 745.2 | 745.2 | 0 | 0 | 108.72 | 108.72 | 204.48 | 204.48 | 188.64 | 188.64 | 40.32 | 39.96 | 133.44 | 132.96 | 72 | 71.52 | 0 | 0 | 11.52 | 11.64 | 0 | 0 | 18.72 | 18.72 | 60 | 60 | 137.28 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.92 | 205.92
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 372 | 369 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0 | 106.56 | 106.74 | 192.96 | 193.68 | 216 | 216.72 | 39.6 | 39.6 | 122.88 | 123.36 | 65.28 | 66.24 | 0 | 0 | 11.76 | 11.64 | 0 | 0 | 18.72 | 18.72 | 58.08 | 57.84 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.04 | 203.04
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 378 | 378 | 0 | 716.4 | 718.2 | 0 | 0 | 107.28 | 107.28 | 198.72 | 198 | 174.24 | 173.52 | 38.88 | 39.24 | 122.88 | 122.88 | 71.04 | 71.04 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 18.72 | 19.44 | 66.72 | 66.72 | 134.4 | 134.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.16 | 200.16
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 390 | 393 | 0 | 770.4 | 768.6 | 0 | 0 | 108 | 107.82 | 205.92 | 206.64 | 223.2 | 224.64 | 41.04 | 40.68 | 129.6 | 129.6 | 70.08 | 69.6 | 0 | 0 | 11.52 | 11.64 | 0 | 0 | 20.16 | 19.44 | 63.84 | 64.08 | 134.4 | 133.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 420 | 417 | 0 | 759.6 | 757.8 | 0 | 0 | 130.68 | 130.5 | 224.64 | 223.92 | 178.56 | 177.84 | 38.16 | 38.16 | 132.48 | 132 | 77.76 | 78.24 | 0 | 0 | 11.04 | 10.92 | 0 | 0 | 24.48 | 25.2 | 64.8 | 64.56 | 133.44 | 133.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.92 | 205.2
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 474 | 477 | 0 | 910.8 | 910.8 | 0 | 0 | 180.72 | 180.9 | 249.12 | 248.4 | 214.56 | 214.56 | 36 | 36.72 | 167.04 | 166.56 | 106.56 | 106.08 | 0 | 0 | 10.56 | 10.68 | 0 | 0 | 34.56 | 33.84 | 71.52 | 71.76 | 139.2 | 139.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 552 | 552 | 0 | 1209.6 | 1209.6 | 0 | 0 | 263.16 | 262.98 | 276.48 | 277.2 | 203.04 | 203.04 | 38.16 | 37.44 | 207.36 | 208.32 | 112.32 | 112.32 | 0 | 0 | 8.4 | 8.28 | 0 | 0.18 | 53.28 | 53.28 | 76.8 | 76.32 | 161.28 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 417.6
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 546 | 546 | 0 | 1231.2 | 1233 | 0 | 0 | 301.32 | 301.5 | 279.36 | 278.64 | 187.2 | 187.92 | 41.76 | 42.12 | 216.96 | 216.96 | 110.4 | 110.4 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 0.36 | 0.18 | 59.04 | 59.04 | 68.16 | 68.4 | 158.4 | 158.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.52 | 408.24
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 546 | 546 | 0 | 1285.2 | 1285.2 | 0 | 0 | 307.8 | 307.62 | 280.8 | 281.52 | 228.96 | 228.96 | 45.36 | 45.36 | 223.68 | 223.2 | 114.24 | 113.76 | 0 | 0 | 5.28 | 5.4 | 0 | 0 | 56.16 | 56.16 | 60.96 | 60.96 | 169.92 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 401.76
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 570 | 567 | 0 | 1137.6 | 1137.6 | 0 | 0 | 285.84 | 286.02 | 290.88 | 290.88 | 218.88 | 218.16 | 48.96 | 48.96 | 228.48 | 228.48 | 115.2 | 115.68 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57.6 | 57.6 | 63.84 | 63.84 | 168.96 | 168.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.24 | 282.24
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 588 | 588 | 0 | 1108.8 | 1110.6 | 0 | 0 | 265.68 | 265.5 | 299.52 | 298.8 | 230.4 | 231.12 | 49.68 | 49.68 | 239.04 | 239.04 | 126.72 | 126.72 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0.18 | 50.4 | 51.12 | 64.8 | 65.04 | 171.84 | 171.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 254.88
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 534 | 537 | 0 | 1094.4 | 1094.4 | 0 | 0 | 311.04 | 311.4 | 272.16 | 273.6 | 194.4 | 193.68 | 45.36 | 45.36 | 216.96 | 216.48 | 122.88 | 122.88 | 0 | 0 | 4.8 | 4.68 | 0 | 0 | 50.4 | 49.68 | 64.8 | 64.8 | 165.12 | 164.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.24 | 246.24
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 510 | 510 | 0 | 1076.4 | 1076.4 | 0 | 0 | 298.08 | 297.72 | 266.4 | 265.68 | 194.4 | 195.12 | 49.68 | 49.68 | 202.56 | 202.56 | 120.96 | 120.96 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 50.4 | 50.4 | 60.96 | 60.96 | 163.2 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.36 | 243.36
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 540 | 537 | 0 | 1098 | 1098 | 0 | 0 | 277.56 | 277.92 | 270.72 | 270.72 | 214.56 | 214.56 | 43.2 | 43.2 | 220.8 | 221.76 | 118.08 | 118.08 | 0 | 0 | 8.16 | 8.16 | 0.36 | 0.18 | 53.28 | 53.28 | 61.92 | 61.68 | 185.28 | 185.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 251.28
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 528 | 531 | 0 | 1098 | 1098 | 0 | 0 | 252 | 251.82 | 272.16 | 272.88 | 223.2 | 222.48 | 42.48 | 42.12 | 207.36 | 206.88 | 110.4 | 110.4 | 0 | 0 | 11.04 | 11.16 | 0 | 0.18 | 48.96 | 49.68 | 61.92 | 61.92 | 181.44 | 181.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.36 | 279.36
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 486 | 483 | 0 | 1022.4 | 1022.4 | 0 | 0 | 187.92 | 188.1 | 250.56 | 250.56 | 241.92 | 242.64 | 43.92 | 44.64 | 182.4 | 182.4 | 99.84 | 100.32 | 0 | 0 | 10.8 | 10.68 | 0 | 0 | 40.32 | 40.32 | 59.04 | 59.04 | 169.92 | 169.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.48 | 276.48
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 456 | 456 | 0 | 932.4 | 932.4 | 0 | 0 | 193.32 | 193.14 | 230.4 | 230.4 | 192.96 | 192.96 | 47.52 | 47.16 | 173.76 | 173.28 | 93.12 | 93.12 | 0 | 0 | 10.56 | 10.68 | 0 | 0 | 31.68 | 30.96 | 58.56 | 58.8 | 156.48 | 156.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 253.44
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 456 | 456 | 0 | 928.8 | 928.8 | 0 | 0 | 160.56 | 160.74 | 224.64 | 224.64 | 231.84 | 230.4 | 46.08 | 45.72 | 175.68 | 176.16 | 96 | 95.52 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 24.48 | 24.48 | 65.28 | 65.04 | 158.4 | 158.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.68 | 247.68
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 438 | 438 | 0 | 846 | 846 | 0 | 0 | 126.36 | 126.18 | 213.12 | 212.4 | 205.92 | 205.92 | 44.64 | 44.64 | 166.08 | 166.56 | 88.32 | 88.32 | 0 | 0 | 10.56 | 10.44 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 65.76 | 65.76 | 156.48 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.92 | 242.64
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 402 | 402 | 0 | 874.8 | 873 | 0 | 0 | 119.88 | 119.88 | 198.72 | 199.44 | 214.56 | 215.28 | 41.04 | 41.04 | 152.64 | 152.16 | 72.96 | 72.96 | 0 | 0 | 10.56 | 10.68 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96 | 62.4 | 62.4 | 152.64 | 152.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.44 | 289.44
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 384 | 384 | 0 | 838.8 | 840.6 | 0 | 0 | 115.56 | 115.56 | 197.28 | 197.28 | 205.92 | 205.2 | 38.88 | 38.88 | 135.36 | 135.36 | 68.16 | 68.16 | 0 | 0 | 10.8 | 10.68 | 0 | 0 | 15.84 | 15.12 | 61.44 | 61.44 | 154.56 | 154.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 272.88
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 372 | 372 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 113.4 | 113.4 | 191.52 | 191.52 | 208.8 | 209.52 | 41.76 | 42.12 | 129.6 | 130.08 | 65.28 | 65.76 | 0 | 0 | 11.52 | 11.64 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 60.48 | 60.48 | 141.12 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 253.44
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11130 | 11130 | 0 | 22820.4 | 22822.2 | 0 | 0 | 4545.36 | 4545.18 | 5709.6 | 5710.32 | 5037.12 | 5037.12 | 1025.28 | 1024.92 | 4167.36 | 4167.36 | 2241.6 | 2241.6 | 0 | 0 | 227.04 | 227.04 | 0.72 | 0.9 | 807.84 | 807.12 | 1518.24 | 1518 | 3704.64 | 3705.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6288.48 | 6287.76

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч