## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Данилов Починок | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [15 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10 Данилов Починок-Починок ао RS | 10 Данилов Починок-Починок ап RS | 10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 10 Данилов Починок-Слободка ап RS
00 - 01 | 0 | 10.276 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 10.5 | 0 | 4.1 | 0 | 16 | 0
01 - 02 | 0.002 | 10.188 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 11.1 | 0 | 4 | 0 | 14.4 | 0
02 - 03 | 0.002 | 10.268 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 11.1 | 0 | 3.9 | 0 | 17.4 | 0
03 - 04 | 0.002 | 10.222 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 10.4 | 0 | 5 | 0 | 17.6 | 0
04 - 05 | 0.002 | 10.41 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 10.2 | 0 | 4.9 | 0 | 15.6 | 0
05 - 06 | 0 | 10.522 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 10.1 | 0 | 4.7 | 0 | 15.3 | 0
06 - 07 | 0.002 | 10.286 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 10.7 | 0 | 4.9 | 0 | 20.1 | 0
07 - 08 | 0.002 | 10.144 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 6.3 | 0 | 19.5 | 0
08 - 09 | 0.002 | 9.968 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 11.2 | 0 | 5.5 | 0 | 13.4 | 0
09 - 10 | 0.002 | 10.078 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 10.8 | 0 | 5.6 | 0 | 12.5 | 0
10 - 11 | 0.002 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 11.1 | 0 | 6.3 | 0 | 17.9 | 0
11 - 12 | 0.002 | 10.078 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 9.7 | 0 | 6.1 | 0 | 16.6 | 0
12 - 13 | 0.002 | 10.058 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 5.4 | 0 | 14.6 | 0
13 - 14 | 0.002 | 9.796 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 10.6 | 0 | 5.2 | 0 | 14.7 | 0
14 - 15 | 0.002 | 9.776 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 10.3 | 0 | 5.2 | 0 | 18.7 | 0
15 - 16 | 0 | 9.874 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 11.3 | 0 | 5.8 | 0 | 22.5 | 0
16 - 17 | 0.002 | 9.742 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 11.9 | 0 | 6.2 | 0 | 20 | 0
17 - 18 | 0.002 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 6.9 | 0 | 18.2 | 0
18 - 19 | 0.002 | 10.326 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 12.6 | 0 | 6.1 | 0 | 22.1 | 0
19 - 20 | 0.002 | 10.426 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 13 | 0 | 6.4 | 0 | 21.8 | 0
20 - 21 | 0.002 | 10.024 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 13.3 | 0 | 6 | 0 | 17.3 | 0
21 - 22 | 0.002 | 10.056 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 11.5 | 0 | 5.3 | 0 | 18.2 | 0
22 - 23 | 0.002 | 10.01 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 11.4 | 0 | 4.3 | 0 | 19.3 | 0
23 - 00 | 0.002 | 9.824 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 10.4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0
Сумма | 0.042 | 242.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 15.7 | 0 | 267.2 | 0 | 128.1 | 0 | 424.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Данилов Починок |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч