## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS
00 - 01 | 0.3696 | 0.2872 | 0 | 580 | 0 | 330.8 | 410.4 | 63.3 | 44.4 | 0 | 60.3 | 332
01 - 02 | 0.3712 | 0.2904 | 0 | 579.2 | 0 | 314.4 | 399.9 | 60.9 | 48.6 | 0 | 68.7 | 315.4
02 - 03 | 0.398 | 0.2836 | 0 | 554 | 0 | 306 | 389.1 | 61.2 | 43.2 | 0 | 59.1 | 307
03 - 04 | 0.4116 | 0.288 | 0 | 569.2 | 0 | 326.8 | 393.3 | 60.9 | 44.1 | 0 | 69.9 | 327.8
04 - 05 | 0.5156 | 0.2776 | 0 | 629.2 | 0 | 374.4 | 390 | 104.1 | 52.2 | 0 | 81 | 375.8
05 - 06 | 0.4496 | 0.2652 | 0 | 634.4 | 0 | 356 | 381 | 109.5 | 53.1 | 0 | 89.1 | 356.8
06 - 07 | 0.3768 | 0.286 | 0 | 690.4 | 0 | 389.2 | 408.3 | 129 | 56.1 | 0 | 96 | 390.4
07 - 08 | 0.3808 | 0.2808 | 0 | 740 | 0 | 430.4 | 429.9 | 172.2 | 55.5 | 0 | 80.4 | 431.6
08 - 09 | 0.4168 | 0.278 | 0 | 872.8 | 0 | 416.4 | 488.7 | 228.9 | 62.1 | 0 | 91.2 | 418.2
09 - 10 | 0.5464 | 0.2816 | 0 | 842.4 | 0 | 368.8 | 505.2 | 192.3 | 70.2 | 0 | 73.2 | 370
10 - 11 | 0.3888 | 0.274 | 0 | 781.2 | 0 | 371.6 | 457.8 | 174.9 | 75 | 0 | 72 | 373.2
11 - 12 | 0.4724 | 0.2816 | 0 | 757.6 | 0 | 425.2 | 453.6 | 164.4 | 57.9 | 0 | 80.1 | 426.6
12 - 13 | 0.3472 | 0.2828 | 0 | 692.4 | 0 | 416.8 | 446.1 | 114.6 | 48.9 | 0 | 81 | 417.8
13 - 14 | 0.5076 | 0.2756 | 0 | 718.4 | 0 | 422.8 | 427.5 | 138 | 62.7 | 0 | 88.5 | 424.6
14 - 15 | 0.4272 | 0.2796 | 0 | 733.6 | 0 | 435.6 | 449.4 | 142.5 | 54 | 0 | 86.1 | 437
15 - 16 | 0.546 | 0.274 | 0 | 763.6 | 0 | 366.8 | 470.7 | 144.3 | 62.4 | 0 | 84.9 | 368.2
16 - 17 | 0.5472 | 0.28 | 0 | 824 | 0 | 358.4 | 519.9 | 153.9 | 62.1 | 0 | 85.8 | 359.8
17 - 18 | 0.5536 | 0.2824 | 0 | 763.6 | 0 | 384.4 | 494.1 | 122.4 | 60.9 | 0 | 84.3 | 386
18 - 19 | 0.554 | 0.276 | 0 | 777.6 | 0 | 384.4 | 506.7 | 118.2 | 61.2 | 0 | 90.3 | 385.4
19 - 20 | 0.56 | 0.2848 | 0 | 742 | 0 | 370.8 | 486.3 | 101.4 | 63.3 | 0 | 89.4 | 372
20 - 21 | 0.5616 | 0.2844 | 0 | 740.4 | 0 | 386.4 | 491.7 | 93.9 | 63.9 | 0 | 88.8 | 387.8
21 - 22 | 0.56 | 0.2812 | 0 | 702.4 | 0 | 422 | 464.7 | 84.3 | 61.8 | 0 | 89.7 | 424
22 - 23 | 0.564 | 0.2872 | 0 | 660.4 | 0 | 371.6 | 442.2 | 74.7 | 61.8 | 0 | 80.4 | 373.4
23 - 00 | 0.5656 | 0.284 | 0 | 627.2 | 0 | 307.6 | 431.7 | 64.5 | 52.8 | 0 | 76.5 | 309
Сумма | 11.3916 | 6.746 | 0 | 16976 | 0 | 9037.6 | 10738.2 | 2874.3 | 1378.2 | 0 | 1946.7 | 9069.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч