## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 | 4.36 | 0 | 135.4 | 15.54 | 0 | 0 | 119.85 | 0
01 - 02 | 4.454 | 0 | 127.2 | 15.6 | 0 | 0 | 111.9 | 0
02 - 03 | 4.574 | 0 | 139.8 | 24.9 | 0 | 0 | 115.05 | 0
03 - 04 | 4.422 | 0 | 132.6 | 16.92 | 0 | 0 | 115.95 | 0
04 - 05 | 4.456 | 0 | 126.8 | 14.04 | 0 | 0 | 112.95 | 0
05 - 06 | 4.47 | 0 | 149.6 | 26.7 | 0 | 0 | 123 | 0
06 - 07 | 4.452 | 0 | 167 | 22.26 | 0 | 0 | 145.05 | 0
07 - 08 | 4.632 | 0 | 167.8 | 16.2 | 0 | 0 | 152.1 | 0
08 - 09 | 4.214 | 0 | 235.4 | 20.76 | 0 | 0 | 214.95 | 0
09 - 10 | 4.394 | 0 | 227.6 | 22.5 | 0 | 0 | 205.35 | 0
10 - 11 | 4.254 | 0 | 196.8 | 16.68 | 0 | 0 | 180.45 | 0
11 - 12 | 4.236 | 0 | 205.6 | 19.2 | 0 | 0 | 186.75 | 0
12 - 13 | 4.388 | 0 | 166.6 | 27.3 | 0 | 0 | 139.5 | 0
13 - 14 | 4.214 | 0 | 210.2 | 14.1 | 0 | 0 | 196.35 | 0
14 - 15 | 4.26 | 0 | 216 | 17.64 | 0 | 0 | 198.45 | 0
15 - 16 | 4.352 | 0 | 188.6 | 25.56 | 0 | 0 | 163.5 | 0
16 - 17 | 4.164 | 0 | 242.4 | 22.26 | 0 | 0 | 220.35 | 0
17 - 18 | 4.47 | 0 | 189.4 | 18.36 | 0 | 0 | 171.45 | 0
18 - 19 | 4.314 | 0 | 194 | 28.62 | 0 | 0 | 165.75 | 0
19 - 20 | 4.454 | 0 | 208.2 | 25.14 | 0 | 0 | 183.3 | 0
20 - 21 | 4.556 | 0 | 159.6 | 18.84 | 0 | 0 | 141.15 | 0
21 - 22 | 4.404 | 0 | 157.8 | 19.38 | 0 | 0 | 138.6 | 0
22 - 23 | 4.386 | 0 | 147.8 | 25.86 | 0 | 0 | 122.1 | 0
23 - 00 | 4.506 | 0 | 129.6 | 17.76 | 0 | 0 | 112.2 | 0
Сумма | 105.386 | 0 | 4221.8 | 492.12 | 0 | 0 | 3736.05 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч