## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гридино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гридино | [7 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Гридино ТСН 2 ао RS | 10 Гридино Т 1 ао RS | 10 Гридино Т 1 ап RS | 10 Гридино Т 2 ао RS | 10 Гридино Т 2 ап RS | 10 Гридино-Комплекс ао RS | 10 Гридино-Конёвка ао RS | 10 Гридино-Лещёвка ао RS
00 - 01 | 10.488 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 28.5 | 44.3
01 - 02 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 25.8 | 35.2
02 - 03 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 27.9 | 45.1
03 - 04 | 10.452 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 28.6 | 40.3
04 - 05 | 10.542 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 31 | 60.1
05 - 06 | 10.624 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 43.4 | 63.6
06 - 07 | 10.582 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 43.8 | 65
07 - 08 | 10.338 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 43.8 | 69.6
08 - 09 | 10.204 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 44 | 52.4
09 - 10 | 10.388 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 41.2 | 59
10 - 11 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 44.9 | 55.4
11 - 12 | 10.298 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 36.1 | 58.8
12 - 13 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 33.5 | 61.5
13 - 14 | 10.364 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 28.6 | 74.3
14 - 15 | 10.292 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 32.3 | 71.1
15 - 16 | 10.252 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 34.5 | 73.1
16 - 17 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 42.6 | 71.4
17 - 18 | 9.484 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 44.4 | 66.4
18 - 19 | 9.776 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 44.5 | 71.3
19 - 20 | 9.882 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 44.5 | 76.1
20 - 21 | 9.888 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 40.4 | 71
21 - 22 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 0 | 40.3 | 65.6
22 - 23 | 9.928 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 34.3 | 61
23 - 00 | 9.878 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 31.2 | 49.7
Сумма | 245.064 | 0 | 0 | 0 | 2349.2 | 0 | 890.1 | 1461.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гридино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч