## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS
00 - 01 | 5.628 | 4.296 | 0 | 134 | 0 | 35.2 | 40.9 | 0 | 3.7 | 0 | 1.6 | 0 | 24.4 | 9 | 89.4
01 - 02 | 5.564 | 4.28 | 0 | 134.8 | 0 | 32 | 41.1 | 0 | 3.8 | 0 | 1.6 | 0 | 21.6 | 8.8 | 89.7
02 - 03 | 5.6 | 4.276 | 0 | 134.8 | 0 | 32.8 | 40.4 | 0 | 3.6 | 0 | 1.6 | 0 | 22.4 | 8.8 | 90.7
03 - 04 | 5.552 | 4.28 | 0 | 138.4 | 0 | 32.8 | 41.3 | 0 | 4.5 | 0 | 1.6 | 0 | 21.8 | 9.2 | 92.6
04 - 05 | 5.656 | 4.316 | 0 | 138.4 | 0 | 33.6 | 41.6 | 0 | 4.5 | 0 | 1.6 | 0 | 22.6 | 9.2 | 92.4
05 - 06 | 5.752 | 4.396 | 0 | 156.8 | 0 | 38.4 | 41.3 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 26.4 | 9.4 | 110.9
06 - 07 | 5.728 | 4.36 | 0 | 168 | 0 | 48 | 45 | 0 | 5.8 | 0 | 2.2 | 0 | 36 | 10.2 | 117.3
07 - 08 | 5.552 | 4.46 | 0 | 186.4 | 0 | 56.8 | 53.1 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 44.6 | 10.4 | 127.5
08 - 09 | 5.572 | 4.504 | 0 | 202.8 | 0 | 52 | 54 | 0 | 7.6 | 0 | 1.8 | 0 | 40 | 9.8 | 141.2
09 - 10 | 5.724 | 4.368 | 0 | 185.6 | 0 | 52 | 47.5 | 0 | 4.3 | 0 | 1.6 | 0 | 39.8 | 10.2 | 134.1
10 - 11 | 5.592 | 4.292 | 0 | 181.2 | 0 | 49.6 | 47 | 0 | 6.2 | 0 | 1.8 | 0 | 37.8 | 9.8 | 127.6
11 - 12 | 5.636 | 4.344 | 0 | 172.8 | 0 | 45.6 | 50.7 | 0 | 5.9 | 0 | 2 | 0 | 33.8 | 10 | 116.4
12 - 13 | 5.668 | 4.348 | 0 | 170.4 | 0 | 40 | 47.2 | 0 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 28.2 | 9.6 | 118.4
13 - 14 | 5.572 | 4.304 | 0 | 173.6 | 0 | 40 | 52.6 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 27.4 | 10.8 | 116.6
14 - 15 | 5.728 | 4.368 | 0 | 176 | 0 | 43.2 | 47.5 | 0 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 29.4 | 11.2 | 124.3
15 - 16 | 5.76 | 4.352 | 0 | 167.6 | 0 | 48 | 48.1 | 0 | 6.3 | 0 | 2.2 | 0 | 33.8 | 12 | 113.1
16 - 17 | 5.764 | 4.364 | 0 | 193.6 | 0 | 59.2 | 61.3 | 0 | 7.7 | 0 | 2.4 | 0 | 44.8 | 12 | 124.3
17 - 18 | 5.764 | 4.328 | 0 | 177.6 | 0 | 62.4 | 57.1 | 0 | 7.2 | 0 | 2.4 | 0 | 47.2 | 12.2 | 113.5
18 - 19 | 5.748 | 4.396 | 0 | 194 | 0 | 60.8 | 61.5 | 0 | 7.9 | 0 | 2.4 | 0 | 45.6 | 13.2 | 124.6
19 - 20 | 5.66 | 4.308 | 0 | 191.6 | 0 | 60.8 | 54.6 | 0 | 6.7 | 0 | 2.2 | 0 | 46 | 12.4 | 130.1
20 - 21 | 5.656 | 4.392 | 0 | 194 | 0 | 55.2 | 56.3 | 0 | 6.8 | 0 | 2.2 | 0 | 41.2 | 11.4 | 130.8
21 - 22 | 5.656 | 4.388 | 0 | 172.4 | 0 | 52 | 54.4 | 0 | 6.3 | 0 | 2.2 | 0 | 38.8 | 10.6 | 111.8
22 - 23 | 5.64 | 4.368 | 0 | 150.4 | 0 | 47.2 | 44.8 | 0 | 6.8 | 0 | 2 | 0 | 35.8 | 9.8 | 98.8
23 - 00 | 5.572 | 4.304 | 0 | 142.4 | 0 | 44.8 | 43.3 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 33.6 | 9 | 94.1
Сумма | 135.744 | 104.392 | 0 | 4037.6 | 0 | 1122.4 | 1172.6 | 0 | 133.7 | 0 | 47.4 | 0 | 823 | 249 | 2730.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч