## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Морозово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Морозово | [7 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 10 Морозово Т 1 ап RS | 10 Морозово Т 2 ап RS | 10 Морозово-Косково ао RS | 10 Морозово-Косково ап RS | 10 Морозово-Морозово ао RS | 10 Морозово-Пежма ао RS
00 - 01 |  | 0 | 26.4 | 180.2 | 17.9 | 0 | 162.6 | 26.7
01 - 02 |  | 0 | 26.6 | 148 | 17.3 | 0 | 130.9 | 26.5
02 - 03 |  | 0 | 24.8 | 160.6 | 20.3 | 0 | 140.9 | 25
03 - 04 |  | 0 | 25.2 | 163.6 | 19 | 0 | 145.1 | 25.2
04 - 05 |  | 0 | 25 | 164.2 | 24.1 | 0 | 140.7 | 25.2
05 - 06 |  | 0 | 37.2 | 190 | 38 | 0 | 152.3 | 37.3
06 - 07 |  | 0 | 55 | 222.6 | 48.2 | 0 | 175.1 | 55.4
07 - 08 |  | 0 | 55.2 | 243.6 | 53.6 | 0 | 190.8 | 55.6
08 - 09 |  | 0 | 50.8 | 286 | 49.7 | 0 | 236.8 | 51.1
09 - 10 |  | 0 | 45 | 302.2 | 37.8 | 0 | 264.5 | 45.5
10 - 11 |  | 0 | 44.6 | 299.6 | 36.5 | 0 | 263.3 | 44.8
11 - 12 |  | 0 | 49.2 | 271.6 | 36 | 0 | 235.9 | 49.2
12 - 13 |  | 0 | 48.8 | 230.8 | 26.5 | 0 | 204.9 | 49.1
13 - 14 |  | 0 | 46.2 | 290.8 | 27.5 | 0 | 263.6 | 46.4
14 - 15 |  | 0 | 45.2 | 266.4 | 31.1 | 0 | 235.4 | 45.3
15 - 16 |  | 0 | 48 | 307 | 27.3 | 0 | 279.9 | 48.1
16 - 17 |  | 0 | 61.4 | 308.6 | 35.2 | 0 | 273.7 | 61.9
17 - 18 |  | 0 | 64.8 | 322.2 | 47.4 | 0 | 275.5 | 65.3
18 - 19 |  | 0 | 57 | 288.4 | 53.8 | 0 | 235.4 | 57.2
19 - 20 |  | 0 | 51.2 | 283.8 | 52.1 | 0 | 231.7 | 51.5
20 - 21 |  | 0 | 53 | 245.6 | 43.2 | 0 | 202.9 | 53.6
21 - 22 |  | 0 | 46.2 | 247 | 32.2 | 0 | 215.2 | 46.6
22 - 23 |  | 0 | 40.4 | 234.6 | 25 | 0 | 209.9 | 40.8
23 - 00 |  | 0 | 36.2 | 208.8 | 21.6 | 0 | 187.8 | 36.5
Сумма | 0 | 0 | 1063.4 | 5866.2 | 821.3 | 0 | 5054.8 | 1069.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч