## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Победа | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Победа | [9 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Победа ТСН 1 ао RS | 0,4 Победа ТСН 2 ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ап RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ао RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ап RS | 10 Победа-Никулинское ао RS | 10 Победа-Семеновская ао RS | 10 Победа-Семеновская ап RS | 10 Победа-Слободка ао RS
00 - 01 | 5.256 |  | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 19.7 | 7.9 | 0 | 5.2
01 - 02 | 5.24 |  | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 18.8 | 7.8 | 0 | 5.3
02 - 03 | 5.284 |  | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 18.9 | 8 | 0 | 5
03 - 04 | 5.292 |  | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 18.8 | 8.3 | 0 | 4.9
04 - 05 | 5.248 |  | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 18.9 | 8.1 | 0 | 4.8
05 - 06 | 5.276 |  | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 5.9
06 - 07 | 5.28 |  | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 21.2 | 31.8 | 0 | 6.8
07 - 08 | 5.212 |  | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 24 | 32.1 | 0 | 7.9
08 - 09 | 5.168 |  | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 20.2 | 35.7 | 0 | 6.6
09 - 10 | 5.26 |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 15.6 | 24.3 | 0 | 6
10 - 11 | 5.14 |  | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 16.8 | 14.1 | 0 | 4.8
11 - 12 | 5.208 |  | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 19.8 | 12.6 | 0 | 3.4
12 - 13 | 5.284 |  | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 19.8 | 8.5 | 0 | 4.3
13 - 14 | 5.164 |  | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3 | 8.6 | 0 | 4.5
14 - 15 | 5.248 |  | 0 | 33 | 0 | 0 | 19.2 | 8.7 | 0 | 5
15 - 16 | 5.208 |  | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 20.7 | 10.3 | 0 | 5
16 - 17 | 5.256 |  | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 24.2 | 15.4 | 0 | 10.2
17 - 18 | 5.268 |  | 0 | 49 | 0 | 0 | 25.3 | 14.1 | 0 | 9.6
18 - 19 | 5.336 |  | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 27 | 22.1 | 0 | 10.5
19 - 20 | 5.352 |  | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 26.8 | 26 | 0 | 9.8
20 - 21 | 5.34 |  | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 26.3 | 21.1 | 0 | 8.6
21 - 22 | 5.344 |  | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 24.3 | 13.3 | 0 | 7.6
22 - 23 | 5.344 |  | 0 | 39 | 0 | 0 | 21.5 | 11.3 | 0 | 6.3
23 - 00 | 5.364 |  | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 20.8 | 8 | 0 | 5.6
Сумма | 126.372 | 0 | 0 | 1039.8 | 0 | 0 | 508.9 | 379.1 | 0 | 153.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Победа |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч