## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [20 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье (резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00 - 01 | 2.784 | 6.84 | 1444.8 | 333.6 | 0 | 0 | 530.55 | 105.6 | 117.9 | 118.8 | 208.7 | 210.6 | 475.95 | 0 | 0 | 1445.5 | 320.6 | 1404.9 | 0 | 0 | 3171
01 - 02 | 2.768 | 6.816 | 1432.8 | 342 | 0 | 0 | 505.35 | 110.8 | 116.7 | 129.3 | 204.9 | 213.9 | 482.1 | 0 | 0 | 1433.6 | 326.9 | 1364.3 | 0 | 0 | 3129
02 - 03 | 2.776 | 6.808 | 1442.4 | 333.6 | 0 | 0 | 517.8 | 115.6 | 112.4 | 121.65 | 205.4 | 209.5 | 483.9 | 0 | 0 | 1444.1 | 319.9 | 1345.4 | 0 | 0 | 3116.4
03 - 04 | 2.752 | 6.808 | 1443.6 | 328.8 | 0 | 0 | 510.3 | 109.6 | 109.9 | 112.65 | 209.1 | 205.5 | 503.85 | 0 | 0 | 1443.4 | 315 | 1369.2 | 0 | 0 | 3133.2
04 - 05 | 2.776 | 6.824 | 1464 | 330 | 0 | 0 | 519.6 | 103.2 | 112.6 | 115.2 | 207.4 | 218.2 | 506.1 | 0 | 0 | 1465.1 | 315.7 | 1384.6 | 0 | 0 | 3162.6
05 - 06 | 2.76 | 6.824 | 1455.6 | 379.2 | 0 | 0 | 520.8 | 101.2 | 119 | 158.7 | 214.2 | 206 | 504.45 | 0 | 0 | 1456 | 364 | 1523.9 | 0 | 0 | 3339
06 - 07 | 2.736 | 6.824 | 1513.2 | 372 | 0 | 0 | 515.7 | 108.8 | 126.7 | 128.55 | 236.4 | 229.7 | 529.65 | 0 | 0 | 1515.5 | 357 | 1751.4 | 0 | 0 | 3612
07 - 08 | 2.72 | 6.936 | 1522.8 | 364.8 | 0 | 0 | 511.8 | 122.4 | 125.9 | 113.1 | 245.2 | 242.9 | 516.75 | 0 | 0 | 1523.2 | 351.4 | 1866.9 | 0 | 0 | 3729.6
08 - 09 | 2.704 | 6.912 | 1539.6 | 394.8 | 0 | 0 | 516.9 | 118.8 | 125.3 | 128.85 | 258.1 | 247.9 | 526.05 | 0 | 0 | 1540 | 381.5 | 2030 | 0 | 0 | 3931.2
09 - 10 | 2.696 | 6.92 | 1522.8 | 379.2 | 0 | 0 | 504.6 | 110.8 | 145.2 | 108.75 | 264 | 240.4 | 518.85 | 0 | 0 | 1525.3 | 371.7 | 2097.2 | 0 | 0 | 3969
10 - 11 | 2.816 | 6.96 | 1539.6 | 376.8 | 0 | 0 | 498.6 | 115.2 | 153.1 | 116.55 | 253.3 | 236.5 | 531.9 | 0 | 0 | 1542.1 | 366.1 | 1992.9 | 0 | 0 | 3885
11 - 12 | 2.768 | 6.944 | 1551.6 | 367.2 | 0 | 0 | 532.5 | 106.4 | 146 | 125.25 | 235.4 | 227 | 536.55 | 0 | 0 | 1554 | 361.9 | 2008.3 | 0 | 0 | 3897.6
12 - 13 | 2.744 | 6.88 | 1534.8 | 394.8 | 0 | 0 | 531.6 | 104.8 | 132.1 | 160.8 | 227.1 | 240.6 | 521.55 | 0 | 0 | 1537.2 | 381.5 | 1902.6 | 0 | 0 | 3809.4
13 - 14 | 2.64 | 6.952 | 1531.2 | 367.2 | 0 | 0 | 522.45 | 119.2 | 124.8 | 124.35 | 235.2 | 246.1 | 516.15 | 0 | 0 | 1533 | 352.8 | 1850.1 | 0 | 0 | 3721.2
14 - 15 | 2.656 | 6.976 | 1543.2 | 348 | 0 | 0 | 528.45 | 126.4 | 116 | 121.2 | 219.8 | 241.5 | 526.5 | 0 | 0 | 1543.5 | 335.3 | 1891.4 | 0 | 0 | 3754.8
15 - 16 | 2.664 | 6.976 | 1587.6 | 362.4 | 0 | 0 | 533.4 | 124.8 | 124.3 | 123.9 | 231 | 240.1 | 561.6 | 0 | 0 | 1589 | 348.6 | 1887.2 | 0 | 0 | 3805.2
16 - 17 | 2.648 | 6.984 | 1579.2 | 362.4 | 0 | 0 | 540.3 | 114.4 | 143.2 | 130.35 | 225.8 | 257.5 | 521.1 | 0 | 0 | 1580.6 | 350 | 2049.6 | 0 | 0 | 3960.6
17 - 18 | 2.688 | 6.968 | 1606.8 | 367.2 | 0 | 0 | 544.8 | 112.8 | 150.3 | 134.1 | 225.4 | 259.5 | 535.65 | 0 | 0 | 1608.6 | 353.5 | 1974.7 | 0 | 0 | 3918.6
18 - 19 | 2.664 | 6.848 | 1585.2 | 381.6 | 0 | 0 | 532.2 | 112.4 | 143.8 | 142.95 | 232.5 | 255.8 | 538.2 | 0 | 0 | 1585.5 | 368.2 | 1936.2 | 0 | 0 | 3876.6
19 - 20 | 2.688 | 6.96 | 1582.8 | 402 | 0 | 0 | 534.75 | 118.4 | 137.8 | 138.75 | 255.5 | 257.4 | 530.7 | 0 | 0 | 1584.1 | 387.1 | 1880.2 | 0 | 0 | 3834.6
20 - 21 | 2.68 | 6.968 | 1544.4 | 380.4 | 0 | 0 | 519.45 | 112.8 | 132.2 | 124.95 | 248.4 | 249 | 527.25 | 0 | 0 | 1544.9 | 366.1 | 1803.9 | 0 | 0 | 3704.4
21 - 22 | 2.664 | 6.96 | 1555.2 | 382.8 | 0 | 0 | 525 | 118 | 132.2 | 123.75 | 252.1 | 259.4 | 516.6 | 0 | 0 | 1554.7 | 369.6 | 1698.2 | 0 | 0 | 3616.2
22 - 23 | 2.64 | 6.992 | 1501.2 | 355.2 | 0 | 0 | 522.45 | 113.2 | 123.3 | 111.15 | 237.6 | 234.7 | 504.45 | 0 | 0 | 1502.9 | 343 | 1574.3 | 0 | 0 | 3418.8
23 - 00 | 2.632 | 6.968 | 1504.8 | 384 | 0 | 0 | 529.8 | 98 | 114.7 | 157.05 | 219.1 | 228.8 | 530.1 | 0 | 0 | 1505 | 369.6 | 1459.5 | 0 | 0 | 3339
Сумма | 65.064 | 165.848 | 36529.2 | 8790 | 0 | 0 | 12549.15 | 2703.6 | 3085.4 | 3070.65 | 5551.6 | 5658.5 | 12445.95 | 0 | 0 | 36556.8 | 8477 | 42046.9 | 0 | 0 | 86835

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч