## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS
00 - 01 | 4.5792 | 0.72 | 0 | 207.2 | 0 | 28.2 | 94.7 | 4.3 | 58.3 | 0 | 43.9 | 0 | 28.56 | 0 | 4.4
01 - 02 | 4.5792 | 0.712 | 0 | 198.2 | 0 | 28.8 | 88.9 | 5.6 | 55.2 | 0 | 42.4 | 0 | 28.88 | 0 | 4.3
02 - 03 | 4.5696 | 0.716 | 0 | 195.2 | 0 | 27.3 | 87 | 5.6 | 54.2 | 0 | 42.7 | 0 | 27.68 | 0 | 4.3
03 - 04 | 4.5728 | 0.708 | 0 | 196 | 0 | 27.9 | 89.9 | 4.1 | 53.7 | 0 | 42.3 | 0 | 28 | 0 | 4.4
04 - 05 | 4.608 | 0.724 | 0 | 205.8 | 0 | 28.2 | 96.6 | 6.2 | 54 | 0 | 42.8 | 0 | 28.72 | 0 | 4.4
05 - 06 | 4.7168 | 0.728 | 0 | 229.2 | 0 | 30.6 | 107.2 | 6.2 | 58.9 | 0 | 50.6 | 0 | 30.64 | 0 | 4.3
06 - 07 | 4.6464 | 0.724 | 0 | 286.4 | 0 | 34.8 | 126.8 | 5 | 79 | 0 | 69.1 | 0 | 35.2 | 0 | 4.3
07 - 08 | 4.528 | 0.712 | 0 | 335.6 | 0 | 39.6 | 147.6 | 10.3 | 88.5 | 0 | 81.9 | 0 | 40.24 | 0 | 4.2
08 - 09 | 4.448 | 0.692 | 0 | 350.2 | 0 | 39.6 | 151.8 | 7.8 | 94.1 | 0 | 88.5 | 0 | 39.92 | 0 | 4.6
09 - 10 | 4.5472 | 0.708 | 0 | 327.8 | 0 | 41.4 | 139.2 | 5.9 | 95.5 | 0 | 80.1 | 0 | 41.84 | 0 | 4.5
10 - 11 | 4.6304 | 0.72 | 0 | 308.6 | 0 | 33.9 | 131.8 | 7.1 | 93.2 | 0 | 69.5 | 0 | 34.24 | 0 | 4.6
11 - 12 | 4.7104 | 0.72 | 0 | 302.4 | 0 | 34.5 | 129.3 | 7 | 91.5 | 0 | 67.8 | 0 | 34.8 | 0 | 4.4
12 - 13 | 4.6912 | 0.728 | 0 | 296.2 | 0 | 33.3 | 136.7 | 6.8 | 80.8 | 0 | 65.4 | 0 | 33.6 | 0 | 4.7
13 - 14 | 4.2976 | 0.704 | 0 | 296.6 | 0 | 33 | 129.9 | 7.8 | 89.5 | 0 | 62.5 | 0 | 33.28 | 0 | 4.4
14 - 15 | 4.5216 | 0.712 | 0 | 288 | 0 | 34.2 | 118.3 | 6.6 | 94.5 | 0 | 62 | 0 | 34.64 | 0 | 4.4
15 - 16 | 4.416 | 0.716 | 0 | 311.2 | 0 | 34.8 | 129.7 | 7 | 97.4 | 0 | 70 | 0 | 35.2 | 0 | 4.6
16 - 17 | 4.3968 | 0.712 | 0 | 340.2 | 0 | 40.2 | 146.9 | 10.9 | 95.1 | 0 | 79.5 | 0 | 40.8 | 0 | 4.7
17 - 18 | 4.3552 | 0.7 | 0 | 345.6 | 0 | 36.9 | 153.1 | 10.2 | 97.9 | 0 | 77.8 | 0 | 37.2 | 0 | 3.1
18 - 19 | 4.3008 | 0.704 | 0 | 334.4 | 0 | 35.7 | 148.1 | 8.9 | 94.2 | 0 | 77 | 0 | 36.08 | 0 | 3.3
19 - 20 | 4.5056 | 0.724 | 0 | 311.8 | 0 | 35.1 | 134.4 | 9.8 | 88 | 0 | 73.8 | 0 | 35.36 | 0 | 3.2
20 - 21 | 4.4992 | 0.72 | 0 | 292.8 | 0 | 33 | 120.7 | 8.1 | 84.5 | 0 | 73.6 | 0 | 33.44 | 0 | 3.3
21 - 22 | 4.5024 | 0.716 | 0 | 272.6 | 0 | 32.7 | 116.1 | 8.4 | 77.1 | 0 | 65.3 | 0 | 32.8 | 0 | 3.6
22 - 23 | 4.4192 | 0.712 | 0 | 244.6 | 0 | 31.2 | 104.5 | 7 | 68.6 | 0 | 59.4 | 0 | 31.6 | 0 | 3.3
23 - 00 | 4.368 | 0.712 | 0 | 217 | 0 | 29.4 | 96.2 | 5.8 | 61.1 | 0 | 48.8 | 0 | 29.76 | 0 | 3.1
Сумма | 108.4096 | 17.144 | 0 | 6693.6 | 0 | 804.3 | 2925.4 | 172.4 | 1904.8 | 0 | 1536.7 | 0 | 812.48 | 0 | 98.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч