## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 11.784 | 2.76 | 0 | 768 | 0 | 478.2 | 62.7 | 361.6 | 0 | 255.2 | 183 | 10.9 | 155.4 | 211
01 - 02 | 11.789 | 2.774 | 0 | 757.8 | 0 | 498 | 65 | 358 | 0 | 271 | 177.6 | 11.1 | 151.5 | 213.8
02 - 03 | 11.795 | 2.764 | 0 | 744.6 | 0 | 501.6 | 64.1 | 359.2 | 0 | 276.8 | 173.4 | 11 | 142.8 | 211.4
03 - 04 | 11.742 | 2.766 | 0 | 793.2 | 0 | 471.6 | 63.4 | 401.2 | 0 | 246.8 | 177.6 | 11 | 145.8 | 212.2
04 - 05 | 11.589 | 2.73 | 0 | 834 | 0 | 533.4 | 63.8 | 454.8 | 0 | 276 | 167.2 | 10.8 | 142.2 | 244.6
05 - 06 | 11.546 | 2.716 | 0 | 895.2 | 0 | 541.2 | 63.9 | 507.2 | 0 | 268.4 | 176 | 10.2 | 142.8 | 260.8
06 - 07 | 11.448 | 2.692 | 0 | 964.8 | 0 | 562.8 | 68 | 544.8 | 0 | 277.8 | 193.8 | 8.7 | 151.8 | 274.2
07 - 08 | 11.382 | 2.68 | 0 | 1017 | 0 | 590.4 | 73.6 | 594.4 | 0 | 302.8 | 200.8 | 9 | 141.9 | 276.2
08 - 09 | 11.193 | 2.634 | 0 | 1045.2 | 0 | 553.2 | 68.8 | 602 | 0 | 269.4 | 214.4 | 9.6 | 152.7 | 272.2
09 - 10 | 11.268 | 2.654 | 0 | 1003.8 | 0 | 535.2 | 75.2 | 564 | 0 | 260.4 | 203 | 9.4 | 155.7 | 263.8
10 - 11 | 11.224 | 2.646 | 0 | 958.8 | 0 | 523.8 | 71.5 | 517.2 | 0 | 251.4 | 193 | 9.2 | 170.4 | 261
11 - 12 | 11.262 | 2.658 | 0 | 985.2 | 0 | 510 | 66.9 | 549.6 | 0 | 259.2 | 198.6 | 9.1 | 164.1 | 239.8
12 - 13 | 11.391 | 2.69 | 0 | 973.2 | 0 | 539.4 | 70.6 | 534.4 | 0 | 275.6 | 192 | 10.5 | 170.1 | 251.4
13 - 14 | 11.159 | 2.632 | 0 | 955.2 | 0 | 547.8 | 67.8 | 528.8 | 0 | 255.8 | 200 | 10.3 | 152.7 | 279.4
14 - 15 | 11.113 | 2.614 | 0 | 936.6 | 0 | 533.4 | 65.1 | 518 | 0 | 251.8 | 188 | 9.9 | 158.7 | 270
15 - 16 | 11.184 | 2.616 | 0 | 913.2 | 0 | 660.6 | 69.5 | 498.8 | 0 | 275 | 194.2 | 106.8 | 144 | 277.2
16 - 17 | 11.094 | 2.598 | 0 | 947.4 | 0 | 673.2 | 70.1 | 502.8 | 0 | 285.4 | 216.4 | 110.4 | 151.2 | 275.2
17 - 18 | 11.205 | 2.63 | 0 | 988.8 | 0 | 636.6 | 72.1 | 538.8 | 0 | 299.6 | 218 | 40.9 | 153.9 | 293.8
18 - 19 | 11.192 | 2.634 | 0 | 990 | 0 | 606.6 | 69.3 | 544.8 | 0 | 287.8 | 220 | 9.5 | 149.1 | 307.4
19 - 20 | 11.294 | 2.666 | 0 | 984 | 0 | 578.4 | 66.2 | 530 | 0 | 283.4 | 211.4 | 10.4 | 169.8 | 282.6
20 - 21 | 11.395 | 2.684 | 0 | 936 | 0 | 599.4 | 68.9 | 486.4 | 0 | 295 | 215.4 | 43.3 | 159.3 | 258.8
21 - 22 | 11.381 | 2.674 | 0 | 908.4 | 0 | 627 | 65.5 | 473.6 | 0 | 299.2 | 212.2 | 111.7 | 150.3 | 214.6
22 - 23 | 11.492 | 2.7 | 0 | 858 | 0 | 586.2 | 65.4 | 438.8 | 0 | 288.8 | 192 | 93 | 156.3 | 202.6
23 - 00 | 11.556 | 2.706 | 0 | 804 | 0 | 466.8 | 65.3 | 394.8 | 0 | 261.4 | 192 | 9.7 | 146.4 | 193.6
Сумма | 273.478 | 64.318 | 0 | 21962.4 | 0 | 13354.8 | 1622.7 | 11804 | 0 | 6574 | 4710 | 686.4 | 3678.9 | 6047.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч