## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 1.28 | 0.012 | 0 | 2832.1097 | 0 | 7540.0122 | 0 | 4302.0315 | 0 | 4798.1423 | 0 | 0 | 27.311 | 0 | 616.0694 | 0 | 356.442 | 0 | 1203.0127 | 0 | 863.4824 | 0 | 1832.315 | 0 | 496.0869 | 0 | 299.8525 | 0 | 172.0757 | 0 | 150.7576 | 0 | 285.3518 | 0 | 363.1555 | 0 | 385.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.5386 | 0 | 817.3336 | 0 | 940.808 | 0 | 686.1828 | 0 | 312.1293 | 0 | 459.7831 | 0 | 793.3205 | 0 | 649.4426 | 0 | 2077.2546 | 0 | 1606.1854 | 0 | 2074.0537 | 0 | 1603.4141 | 0
01 - 02 | 1.249 | 0.01 | 0 | 2678.4769 | 0 | 7382.2917 | 0 | 4068.0835 | 0 | 4685.0396 | 0 | 0 | 28.1631 | 0 | 583.6385 | 0 | 262.2185 | 0 | 1126.6431 | 0 | 786.8911 | 0 | 1762.1393 | 0 | 494.8606 | 0 | 293.4162 | 0 | 171.8402 | 0 | 141.2452 | 0 | 255.2072 | 0 | 350.47 | 0 | 357.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.281 | 0 | 728.4587 | 0 | 861.778 | 0 | 610.6308 | 0 | 300.7947 | 0 | 471.5818 | 0 | 789.0181 | 0 | 654.8743 | 0 | 2093.418 | 0 | 1615.3723 | 0 | 2090.4252 | 0 | 1612.497 | 0
02 - 03 | 1.215 | 0.01 | 0 | 2601.5046 | 0 | 7018.1975 | 0 | 4063.7878 | 0 | 4431.9524 | 0 | 0 | 28.4957 | 0 | 592.8738 | 0 | 283.4465 | 0 | 1081.7623 | 0 | 752.7767 | 0 | 1752.2042 | 0 | 494.3063 | 0 | 291.8227 | 0 | 172.9417 | 0 | 141.8757 | 0 | 148.7069 | 0 | 347.9273 | 0 | 344.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.5748 | 0 | 687.3675 | 0 | 812.4978 | 0 | 582.4261 | 0 | 291.1715 | 0 | 500.4863 | 0 | 762.2683 | 0 | 651.6942 | 0 | 1960.362 | 0 | 1563.6047 | 0 | 1957.3898 | 0 | 1560.577 | 0
03 - 04 | 1.206 | 0.012 | 0 | 2564.5253 | 0 | 6894.5291 | 0 | 3934.7501 | 0 | 4397.1555 | 0 | 0 | 27.5327 | 0 | 517.2594 | 0 | 244.801 | 0 | 1056.5436 | 0 | 732.7611 | 0 | 1703.9008 | 0 | 494.2786 | 0 | 292.5571 | 0 | 168.7848 | 0 | 139.5963 | 0 | 249.1727 | 0 | 339.7382 | 0 | 345.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3901 | 0 | 694.074 | 0 | 815.1097 | 0 | 571.5349 | 0 | 282.9338 | 0 | 488.445 | 0 | 715.9949 | 0 | 638.7593 | 0 | 1968.7728 | 0 | 1492.9301 | 0 | 1965.7383 | 0 | 1490.2836 | 0
04 - 05 | 1.569 | 0.01 | 0 | 2607.7572 | 0 | 7235.8989 | 0 | 4065.7625 | 0 | 4473.9546 | 0 | 0 | 28.7174 | 0 | 521.9013 | 0 | 313.605 | 0 | 1063.6589 | 0 | 793.2997 | 0 | 1710.0254 | 0 | 493.9391 | 0 | 291.7188 | 0 | 173.2396 | 0 | 144.5223 | 0 | 175.4359 | 0 | 347.6987 | 0 | 352.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.0777 | 0 | 702.8867 | 0 | 820.6592 | 0 | 574.3755 | 0 | 286.7236 | 0 | 467.7644 | 0 | 761.8457 | 0 | 708.1106 | 0 | 2075.571 | 0 | 1560.9026 | 0 | 2072.5435 | 0 | 1557.9929 | 0
05 - 06 | 2.756 | 0.01 | 0 | 2799.0275 | 0 | 7435.0327 | 0 | 4313.1685 | 0 | 4660.4617 | 0 | 0 | 30.0822 | 0 | 496.4748 | 0 | 338.6851 | 0 | 1123.4839 | 0 | 898.0264 | 0 | 1793.0183 | 0 | 493.8421 | 0 | 299.4645 | 0 | 176.0317 | 0 | 161.8358 | 0 | 191.5647 | 0 | 361.4996 | 0 | 364.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.2801 | 0 | 792.5723 | 0 | 900.77 | 0 | 673.1578 | 0 | 383.1641 | 0 | 476.099 | 0 | 785.0343 | 0 | 650.2185 | 0 | 2080.6632 | 0 | 1587.3546 | 0 | 2077.7673 | 0 | 1584.2853 | 0
06 - 07 | 2.75 | 0.012 | 0 | 3059.8051 | 0 | 7527.9397 | 0 | 4609.6782 | 0 | 4868.8098 | 0 | 0 | 29.7982 | 0 | 455.1204 | 0 | 277.5368 | 0 | 1292.2064 | 0 | 1118.0937 | 0 | 1982.1165 | 0 | 495.6157 | 0 | 314.6927 | 0 | 224.0719 | 0 | 172.2766 | 0 | 244.5724 | 0 | 376.9634 | 0 | 381.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.1398 | 0 | 1001.8455 | 0 | 1052.8647 | 0 | 768.5522 | 0 | 431.1419 | 0 | 468.568 | 0 | 586.9502 | 0 | 667.9201 | 0 | 2031.771 | 0 | 1545.5707 | 0 | 2028.9095 | 0 | 1542.7439 | 0
07 - 08 | 0.914 | 0.01 | 0 | 3438.1193 | 0 | 8171.5181 | 0 | 5260.929 | 0 | 5180.8733 | 0 | 0 | 28.0869 | 0 | 533.7693 | 0 | 357.987 | 0 | 1503.4264 | 0 | 1237.2034 | 0 | 2157.1436 | 0 | 499.8766 | 0 | 329.6368 | 0 | 301.7785 | 0 | 168.2791 | 0 | 170.6554 | 0 | 399.2583 | 0 | 414.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2013 | 0 | 1107.7708 | 0 | 1129.0333 | 0 | 850.1941 | 0 | 501.3384 | 0 | 581.7748 | 0 | 865.8449 | 0 | 805.2717 | 0 | 2042.6483 | 0 | 1684.8275 | 0 | 2039.6621 | 0 | 1681.973 | 0
08 - 09 | 1.014 | 0.01 | 0 | 3932.2906 | 0 | 9002.5723 | 0 | 6191.1956 | 0 | 5381.6008 | 0 | 0 | 28.3571 | 0 | 713.7086 | 0 | 605.4416 | 0 | 1907.7422 | 0 | 1401.0206 | 0 | 2419.8541 | 0 | 501.6987 | 0 | 321.0667 | 0 | 438.5551 | 0 | 173.1427 | 0 | 171.0157 | 0 | 402.3206 | 0 | 433.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.2964 | 0 | 1208.5899 | 0 | 1167.0068 | 0 | 925.3166 | 0 | 612.7716 | 0 | 716.66 | 0 | 964.4332 | 0 | 896.6061 | 0 | 2149.3009 | 0 | 1736.5742 | 0 | 2146.3702 | 0 | 1733.8168 | 0
09 - 10 | 1.423 | 0.012 | 0 | 5334.9045 | 0 | 9800.4419 | 0 | 5567.5364 | 0 | 4666.0909 | 0 | 0 | 27.6643 | 0 | 719.7361 | 0 | 672.2571 | 0 | 2240.0671 | 0 | 1397.515 | 0 | 2600.2783 | 0 | 502.5647 | 0 | 317.658 | 0 | 463.3858 | 0 | 182.371 | 0 | 349.1951 | 0 | 402.279 | 0 | 429.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.3384 | 0 | 1238.1595 | 0 | 1232.2567 | 0 | 969.5392 | 0 | 668.2803 | 0 | 820.3474 | 0 | 986.8459 | 0 | 917.2175 | 0 | 2112.623 | 0 | 1652.355 | 0 | 2110.6139 | 0 | 1649.2858 | 0
10 - 11 | 1.322 | 0.01 | 0 | 11022.9229 | 0 | 14398.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7198 | 0 | 726.3248 | 0 | 603.4324 | 0 | 2287.9135 | 0 | 1381.9958 | 0 | 2727.4801 | 0 | 504.5808 | 0 | 318.6279 | 0 | 501.2414 | 0 | 190.8234 | 0 | 243.9142 | 0 | 428.8972 | 0 | 418.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.1156 | 0 | 1241.2563 | 0 | 1276.3962 | 0 | 995.6794 | 0 | 717.9625 | 0 | 856.381 | 0 | 989.8874 | 0 | 846.6815 | 0 | 2060.2944 | 0 | 1669.4745 | 0 | 2061.7909 | 0 | 1662.6503 | 0
11 - 12 | 1.171 | 0.01 | 0 | 11134.1377 | 0 | 13769.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.699 | 0 | 688.3375 | 0 | 682.4416 | 0 | 2296.5389 | 0 | 1324.8174 | 0 | 2778.3816 | 0 | 505.0242 | 0 | 318.9882 | 0 | 538.1479 | 0 | 190.671 | 0 | 356.8092 | 0 | 448.6148 | 0 | 420.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4071 | 0 | 1200.283 | 0 | 1307.8087 | 0 | 996.6077 | 0 | 740.0426 | 0 | 833.5179 | 0 | 910.5733 | 0 | 811.5001 | 0 | 1959.9393 | 0 | 1479.4479 | 0 | 1961.0755 | 0 | 1473.7876 | 0
12 - 13 | 1.224 | 0.012 | 0 | 10276.582 | 0 | 13545.6187 | 0 | 683.5016 | 0 | 484.0387 | 0 | 0 | 25.2602 | 0 | 561.7108 | 0 | 585.4052 | 0 | 2261.8496 | 0 | 1321.3464 | 0 | 2752.0613 | 0 | 504.9965 | 0 | 321.1983 | 0 | 538.4182 | 0 | 202.3797 | 0 | 332.0686 | 0 | 446.1138 | 0 | 421.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.906 | 0 | 1225.5571 | 0 | 1315.3743 | 0 | 1004.5198 | 0 | 751.3702 | 0 | 760.9381 | 0 | 986.7836 | 0 | 860.0807 | 0 | 1975.6041 | 0 | 1611.3262 | 0 | 1976.8788 | 0 | 1605.2363 | 0
13 - 14 | 1.126 | 0.01 | 0 | 4318.1741 | 0 | 9068.3911 | 0 | 6736.6704 | 0 | 5515.1072 | 0 | 0 | 25.9738 | 0 | 753.1924 | 0 | 676.3378 | 0 | 2340.0828 | 0 | 1298.6842 | 0 | 2722.7205 | 0 | 507.5877 | 0 | 321.6971 | 0 | 528.3307 | 0 | 191.731 | 0 | 410.3227 | 0 | 439.0331 | 0 | 410.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.0582 | 0 | 1254.032 | 0 | 1308.2382 | 0 | 1016.6995 | 0 | 719.6252 | 0 | 763.3006 | 0 | 973.6339 | 0 | 825.3426 | 0 | 2098.3787 | 0 | 1652.535 | 0 | 2095.6489 | 0 | 1649.9856 | 0
14 - 15 | 1.546 | 0.01 | 0 | 4235.0007 | 0 | 8714.4634 | 0 | 6680.7939 | 0 | 5451.6621 | 0 | 0 | 25.0316 | 0 | 755.4302 | 0 | 572.2971 | 0 | 2245.4922 | 0 | 1319.8568 | 0 | 2749.7681 | 0 | 507.65 | 0 | 320.2283 | 0 | 518.1047 | 0 | 219.8526 | 0 | 342.5371 | 0 | 446.6056 | 0 | 421.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.1392 | 0 | 1240.328 | 0 | 1319.6697 | 0 | 1043.7403 | 0 | 725.4796 | 0 | 770.7623 | 0 | 852.7159 | 0 | 811.9227 | 0 | 1967.3248 | 0 | 1647.6091 | 0 | 1964.6782 | 0 | 1645.0734 | 0
15 - 16 | 1.462 | 0.012 | 0 | 4344.2239 | 0 | 9066.0176 | 0 | 6814.5605 | 0 | 5884.5708 | 0 | 0 | 24.2418 | 0 | 769.2035 | 0 | 682.9681 | 0 | 2307.6379 | 0 | 1379.4948 | 0 | 2746.8582 | 0 | 509.2158 | 0 | 320.741 | 0 | 530.9911 | 0 | 244.8079 | 0 | 393.1892 | 0 | 457.1504 | 0 | 424.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.6764 | 0 | 1341.8469 | 0 | 1392.7623 | 0 | 1089.792 | 0 | 705.748 | 0 | 779.9214 | 0 | 808.3547 | 0 | 799.8885 | 0 | 2082.5961 | 0 | 1776.6537 | 0 | 2079.7902 | 0 | 1773.8895 | 0
16 - 17 | 1.588 | 0.01 | 0 | 4529.0166 | 0 | 9588.9927 | 0 | 6675.1997 | 0 | 5792.2183 | 0 | 0 | 24.124 | 0 | 781.9375 | 0 | 550.6049 | 0 | 2443.4446 | 0 | 1513.3406 | 0 | 2790.4852 | 0 | 512.7076 | 0 | 325.9441 | 0 | 523.3632 | 0 | 296.3607 | 0 | 290.5826 | 0 | 450.1737 | 0 | 429.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.6381 | 0 | 1442.8254 | 0 | 1454.5271 | 0 | 1134.0563 | 0 | 686.0373 | 0 | 741.3867 | 0 | 931.0531 | 0 | 770.5752 | 0 | 2184.4061 | 0 | 1701.9885 | 0 | 2181.6764 | 0 | 1699.2034 | 0
17 - 18 | 1.945 | 0.01 | 0 | 8003.2317 | 0 | 12374.9434 | 0 | 2774.3457 | 0 | 2628.8018 | 0 | 0 | 26.4172 | 0 | 654.8743 | 0 | 493.3433 | 0 | 2334.2076 | 0 | 1524.6336 | 0 | 2691.5365 | 0 | 511.0518 | 0 | 326.1035 | 0 | 459.4159 | 0 | 292.6818 | 0 | 361.3749 | 0 | 452.9657 | 0 | 440.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.2432 | 0 | 1458.8226 | 0 | 1493.7407 | 0 | 1126.3798 | 0 | 649.02 | 0 | 621.4803 | 0 | 937.2262 | 0 | 768.7254 | 0 | 2091.3049 | 0 | 1633.5519 | 0 | 2091.0832 | 0 | 1628.8683 | 0
18 - 19 | 2.074 | 0.012 | 0 | 10455.5376 | 0 | 13982.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6459 | 0 | 672.9292 | 0 | 530.0697 | 0 | 2164.0165 | 0 | 1524.7097 | 0 | 2632.4043 | 0 | 504.3106 | 0 | 333.0455 | 0 | 388.9284 | 0 | 284.174 | 0 | 295.1483 | 0 | 452.0789 | 0 | 463.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.4365 | 0 | 1453.0653 | 0 | 1515.3983 | 0 | 1157.924 | 0 | 613.2843 | 0 | 478.7248 | 0 | 925.3027 | 0 | 740.3128 | 0 | 1727.3251 | 0 | 1542.4529 | 0 | 1729.833 | 0 | 1536.0583 | 0
19 - 20 | 1.441 | 0.01 | 0 | 8750.23 | 0 | 12086.54 | 0 | 1316.5312 | 0 | 1157.304 | 0 | 0 | 24.9554 | 0 | 673.2548 | 0 | 422.7103 | 0 | 1985.6222 | 0 | 1470.3719 | 0 | 2543.8896 | 0 | 499.6757 | 0 | 344.5671 | 0 | 374.6286 | 0 | 279.6222 | 0 | 265.0452 | 0 | 433.2342 | 0 | 465.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.2589 | 0 | 1445.368 | 0 | 1542.6884 | 0 | 1154.0303 | 0 | 560.914 | 0 | 514.1556 | 0 | 897.2158 | 0 | 772.1687 | 0 | 1542.9587 | 0 | 1408.2052 | 0 | 1544.4689 | 0 | 1403.2308 | 0
20 - 21 | 1.482 | 0.01 | 0 | 3907.7994 | 0 | 7765.1619 | 0 | 5652.4585 | 0 | 5206.7852 | 0 | 0 | 24.2279 | 0 | 743.7423 | 0 | 449.5917 | 0 | 1836.1602 | 0 | 1465.6608 | 0 | 2336.3832 | 0 | 498.7612 | 0 | 342.1284 | 0 | 346.6802 | 0 | 269.2922 | 0 | 240.7203 | 0 | 423.7079 | 0 | 459.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.6543 | 0 | 1426.2878 | 0 | 1478.9698 | 0 | 1116.9852 | 0 | 480.0758 | 0 | 478.9742 | 0 | 942.0066 | 0 | 785.5125 | 0 | 1392.0071 | 0 | 1449.6082 | 0 | 1391.2242 | 0 | 1447.3704 | 0
21 - 22 | 1.178 | 0.012 | 0 | 3616.1569 | 0 | 7356.3284 | 0 | 5291.967 | 0 | 5048.1636 | 0 | 0 | 23.2441 | 0 | 702.0692 | 0 | 405.7778 | 0 | 1638.5886 | 0 | 1386.5061 | 0 | 2182.8403 | 0 | 496.8628 | 0 | 346.9504 | 0 | 305.5544 | 0 | 236.3625 | 0 | 254.161 | 0 | 400.9488 | 0 | 455.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.3675 | 0 | 1325.2954 | 0 | 1382.0305 | 0 | 1037.9691 | 0 | 424.6502 | 0 | 443.7097 | 0 | 888.9366 | 0 | 790.2167 | 0 | 1345.5812 | 0 | 1426.9529 | 0 | 1344.7845 | 0 | 1424.6943 | 0
22 - 23 | 1.285 | 0.01 | 0 | 3357.4058 | 0 | 6639.9004 | 0 | 4726.4185 | 0 | 4832.6104 | 0 | 0 | 24.0339 | 0 | 687.0419 | 0 | 319.5009 | 0 | 1504.2162 | 0 | 1208.8255 | 0 | 1993.3679 | 0 | 496.4125 | 0 | 330.7384 | 0 | 221.0858 | 0 | 214.019 | 0 | 280.8207 | 0 | 385.4712 | 0 | 419.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.7507 | 0 | 1141.3378 | 0 | 1217.2155 | 0 | 907.8437 | 0 | 372.4739 | 0 | 428.6408 | 0 | 783.7388 | 0 | 695.5982 | 0 | 1265.3388 | 0 | 1420.2464 | 0 | 1264.4035 | 0 | 1418.2095 | 0
23 - 00 | 1.157 | 0.01 | 0 | 3054.4703 | 0 | 6792.7883 | 0 | 4510.1543 | 0 | 4824.6255 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 771.6768 | 0 | 391.7066 | 0 | 1342.3734 | 0 | 1021.3969 | 0 | 1844.9866 | 0 | 495.7474 | 0 | 314.6719 | 0 | 177.5698 | 0 | 210.4718 | 0 | 266.2923 | 0 | 370.6933 | 0 | 389.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.6704 | 0 | 961.655 | 0 | 1046.1444 | 0 | 789.9257 | 0 | 337.4865 | 0 | 428.3221 | 0 | 869.6208 | 0 | 712.316 | 0 | 1456.0999 | 0 | 1523.0193 | 0 | 1454.9221 | 0 | 1520.7192 | 0
Сумма | 35.377 | 0.256 | 0 | 122853.4103 | 0 | 223157.5203 | 0 | 98239.5245 | 0 | 94369.9683 | 0 | 0 | 630.9166 | 0 | 15692.2766 | 0 | 11078.6078 | 0 | 42586.6909 | 0 | 29122.7105 | 0 | 55206.1589 | 0 | 12021.6538 | 0 | 7637.5163 | 0 | 8415.1653 | 0 | 4899.1521 | 0 | 6573.8644 | 0 | 9726.9992 | 0 | 9849.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13214.4404 | 0 | 27137.0191 | 0 | 28783.7483 | 0 | 21784.063 | 0 | 12554.6194 | 0 | 14351.7253 | 0 | 20708.6054 | 0 | 18230.9565 | 0 | 45741.5439 | 0 | 37988.749 | 0 | 45705.7318 | 0 | 37905.8464 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.033 | 0 | 0 | 724.274 | 0 | 2798.8544 | 0 | 1152.0038 | 0 | 1190.1782 | 0 | 0 | 1.2332 | 0.15242 | 338.4079 | 0 | 180.9438 | 0 | 200.2458 | 0 | 46.9455 | 0 | 210.5896 | 0 | 232.1086 | 0 | 113.4562 | 0 | 111.4263 | 0 | 15.0619 | 0 | 131.0954 | 0 | 106.0222 | 0 | 78.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9368 | 0 | 211.1577 | 0 | 201.4721 | 0 | 73.1895 | 0 | 75.1571 | 0 | 174.5907 | 0 | 887.3293 | 0 | 430.4075 | 0 | 604.624 | 0 | 361.3541 | 0 | 602.9059 | 0 | 354.5091 | 0
01 - 02 | 0.041 | 0 | 0 | 715.3367 | 0 | 2736.3967 | 0 | 1063.9118 | 0 | 1179.4395 | 0 | 0 | 0.9838 | 0.18706 | 282.9061 | 0 | 116.6501 | 0 | 195.1258 | 0 | 41.6662 | 0 | 190.865 | 0 | 232.4619 | 0 | 112.3477 | 0 | 112.4378 | 0 | 14.7709 | 0 | 124.3058 | 0 | 104.8167 | 0 | 77.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9137 | 0 | 204.6937 | 0 | 202.6013 | 0 | 70.8478 | 0 | 71.6168 | 0 | 175.2835 | 0 | 870.7015 | 0 | 432.6176 | 0 | 611.8709 | 0 | 363.0516 | 0 | 610.222 | 0 | 356.2411 | 0
02 - 03 | 0.023 | 0 | 0 | 722.6459 | 0 | 2526.8531 | 0 | 1083.9343 | 0 | 1121.3984 | 0 | 0 | 1.2956 | 0.11085 | 292.0375 | 0 | 141.2037 | 0 | 205.0124 | 0 | 44.3613 | 0 | 189.0429 | 0 | 232.2333 | 0 | 112.5348 | 0 | 116.5531 | 0 | 15.0273 | 0 | 96.9047 | 0 | 104.5188 | 0 | 76.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9092 | 0 | 207.6382 | 0 | 195.0704 | 0 | 68.7693 | 0 | 70.5291 | 0 | 176.9601 | 0 | 860.4756 | 0 | 432.4167 | 0 | 508.1973 | 0 | 346.119 | 0 | 506.6316 | 0 | 339.4957 | 0
03 - 04 | 0.042 | 0 | 0 | 704.6499 | 0 | 2524.5149 | 0 | 989.2257 | 0 | 1028.9417 | 0 | 0 | 1.3025 | 0.15242 | 261.9622 | 0 | 105.5096 | 0 | 191.731 | 0 | 37.1421 | 0 | 164.4478 | 0 | 230.8892 | 0 | 112.2646 | 0 | 108.752 | 0 | 13.316 | 0 | 123.703 | 0 | 102.5859 | 0 | 73.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8906 | 0 | 196.6985 | 0 | 196.4907 | 0 | 62.4023 | 0 | 64.9865 | 0 | 179.0801 | 0 | 799.3065 | 0 | 406.526 | 0 | 558.6347 | 0 | 292.5294 | 0 | 557.1173 | 0 | 286.2317 | 0
04 - 05 | 0.049 | 0 | 0 | 695.3142 | 0 | 2699.9542 | 0 | 1124.343 | 0 | 1078.3743 | 0 | 0 | 1.1085 | 0.2217 | 277.4744 | 0 | 144.931 | 0 | 183.722 | 0 | 40.4468 | 0 | 162.307 | 0 | 230.9793 | 0 | 111.9736 | 0 | 115.6109 | 0 | 13.6624 | 0 | 113.9689 | 0 | 103.5489 | 0 | 73.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2094 | 0 | 201.0771 | 0 | 191.1698 | 0 | 59.4301 | 0 | 65.4784 | 0 | 168.6878 | 0 | 849.3142 | 0 | 517.0654 | 0 | 611.4483 | 0 | 320.0829 | 0 | 609.7509 | 0 | 313.5773 | 0
05 - 06 | 0.213 | 0 | 0 | 714.3148 | 0 | 2712.2692 | 0 | 1077.6469 | 0 | 1107.6634 | 0 | 0 | 1.2332 | 0.12471 | 298.259 | 0 | 167.3992 | 0 | 197.6546 | 0 | 43.8971 | 0 | 171.5838 | 0 | 230.4112 | 0 | 113.6433 | 0 | 108.655 | 0 | 14.3275 | 0 | 97.6876 | 0 | 101.2349 | 0 | 75.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5903 | 0 | 200.0379 | 0 | 207.2225 | 0 | 76.1409 | 0 | 67.0719 | 0 | 165.0644 | 0 | 873.0086 | 0 | 424.1791 | 0 | 588.9663 | 0 | 341.9691 | 0 | 587.2204 | 0 | 335.1448 | 0
06 - 07 | 0.135 | 0 | 0 | 758.4301 | 0 | 2446.0358 | 0 | 1048.6697 | 0 | 1104.1819 | 0 | 0 | 1.6905 | 0.12471 | 266.0775 | 0 | 124.7284 | 0 | 222.7971 | 0 | 68.6654 | 0 | 181.9068 | 0 | 232.2471 | 0 | 117.3083 | 0 | 137.1714 | 0 | 16.5168 | 0 | 115.8257 | 0 | 105.7105 | 0 | 76.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7932 | 0 | 228.2773 | 0 | 222.1112 | 0 | 93.3229 | 0 | 73.6121 | 0 | 158.7528 | 0 | 640.4775 | 0 | 410.094 | 0 | 553.3415 | 0 | 313.7574 | 0 | 551.6718 | 0 | 307.0578 | 0
07 - 08 | 0.089 | 0 | 0 | 868.779 | 0 | 2949.8545 | 0 | 1347.0153 | 0 | 1606.3032 | 0 | 0 | 1.2401 | 0.15242 | 293.4993 | 0 | 148.6723 | 0 | 291.9474 | 0 | 104.4703 | 0 | 231.298 | 0 | 235.344 | 0 | 120.0796 | 0 | 182.468 | 0 | 17.6808 | 0 | 115.5762 | 0 | 111.9528 | 0 | 79.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4967 | 0 | 258.9761 | 0 | 238.6973 | 0 | 110.9136 | 0 | 82.3278 | 0 | 167.7525 | 0 | 957.117 | 0 | 599.7535 | 0 | 582.3914 | 0 | 549.3855 | 0 | 580.694 | 0 | 541.2171 | 0
08 - 09 | 0.077 | 0 | 0 | 1002.6145 | 0 | 3532.9492 | 0 | 1715.509 | 0 | 1730.7164 | 0 | 0 | 1.6281 | 0.096995 | 536.8316 | 0 | 274.911 | 0 | 406.1865 | 0 | 131.9476 | 0 | 301.2243 | 0 | 237.956 | 0 | 117.0797 | 0 | 305.3188 | 0 | 19.2535 | 0 | 125.6568 | 0 | 116.1305 | 0 | 80.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4409 | 0 | 278.2989 | 0 | 232.5035 | 0 | 114.7518 | 0 | 104.4842 | 0 | 206.1555 | 0 | 1044.149 | 0 | 698.7575 | 0 | 639.0226 | 0 | 597.0723 | 0 | 637.2004 | 0 | 588.5991 | 0
09 - 10 | 0.072 | 0 | 0 | 1271.1516 | 0 | 3723.5614 | 0 | 1616.0546 | 0 | 1413.6473 | 0 | 0 | 1.2817 | 0.18013 | 598.0908 | 0 | 345.4124 | 0 | 401.6624 | 0 | 120.1558 | 0 | 343.7357 | 0 | 236.1962 | 0 | 119.9756 | 0 | 304.6122 | 0 | 20.7846 | 0 | 143.7463 | 0 | 110.1099 | 0 | 80.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2889 | 0 | 251.1403 | 0 | 233.3349 | 0 | 118.7216 | 0 | 113.3454 | 0 | 280.8138 | 0 | 1044.9874 | 0 | 702.1177 | 0 | 607.8595 | 0 | 541.9723 | 0 | 605.684 | 0 | 534.0257 | 0
10 - 11 | 0.082 | 0 | 0 | 2766.1532 | 0 | 4874.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92145 | 0.22863 | 565.1125 | 0 | 294.0952 | 0 | 414.535 | 0 | 119.4214 | 0 | 352.583 | 0 | 233.2309 | 0 | 112.7772 | 0 | 327.8563 | 0 | 16.2674 | 0 | 118.9226 | 0 | 108.7104 | 0 | 79.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7904 | 0 | 220.1851 | 0 | 214.5179 | 0 | 118.59 | 0 | 115.7979 | 0 | 302.0972 | 0 | 1012.5287 | 0 | 595.846 | 0 | 554.4153 | 0 | 521.4302 | 0 | 549.6696 | 0 | 515.9708 | 0
11 - 12 | 0.052 | 0 | 0 | 2828.9921 | 0 | 4339.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4757 | 0.22863 | 566.221 | 0 | 345.2253 | 0 | 421.0822 | 0 | 117.3499 | 0 | 362.9615 | 0 | 234.2425 | 0 | 113.2761 | 0 | 344.1861 | 0 | 14.9649 | 0 | 126.599 | 0 | 109.4933 | 0 | 79.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5941 | 0 | 224.0026 | 0 | 231.492 | 0 | 123.0241 | 0 | 134.3586 | 0 | 304.4459 | 0 | 970.3638 | 0 | 568.7775 | 0 | 509.6176 | 0 | 300.4899 | 0 | 504.948 | 0 | 296.527 | 0
12 - 13 | 0.04 | 0 | 0 | 2553.5615 | 0 | 4466.4897 | 0 | 177.9335 | 0 | 154.4642 | 0 | 0 | 1.1362 | 0.2702 | 378.1065 | 0 | 292.5848 | 0 | 386.3372 | 0 | 88.5701 | 0 | 368.601 | 0 | 235.4687 | 0 | 114.4954 | 0 | 348.2113 | 0 | 18.332 | 0 | 124.2988 | 0 | 116.6155 | 0 | 80.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4439 | 0 | 233.3764 | 0 | 227.5082 | 0 | 137.7257 | 0 | 138.3769 | 0 | 211.7812 | 0 | 1072.1528 | 0 | 619.1386 | 0 | 498.5048 | 0 | 506.4445 | 0 | 494.0569 | 0 | 501.0197 | 0
13 - 14 | 0.026 | 0 | 0 | 1081.7518 | 0 | 3548.0698 | 0 | 1812.573 | 0 | 1657.5373 | 0 | 0 | 1.1709 | 0.18013 | 581.2483 | 0 | 331.1333 | 0 | 503.9019 | 0 | 94.9718 | 0 | 349.9503 | 0 | 239.3278 | 0 | 121.3544 | 0 | 339.364 | 0 | 25.3641 | 0 | 144.744 | 0 | 110.8304 | 0 | 82.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5246 | 0 | 249.817 | 0 | 236.8059 | 0 | 130.0146 | 0 | 132.682 | 0 | 234.9838 | 0 | 1076.5176 | 0 | 625.2216 | 0 | 610.8594 | 0 | 561.4544 | 0 | 609.0581 | 0 | 553.2098 | 0
14 - 15 | 0.043 | 0 | 0 | 1066.9082 | 0 | 3166.8284 | 0 | 1713.7423 | 0 | 1574.7452 | 0 | 0 | 1.6836 | 0.20785 | 527.0282 | 0 | 286.4811 | 0 | 498.1792 | 0 | 92.4222 | 0 | 337.7359 | 0 | 239.0229 | 0 | 121.7631 | 0 | 327.5653 | 0 | 28.8005 | 0 | 151.0902 | 0 | 114.2599 | 0 | 81.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8552 | 0 | 243.166 | 0 | 231.0416 | 0 | 130.8876 | 0 | 143.1089 | 0 | 241.0044 | 0 | 945.6508 | 0 | 571.0154 | 0 | 522.3932 | 0 | 518.6243 | 0 | 520.8205 | 0 | 510.5945 | 0
15 - 16 | 0.048 | 0 | 0 | 1121.3812 | 0 | 3362.8098 | 0 | 1886.3238 | 0 | 1794.8022 | 0 | 0 | 2.0715 | 0.11085 | 575.2346 | 0 | 356.2342 | 0 | 527.3192 | 0 | 138.3769 | 0 | 342.6826 | 0 | 239.2931 | 0 | 121.4999 | 0 | 352.7216 | 0 | 56.3401 | 0 | 152.0324 | 0 | 127.8599 | 0 | 81.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5684 | 0 | 266.3685 | 0 | 242.3138 | 0 | 129.3218 | 0 | 141.5778 | 0 | 269.791 | 0 | 925.0325 | 0 | 635.0181 | 0 | 564.004 | 0 | 603.5363 | 0 | 562.2581 | 0 | 594.7721 | 0
16 - 17 | 0.083 | 0 | 0 | 1117.2416 | 0 | 3572.2666 | 0 | 1712.0795 | 0 | 1433.3754 | 0 | 0 | 1.6073 | 0.20092 | 554.5331 | 0 | 274.8071 | 0 | 522.5664 | 0 | 149.85 | 0 | 350.7887 | 0 | 236.4456 | 0 | 121.9294 | 0 | 357.4051 | 0 | 81.2401 | 0 | 138.3908 | 0 | 124.964 | 0 | 80.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5543 | 0 | 315.2054 | 0 | 249.9972 | 0 | 144.259 | 0 | 127.5343 | 0 | 222.9287 | 0 | 1013.2216 | 0 | 594.2525 | 0 | 626.5864 | 0 | 391.672 | 0 | 624.792 | 0 | 384.0648 | 0
17 - 18 | 0.078 | 0 | 0 | 1960.7673 | 0 | 3918.0704 | 0 | 725.0881 | 0 | 649.0684 | 0 | 0 | 1.2263 | 0.24942 | 418.1446 | 0 | 257.6598 | 0 | 457.1296 | 0 | 125.7538 | 0 | 345.0798 | 0 | 234.9006 | 0 | 120.71 | 0 | 328.1057 | 0 | 76.3973 | 0 | 129.4257 | 0 | 121.2158 | 0 | 80.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5981 | 0 | 295.4254 | 0 | 254.5144 | 0 | 157.1108 | 0 | 127.0701 | 0 | 173.3921 | 0 | 1031.8446 | 0 | 573.5996 | 0 | 540.8084 | 0 | 356.7677 | 0 | 537.3097 | 0 | 351.1004 | 0
18 - 19 | 0.085 | 0 | 0 | 2496.092 | 0 | 3630.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5935 | 0.20785 | 392.2262 | 0 | 290.1946 | 0 | 379.5822 | 0 | 104.7197 | 0 | 304.3073 | 0 | 231.2841 | 0 | 117.2736 | 0 | 257.251 | 0 | 68.1181 | 0 | 116.9411 | 0 | 119.5114 | 0 | 82.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0166 | 0 | 282.4004 | 0 | 249.0827 | 0 | 146.4968 | 0 | 127.8946 | 0 | 135.4532 | 0 | 1005.1294 | 0 | 531.8987 | 0 | 188.0383 | 0 | 329.6923 | 0 | 183.6735 | 0 | 325.8263 | 0
19 - 20 | 0.056 | 0 | 0 | 2134.3013 | 0 | 3012.5028 | 0 | 325.1578 | 0 | 266.4413 | 0 | 0 | 1.3787 | 0.26327 | 312.933 | 0 | 237.3255 | 0 | 345.7103 | 0 | 103.3203 | 0 | 293.0975 | 0 | 234.8175 | 0 | 121.0426 | 0 | 260.7982 | 0 | 74.4089 | 0 | 131.7744 | 0 | 113.7541 | 0 | 85.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1206 | 0 | 274.2459 | 0 | 252.7892 | 0 | 137.5594 | 0 | 126.8969 | 0 | 163.0344 | 0 | 1012.9583 | 0 | 572.9067 | 0 | 88.1059 | 1.6143 | 278.3543 | 0 | 84.7804 | 1.6281 | 274.3429 | 0
20 - 21 | 0.125 | 0 | 0 | 819.7273 | 0 | 1688.974 | 0 | 1475.9318 | 0 | 1188.325 | 0 | 0 | 1.4064 | 0.17321 | 336.9946 | 0 | 242.9858 | 0 | 272.4238 | 0 | 99.9116 | 0 | 260.431 | 0 | 231.582 | 0 | 126.0032 | 0 | 236.3902 | 0 | 74.4643 | 0 | 128.5528 | 0 | 105.6412 | 0 | 83.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6983 | 0 | 269.3961 | 0 | 231.5197 | 0 | 124.7907 | 0 | 103.4311 | 0 | 165.972 | 0 | 1051.008 | 0 | 580.7425 | 0 | 0.31177 | 132.8482 | 299.1458 | 0 | 0.31177 | 133.3124 | 292.9936 | 0
21 - 22 | 0.071 | 0 | 0 | 798.3019 | 0 | 1619.4668 | 0 | 1450.7478 | 0 | 1104.1299 | 0 | 0 | 1.1778 | 0.2217 | 360.2664 | 0 | 214.8366 | 0 | 248.279 | 0 | 94.0157 | 0 | 244.0944 | 0 | 233.0439 | 0 | 125.5528 | 0 | 219.0489 | 0 | 70.3836 | 0 | 124.8323 | 0 | 108.3709 | 0 | 85.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1442 | 0 | 255.2903 | 0 | 247.1012 | 0 | 113.3454 | 0 | 112.8327 | 0 | 164.1983 | 0 | 1054.2296 | 0 | 599.421 | 0 | 0 | 179.3018 | 267.3662 | 0 | 0 | 179.669 | 261.4149 | 0
22 - 23 | 0.122 | 0 | 0 | 764.6655 | 0 | 1222.6714 | 0 | 1229.4092 | 0 | 1140.7281 | 0 | 0 | 1.4134 | 0.16628 | 331.5767 | 0 | 161.3301 | 0 | 233.6951 | 0 | 86.8866 | 0 | 242.002 | 0 | 230.8199 | 0 | 121.9363 | 0 | 156.702 | 0 | 66.6146 | 0 | 121.3544 | 0 | 104.0269 | 0 | 80.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2575 | 0 | 241.6695 | 0 | 225.0557 | 0 | 93.4476 | 0 | 103.9854 | 0 | 167.1983 | 0 | 876.8815 | 0 | 460.4274 | 0 | 0 | 226.5244 | 298.6747 | 0 | 0 | 226.7392 | 292.758 | 0
23 - 00 | 0.082 | 0 | 0 | 721.4335 | 0 | 1570.3459 | 0 | 1320.2725 | 0 | 1147.4658 | 0 | 0 | 1.6351 | 0.11085 | 373.1598 | 0 | 214.1714 | 0 | 204.569 | 0 | 61.9243 | 0 | 224.1065 | 0 | 229.4481 | 0 | 117.6201 | 0 | 120.6338 | 0 | 67.55 | 0 | 122.352 | 0 | 100.9439 | 0 | 77.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.357 | 0 | 224.2035 | 0 | 217.0189 | 0 | 80.6997 | 0 | 97.1819 | 0 | 148.3189 | 0 | 953.743 | 0 | 556.9511 | 0 | 5.9098 | 83.4779 | 312.0531 | 0 | 5.7643 | 83.9352 | 305.88 | 0
Сумма | 1.767 | 0 | 0 | 30408.7891 | 0 | 72645.3496 | 0 | 26047.5734 | 0 | 24671.9274 | 0 | 0 | 32.8951 | 4.3232 | 9718.332 | 0 | 5549.426 | 0 | 7911.3951 | 0 | 2157.1921 | 0 | 6525.4224 | 0 | 5613.7544 | 0 | 2827.8974 | 0 | 5579.2451 | 0 | 899.6476 | 0 | 3019.7808 | 0 | 2652.8287 | 0 | 1913.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3106.993 | 0 | 5832.7479 | 0 | 5431.4319 | 0 | 2615.7628 | 0 | 2521.3384 | 0 | 4757.7406 | 0 | 22828.129 | 0 | 13139.1517 | 0 | 10575.9115 | 623.7667 | 9572.9991 | 0 | 10526.5411 | 625.2839 | 9416.5742 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 по ПС 110/10 Искра
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 86.5 | 86.5 | 86.5 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 9459.0543 | 12934.8629 | 20378.175 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 8331.9056 | 11572.7964 | 5403.1475 | 4 | 17.791 | 5.2473
| Q н, кВар | 3229.1648 | 4535.5638 | 5878.8377 |  |  | Q н, кВар | 2018.1674 | 3446.2253 | 1374.1565 | 9 | 24.5077 | 7.9818
| S н, кВА | 9995.0595 | 13707.0061 | 21209.2138 |  |  | S н, кВА | 8572.8438 | 12075.0191 | 5575.151 | 18 | 25.7813 | 7.253
Коэффициент загрузки | К з | 0.62469 | 0.85669 | 1.3256 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.21432 | 0.30188 | 0.13938
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 55.9557 | 85.6836 | 174.1936 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 43.1151 | 51.0997 | 38.4321
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 752.7332 | 1346.6036 | 3114.7576 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 739.4088 | 923.8055 | 631.2599

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч