## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 | 4.56 | 3.066 | 0 | 368.8 | 0 | 360.4 | 47.1 | 0 | 115 | 0 | 45.6 | 0 | 236 | 0 | 244.6 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 379.05 | 0 | 371.175
01 - 02 | 9.798 | 0.15 | 0 | 369.2 | 0 | 378.4 | 43.7 | 0 | 118 | 0 | 46 | 0 | 237.8 | 0 | 259.4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 384.3 | 0 | 385.875
02 - 03 | 3.66 | 3.042 | 0 | 371.2 | 0 | 331.2 | 43.7 | 0 | 98.4 | 0 | 44.2 | 0 | 245.2 | 0 | 231.6 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 380.1 | 0 | 341.775
03 - 04 | 9.996 | 1.086 | 0 | 370 | 0 | 356.4 | 42.5 | 0 | 112.6 | 0 | 44 | 0 | 244.6 | 0 | 243.2 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 364.875
04 - 05 | 3.48 | 2.118 | 0 | 363.2 | 0 | 344.4 | 45 | 0 | 100.4 | 0 | 45 | 0 | 234.2 | 0 | 243 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 371.7 | 0 | 353.85
05 - 06 | 9.024 | 2.706 | 0 | 384.8 | 0 | 334 | 45.9 | 0 | 106 | 0 | 47.8 | 0 | 247.2 | 0 | 227 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 400.05 | 0 | 344.4
06 - 07 | 5.322 | 0.696 | 0 | 402 | 0 | 354.4 | 49.1 | 0 | 104.4 | 0 | 50.8 | 0 | 254.8 | 0 | 249 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 412.65 | 0 | 362.775
07 - 08 | 6.576 | 2.142 | 0 | 449.6 | 0 | 347.2 | 72.5 | 0 | 105 | 0 | 53.2 | 0 | 257.6 | 0 | 241.4 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 462 | 0 | 357
08 - 09 | 9.87 | 2.724 | 0 | 439.2 | 0 | 349.6 | 62.6 | 0 | 98.6 | 0 | 50.4 | 0 | 249.8 | 0 | 250.2 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 454.65 | 0 | 359.1
09 - 10 | 3.222 | 0.642 | 0 | 470 | 0 | 346.8 | 61.6 | 0 | 107.2 | 0 | 56.2 | 0 | 278.2 | 0 | 238.6 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 354.9
10 - 11 | 8.712 | 3.372 | 0 | 449.6 | 0 | 341.2 | 61 | 0 | 97 | 0 | 56 | 0 | 254.4 | 0 | 243.2 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 463.05 | 0 | 351.225
11 - 12 | 2.736 | 0.012 | 0 | 458 | 0 | 361.6 | 62.9 | 0 | 91.6 | 0 | 51 | 0 | 263.8 | 0 | 269 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 467.25 | 0 | 369.075
12 - 13 | 9.084 | 3.354 | 0 | 431.2 | 0 | 352 | 64.4 | 0 | 103.4 | 0 | 51.2 | 0 | 247 | 0 | 247.8 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 362.775
13 - 14 | 3.9 | 0.018 | 0 | 446.4 | 0 | 341.2 | 65.1 | 0 | 95 | 0 | 54.6 | 0 | 262 | 0 | 245.4 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 455.7 | 0 | 348.6
14 - 15 | 7.284 | 2.892 | 0 | 418 | 0 | 324 | 58.7 | 0 | 92 | 0 | 50.4 | 0 | 242.4 | 0 | 231.2 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 333.9
15 - 16 | 8.346 | 1.362 | 0 | 458.4 | 0 | 340.4 | 61.5 | 0 | 100 | 0 | 59.8 | 0 | 273.2 | 0 | 239.2 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 348.6
16 - 17 | 3.828 | 1.932 | 0 | 438.4 | 0 | 360.8 | 56.5 | 0 | 104 | 0 | 63.6 | 0 | 260.4 | 0 | 256.2 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 447.3 | 0 | 370.125
17 - 18 | 9.108 | 2.988 | 0 | 430.8 | 0 | 379.2 | 57.7 | 0 | 103 | 0 | 66.8 | 0 | 248.6 | 0 | 275.2 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 446.25 | 0 | 389.55
18 - 19 | 2.664 | 0.234 | 0 | 436.8 | 0 | 342.4 | 61.5 | 0 | 99.4 | 0 | 65.8 | 0 | 247.8 | 0 | 242 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 349.65
19 - 20 | 8.97 | 3.474 | 0 | 446.4 | 0 | 362 | 58.1 | 0 | 100.8 | 0 | 61.6 | 0 | 258.6 | 0 | 260.4 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 460.95 | 0 | 373.8
20 - 21 | 2.802 | 0.018 | 0 | 417.2 | 0 | 360.8 | 55.7 | 0 | 103.4 | 0 | 58.8 | 0 | 244.4 | 0 | 256.4 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 425.25 | 0 | 368.025
21 - 22 | 8.856 | 3.462 | 0 | 423.6 | 0 | 368.8 | 56.6 | 0 | 101.4 | 0 | 58.8 | 0 | 251.6 | 0 | 266 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 379.575
22 - 23 | 5.184 | 0.072 | 0 | 414 | 0 | 332 | 55 | 0 | 98.6 | 0 | 51.6 | 0 | 256.8 | 0 | 232.6 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 339.675
23 - 00 | 6.57 | 3.348 | 0 | 398 | 0 | 357.2 | 55.9 | 0 | 89.8 | 0 | 46.4 | 0 | 249.6 | 0 | 266.8 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 410.55 | 0 | 368.025
Сумма | 153.552 | 44.91 | 0 | 10054.8 | 0 | 8426.4 | 1344.3 | 0 | 2445 | 0 | 1279.6 | 0 | 6046 | 0 | 5959.4 | 0 | 1382.9 | 0 | 0 | 10342.5 | 0 | 8648.325

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч