## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 7.136 | 0 | 344 | 59.9 | 44.4 | 0 | 28.4 | 211.2 | 0
01 - 02 | 7.128 | 0 | 326.4 | 57.4 | 37.4 | 0 | 26.5 | 205.2 | 0
02 - 03 | 7.152 | 0 | 326.8 | 58.3 | 42.4 | 0 | 27.4 | 198.8 | 0
03 - 04 | 7.12 | 0 | 338.8 | 56.4 | 39.2 | 0 | 28.2 | 215 | 0
04 - 05 | 7.16 | 0 | 373.6 | 57.4 | 45.8 | 0 | 27.1 | 243.2 | 0
05 - 06 | 7.152 | 0 | 404.4 | 59.1 | 43.2 | 0 | 28.6 | 273.8 | 0
06 - 07 | 7.128 | 0 | 426.8 | 66 | 39.4 | 0 | 30.4 | 291.4 | 0
07 - 08 | 7.464 | 0 | 494.8 | 78.6 | 45.8 | 0 | 33.8 | 336.6 | 0
08 - 09 | 7.496 | 0 | 533.6 | 66.5 | 41 | 0 | 34.8 | 391.2 | 0
09 - 10 | 7.168 | 0 | 473.2 | 63.7 | 42.8 | 0 | 34.1 | 332.6 | 0
10 - 11 | 7.64 | 0 | 476 | 65 | 36.8 | 0 | 27.9 | 346.8 | 0
11 - 12 | 7.28 | 0 | 442.8 | 62.3 | 40 | 0 | 31.2 | 309 | 0
12 - 13 | 7.112 | 0 | 417.6 | 59.3 | 34.4 | 0 | 25 | 299.2 | 0
13 - 14 | 7.2 | 0 | 441.2 | 56.4 | 42.4 | 0 | 31.3 | 311 | 0
14 - 15 | 7.272 | 0 | 462.8 | 63.1 | 42.8 | 0 | 25.8 | 331.2 | 0
15 - 16 | 7.272 | 0 | 478 | 72.3 | 39.4 | 0 | 31.3 | 335.2 | 0
16 - 17 | 7.256 | 0 | 530.4 | 81.5 | 50.8 | 0 | 29.8 | 368.6 | 0
17 - 18 | 7.024 | 0 | 501.2 | 82.5 | 47 | 0 | 37.2 | 334.6 | 0
18 - 19 | 6.992 | 0 | 514 | 85 | 53.4 | 0 | 33 | 342.8 | 0
19 - 20 | 7.152 | 0 | 498 | 87 | 50.6 | 0 | 32.6 | 328 | 0
20 - 21 | 7.16 | 0 | 473.6 | 76.7 | 51.2 | 0 | 28.3 | 317 | 0
21 - 22 | 7.192 | 0 | 446.8 | 75.5 | 50.6 | 0 | 31.9 | 289.2 | 0
22 - 23 | 7.176 | 0 | 370.4 | 66.4 | 41.2 | 0 | 26.5 | 236.2 | 0
23 - 00 | 7.16 | 0 | 361.6 | 60.9 | 43.8 | 0 | 22.8 | 234.2 | 0
Сумма | 172.992 | 0 | 10456.8 | 1617.2 | 1045.8 | 0 | 713.9 | 7082 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч