## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 | 4.11 | 0.432 | 26.6 | 4.9 | 10.4 | 0 | 3.6 | 9.5
01 - 02 | 4.11 | 0.462 | 26.4 | 4.9 | 10.4 | 0 | 3.6 | 9.3
02 - 03 | 4.11 | 0.392 | 26 | 4.8 | 10.3 | 0 | 3.5 | 9.4
03 - 04 | 4.095 | 0.428 | 26 | 4.8 | 10.3 | 0 | 3.6 | 9.2
04 - 05 | 4.09 | 0.442 | 26.4 | 4.7 | 10.3 | 0 | 3.8 | 9.4
05 - 06 | 4.08 | 0.456 | 28.4 | 4.9 | 10.8 | 0 | 3.6 | 11
06 - 07 | 4.175 | 0.402 | 29.8 | 5.1 | 11.4 | 0 | 3.5 | 11.4
07 - 08 | 4.47 | 0.446 | 31 | 5.7 | 10.9 | 0 | 3.7 | 12.1
08 - 09 | 5.075 | 0.538 | 34.2 | 5.2 | 11.9 | 0 | 3.8 | 14.2
09 - 10 | 4.155 | 0.432 | 35.4 | 5.4 | 14.2 | 0 | 4.1 | 12.7
10 - 11 | 4.18 | 0.392 | 34.8 | 6.4 | 13.2 | 0 | 3.8 | 12.7
11 - 12 | 4.195 | 0.452 | 34.2 | 6.4 | 12 | 0 | 3.8 | 13.5
12 - 13 | 4.175 | 0.536 | 31.4 | 5.5 | 10.9 | 0 | 3.6 | 12.7
13 - 14 | 4.16 | 0.492 | 30.4 | 4.5 | 11.7 | 0 | 4 | 11.2
14 - 15 | 4.135 | 0.386 | 32.4 | 3.8 | 13.8 | 0 | 4.1 | 12
15 - 16 | 4.175 | 0.544 | 34 | 4 | 15.5 | 0 | 3.8 | 12.3
16 - 17 | 4.17 | 0.464 | 38.2 | 5.8 | 14.3 | 0 | 4 | 14.9
17 - 18 | 4.19 | 0.398 | 39.4 | 5.9 | 14.1 | 0 | 4.1 | 16.7
18 - 19 | 4.195 | 0.41 | 39.8 | 6.6 | 14.3 | 0 | 4.2 | 15.6
19 - 20 | 4.23 | 0.43 | 39.2 | 6.1 | 14.1 | 0 | 4.5 | 15.1
20 - 21 | 4.07 | 0.458 | 35.4 | 5.8 | 12.3 | 0 | 4.2 | 14.3
21 - 22 | 4.06 | 0.444 | 34.4 | 5.5 | 12.3 | 0 | 4 | 13.9
22 - 23 | 4.08 | 0.388 | 31 | 5.6 | 11.1 | 0 | 3.8 | 12
23 - 00 | 4.065 | 0.436 | 29.4 | 5.3 | 11 | 0 | 3.8 | 11
Сумма | 100.55 | 10.66 | 774.2 | 127.6 | 291.5 | 0 | 92.5 | 296.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 |  |  | 16.8 | 4.3 | 6.4 | 0 | 0.5 | 7.7
01 - 02 |  |  | 16.8 | 4.4 | 6.6 | 0 | 0.2 | 7.8
02 - 03 |  |  | 17 | 4.3 | 6.7 | 0 | 0.4 | 7.7
03 - 04 |  |  | 16.4 | 4.3 | 6.6 | 0 | 0.4 | 7.5
04 - 05 |  |  | 16 | 4.1 | 6.1 | 0 | 0.5 | 7.5
05 - 06 |  |  | 15.6 | 4.2 | 6.1 | 0 | 0.4 | 7.1
06 - 07 |  |  | 18.2 | 4.6 | 7.1 | 0 | 0.9 | 8.1
07 - 08 |  |  | 19.2 | 4.3 | 7.8 | 0 | 0.9 | 8.5
08 - 09 |  |  | 18 | 3.9 | 7.4 | 0 | 1.2 | 8.1
09 - 10 |  |  | 17.4 | 3.8 | 8 | 0 | 2.1 | 7.8
10 - 11 |  |  | 17.6 | 3.5 | 8 | 0 | 1.2 | 7.8
11 - 12 |  |  | 18.4 | 3.8 | 8 | 0 | 1.4 | 8
12 - 13 |  |  | 18.2 | 3.3 | 7.8 | 0 | 1.4 | 8.2
13 - 14 |  |  | 17 | 3.4 | 7.1 | 0 | 1.5 | 7.7
14 - 15 |  |  | 16.4 | 2.8 | 6.9 | 0 | 1.9 | 7.5
15 - 16 |  |  | 17.6 | 3.2 | 7.6 | 0 | 1 | 7.9
16 - 17 |  |  | 17.8 | 4.2 | 7.4 | 0 | 1.3 | 7.6
17 - 18 |  |  | 18.6 | 4.6 | 7.6 | 0 | 1.5 | 7.9
18 - 19 |  |  | 19.6 | 4.9 | 7.8 | 0 | 1.9 | 8.4
19 - 20 |  |  | 19.6 | 5 | 7.5 | 0 | 2.5 | 8.3
20 - 21 |  |  | 15.8 | 4.2 | 6.4 | 0 | 1.7 | 7.1
21 - 22 |  |  | 15.6 | 4.2 | 6.1 | 0 | 1.5 | 7
22 - 23 |  |  | 16 | 4.3 | 6.5 | 0 | 0.8 | 6.9
23 - 00 |  |  | 15.8 | 4.2 | 6.1 | 0 | 0.6 | 7.2
Сумма | 0 | 0 | 415.4 | 97.8 | 169.6 | 0 | 27.7 | 185.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч