## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [21 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ап RS | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ао RS | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ао RS | 10 Воробьево-Корино ап RS | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ао RS | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ао RS | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ао RS
00 - 01 | 8.56 | 8.556 | 0 | 0 | 209.6 | 209.6 | 10.2 | 10.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 17.6 | 17.6 | 1.6 | 1.4 | 0 | 4.2 | 4.1 | 12.9 | 12.9 | 160.2 | 160.1
01 - 02 | 8.512 | 8.512 | 0 | 0 | 208 | 208 | 10 | 10 | 0.8 | 0.6 | 0 | 16.8 | 16.8 | 2 | 2 | 0 | 4.4 | 4.5 | 12 | 12 | 159.8 | 160
02 - 03 | 8.52 | 8.516 | 0 | 0 | 209.6 | 209.6 | 11 | 11 | 0.4 | 0.4 | 0 | 16.6 | 16.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 4.2 | 4.2 | 12.6 | 12.6 | 160 | 159.9
03 - 04 | 8.488 | 8.492 | 0 | 0 | 206.4 | 206.4 | 9 | 9.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 17.2 | 17.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 4.2 | 4.2 | 12.3 | 12.15 | 158.6 | 158.6
04 - 05 | 8.536 | 8.54 | 0 | 0 | 209.6 | 209.6 | 9.6 | 9.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 18.4 | 18.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 4.4 | 4.4 | 11.7 | 11.7 | 159.8 | 159.8
05 - 06 | 8.608 | 8.6 | 0 | 0 | 228.8 | 229.6 | 11 | 11 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.6 | 20.7 | 3.2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12.9 | 12.9 | 173.8 | 173.8
06 - 07 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 270.4 | 269.6 | 11.8 | 11.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 20.6 | 20.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 15.9 | 15.9 | 209.8 | 209.8
07 - 08 | 9.016 | 9.016 | 0 | 0 | 307.2 | 308 | 14.4 | 14.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 22.6 | 22.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 18.9 | 19.05 | 239 | 239.1
08 - 09 | 10.656 | 10.652 | 0 | 0 | 400 | 399.2 | 14.6 | 14.5 | 86.8 | 87 | 0 | 34.4 | 34.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 5.8 | 5.8 | 13.8 | 13.95 | 239 | 238.9
09 - 10 | 9.936 | 9.944 | 0 | 0 | 363.2 | 364 | 20.6 | 20.6 | 66 | 66 | 0 | 33 | 33 | 3.6 | 3.4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 12.9 | 12.6 | 220.8 | 220.9
10 - 11 | 9.992 | 9.992 | 0 | 0 | 361.6 | 361.6 | 14.8 | 14.9 | 66 | 65.8 | 0 | 33.6 | 33.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 5.8 | 5.7 | 18 | 18.15 | 219.4 | 219.3
11 - 12 | 9.168 | 9.172 | 0 | 0 | 352 | 352 | 9 | 9 | 75.6 | 75.8 | 0 | 32.6 | 32.6 | 1.2 | 1 | 0 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 12.75 | 211.4 | 211.3
12 - 13 | 8.392 | 8.392 | 0 | 0 | 318.4 | 317.6 | 10.2 | 10.1 | 63.6 | 63.6 | 0 | 31.4 | 31.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.2 | 4.3 | 10.5 | 10.5 | 194 | 194.2
13 - 14 | 8.848 | 8.844 | 0 | 0 | 355.2 | 355.2 | 10.6 | 10.6 | 87.2 | 87.2 | 0 | 32 | 32 | 1.6 | 1.8 | 0 | 4.4 | 4.4 | 14.7 | 14.7 | 202 | 202
14 - 15 | 9.312 | 9.312 | 0 | 0 | 345.6 | 346.4 | 10 | 10 | 77.2 | 77 | 0 | 35.2 | 35.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 16.2 | 16.35 | 197.2 | 197.1
15 - 16 | 9.04 | 9.044 | 0 | 0 | 342.4 | 342.4 | 11 | 11 | 66.4 | 66.6 | 0 | 31.6 | 31.5 | 3.6 | 3.6 | 0 | 7 | 7 | 11.1 | 11.1 | 209.2 | 209.2
16 - 17 | 8.184 | 8.184 | 0 | 0 | 422.4 | 422.4 | 14.4 | 14.4 | 98 | 98 | 0 | 31 | 31.1 | 2.4 | 2.2 | 0 | 6.8 | 6.8 | 16.8 | 16.65 | 251 | 251
17 - 18 | 8.328 | 8.324 | 0 | 0 | 382.4 | 382.4 | 15.2 | 15.3 | 74 | 73.8 | 0 | 22 | 22.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 6.8 | 6.9 | 19.2 | 19.35 | 240.2 | 240.2
18 - 19 | 8.376 | 8.372 | 0 | 0 | 380.8 | 380 | 15.4 | 15.4 | 95.2 | 95.2 | 0 | 21 | 20.9 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 220.6 | 220.7
19 - 20 | 8.512 | 8.516 | 0 | 0 | 371.2 | 372 | 14.8 | 14.8 | 78 | 78 | 0 | 19.6 | 19.5 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.8 | 5.9 | 16.8 | 16.95 | 232 | 231.9
20 - 21 | 8.488 | 8.488 | 0 | 0 | 345.6 | 344.8 | 12.4 | 12.3 | 70.8 | 71 | 0 | 19 | 19 | 4 | 4 | 0 | 6.6 | 6.5 | 14.4 | 14.4 | 214.2 | 214.3
21 - 22 | 8.496 | 8.496 | 0 | 0 | 312 | 312.8 | 11.4 | 11.5 | 66.8 | 66.8 | 0 | 18.8 | 18.9 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.6 | 5.7 | 15.3 | 15 | 189.4 | 189.3
22 - 23 | 8.488 | 8.484 | 0 | 0 | 291.2 | 291.2 | 11.2 | 11.1 | 63.6 | 63.6 | 0 | 19.2 | 19.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 4.8 | 4.8 | 14.1 | 14.1 | 172.4 | 172.5
23 - 00 | 8.424 | 8.428 | 0 | 0 | 276.8 | 276 | 10.4 | 10.6 | 63.2 | 63.2 | 0 | 18.2 | 18.1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 4.4 | 4.3 | 12.9 | 13.05 | 160.8 | 160.7
Сумма | 211.44 | 211.436 | 0 | 0 | 7470.4 | 7470.4 | 293 | 293.2 | 1202.4 | 1202.4 | 0 | 583 | 582.9 | 64.4 | 64.2 | 0 | 129 | 128.9 | 345.3 | 345.3 | 4794.6 | 4794.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч