## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 3.99 | 9.306 | 0 | 225.2 | 0 | 385 | 166.2 | 0 | 135.2 | 112.3 | 46.05 | 75.2 | 12.9 | 61.5 | 0
01 - 02 | 3.99 | 9.324 | 0 | 204.6 | 0 | 364.6 | 151.8 | 0 | 135.2 | 100.6 | 39.6 | 72.2 | 13.05 | 55.6 | 0
02 - 03 | 3.996 | 9.306 | 0 | 199.6 | 0 | 369.6 | 145.5 | 0 | 135 | 95.7 | 41.1 | 76.1 | 12.9 | 62 | 0
03 - 04 | 3.978 | 9.276 | 0 | 214.8 | 0 | 370.2 | 149.4 | 0 | 133.4 | 100.7 | 52.5 | 79.7 | 12.9 | 55.7 | 0
04 - 05 | 3.936 | 9.234 | 0 | 290.8 | 0 | 396.6 | 192.9 | 0 | 136.2 | 104.6 | 84.45 | 93.7 | 13.05 | 61.2 | 0
05 - 06 | 3.936 | 9.204 | 0 | 289 | 0 | 430.8 | 204.3 | 0 | 138 | 140.5 | 71.25 | 92.8 | 13.35 | 58.3 | 0
06 - 07 | 3.906 | 9.156 | 0 | 312 | 0 | 449.6 | 205.5 | 0 | 137 | 159.6 | 92.25 | 93.2 | 13.95 | 59 | 0
07 - 08 | 3.876 | 9.072 | 0 | 302 | 0 | 482 | 209.25 | 0 | 146.6 | 172.4 | 78.9 | 94.7 | 13.5 | 67.3 | 0
08 - 09 | 3.822 | 8.928 | 0 | 310.8 | 0 | 493.4 | 211.05 | 0 | 153 | 178.9 | 86.55 | 92.3 | 12.9 | 67.9 | 0
09 - 10 | 3.768 | 8.898 | 0 | 266.4 | 0 | 472.8 | 187.95 | 0 | 143.2 | 173.1 | 65.1 | 81.7 | 12.9 | 73.9 | 0
10 - 11 | 3.246 | 8.874 | 0 | 254.6 | 0 | 469 | 173.4 | 0 | 137.6 | 176.3 | 68.1 | 87.1 | 13.05 | 67.1 | 0
11 - 12 | 3.27 | 8.922 | 0 | 220.6 | 0 | 459.8 | 141.45 | 0 | 132.4 | 169.9 | 65.4 | 88.4 | 13.2 | 67.9 | 0
12 - 13 | 3.294 | 9.036 | 0 | 247.8 | 0 | 459.6 | 160.2 | 0 | 133 | 169.5 | 73.35 | 88.1 | 14.1 | 68 | 0
13 - 14 | 3.24 | 8.886 | 0 | 271.4 | 0 | 448.4 | 189.75 | 0 | 134 | 161.9 | 66.6 | 85.8 | 15 | 65.4 | 0
14 - 15 | 3.222 | 8.814 | 0 | 297.8 | 0 | 465.2 | 193.8 | 0 | 144.2 | 166.9 | 85.5 | 82 | 18.15 | 71.1 | 0
15 - 16 | 3.24 | 8.856 | 0 | 265.6 | 0 | 462 | 188.55 | 0 | 149 | 159.5 | 58.35 | 88.2 | 18.3 | 64.2 | 0
16 - 17 | 3.234 | 8.844 | 0 | 250.6 | 0 | 481.2 | 178.35 | 0 | 153.6 | 170.8 | 53.55 | 88 | 18.6 | 67.6 | 0
17 - 18 | 3.276 | 8.934 | 0 | 226.4 | 0 | 483.6 | 154.8 | 0 | 151.4 | 167.7 | 53.85 | 99.1 | 17.55 | 64.3 | 0
18 - 19 | 3.276 | 8.928 | 0 | 260.4 | 0 | 503 | 181.35 | 0 | 158.2 | 179 | 62.4 | 98.6 | 16.2 | 66 | 0
19 - 20 | 3.318 | 9.06 | 0 | 265.8 | 0 | 499.4 | 191.1 | 0 | 162 | 178.9 | 58.05 | 88.4 | 16.5 | 69 | 0
20 - 21 | 3.342 | 9.138 | 0 | 256.6 | 0 | 462.6 | 188.85 | 0 | 163.2 | 160.2 | 50.55 | 78.3 | 16.8 | 59.8 | 0
21 - 22 | 3.342 | 9.132 | 0 | 241.4 | 0 | 456.2 | 172.05 | 0 | 157 | 150.8 | 53.25 | 80.5 | 15.75 | 67 | 0
22 - 23 | 3.372 | 9.198 | 0 | 227.6 | 0 | 431 | 168 | 0 | 156.8 | 132.6 | 43.35 | 78.9 | 16.05 | 61.8 | 0
23 - 00 | 3.378 | 9.204 | 0 | 192.8 | 0 | 407.8 | 134.1 | 0 | 152.2 | 112.7 | 42.6 | 77.4 | 16.05 | 64.5 | 0
Сумма | 85.248 | 217.53 | 0 | 6094.6 | 0 | 10703.4 | 4239.6 | 0 | 3477.4 | 3595.1 | 1492.65 | 2060.4 | 356.7 | 1546.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч