## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 | 4.852 | 0.003 | 0 | 62 | 0 | 0 | 33.6 | 28.4
01 - 02 | 4.818 | 0.037 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 31.9 | 26.3
02 - 03 | 4.828 | 0.096 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 31.4 | 22.7
03 - 04 | 4.819 | 0.108 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 31.5 | 21.7
04 - 05 | 4.889 | 0.104 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 33.5 | 23.6
05 - 06 | 4.955 | 0.027 | 0 | 59 | 0 | 0 | 34.1 | 24.5
06 - 07 | 4.894 | 0.003 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 36.4 | 33.4
07 - 08 | 4.828 | 0.002 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 40.4 | 38.9
08 - 09 | 4.719 | 0.003 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 43.6 | 34.4
09 - 10 | 4.846 | 0.003 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41.5 | 37.3
10 - 11 | 4.902 | 0.075 | 0 | 78 | 0 | 0 | 38.5 | 39.3
11 - 12 | 4.919 | 0.091 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 39.3 | 33.4
12 - 13 | 4.97 | 0.078 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 40.7 | 29.5
13 - 14 | 4.809 | 0.104 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 41.8 | 39.7
14 - 15 | 4.85 | 0.096 | 0 | 73 | 0 | 0 | 38.5 | 34.5
15 - 16 | 4.884 | 0.098 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 40.6 | 39.8
16 - 17 | 4.841 | 0.101 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 44.4 | 35.9
17 - 18 | 4.732 | 0.117 | 0 | 80 | 0 | 0 | 46.7 | 33.4
18 - 19 | 4.811 | 0.103 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 46.5 | 37.6
19 - 20 | 4.912 | 0.1 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 43.8 | 38.9
20 - 21 | 4.886 | 0.105 | 0 | 73 | 0 | 0 | 40 | 32.8
21 - 22 | 4.876 | 0.11 | 0 | 70 | 0 | 0 | 39.6 | 30.6
22 - 23 | 4.846 | 0.092 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 36.2 | 30.3
23 - 00 | 4.799 | 0.116 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 34.2 | 28.3
Сумма | 116.485 | 1.772 | 0 | 1705.8 | 0 | 0 | 928.7 | 775.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч