## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Макарово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Макарово | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Макарово ТСН 1 ао | 0,4 Макарово ТСН 2 ао | 10 Макарово Т 1 ап | 10 Макарово Т 2 ап | 10 Макарово-Блохино ао | 10 Макарово-Виктово ао | 10 Макарово-Комплекс ао | 10 Макарово-Макарово ао | 10 Макарово-Петрушино ао | 10 Макарово-Северная ферма ао | 10 Макарово-Ферма ао
00 - 01 | 8.904 | 1.388 | 55.2 | 640.2 | 11 | 269 | 36 | 145 | 140 | 86.7 | 9.3
01 - 02 | 8.92 | 1.38 | 57.6 | 618 | 10.6 | 263.6 | 39 | 139.8 | 130.6 | 84.6 | 9
02 - 03 | 8.912 | 1.388 | 58.4 | 612.6 | 10.8 | 261 | 38.7 | 146 | 125.8 | 80.7 | 10.2
03 - 04 | 8.864 | 1.376 | 64 | 651.6 | 10.6 | 276.8 | 43.2 | 140 | 124 | 111.3 | 10.8
04 - 05 | 8.832 | 1.36 | 88.8 | 804 | 10.4 | 321.6 | 71.4 | 163.6 | 168.8 | 150.6 | 8.7
05 - 06 | 8.792 | 1.356 | 85.6 | 807 | 12.2 | 315 | 65.4 | 169.6 | 171.8 | 151.2 | 9
06 - 07 | 8.732 | 1.344 | 92.8 | 796.2 | 11.8 | 314.8 | 73.5 | 156.8 | 166 | 159.3 | 9
07 - 08 | 8.888 | 1.324 | 84.8 | 849.6 | 11.6 | 312.6 | 65.4 | 226.6 | 178.6 | 132.3 | 8.7
08 - 09 | 8.58 | 1.296 | 72 | 828 | 10.6 | 290.4 | 53.4 | 255 | 158.2 | 125.4 | 8.7
09 - 10 | 8.692 | 1.38 | 72.8 | 824.4 | 11.4 | 297.4 | 57 | 236.6 | 159.8 | 130.8 | 5.4
10 - 11 | 8.768 | 1.384 | 72.8 | 867 | 12.4 | 297.6 | 55.5 | 259.2 | 159.8 | 150.9 | 5.4
11 - 12 | 8.76 | 1.388 | 85.6 | 877.2 | 10.8 | 311.6 | 71.1 | 247.4 | 157.2 | 162 | 5.4
12 - 13 | 8.824 | 1.4 | 91.2 | 901.2 | 10.6 | 333.8 | 76.8 | 249.6 | 162.8 | 155.4 | 5.4
13 - 14 | 8.728 | 1.38 | 77.6 | 849 | 11 | 312 | 62.1 | 230.4 | 178.6 | 128.1 | 5.4
14 - 15 | 8.664 | 1.372 | 75.2 | 820.2 | 10.6 | 312.2 | 56.1 | 195.2 | 184.2 | 129.6 | 9.6
15 - 16 | 8.688 | 1.388 | 69.6 | 769.2 | 10.4 | 302 | 50.4 | 177.8 | 160 | 130.2 | 9.6
16 - 17 | 8.732 | 1.384 | 71.2 | 804 | 12.4 | 319.2 | 50.7 | 185.6 | 166.8 | 133.5 | 9.6
17 - 18 | 8.764 | 1.392 | 87.2 | 865.2 | 13.2 | 341.8 | 65.1 | 192.8 | 177.4 | 153 | 9.6
18 - 19 | 8.756 | 1.392 | 92 | 889.8 | 12.6 | 336.4 | 71.4 | 196 | 195 | 163.5 | 9.6
19 - 20 | 8.896 | 1.42 | 72.8 | 832.2 | 12.2 | 332.6 | 51.9 | 176.4 | 190.2 | 133.5 | 9.9
20 - 21 | 8.936 | 1.432 | 70.4 | 768 | 12.6 | 306.8 | 49.2 | 173.6 | 171.2 | 117 | 9.6
21 - 22 | 8.772 | 1.396 | 66.4 | 721.8 | 12.6 | 291.2 | 45.3 | 159 | 162.6 | 110.1 | 9.6
22 - 23 | 8.788 | 1.408 | 56.8 | 694.2 | 11.6 | 282 | 36.9 | 150.8 | 155.4 | 106.5 | 9.6
23 - 00 | 8.792 | 1.408 | 58.4 | 657.6 | 10.6 | 269.4 | 39.3 | 146.4 | 142.8 | 99.3 | 9.6
Сумма | 210.984 | 33.136 | 1779.2 | 18748.2 | 274.6 | 7270.8 | 1324.8 | 4519.2 | 3887.6 | 3085.5 | 206.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Макарово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч