## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ида | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ида | [9 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Ида ТСН ао RS | 0,4 Ида ТСН ап RS | 10 Ида Т ао RS | 10 Ида Т ап RS | 10 Ида-Гараж ао RS | 10 Ида-Гараж ап RS | 10 Ида-Нижний склад ао RS | 10 Ида-Нижний склад ап RS | 10 Ида-Поселок ао RS | 10 Ида-Поселок ап RS
00 - 01 | 3.264 | 0 | 0 | 92.16 | 3.68 | 0 | 0.64 | 0 | 84 | 0
01 - 02 | 3.75 | 0 | 0 | 89.6 | 3.68 | 0 | 0.8 | 0 | 80.96 | 0
02 - 03 | 2.934 | 0 | 0 | 86.24 | 3.84 | 0 | 0.64 | 0 | 78.4 | 0
03 - 04 | 3.132 | 0 | 0 | 85.12 | 3.68 | 0 | 0.64 | 0 | 77.28 | 0
04 - 05 | 3.744 | 0 | 0 | 87.04 | 3.84 | 0 | 0.8 | 0 | 78.08 | 0
05 - 06 | 2.946 | 0 | 0 | 95.36 | 3.84 | 0 | 0.8 | 0 | 87.36 | 0
06 - 07 | 3.132 | 0 | 0 | 99.36 | 3.84 | 0 | 0.64 | 0 | 91.2 | 0
07 - 08 | 3.624 | 0 | 0 | 99.84 | 3.68 | 0 | 0.64 | 0 | 91.52 | 0
08 - 09 | 2.79 | 0 | 0 | 92.96 | 3.04 | 0 | 0.64 | 0 | 86.08 | 0
09 - 10 | 3.564 | 0 | 0 | 92.64 | 2.72 | 0 | 0.64 | 0 | 85.44 | 0
10 - 11 | 4.014 | 0 | 0 | 89.92 | 2.56 | 0 | 0.8 | 0 | 82.24 | 0
11 - 12 | 2.754 | 0 | 0 | 80 | 2.72 | 0 | 0.64 | 0 | 73.44 | 0
12 - 13 | 3.906 | 0 | 0 | 81.12 | 2.72 | 0 | 0.8 | 0 | 73.28 | 0
13 - 14 | 3.516 | 0 | 0 | 72.64 | 2.56 | 0 | 0.64 | 0 | 65.28 | 0
14 - 15 | 2.604 | 0 | 0 | 77.28 | 2.72 | 0 | 0.64 | 0 | 71.04 | 0
15 - 16 | 3.606 | 0 | 0 | 88.48 | 2.88 | 0 | 0.64 | 0 | 80.96 | 0
16 - 17 | 3.054 | 0 | 0 | 104.64 | 3.84 | 0 | 0.64 | 0 | 96.64 | 0
17 - 18 | 2.832 | 0 | 0 | 107.52 | 3.84 | 0 | 0.8 | 0 | 99.68 | 0
18 - 19 | 3.678 | 0 | 0 | 106.88 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 98.08 | 0
19 - 20 | 3.132 | 0 | 0 | 104.64 | 3.84 | 0 | 0.64 | 0 | 96.48 | 0
20 - 21 | 3.066 | 0 | 0 | 106.72 | 3.84 | 0 | 0.8 | 0 | 98.56 | 0
21 - 22 | 3.996 | 0 | 0 | 101.12 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 92 | 0
22 - 23 | 3.246 | 0 | 0 | 94.4 | 4.48 | 0 | 0.8 | 0 | 85.44 | 0
23 - 00 | 3.408 | 0 | 0 | 89.28 | 4.32 | 0 | 0.64 | 0 | 80.64 | 0
Сумма | 79.692 | 0 | 0 | 2224.96 | 84.32 | 0 | 16.8 | 0 | 2034.08 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ида |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч