## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ягница | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 |  | 3.894 | 340.4 | 472.6 | 225.5 | 250.9 | 16.5 | 269.2 | 0 | 61.4 | 0
01 - 02 |  | 3.864 | 345 | 474.2 | 222.6 | 255.9 | 16.4 | 274.8 | 0 | 60.6 | 0
02 - 03 |  | 3.846 | 344.4 | 479 | 221 | 261.8 | 16.5 | 274.4 | 0 | 60.4 | 0
03 - 04 |  | 3.876 | 353.8 | 470.2 | 220.3 | 254 | 17 | 283 | 0 | 60.8 | 0
04 - 05 |  | 3.906 | 362 | 460 | 222.2 | 241.8 | 17.9 | 289.2 | 0 | 61.8 | 0
05 - 06 |  | 4.014 | 337.4 | 481.2 | 232.6 | 252.7 | 18.8 | 262 | 0 | 63.4 | 0
06 - 07 |  | 4.038 | 373.8 | 506.8 | 246.1 | 265.1 | 21.5 | 287.2 | 0 | 71.8 | 0
07 - 08 |  | 3.96 | 383 | 539.2 | 255.6 | 287.7 | 25.9 | 291.4 | 0 | 72.4 | 0
08 - 09 |  | 3.99 | 373.4 | 557.6 | 266.5 | 295.3 | 24 | 285.8 | 0 | 70.2 | 0
09 - 10 |  | 3.936 | 374.2 | 548 | 266.9 | 285.2 | 19.9 | 291.4 | 0 | 69.4 | 0
10 - 11 |  | 3.984 | 365 | 558.2 | 282.9 | 279.6 | 18.7 | 286 | 0 | 67.2 | 0
11 - 12 |  | 3.984 | 374.4 | 535.4 | 263.9 | 276.5 | 19.4 | 297.4 | 0 | 65.6 | 0
12 - 13 |  | 3.882 | 360 | 548 | 257.5 | 296.7 | 21.3 | 286.2 | 0 | 64 | 0
13 - 14 |  | 3.894 | 377.2 | 546.8 | 255.2 | 297.8 | 18.7 | 302.4 | 0 | 67.2 | 0
14 - 15 |  | 3.816 | 382.8 | 544.8 | 260.7 | 290.5 | 19.9 | 306.4 | 0 | 67.4 | 0
15 - 16 |  | 3.96 | 395.8 | 546 | 261 | 289.6 | 23.3 | 315.6 | 0 | 64.4 | 0
16 - 17 |  | 3.906 | 400.2 | 546 | 265.3 | 284.7 | 26 | 306.2 | 0 | 74.4 | 0
17 - 18 |  | 3.966 | 415 | 570.4 | 270.5 | 303.9 | 29.1 | 317.4 | 0 | 75.4 | 0
18 - 19 |  | 3.864 | 406.4 | 562.8 | 273.8 | 293.2 | 24.9 | 314.2 | 0 | 73.8 | 0
19 - 20 |  | 3.972 | 395.2 | 543.4 | 264.8 | 282.8 | 21.6 | 306.2 | 0 | 74 | 0
20 - 21 |  | 3.96 | 406.2 | 524.2 | 257.6 | 270.9 | 21.4 | 318.6 | 0 | 73.2 | 0
21 - 22 |  | 3.96 | 383.2 | 511.8 | 253.9 | 262 | 20.8 | 299.6 | 0 | 69.4 | 0
22 - 23 |  | 3.96 | 362.6 | 481 | 238.2 | 246.8 | 20.6 | 283.4 | 0 | 65.4 | 0
23 - 00 |  | 3.936 | 366 | 472 | 230.7 | 245.4 | 16.8 | 295.2 | 0 | 61 | 0
Сумма | 0 | 94.368 | 8977.4 | 12479.6 | 6015.3 | 6570.8 | 496.9 | 7043.2 | 0 | 1614.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 29.4 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 30 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 29.8 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 29.2 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 29 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 28.4 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 27.2 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 26.8 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 24.6 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 29 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 32.6 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 27.4 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 26.8 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 26.2 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 26.6 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 26.2 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 22.6 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22.6 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 21 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 20.6 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22.6 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 21 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 23.2 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 21.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ягница |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч