## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/35/10 кВ Никольск в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 114.13 | 114.81 | 34.256 | 35.219 | 10.238 | 10.2
1:00 | 114.13 | 114.81 | 34.037 | 35.219 | 10.313 | 10.262
2:00 | 112.06 | 112.75 | 33.6 | 34.563 | 10.125 | 10.075
3:00 | 112.75 | 113.44 | 33.994 | 34.781 | 10.188 | 10.2
4:00 | 113.44 | 114.13 | 33.994 | 35 | 10.175 | 10.137
5:00 | 113.44 | 114.13 | 34.213 | 35 | 10.238 | 10.2
6:00 | 114.81 | 115.5 | 34.431 | 35.219 | 10.363 | 10.325
7:00 | 113.44 | 114.13 | 33.994 | 35 | 10.175 | 10.137
8:00 | 111.38 | 112.06 | 34.431 | 35.219 | 10.3 | 10.262
9:00 | 108.63 | 109.31 | 35.131 | 36.094 | 10.55 | 10.387
10:00 | 110 | 110.69 | 34.475 | 36.094 | 10.363 | 10.512
11:00 | 109.31 | 110 | 34.256 | 35.438 | 10.238 | 10.325
12:00 | 112.06 | 112.75 | 35.35 | 36.75 | 10.613 | 10.7
13:00 | 112.06 | 112.75 | 34.037 | 35.656 | 10.238 | 10.325
14:00 | 110 | 110.69 | 34.475 | 36.094 | 10.363 | 10.45
15:00 | 111.38 | 112.06 | 34.912 | 36.531 | 10.488 | 10.563
16:00 | 108.63 | 109.31 | 34.256 | 35.656 | 10.238 | 10.313
17:00 | 110.69 | 111.38 | 34.912 | 36.313 | 10.488 | 10.575
18:00 | 113.44 | 114.13 | 35.175 | 36.094 | 10.55 | 10.45
19:00 | 114.13 | 114.81 | 34.737 | 35.656 | 10.425 | 10.387
20:00 | 115.5 | 116.88 | 35.394 | 36.094 | 10.55 | 10.512
21:00 | 114.81 | 115.5 | 34.3 | 35.219 | 10.363 | 10.262
22:00 | 114.13 | 114.81 | 34.3 | 35.219 | 10.363 | 10.262
23:00 | 112.06 | 112.75 | 33.644 | 34.563 | 10.113 | 10.012
24:00 | 113.44 | 114.13 | 34.081 | 35 | 10.175 | 10.137
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 110/35/10 кВ Никольск в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ |  |  |  |  | ТСН-крун 0,4 кВ
|  |  |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  |  |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  |  |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 120 |  | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 120 |  | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 9.82 | 14 | 57.6 | 1418.363 | - | 608.727 | - | 11.41 | 8.8 | 93.5 | 2208.958 | - | 1109.132 | - |  | 3465.9652 | - | 1067.8096 | - |  | 376.036 | - | 360.0712 | - |  | 1374.214 | - | 38.069 | -
1:00 | 9.8757 | 13.7057 | 59.2132 | 1418.4475 | 1014 | 608.7569 | 358.8 | 10.6251 | 8.7584 | 85.09 | 2209.0748 | 1401.6 | 1109.1863 | 651.6 | 27.7402 | 3466.1204 | 18.624 | 1067.8484 | 4.6521 | 1.2851 | 376.0392 | 0.384 | 360.0779 | 0.80208 | 0.021676 | 1374.2155 | 0.015 | 38.069 | 0
2:00 | 9.6475 | 13.5074 | 57.4223 | 1418.5293 | 981.6 | 608.7863 | 352.8 | 10.4719 | 8.7379 | 83.4858 | 2209.1892 | 1372.8 | 1109.24 | 644.4 | 27.8075 | 3466.276 | 18.672 | 1067.8871 | 4.6521 | 1.3165 | 376.0428 | 0.432 | 360.0846 | 0.80208 | 0.014451 | 1374.2165 | 0.01 | 38.069 | 0
3:00 | 9.5304 | 13.2963 | 56.8936 | 1418.6105 | 974.4 | 608.815 | 344.4 | 10.2155 | 8.5703 | 81.2764 | 2209.3013 | 1345.2 | 1109.2907 | 608.4 | 28.4811 | 3466.4356 | 19.152 | 1067.9259 | 4.6521 | 1.2851 | 376.046 | 0.384 | 360.0913 | 0.80208 | 0.0072254 | 1374.217 | 0.005 | 38.069 | 0
4:00 | 9.5934 | 13.4062 | 57.1911 | 1418.692 | 978 | 608.8442 | 350.4 | 10.1618 | 8.4789 | 81.0142 | 2209.4131 | 1341.6 | 1109.3411 | 604.8 | 27.7402 | 3466.5908 | 18.624 | 1067.9647 | 4.6521 | 1.3165 | 376.0496 | 0.432 | 360.0979 | 0.80208 | 0.021676 | 1374.2185 | 0.015 | 38.069 | 0
5:00 | 10.1051 | 13.6432 | 61.9488 | 1418.78 | 1056 | 608.8766 | 388.8 | 10.9007 | 9.327 | 86.0776 | 2209.532 | 1426.8 | 1109.3944 | 639.6 | 27.4711 | 3466.7444 | 18.432 | 1068.0034 | 4.6521 | 1.2851 | 376.0528 | 0.384 | 360.1046 | 0.80208 | 0 | 1374.2185 | 0 | 38.069 | 0
6:00 | 12.2187 | 16.559 | 74.6848 | 1418.8875 | 1290 | 608.9116 | 420 | 12.5385 | 11.2512 | 97.1432 | 2209.6673 | 1623.6 | 1109.452 | 691.2 | 28.0095 | 3466.9012 | 18.816 | 1068.0422 | 4.6521 | 1.3165 | 376.0564 | 0.432 | 360.1113 | 0.80208 | 0.014451 | 1374.2195 | 0.01 | 38.069 | 0
7:00 | 15.3387 | 20.5727 | 94.5211 | 1419.0259 | 1660.8 | 608.9479 | 435.6 | 15.3556 | 13.3203 | 120.6079 | 2209.8392 | 2062.8 | 1109.5135 | 738 | 28.6833 | 3467.062 | 19.296 | 1068.081 | 4.6521 | 1.3165 | 376.06 | 0.432 | 360.118 | 0.80208 | 0 | 1374.2195 | 0 | 38.069 | 0
8:00 | 17.5397 | 24.5474 | 104.4327 | 1419.1792 | 1839.6 | 608.9865 | 463.2 | 17.2071 | 17.0046 | 127.7283 | 2210.0221 | 2194.8 | 1109.5762 | 752.4 | 28.8182 | 3467.2236 | 19.392 | 1068.1197 | 4.6521 | 1.2567 | 376.0628 | 0.336 | 360.1247 | 0.80208 | 0.0072254 | 1374.22 | 0.005 | 38.069 | 0
9:00 | 19.0151 | 27.7795 | 109.0485 | 1419.3383 | 1909.2 | 609.0305 | 528 | 20.4321 | 16.7672 | 163.8974 | 2210.2479 | 2709.6 | 1109.679 | 1233.6 | 32.8117 | 3467.4088 | 22.224 | 1068.1585 | 4.6521 | 1.4685 | 376.068 | 0.624 | 360.1314 | 0.80208 | 0 | 1374.22 | 0 | 38.069 | 0
10:00 | 20.3823 | 31.8729 | 109.403 | 1419.4968 | 1902 | 609.0785 | 576 | 21.7645 | 18.7988 | 171.2345 | 2210.4839 | 2832 | 1109.7862 | 1286.4 | 30.7102 | 3467.5816 | 20.736 | 1068.1973 | 4.6521 | 1.3508 | 376.072 | 0.48 | 360.138 | 0.80208 | 0 | 1374.22 | 0 | 38.069 | 0
11:00 | 18.4325 | 28.5955 | 99.7528 | 1419.6419 | 1741.2 | 609.1203 | 501.6 | 19.926 | 17.2884 | 156.4927 | 2210.7002 | 2595.6 | 1109.8828 | 1159.2 | 29.831 | 3467.7492 | 20.112 | 1068.236 | 4.6521 | 1.2315 | 376.0744 | 0.288 | 360.1447 | 0.80208 | 0 | 1374.22 | 0 | 38.069 | 0
12:00 | 18.0496 | 28.0762 | 97.4138 | 1419.7834 | 1698 | 609.1618 | 498 | 19.6496 | 15.5737 | 159.5893 | 2210.9202 | 2640 | 1109.9826 | 1197.6 | 29.7634 | 3467.9164 | 20.064 | 1068.2748 | 4.6521 | 1.3508 | 376.0784 | 0.48 | 360.1514 | 0.80208 | 0.057803 | 1374.224 | 0.04 | 38.069 | 0
13:00 | 15.773 | 22.02 | 94.1089 | 1419.9205 | 1645.2 | 609.2005 | 464.4 | 16.8484 | 13.8902 | 134.9225 | 2211.1111 | 2290.8 | 1110.0552 | 871.2 | 27.0678 | 3468.0676 | 18.144 | 1068.3136 | 4.6521 | 1.3165 | 376.082 | 0.432 | 360.1581 | 0.80208 | 0 | 1374.224 | 0 | 38.069 | 0
14:00 | 18.2508 | 28.8872 | 96.721 | 1420.0603 | 1677.6 | 609.244 | 522 | 18.8678 | 15.9147 | 149.8093 | 2211.3172 | 2473.2 | 1110.1498 | 1135.2 | 28.9531 | 3468.23 | 19.488 | 1068.3523 | 4.6521 | 1.2315 | 376.0844 | 0.288 | 360.1648 | 0.80208 | 0 | 1374.224 | 0 | 38.069 | 0
15:00 | 16.846 | 24.7654 | 96.0554 | 1420.1985 | 1658.4 | 609.2892 | 542.4 | 18.6509 | 15.2533 | 149.7957 | 2211.5212 | 2448 | 1110.2488 | 1188 | 31.5229 | 3468.4076 | 21.312 | 1068.3911 | 4.6521 | 1.2851 | 376.0876 | 0.384 | 360.1715 | 0.80208 | 0.0072254 | 1374.2245 | 0.005 | 38.069 | 0
16:00 | 17.0202 | 26.3408 | 92.3373 | 1420.3324 | 1606.8 | 609.3293 | 481.2 | 19.0603 | 16.332 | 150.4274 | 2211.7281 | 2482.8 | 1110.3439 | 1141.2 | 30.2366 | 3468.5776 | 20.4 | 1068.4299 | 4.6521 | 1.5576 | 376.0936 | 0.72 | 360.1781 | 0.80208 | 0 | 1374.2245 | 0 | 38.069 | 0
17:00 | 17.656 | 25.1417 | 103.5838 | 1420.4829 | 1806 | 609.3733 | 528 | 19.1385 | 15.6528 | 153.7091 | 2211.943 | 2578.8 | 1110.4331 | 1070.4 | 30.0337 | 3468.7464 | 20.256 | 1068.4686 | 4.6521 | 1.3165 | 376.0972 | 0.432 | 360.1848 | 0.80208 | 0.014451 | 1374.2255 | 0.01 | 38.069 | 0
18:00 | 15.7956 | 20.4683 | 99.8981 | 1420.6282 | 1743.6 | 609.4152 | 502.8 | 17.7706 | 14.8856 | 141.4672 | 2212.1445 | 2418 | 1110.5056 | 870 | 28.7508 | 3468.9076 | 19.344 | 1068.5074 | 4.6521 | 1.2851 | 376.1004 | 0.384 | 360.1915 | 0.80208 | 0 | 1374.2255 | 0 | 38.069 | 0
19:00 | 15.3765 | 20.005 | 96.9631 | 1420.7689 | 1688.4 | 609.457 | 501.6 | 17.3966 | 14.2883 | 139.5042 | 2212.3437 | 2390.4 | 1110.5757 | 841.2 | 25.9942 | 3469.0524 | 17.376 | 1068.5462 | 4.6521 | 1.3165 | 376.104 | 0.432 | 360.1982 | 0.80208 | 0.0072254 | 1374.226 | 0.005 | 38.069 | 0
20:00 | 14.8637 | 19.7689 | 92.1892 | 1420.9022 | 1599.6 | 609.4983 | 495.6 | 16.5555 | 12.8319 | 135.4936 | 2212.5359 | 2306.4 | 1110.6473 | 859.2 | 24.9238 | 3469.1908 | 16.608 | 1068.5849 | 4.6521 | 1.3165 | 376.1076 | 0.432 | 360.2049 | 0.80208 | 0.0072254 | 1374.2265 | 0.005 | 38.069 | 0
21:00 | 13.9768 | 18.6129 | 86.6047 | 1421.0273 | 1501.2 | 609.5375 | 470.4 | 15.6509 | 11.8805 | 128.9844 | 2212.7184 | 2190 | 1110.7167 | 832.8 | 24.3232 | 3469.3256 | 16.176 | 1068.6237 | 4.6521 | 1.3165 | 376.1112 | 0.432 | 360.2116 | 0.80208 | 0.036127 | 1374.229 | 0.025 | 38.069 | 0
22:00 | 12.3225 | 16.4803 | 76.1029 | 1421.1374 | 1321.2 | 609.5714 | 406.8 | 14.0751 | 10.5421 | 116.5054 | 2212.8832 | 1977.6 | 1110.7795 | 753.6 | 24.59 | 3469.462 | 16.368 | 1068.6625 | 4.6521 | 1.3165 | 376.1148 | 0.432 | 360.2182 | 0.80208 | 0.0072254 | 1374.2295 | 0.005 | 38.069 | 0
23:00 | 10.7695 | 14.8936 | 64.7601 | 1421.2304 | 1116 | 609.6024 | 372 | 12.6263 | 9.273 | 105.1696 | 2213.03 | 1761.6 | 1110.8411 | 739.2 | 24.5233 | 3469.598 | 16.32 | 1068.7012 | 4.6521 | 1.3165 | 376.1184 | 0.432 | 360.2249 | 0.80208 | 0 | 1374.2295 | 0 | 38.069 | 0
24:00 | 9.7117 | 13.5539 | 57.96 | 1421.3131 | 992.4 | 609.6317 | 351.6 | 11.251 | 8.7427 | 92.0016 | 2213.1576 | 1531.2 | 1110.8969 | 669.6 | 23.7239 | 3469.7292 | 15.744 | 1068.74 | 4.6521 | 1.2851 | 376.1216 | 0.384 | 360.2316 | 0.80208 | 0.028902 | 1374.2315 | 0.02 | 38.069 | 0
Итого |  |  |  |  | 35401.2 |  | 10856.4 |  |  |  |  | 50395.2 |  | 21178.8 |  |  | 451.68 |  | 111.65 |  |  | 10.272 |  | 19.25 |  |  | 0.175 |  | 0
Максимум | 20.3823 | 31.8729 | 109.403 |  |  |  |  | 21.7645 | 18.7988 | 171.2345 |  |  |  |  | 32.8117 |  |  |  |  | 1.5576 |  |  |  |  | 0.057803
Минимум | 9.5304 | 13.2963 | 56.8936 |  |  |  |  | 10.1618 | 8.4789 | 81.0142 |  |  |  |  | 23.7239 |  |  |  |  | 1.2315 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Никольск в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ Павино-Никольск | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Калинино-Никольск
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 89 | 13.4 | -10.8 | 3776.9821 | - | 2157.0801 | - | 3445.0191 | - | 633.6128 | - | 96.14 | -16.74 | 9.26 | 1412.406 | - | 400.005 | - | 365.778 | - | 839.983 | -
1:00 | 82.8733 | 13.0284 | -10.1046 | 3776.9821 | 0 | 2157.2775 | 13028.4 | 3445.1722 | 10104.6 | 633.6128 | 0 | 94.772 | -16.8696 | 8.4216 | 1412.5977 | 16869.6 | 400.005 | 0 | 365.778 | 0 | 840.0787 | 8421.6
2:00 | 86.1348 | 13.3122 | -10.791 | 3776.9821 | 0 | 2157.4792 | 13312.2 | 3445.3357 | 10791 | 633.6128 | 0 | 97.3423 | -17.072 | 9.1432 | 1412.7917 | 17072 | 400.005 | 0 | 365.778 | 0 | 840.1826 | 9143.2
3:00 | 85.2604 | 13.0218 | -10.8702 | 3776.9821 | 0 | 2157.6765 | 13021.8 | 3445.5004 | 10870.2 | 633.6128 | 0 | 96.1408 | -16.7376 | 9.2576 | 1412.9819 | 16737.6 | 400.005 | 0 | 365.778 | 0 | 840.2878 | 9257.6
4:00 | 83.6009 | 12.7182 | -10.7184 | 3776.9821 | 0 | 2157.8692 | 12718.2 | 3445.6628 | 10718.4 | 633.6128 | 0 | 94.4651 | -16.4296 | 9.1256 | 1413.1686 | 16429.6 | 400.005 | 0 | 365.778 | 0 | 840.3915 | 9125.6
5:00 | 82.4923 | 13.266 | -9.6624 | 3776.9821 | 0 | 2158.0702 | 13266 | 3445.8092 | 9662.4 | 633.6128 | 0 | 95.2899 | -17.204 | 7.964 | 1413.3641 | 17204 | 400.005 | 0 | 365.778 | 0 | 840.482 | 7964
6:00 | 57.2238 | 9.7878 | -5.8146 | 3776.9821 | 0 | 2158.2185 | 9787.8 | 3445.8973 | 5814.6 | 633.6128 | 0 | 75.2919 | -14.4584 | 3.916 | 1413.5284 | 14458.4 | 400.005 | 0 | 365.7782 | 17.6 | 840.5267 | 3933.6
7:00 | 15.89 | -2.31 | 2.1582 | 3777.0299 | 3154.8 | 2158.2313 | 844.8 | 3445.9014 | 270.6 | 633.6496 | 2428.8 | 28.5022 | -3.5552 | -4.4176 | 1413.5707 | 3722.4 | 400.0069 | 167.2 | 365.8284 | 4417.6 | 840.5267 | 0
8:00 | 48.718 | -8.9628 | 3.6894 | 3777.1657 | 8962.8 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 633.7055 | 3689.4 | 33.6505 | 2.3584 | -6.2656 | 1413.571 | 26.4 | 400.034 | 2384.8 | 365.8996 | 6265.6 | 840.5267 | 0
9:00 | 96.4967 | -18.2688 | 5.9004 | 3777.4425 | 18268.8 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 633.7949 | 5900.4 | 72.8429 | 11.0088 | -9.4248 | 1413.571 | 0 | 400.1591 | 11008.8 | 366.0067 | 9424.8 | 840.5267 | 0
10:00 | 114.8536 | -21.4434 | 7.8936 | 3777.7674 | 21443.4 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 633.9145 | 7893.6 | 91.8185 | 13.816 | -11.9504 | 1413.571 | 0 | 400.3161 | 13816 | 366.1425 | 11950.4 | 840.5267 | 0
11:00 | 106.1149 | -19.8528 | 7.1808 | 3778.0682 | 19852.8 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 634.0233 | 7180.8 | 84.3105 | 12.8656 | -10.7624 | 1413.571 | 0 | 400.4623 | 12865.6 | 366.2648 | 10762.4 | 840.5267 | 0
12:00 | 106.1648 | -20.0376 | 6.6792 | 3778.3718 | 20037.6 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 634.1245 | 6679.2 | 83.7956 | 13.1736 | -10.2168 | 1413.571 | 0 | 400.612 | 13173.6 | 366.3809 | 10216.8 | 840.5267 | 0
13:00 | 97.0305 | -17.4306 | 8.2962 | 3778.6359 | 17430.6 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 634.2502 | 8296.2 | 79.5465 | 11.3608 | -11.0176 | 1413.571 | 0 | 400.7411 | 11360.8 | 366.5061 | 11017.6 | 840.5267 | 0
14:00 | 99.1247 | -18.3876 | 7.128 | 3778.9145 | 18387.6 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 634.3582 | 7128 | 79.583 | 11.6776 | -10.692 | 1413.571 | 0 | 400.8738 | 11677.6 | 366.6276 | 10692 | 840.5267 | 0
15:00 | 93.7127 | -17.7012 | 5.8542 | 3779.1827 | 17701.2 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 634.4469 | 5854.2 | 73.6249 | 11.308 | -9.3104 | 1413.571 | 0 | 401.0023 | 11308 | 366.7334 | 9310.4 | 840.5267 | 0
16:00 | 96.6507 | -18.216 | 6.1578 | 3779.4587 | 18216 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 634.5402 | 6157.8 | 75.6879 | 11.6512 | -9.5392 | 1413.571 | 0 | 401.1347 | 11651.2 | 366.8418 | 9539.2 | 840.5267 | 0
17:00 | 101.6113 | -19.0872 | 6.6594 | 3779.7479 | 19087.2 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 634.6411 | 6659.4 | 78.8676 | 12.2584 | -9.7944 | 1413.571 | 0 | 401.274 | 12258.4 | 366.9531 | 9794.4 | 840.5267 | 0
18:00 | 99.3572 | -17.6418 | 8.9166 | 3780.0152 | 17641.8 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 634.7762 | 8916.6 | 80.9791 | 11.2904 | -11.4928 | 1413.571 | 0 | 401.4023 | 11290.4 | 367.0837 | 11492.8 | 840.5267 | 0
19:00 | 88.8275 | -15.1404 | 9.1146 | 3780.2446 | 15140.4 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 634.9143 | 9114.6 | 73.741 | 8.9496 | -11.6248 | 1413.571 | 0 | 401.504 | 8949.6 | 367.2158 | 11624.8 | 840.5267 | 0
20:00 | 72.7465 | -12.1308 | 7.8936 | 3780.4284 | 12130.8 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 635.0339 | 7893.6 | 60.6102 | 6.204 | -10.34 | 1413.571 | 0 | 401.5745 | 6204 | 367.3333 | 10340 | 840.5267 | 0
21:00 | 66.2872 | -11.2728 | 6.8442 | 3780.5992 | 11272.8 | 2158.2313 | 0 | 3445.9014 | 0 | 635.1376 | 6844.2 | 54.2379 | 5.7024 | -9.1608 | 1413.571 | 0 | 401.6393 | 5702.4 | 367.4374 | 9160.8 | 840.5267 | 0
22:00 | 25.8887 | -4.3494 | 2.7588 | 3780.6653 | 4362.6 | 2158.2315 | 13.2 | 3445.9024 | 66 | 635.1804 | 2824.8 | 24.3218 | -0.6424 | -4.796 | 1413.5891 | 1592.8 | 401.6501 | 950.4 | 367.4919 | 4796 | 840.5267 | 0
23:00 | 25.3213 | 3.663 | -3.4584 | 3780.6653 | 0 | 2158.287 | 3663 | 3445.9548 | 3458.4 | 635.1804 | 0 | 41.2045 | -8.0696 | 1.4432 | 1413.6808 | 8069.6 | 401.6501 | 0 | 367.494 | 184.8 | 840.5452 | 1628
24:00 | 55.166 | 8.2368 | -7.2534 | 3780.6653 | 0 | 2158.4118 | 8236.8 | 3446.0647 | 7253.4 | 635.1804 | 0 | 67.3501 | -12.1704 | 5.6056 | 1413.8191 | 12170.4 | 401.6501 | 0 | 367.494 | 0 | 840.6089 | 5605.6
Итого |  |  |  |  | 243091.2 |  | 87892.2 |  | 69009.6 |  | 103461.6 |  |  |  |  | 124352.8 |  | 144768.8 |  | 151008 |  | 55079.2
Максимум | 114.8536 | [10 empty] | 97.3423
Минимум | 15.89 | [10 empty] | 24.3218
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Никольск в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Ивантец |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Дёмино |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Завражье |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Коммунальная
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 0.7 | 155.445 | - | 1.974 | - | 5.2 | 653.825 | - | 297.877 | - | 3.6 | 605.279 | - | 82.023 | - | 13.3 | 1023.16 | - | 545.151 | -
1:00 | 0.6474 | 155.451 | 42 | 1.974 | 0 | 4.7229 | 653.8663 | 289.1 | 297.8915 | 101.5 | 4.0355 | 605.3164 | 261.8 | 82.023 | 0 | 13.0583 | 1023.2144 | 761.6 | 545.1775 | 371
2:00 | 0.60424 | 155.4566 | 39.2 | 1.974 | 0 | 4.6917 | 653.9076 | 289.1 | 297.9051 | 95.2 | 4.0462 | 605.3539 | 262.5 | 82.023 | 0 | 12.9032 | 1023.2679 | 749 | 545.2042 | 373.8
3:00 | 0.61503 | 155.4623 | 39.9 | 1.974 | 0 | 4.5995 | 653.9481 | 283.5 | 297.9184 | 93.1 | 3.9707 | 605.3907 | 257.6 | 82.023 | 0 | 12.6813 | 1023.3204 | 735 | 545.2306 | 369.6
4:00 | 0.62582 | 155.4681 | 40.6 | 1.974 | 0 | 4.5298 | 653.9883 | 281.4 | 297.9305 | 84.7 | 3.9491 | 605.4273 | 256.2 | 82.023 | 0 | 12.7804 | 1023.3739 | 749 | 545.256 | 355.6
5:00 | 0.70135 | 155.4746 | 45.5 | 1.974 | 0 | 5.1729 | 654.0339 | 319.2 | 297.9453 | 103.6 | 4.1541 | 605.4658 | 269.5 | 82.023 | 0 | 12.9418 | 1023.4276 | 751.8 | 545.2827 | 373.8
6:00 | 0.91715 | 155.4831 | 59.5 | 1.974 | 0 | 6.2338 | 654.0895 | 389.2 | 297.961 | 109.9 | 5.0173 | 605.5123 | 325.5 | 82.023 | 0 | 15.6418 | 1023.4934 | 921.2 | 545.3131 | 425.6
7:00 | 1.3164 | 155.4953 | 85.4 | 1.974 | 0 | 7.0082 | 654.1525 | 441 | 297.9768 | 110.6 | 6.3121 | 605.5708 | 409.5 | 82.023 | 0 | 19.2563 | 1023.577 | 1170.4 | 545.3443 | 436.8
8:00 | 1.3487 | 155.5078 | 87.5 | 1.974 | 0 | 7.885 | 654.2235 | 497 | 297.9941 | 121.1 | 9.1195 | 605.6541 | 583.1 | 82.0373 | 100.1 | 23.1987 | 1023.6757 | 1381.8 | 545.3869 | 596.4
9:00 | 1.4027 | 155.5208 | 91 | 1.974 | 0 | 8.9111 | 654.3006 | 539.7 | 298.0237 | 207.2 | 7.8561 | 605.7263 | 505.4 | 82.0467 | 65.8 | 26.3768 | 1023.7855 | 1537.2 | 545.4406 | 751.8
10:00 | 1.338 | 155.5332 | 86.8 | 1.974 | 0 | 8.2619 | 654.3721 | 500.5 | 298.0511 | 191.8 | 10.5369 | 605.8192 | 650.3 | 82.0768 | 210.7 | 30.535 | 1023.9092 | 1731.8 | 545.5093 | 961.8
11:00 | 1.1437 | 155.5438 | 74.2 | 1.974 | 0 | 7.9185 | 654.4396 | 472.5 | 298.0799 | 201.6 | 9.3699 | 605.9018 | 578.2 | 82.1036 | 187.6 | 27.4518 | 1024.0219 | 1577.8 | 545.5683 | 826
12:00 | 1.1977 | 155.5549 | 77.7 | 1.974 | 0 | 7.1797 | 654.5017 | 434.7 | 298.1038 | 167.3 | 8.394 | 605.9763 | 521.5 | 82.126 | 156.8 | 26.8785 | 1024.1317 | 1537.2 | 545.6271 | 823.2
13:00 | 1.0466 | 155.5646 | 67.9 | 1.974 | 0 | 7.0445 | 654.5615 | 418.6 | 298.13 | 183.4 | 6.8457 | 606.0386 | 436.1 | 82.138 | 84 | 20.9733 | 1024.2205 | 1243.2 | 545.6666 | 553
14:00 | 1.1114 | 155.5749 | 72.1 | 1.974 | 0 | 7.6976 | 654.6269 | 457.8 | 298.1585 | 199.5 | 8.2172 | 606.112 | 513.8 | 82.1583 | 142.1 | 27.7758 | 1024.3324 | 1566.6 | 545.7302 | 890.4
15:00 | 1.1545 | 155.5856 | 74.9 | 1.974 | 0 | 7.8391 | 654.6927 | 460.6 | 298.1893 | 215.6 | 7.4142 | 606.1785 | 465.5 | 82.1756 | 121.1 | 23.6109 | 1024.4275 | 1331.4 | 545.7843 | 757.4
16:00 | 1.2301 | 155.597 | 79.8 | 1.974 | 0 | 8.2993 | 654.7639 | 498.4 | 298.2184 | 203.7 | 8.0326 | 606.2504 | 503.3 | 82.1949 | 135.1 | 25.1108 | 1024.5295 | 1428 | 545.8403 | 784
17:00 | 1.543 | 155.6113 | 100.1 | 1.974 | 0 | 9.1447 | 654.8441 | 561.4 | 298.2458 | 191.8 | 6.5081 | 606.3107 | 422.1 | 82.1963 | 9.8 | 23.5988 | 1024.628 | 1379 | 545.8878 | 665
18:00 | 1.4135 | 155.6244 | 91.7 | 1.974 | 0 | 8.6706 | 654.9206 | 535.5 | 298.2704 | 172.2 | 6.215 | 606.3683 | 403.2 | 82.1963 | 0 | 19.0548 | 1024.7099 | 1146.6 | 545.9208 | 462
19:00 | 1.4351 | 155.6377 | 93.1 | 1.974 | 0 | 8.4077 | 654.9943 | 515.9 | 298.2957 | 177.1 | 5.8805 | 606.4228 | 381.5 | 82.1963 | 0 | 18.5699 | 1024.7899 | 1120 | 545.9525 | 443.8
20:00 | 1.338 | 155.6501 | 86.8 | 1.974 | 0 | 7.3182 | 655.0592 | 454.3 | 298.3154 | 137.9 | 5.5137 | 606.4739 | 357.7 | 82.1963 | 0 | 18.431 | 1024.8688 | 1104.6 | 545.9852 | 457.8
21:00 | 1.0682 | 155.66 | 69.3 | 1.974 | 0 | 6.7768 | 655.119 | 418.6 | 298.3346 | 134.4 | 5.1037 | 606.5212 | 331.1 | 82.1963 | 0 | 17.5447 | 1024.944 | 1052.8 | 546.0161 | 432.6
22:00 | 0.92794 | 155.6686 | 60.2 | 1.974 | 0 | 5.7837 | 655.17 | 357 | 298.3511 | 115.5 | 4.7584 | 606.5653 | 308.7 | 82.1963 | 0 | 15.5523 | 1025.0109 | 936.6 | 546.0429 | 375.2
23:00 | 0.84162 | 155.6764 | 54.6 | 1.974 | 0 | 5.0434 | 655.2145 | 311.5 | 298.3654 | 100.1 | 4.2297 | 606.6045 | 274.4 | 82.1963 | 0 | 14.052 | 1025.0706 | 835.8 | 546.0689 | 364
24:00 | 0.72293 | 155.6831 | 46.9 | 1.974 | 0 | 4.8907 | 655.2578 | 303.1 | 298.3788 | 93.8 | 3.852 | 606.6402 | 249.9 | 82.1963 | 0 | 12.831 | 1025.1245 | 754.6 | 546.094 | 351.4
Итого |  |  | 1666.7 |  | 0 |  |  | 10029.6 |  | 3512.6 |  |  | 9528.4 |  | 1213.1 |  |  | 27503 |  | 13202
Максимум | 1.543 |  |  |  |  | 9.1447 |  |  |  |  | 10.5369 |  |  |  |  | 30.535
Минимум | 0.60424 |  |  |  |  | 4.5298 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 12.6813
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Никольск в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Каменный |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Пермас |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Кожаево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ирданово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Водозабор |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РПБ-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Дор |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Больница |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ СХТ |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ В.Рыстюг |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РПБ-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Осиново
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | 5 | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 5.2 | 763.394 | - | 381.778 | - | 10 | 1254.54 | - | 700.936 | - | 4.5 | 1009.408 | - | 511.689 | - | 9.5 | 2521.966 | - | 1206.441 | - | 24.5 | 1912.787 | - | 685.192 | - | 4.8 | 273.002 | - | 15.342 | - | 7 | 871.949 | - | 501.635 | - | 36 | 1279.5186 | - | 468.6547 | - | 30 | 2457.498 | - | 1624.805 | - | 9 | 1603.592 | - | 836.714 | - | 3.5 | 600.692 | - | 99.629 | - | 0.3 | 67.331 | - | 51.469 | -
1:00 | 5.9845 | 763.4279 | 101.7 | 381.7908 | 38.4 | 10.1423 | 1254.5954 | 166.2 | 700.9625 | 79.5 | 4.4308 | 1009.4337 | 77.1 | 511.6967 | 23.1 | 9.8713 | 2522.021 | 165 | 1206.4644 | 70.2 | 24.5326 | 1912.8918 | 419.2 | 685.2298 | 151.2 | 4.8288 | 273.0312 | 87.6 | 15.3435 | 4.5 | 7.5929 | 871.991 | 126 | 501.6537 | 56.1 | 36.0904 | 1279.6213 | 616.2 | 468.692 | 223.8 | 29.9695 | 2457.6096 | 446.4 | 1624.8829 | 311.6 | 6.4602 | 1603.628 | 108 | 836.7293 | 45.9 | 5.7597 | 600.7959 | 103.9 | 99.6413 | 12.3 | 0.321 | 67.332 | 3 | 51.4707 | 5
2:00 | 6.0561 | 763.4623 | 103.2 | 381.8035 | 38.1 | 9.9453 | 1254.65 | 163.8 | 700.9879 | 76.2 | 4.4261 | 1009.4594 | 77.1 | 511.7043 | 22.8 | 9.3821 | 2522.0729 | 155.7 | 1206.4875 | 69.3 | 23.3296 | 1912.991 | 396.8 | 685.267 | 148.8 | 4.7935 | 273.0602 | 87 | 15.3447 | 3.6 | 7.4339 | 872.0323 | 123.9 | 501.6716 | 53.7 | 35.6366 | 1279.7225 | 607.2 | 468.7294 | 224.4 | 29.4538 | 2457.7189 | 437.2 | 1624.96 | 308.4 | 6.0004 | 1603.6614 | 100.2 | 836.7436 | 42.9 | 5.7488 | 600.8996 | 103.7 | 99.6536 | 12.3 | 0.36929 | 67.333 | 3 | 51.4727 | 6
3:00 | 5.6832 | 763.4944 | 96.3 | 381.8159 | 37.2 | 9.8934 | 1254.7043 | 162.9 | 701.0132 | 75.9 | 4.4818 | 1009.4853 | 77.7 | 511.7124 | 24.3 | 9.3469 | 2522.1247 | 155.4 | 1206.5103 | 68.4 | 23.2364 | 1913.0903 | 397.2 | 685.3027 | 142.8 | 4.7785 | 273.0891 | 86.7 | 15.3461 | 4.2 | 7.6449 | 872.0746 | 126.9 | 501.6904 | 56.4 | 35.3991 | 1279.8233 | 604.8 | 468.7658 | 218.4 | 27.1351 | 2457.8212 | 409.2 | 1625.0287 | 274.8 | 5.9814 | 1603.6945 | 99.3 | 836.7583 | 44.1 | 5.7591 | 601.0035 | 103.9 | 99.6658 | 12.2 | 0.321 | 67.334 | 3 | 51.4743 | 5
4:00 | 6.0142 | 763.5281 | 101.1 | 381.8297 | 41.4 | 10.12 | 1254.7602 | 167.7 | 701.0383 | 75.3 | 4.5333 | 1009.5114 | 78.3 | 511.7209 | 25.5 | 9.3292 | 2522.1766 | 155.7 | 1206.5326 | 66.9 | 22.9432 | 1913.188 | 390.8 | 685.3389 | 144.8 | 4.777 | 273.118 | 86.7 | 15.3473 | 3.6 | 7.3167 | 872.1153 | 122.1 | 501.7079 | 52.5 | 34.9679 | 1279.923 | 598.2 | 468.8014 | 213.6 | 27.606 | 2457.925 | 415.2 | 1625.099 | 281.2 | 6.0116 | 1603.7281 | 100.8 | 836.7723 | 42 | 5.742 | 601.1071 | 103.6 | 99.6779 | 12.1 | 0.36929 | 67.335 | 3 | 51.4763 | 6
5:00 | 7.2476 | 763.5683 | 120.6 | 381.8473 | 52.8 | 10.7021 | 1254.8196 | 178.2 | 701.0642 | 77.7 | 5.196 | 1009.5404 | 87 | 511.7331 | 36.6 | 9.7456 | 2522.2309 | 162.9 | 1206.5557 | 69.3 | 24.7528 | 1913.2935 | 422 | 685.3777 | 155.2 | 4.81 | 273.1471 | 87.3 | 15.3485 | 3.6 | 7.7676 | 872.1581 | 128.4 | 501.7274 | 58.5 | 36.0708 | 1280.0261 | 618.6 | 468.8374 | 216 | 30.6902 | 2458.0415 | 466 | 1625.1755 | 306 | 6.3736 | 1603.7637 | 106.8 | 836.7872 | 44.7 | 5.798 | 601.2117 | 104.6 | 99.6902 | 12.3 | 0.51935 | 67.3367 | 5 | 51.479 | 8
6:00 | 8.7909 | 763.6185 | 150.6 | 381.865 | 53.1 | 12.5709 | 1254.8903 | 212.1 | 701.0924 | 84.6 | 6.4158 | 1009.5764 | 108 | 511.7477 | 43.8 | 11.2125 | 2522.2941 | 189.6 | 1206.5805 | 74.4 | 31.3498 | 1913.4295 | 544 | 685.4198 | 168.4 | 4.9255 | 273.1769 | 89.4 | 15.3497 | 3.6 | 8.7934 | 872.2078 | 149.1 | 501.7465 | 57.3 | 40.3396 | 1280.1418 | 694.2 | 468.8765 | 234.6 | 35.188 | 2458.1775 | 544 | 1625.2594 | 335.6 | 7.3434 | 1603.8053 | 124.8 | 836.8029 | 47.1 | 5.8948 | 601.318 | 106.3 | 99.7031 | 12.9 | 0.62283 | 67.3393 | 8 | 51.4817 | 8
7:00 | 11.1409 | 763.6834 | 194.7 | 381.8834 | 55.2 | 14.0945 | 1254.9706 | 240.9 | 701.1213 | 86.7 | 7.8299 | 1009.6211 | 134.1 | 511.7635 | 47.4 | 16.7376 | 2522.3917 | 292.8 | 1206.6078 | 81.9 | 40.448 | 1913.6082 | 714.8 | 685.4623 | 170 | 4.909 | 273.2066 | 89.1 | 15.3509 | 3.6 | 10.5966 | 872.2687 | 182.7 | 501.7667 | 60.6 | 51.3784 | 1280.2912 | 896.4 | 468.9198 | 259.8 | 43.4719 | 2458.3552 | 710.8 | 1625.3454 | 344 | 9.0455 | 1603.8573 | 156 | 836.8201 | 51.6 | 6.1493 | 601.429 | 111 | 99.7156 | 12.5 | 0.77854 | 67.3427 | 10 | 51.485 | 10
8:00 | 12.2078 | 763.7547 | 213.9 | 381.9029 | 58.5 | 16.0869 | 1255.0626 | 276 | 701.1533 | 96 | 9.9665 | 1009.6787 | 172.8 | 511.7815 | 54 | 16.9916 | 2522.4916 | 299.7 | 1206.6324 | 73.8 | 44.9732 | 1913.807 | 795.2 | 685.5091 | 187.2 | 4.8595 | 273.236 | 88.2 | 15.3521 | 3.6 | 11.1816 | 872.3329 | 192.6 | 501.7882 | 64.5 | 57.2791 | 1280.4584 | 1003.2 | 468.9658 | 276 | 44.6249 | 2458.5387 | 734 | 1625.4314 | 344 | 8.6079 | 1603.907 | 149.1 | 836.8358 | 47.1 | 6.1563 | 601.54 | 111 | 99.7292 | 13.6 | 0.67198 | 67.346 | 10 | 51.4873 | 7
9:00 | 11.9704 | 763.8247 | 210 | 381.9217 | 56.4 | 19.1973 | 1255.1681 | 316.5 | 701.2021 | 146.4 | 9.5015 | 1009.7336 | 164.7 | 511.7987 | 51.6 | 15.0237 | 2522.5794 | 263.4 | 1206.6562 | 71.4 | 49.3023 | 1914.0247 | 870.8 | 685.5614 | 209.2 | 4.9255 | 273.2658 | 89.4 | 15.3533 | 3.6 | 16.4143 | 872.4176 | 254.1 | 501.8402 | 156 | 65.7993 | 1280.6504 | 1152 | 469.0189 | 318.6 | 62.6482 | 2458.7821 | 973.6 | 1625.5787 | 589.2 | 14.3621 | 1603.9785 | 214.5 | 836.8853 | 148.5 | 6.3602 | 601.6542 | 114.2 | 99.7467 | 17.5 | 0.39698 | 67.348 | 6 | 51.4887 | 4
10:00 | 11.9608 | 763.8937 | 207 | 381.9437 | 66 | 18.866 | 1255.2711 | 309 | 701.2515 | 148.2 | 8.8472 | 1009.7838 | 150.6 | 511.8174 | 56.1 | 15.0992 | 2522.6664 | 261 | 1206.6843 | 84.3 | 50.4124 | 1914.2464 | 886.8 | 685.6185 | 228.4 | 5.1242 | 273.2968 | 93 | 15.3546 | 3.9 | 16.0987 | 872.5003 | 248.1 | 501.8918 | 154.8 | 68.4469 | 1280.8498 | 1196.4 | 469.0753 | 338.4 | 66.8931 | 2459.045 | 1051.6 | 1625.7309 | 608.8 | 15.1985 | 1604.0528 | 222.9 | 836.9396 | 162.9 | 6.1535 | 601.7646 | 110.4 | 99.7642 | 17.5 | 0.51935 | 67.3507 | 8 | 51.4903 | 5
11:00 | 9.8603 | 763.9503 | 169.8 | 381.9627 | 57 | 15.377 | 1255.3556 | 253.5 | 701.2906 | 117.3 | 7.4956 | 1009.8271 | 129.9 | 511.831 | 40.8 | 13.9182 | 2522.7464 | 240 | 1206.7108 | 79.5 | 48.996 | 1914.4624 | 864 | 685.6719 | 213.6 | 4.9255 | 273.3266 | 89.4 | 15.3558 | 3.6 | 13.2547 | 872.5705 | 210.6 | 501.9307 | 116.7 | 64.7626 | 1281.0384 | 1131.6 | 469.1289 | 321.6 | 61.5186 | 2459.2844 | 957.6 | 1625.8749 | 576 | 12.1812 | 1604.1135 | 182.1 | 836.9815 | 125.7 | 6.1956 | 601.876 | 111.4 | 99.7802 | 16 | 0.38927 | 67.3523 | 5 | 51.492 | 5
12:00 | 9.62 | 764.0056 | 165.9 | 381.981 | 54.9 | 15.1575 | 1255.4383 | 248.1 | 701.3304 | 119.4 | 6.9398 | 1009.8674 | 120.9 | 511.8429 | 35.7 | 12.8999 | 2522.8204 | 222 | 1206.7358 | 75 | 48.6437 | 1914.6765 | 856.4 | 685.7263 | 217.6 | 4.9757 | 273.3567 | 90.3 | 15.3571 | 3.9 | 12.6609 | 872.6396 | 207.3 | 501.9639 | 99.6 | 65.5475 | 1281.2291 | 1144.2 | 469.1838 | 329.4 | 59.1641 | 2459.5167 | 929.2 | 1626.0099 | 540 | 17.7689 | 1604.1958 | 246.9 | 837.0508 | 207.9 | 6.2317 | 601.9879 | 111.9 | 99.7973 | 17.1 | 0.38927 | 67.354 | 5 | 51.4937 | 5
13:00 | 10.6295 | 764.0663 | 182.1 | 382.0024 | 64.2 | 12.0704 | 1255.5053 | 201 | 701.3596 | 87.6 | 6.9412 | 1009.9074 | 120 | 511.8558 | 38.7 | 13.2011 | 2522.8968 | 229.2 | 1206.7593 | 70.5 | 47.0145 | 1914.8835 | 828 | 685.7786 | 209.2 | 4.9922 | 273.3869 | 90.6 | 15.3584 | 3.9 | 11.1948 | 872.7016 | 186 | 501.9913 | 82.2 | 62.581 | 1281.411 | 1091.4 | 469.2368 | 318 | 46.2849 | 2459.7044 | 750.8 | 1626.1045 | 378.4 | 8.9985 | 1604.2451 | 147.9 | 837.074 | 69.6 | 6.3134 | 602.1013 | 113.4 | 99.8144 | 17.1 | 0.42996 | 67.356 | 6 | 51.4953 | 5
14:00 | 10.7039 | 764.1273 | 183 | 382.0243 | 65.7 | 16.3545 | 1255.5923 | 261 | 701.4069 | 141.9 | 7.5057 | 1009.9503 | 128.7 | 511.8708 | 45 | 13.3234 | 2522.9731 | 228.9 | 1206.7855 | 78.6 | 44.8835 | 1915.0813 | 791.2 | 685.8278 | 196.8 | 4.8925 | 273.4165 | 88.8 | 15.3596 | 3.6 | 15.137 | 872.7807 | 237.3 | 502.0376 | 138.9 | 61.0973 | 1281.5886 | 1065.6 | 469.2885 | 310.2 | 57.0561 | 2459.9242 | 879.2 | 1626.2417 | 548.8 | 11.9099 | 1604.3055 | 181.2 | 837.1134 | 118.2 | 6.1778 | 602.2123 | 111 | 99.8309 | 16.5 | 0.42996 | 67.358 | 6 | 51.497 | 5
15:00 | 10.2061 | 764.1852 | 173.7 | 382.0459 | 64.8 | 15.9224 | 1255.6767 | 253.2 | 701.4535 | 139.8 | 8.1298 | 1009.9951 | 134.4 | 511.8912 | 61.2 | 12.5003 | 2523.0444 | 213.9 | 1206.8109 | 76.2 | 45.3873 | 1915.2808 | 798 | 685.8796 | 207.2 | 5.0087 | 273.4468 | 90.9 | 15.3609 | 3.9 | 13.4794 | 872.847 | 198.9 | 502.0852 | 142.8 | 58.821 | 1281.7582 | 1017.6 | 469.3428 | 325.8 | 59.793 | 2460.1554 | 924.8 | 1626.3841 | 569.6 | 12.9308 | 1604.3706 | 195.3 | 837.1569 | 130.5 | 6.177 | 602.3233 | 111 | 99.8473 | 16.4 | 0.42996 | 67.36 | 6 | 51.4987 | 5
16:00 | 9.4373 | 764.2395 | 162.9 | 382.0637 | 53.4 | 16.0095 | 1255.765 | 264.9 | 701.4935 | 120 | 6.8505 | 1010.034 | 116.7 | 511.9056 | 43.2 | 12.5824 | 2523.117 | 217.8 | 1206.834 | 69.3 | 44.6121 | 1915.477 | 784.8 | 685.9301 | 202 | 3.5233 | 273.4681 | 63.9 | 15.3621 | 3.6 | 14.8409 | 872.9218 | 224.4 | 502.135 | 149.4 | 59.2519 | 1281.9297 | 1029 | 469.3954 | 315.6 | 59.8934 | 2460.3899 | 938 | 1626.5219 | 551.2 | 11.4116 | 1604.43 | 178.2 | 837.1922 | 105.9 | 6.2089 | 602.435 | 111.7 | 99.8629 | 15.6 | 0.62768 | 67.363 | 9 | 51.501 | 7
17:00 | 10.3902 | 764.3001 | 181.8 | 382.0806 | 50.7 | 19.0359 | 1255.8702 | 315.6 | 701.5406 | 141.3 | 7.5756 | 1010.0779 | 131.7 | 511.9189 | 39.9 | 16.947 | 2523.2151 | 294.3 | 1206.8641 | 90.3 | 47.8906 | 1915.6878 | 843.2 | 685.9836 | 214 | 2.4828 | 273.4831 | 45 | 15.3631 | 3 | 15.4311 | 873.0029 | 243.3 | 502.1814 | 139.2 | 62.574 | 1282.1108 | 1086.6 | 469.451 | 333.6 | 57.2098 | 2460.6209 | 924 | 1626.6408 | 475.6 | 12.3125 | 1604.4969 | 200.7 | 837.2251 | 98.7 | 6.5524 | 602.5531 | 118.1 | 99.8777 | 14.8 | 0.9029 | 67.3673 | 13 | 51.5043 | 10
18:00 | 10.8369 | 764.3624 | 186.9 | 382.1012 | 61.8 | 15.9587 | 1255.9608 | 271.8 | 701.5742 | 100.8 | 7.9438 | 1010.1234 | 136.5 | 511.9345 | 46.8 | 18.0622 | 2523.3203 | 315.6 | 1206.894 | 89.7 | 45.2729 | 1915.8865 | 794.8 | 686.0364 | 211.2 | 2.3664 | 273.4974 | 42.9 | 15.364 | 2.7 | 12.0277 | 873.0719 | 207 | 502.2047 | 69.9 | 60.9199 | 1282.2883 | 1065 | 469.5011 | 300.6 | 51.8898 | 2460.8325 | 846.4 | 1626.7445 | 414.8 | 10.6123 | 1604.5578 | 182.7 | 837.2456 | 61.5 | 6.1065 | 602.6632 | 110.1 | 99.8912 | 13.5 | 0.82576 | 67.3713 | 12 | 51.5073 | 9
19:00 | 10.4739 | 764.4221 | 179.1 | 382.1226 | 64.2 | 15.657 | 1256.0496 | 266.4 | 701.6074 | 99.6 | 7.9851 | 1010.1687 | 135.9 | 511.9514 | 50.7 | 19.3258 | 2523.4333 | 339 | 1206.9244 | 91.2 | 41.794 | 1916.0694 | 731.6 | 686.0871 | 202.8 | 2.3371 | 273.5115 | 42.3 | 15.3652 | 3.6 | 12.028 | 873.1408 | 206.7 | 502.2283 | 70.8 | 59.2366 | 1282.4609 | 1035.6 | 469.5498 | 292.2 | 51.1742 | 2461.0428 | 841.2 | 1626.8434 | 395.6 | 11.0423 | 1604.6216 | 191.4 | 837.2656 | 60 | 6.0444 | 602.7722 | 109 | 99.9044 | 13.2 | 0.81839 | 67.375 | 11 | 51.5107 | 10
20:00 | 9.7151 | 764.4772 | 165.3 | 382.1432 | 61.8 | 14.8337 | 1256.1336 | 252 | 701.6392 | 95.4 | 7.7512 | 1010.2126 | 131.7 | 511.968 | 49.8 | 18.4343 | 2523.5407 | 322.2 | 1206.9548 | 91.2 | 39.526 | 1916.2415 | 688.4 | 686.1381 | 204 | 2.4345 | 273.5262 | 44.1 | 15.3663 | 3.3 | 11.8462 | 873.2085 | 203.1 | 502.252 | 71.1 | 57.2766 | 1282.627 | 996.6 | 469.5996 | 298.8 | 49.83 | 2461.245 | 808.8 | 1626.945 | 406.4 | 10.3669 | 1604.6811 | 178.5 | 837.2856 | 60 | 6.3538 | 602.8868 | 114.6 | 99.9181 | 13.7 | 0.78242 | 67.3787 | 11 | 51.5137 | 9
21:00 | 8.3719 | 764.5252 | 144 | 382.1595 | 48.9 | 13.8038 | 1256.2113 | 233.1 | 701.67 | 92.4 | 7.5628 | 1010.2552 | 127.8 | 511.9848 | 50.4 | 17.8676 | 2523.6445 | 311.4 | 1206.9853 | 91.5 | 37.1657 | 1916.4031 | 646.4 | 686.1868 | 194.8 | 2.4181 | 273.5408 | 43.8 | 15.3674 | 3.3 | 10.5212 | 873.2681 | 178.8 | 502.2745 | 67.5 | 55.0409 | 1282.7863 | 955.8 | 469.6485 | 293.4 | 47.1238 | 2461.4355 | 762 | 1627.0425 | 390 | 10.1744 | 1604.7393 | 174.6 | 837.3058 | 60.6 | 6.3238 | 603.0009 | 114.1 | 99.9314 | 13.3 | 0.70068 | 67.3817 | 9 | 51.5167 | 9
22:00 | 7.1968 | 764.5665 | 123.9 | 382.1734 | 41.7 | 12.7304 | 1256.2828 | 214.5 | 701.6988 | 86.4 | 5.5173 | 1010.2874 | 96.6 | 511.9937 | 26.7 | 15.1245 | 2523.7321 | 262.8 | 1207.012 | 80.1 | 33.6329 | 1916.5493 | 584.8 | 686.231 | 176.8 | 2.3159 | 273.5548 | 42 | 15.3682 | 2.4 | 9.7306 | 873.3233 | 165.6 | 502.2951 | 61.8 | 50.2721 | 1282.932 | 874.2 | 469.6925 | 264 | 41.5408 | 2461.6021 | 666.4 | 1627.131 | 354 | 9.2023 | 1604.7921 | 158.4 | 837.3236 | 53.4 | 5.9469 | 603.1082 | 107.3 | 99.9439 | 12.5 | 0.6629 | 67.3843 | 8 | 51.5197 | 9
23:00 | 6.4769 | 764.6035 | 111 | 382.1864 | 39 | 11.5216 | 1256.347 | 192.6 | 701.7261 | 81.9 | 4.8411 | 1010.3156 | 84.6 | 512.0017 | 24 | 12.1826 | 2523.8015 | 208.2 | 1207.037 | 75 | 27.8748 | 1916.6695 | 480.8 | 686.2707 | 158.8 | 2.282 | 273.5686 | 41.4 | 15.3689 | 2.1 | 8.5906 | 873.3714 | 144.3 | 502.3149 | 59.4 | 43.6527 | 1283.0578 | 754.8 | 469.733 | 243 | 39.7437 | 2461.7572 | 620.4 | 1627.2233 | 369.2 | 7.9484 | 1604.8372 | 135.3 | 837.3404 | 50.4 | 5.7202 | 603.2114 | 103.2 | 99.956 | 12.1 | 0.5852 | 67.3867 | 7 | 51.5223 | 8
24:00 | 5.8613 | 764.6369 | 100.2 | 382.1984 | 36 | 10.7886 | 1256.4071 | 180.3 | 701.7517 | 76.8 | 4.6165 | 1010.3425 | 80.7 | 512.0093 | 22.8 | 10.5867 | 2523.8611 | 178.8 | 1207.0606 | 70.8 | 24.2334 | 1916.773 | 414 | 686.3081 | 149.6 | 2.2335 | 273.5821 | 40.5 | 15.3697 | 2.4 | 7.5076 | 873.4131 | 125.1 | 502.333 | 54.3 | 38.3344 | 1283.1677 | 659.4 | 469.7703 | 223.8 | 34.2397 | 2461.889 | 527.2 | 1627.3058 | 330 | 6.9586 | 1604.8763 | 117.3 | 837.3561 | 47.1 | 5.5925 | 603.3123 | 100.9 | 99.9678 | 11.8 | 0.321 | 67.3877 | 3 | 51.524 | 5
Итого |  |  | 3728.7 |  | 1261.2 |  |  | 5601.3 |  | 2447.1 |  |  | 2803.5 |  | 960.9 |  |  | 5685.3 |  | 1858.8 |  |  | 15944 |  | 4464.4 |  |  | 1740.3 |  | 83.1 |  |  | 4392.3 |  | 2094 |  |  | 21894.6 |  | 6693.6 |  |  | 17564 |  | 10003.2 |  |  | 3852.9 |  | 1926.3 |  |  | 2620.3 |  | 338.8 |  |  | 170 |  | 165
Максимум | 12.2078 |  |  |  |  | 19.1973 |  |  |  |  | 9.9665 |  |  |  |  | 19.3258 |  |  |  |  | 50.4124 |  |  |  |  | 5.1242 |  |  |  |  | 16.4143 |  |  |  |  | 68.4469 |  |  |  |  | 66.8931 |  |  |  |  | 17.7689 |  |  |  |  | 6.5524 |  |  |  |  | 0.9029
Минимум | 5.2 |  |  |  |  | 9.8934 |  |  |  |  | 4.4261 |  |  |  |  | 9.3292 |  |  |  |  | 22.9432 |  |  |  |  | 2.2335 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 34.9679 |  |  |  |  | 27.1351 |  |  |  |  | 5.9814 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 0.3
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22