## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 4.647 | 0 | 246.4 | 84.6 | 0 | 26.94 | 66.88 | 67.7 | 0.9
01 - 02 | 4.648 | 0 | 249.2 | 85.4 | 0 | 26.52 | 71.84 | 65.1 | 0.9
02 - 03 | 4.658 | 0 | 240.4 | 84 | 0 | 25.98 | 66.08 | 64.2 | 0.9
03 - 04 | 4.642 | 0 | 249.2 | 85 | 0 | 27.66 | 71.04 | 65.1 | 0.9
04 - 05 | 4.629 | 0 | 251.6 | 86.2 | 0 | 28.32 | 70.32 | 66.7 | 0.9
05 - 06 | 4.615 | 0 | 259.6 | 89.6 | 0 | 28.5 | 71.84 | 69.1 | 0.9
06 - 07 | 4.723 | 0 | 288 | 94 | 0 | 32.34 | 79.52 | 81.9 | 0.8
07 - 08 | 4.772 | 0 | 294.4 | 100.2 | 0 | 36 | 75.76 | 82.3 | 0.9
08 - 09 | 4.79 | 0 | 302.4 | 100 | 0 | 34.74 | 80.72 | 86.7 | 0.9
09 - 10 | 4.753 | 0 | 282 | 93 | 0 | 32.76 | 74.4 | 81.4 | 0.9
10 - 11 | 4.756 | 0 | 274.8 | 88.2 | 0 | 29.28 | 80.48 | 76.2 | 0.9
11 - 12 | 4.766 | 0 | 265.6 | 87.8 | 0 | 25.68 | 72.4 | 79.5 | 0.9
12 - 13 | 4.758 | 0 | 275.2 | 86.8 | 0 | 27.18 | 79.28 | 81.8 | 0.9
13 - 14 | 4.731 | 0 | 274.8 | 87.2 | 0 | 28.02 | 78 | 81.2 | 0.9
14 - 15 | 4.726 | 0 | 273.2 | 88.2 | 0 | 27.24 | 82.96 | 74.6 | 0.9
15 - 16 | 4.741 | 0 | 281.6 | 94.4 | 0 | 30.6 | 76.56 | 79.4 | 0.9
16 - 17 | 4.699 | 0 | 314 | 101.6 | 0 | 38.22 | 84.8 | 89.2 | 1
17 - 18 | 4.737 | 0 | 325.2 | 108.8 | 0 | 36.24 | 86.72 | 93 | 0.9
18 - 19 | 4.762 | 0 | 324.4 | 107.4 | 0 | 35.58 | 89.28 | 91.9 | 0.9
19 - 20 | 4.776 | 0 | 323.2 | 105.4 | 0 | 34.62 | 88.72 | 93.7 | 1
20 - 21 | 4.599 | 0 | 305.6 | 101.6 | 0 | 31.86 | 81.76 | 90.1 | 1
21 - 22 | 4.585 | 0 | 290 | 96.4 | 0 | 31.74 | 74.96 | 86.5 | 0.9
22 - 23 | 4.613 | 0 | 277.2 | 94.4 | 0 | 29.1 | 72 | 81.3 | 0.9
23 - 00 | 4.588 | 0 | 266.8 | 92.2 | 0 | 27.06 | 70.56 | 77.1 | 1
Сумма | 112.714 | 0 | 6734.8 | 2242.4 | 0 | 732.18 | 1846.88 | 1905.7 | 21.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 |  |  | 164 | 54.2 | 0 | 19.02 | 51.2 | 36.9 | 0
01 - 02 |  |  | 165.6 | 54.4 | 0 | 19.26 | 50.56 | 38.4 | 0
02 - 03 |  |  | 164.4 | 54 | 0 | 19.2 | 52.4 | 37.2 | 0
03 - 04 |  |  | 162.4 | 53.2 | 0 | 19.2 | 48.4 | 36.7 | 0
04 - 05 |  |  | 160 | 52.8 | 0 | 18.66 | 49.92 | 36 | 0
05 - 06 |  |  | 159.2 | 52 | 0 | 18.6 | 50.56 | 35.8 | 0
06 - 07 |  |  | 178.4 | 56.6 | 0 | 20.7 | 57.04 | 42 | 0
07 - 08 |  |  | 185.6 | 59.8 | 0 | 21.6 | 57.12 | 45.1 | 0
08 - 09 |  |  | 175.2 | 55.4 | 0 | 20.88 | 51.92 | 42.9 | 0
09 - 10 |  |  | 157.6 | 49.8 | 0 | 18.42 | 52.88 | 38.4 | 0
10 - 11 |  |  | 160 | 50.6 | 0 | 18.54 | 51.28 | 39.1 | 0
11 - 12 |  |  | 162.8 | 51.6 | 0 | 18.54 | 55.44 | 39.5 | 0
12 - 13 |  |  | 162 | 51 | 0 | 18.18 | 50.16 | 39.8 | 0
13 - 14 |  |  | 159.6 | 50.6 | 0 | 18.12 | 50.88 | 39.2 | 0
14 - 15 |  |  | 155.2 | 49.8 | 0 | 17.4 | 47.28 | 37 | 0
15 - 16 |  |  | 160.8 | 51.2 | 0 | 18.3 | 54.4 | 39.5 | 0
16 - 17 |  |  | 171.2 | 50.8 | 0 | 21.42 | 51.28 | 42.8 | 0
17 - 18 |  |  | 181.2 | 55.2 | 0 | 21.78 | 56.88 | 44.9 | 0
18 - 19 |  |  | 182.4 | 56.2 | 0 | 21.72 | 57.04 | 44.8 | 0
19 - 20 |  |  | 189.6 | 57.6 | 0 | 22.56 | 61.28 | 46.8 | 0
20 - 21 |  |  | 162.4 | 51 | 0 | 18.66 | 49.76 | 38.6 | 0
21 - 22 |  |  | 159.6 | 50.2 | 0 | 18.6 | 49.84 | 38.2 | 0
22 - 23 |  |  | 162 | 52 | 0 | 18.6 | 49.12 | 38.5 | 0
23 - 00 |  |  | 159.6 | 51.4 | 0 | 18 | 50.8 | 38 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч