## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 62.4 | 62 | 0 | 0 | 98.4 | 98.1 | 38 | 38 | 37.4 | 37.3 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 58.2 | 58.3 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 2.2 | 2.1 | 8 | 8.1
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 105 | 105 | 38.6 | 38.6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 12.4 | 12.2 | 63.4 | 63.4 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 17.6 | 17.4 | 2 | 2 | 8.6 | 8.5
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 60.8 | 61.2 | 0 | 0 | 105 | 105.3 | 36 | 36.1 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 12 | 12.4 | 63.6 | 63.6 | 13 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 2 | 2 | 8.4 | 8.4
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 60.8 | 60.4 | 0 | 0 | 119.4 | 119.4 | 36 | 36 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 60.2 | 60.1 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1.8 | 1.8 | 8.2 | 8.2
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 133.8 | 133.5 | 36.8 | 36.7 | 71.8 | 71.9 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 61.2 | 61.2 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4 | 1.6 | 1.6 | 8 | 8
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 59.2 | 59.6 | 0 | 0 | 130.8 | 130.8 | 37.4 | 37.5 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 58.6 | 58.7 | 12 | 12.1 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 1.4 | 1.5 | 7.4 | 7.5
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 141 | 141.3 | 36.2 | 36.2 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 56.2 | 56.1 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 1.6 | 1.6 | 7.6 | 7.5
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 60.8 | 60.4 | 0 | 0 | 145.8 | 145.5 | 38 | 38 | 88.8 | 88.7 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 53.8 | 53.9 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 1 | 1 | 7.4 | 7.5
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 73.6 | 74 | 0 | 0 | 140.4 | 140.7 | 41 | 41 | 86.8 | 86.8 | 0 | 0 | 12.4 | 12.2 | 51 | 51 | 15 | 14.9 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0.4 | 0.4 | 6.2 | 6.1
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 101.6 | 101.2 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 68 | 68 | 66 | 66 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 48.8 | 48.7 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 30.8 | 30.6 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 5.4
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 98.4 | 98.8 | 0 | 0 | 121.2 | 120.9 | 67.8 | 67.7 | 69.2 | 69.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 48.6 | 48.7 | 14.6 | 14.7 | 0 | 0 | 28.4 | 28.6 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | 5.3
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 93.6 | 93.2 | 0 | 0 | 130.8 | 130.8 | 62.8 | 62.8 | 76.8 | 76.6 | 0 | 0 | 12.4 | 12.2 | 50.8 | 50.8 | 15.4 | 15.3 | 0 | 0 | 27.2 | 27 | 0.8 | 0.7 | 5.6 | 5.6
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 54.4 | 54.8 | 0 | 0 | 119.4 | 119.4 | 36.4 | 36.4 | 63.6 | 63.6 | 0 | 0 | 12 | 12.4 | 53 | 52.9 | 14 | 14.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 1.6 | 1.6 | 5.8 | 5.7
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 87.2 | 86.8 | 0 | 0 | 120.6 | 120.9 | 60.8 | 60.9 | 68.2 | 68.2 | 0 | 0 | 12.4 | 12.2 | 49.6 | 49.7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 22.8 | 23 | 0.8 | 0.9 | 4.8 | 4.9
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 | 120.6 | 120.6 | 64.4 | 64.4 | 69.4 | 69.5 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 49 | 49 | 14.4 | 14.3 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0.8 | 0.7 | 4.8 | 4.8
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 101.6 | 102 | 0 | 0 | 133.8 | 133.8 | 74.2 | 74.2 | 81.4 | 81.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 49.6 | 49.6 | 14.4 | 14.5 | 0 | 0 | 24.8 | 24.6 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | 5.4
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 134.4 | 134.1 | 59.4 | 59.4 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 12.4 | 12.2 | 50.4 | 50.5 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 29.2 | 29.2 | 0.6 | 0.6 | 6.2 | 6.1
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 130.8 | 130.8 | 51.6 | 51.5 | 74.2 | 74.2 | 0 | 0 | 12 | 12.4 | 51 | 50.9 | 17.8 | 17.7 | 0 | 0 | 24 | 24.2 | 0.4 | 0.5 | 6.4 | 6.4
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 119.4 | 119.7 | 36.2 | 36.2 | 68 | 67.9 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 51.8 | 51.7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 0.4 | 0.4 | 6.4 | 6.5
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 56.8 | 56.8 | 0 | 0 | 109.2 | 108.9 | 37.2 | 37.2 | 50.4 | 50.5 | 0 | 0 | 12.4 | 12.2 | 57.8 | 57.8 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 1 | 0.9 | 6.8 | 6.8
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 56 | 55.6 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 36 | 36.1 | 40.4 | 40.3 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 58.6 | 58.7 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 12 | 12.2 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 7.1
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 100.2 | 100.5 | 34.8 | 34.7 | 43.8 | 43.9 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 55.8 | 55.7 | 12.6 | 12.7 | 0 | 0 | 12.8 | 12.6 | 1.2 | 1.2 | 7 | 7
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 103.8 | 103.5 | 34.2 | 34.3 | 43.6 | 43.5 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 59 | 59 | 12.6 | 12.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 1 | 1 | 7.4 | 7.4
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 56.8 | 56.8 | 0 | 0 | 93.6 | 93.9 | 35.6 | 35.6 | 32.8 | 32.9 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 59.6 | 59.7 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 12.8 | 13 | 1 | 1.1 | 7.6 | 7.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.2 | 1694.8 | 0 | 0 | 2875.8 | 2875.8 | 1097.4 | 1097.5 | 1505.2 | 1505.2 | 0 | 0 | 296.4 | 296.4 | 1319.6 | 1319.7 | 327.2 | 327.1 | 0 | 0 | 455.6 | 455.6 | 26.8 | 26.8 | 161.8 | 161.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч