## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [22 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ап RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 | 3.28 | 3.276 | 0 | 0 | 3360.96 | 3360.24 | 44.16 | 44.16 | 1398.72 | 0 | 668.88 | 668.88 | 301.44 | 301.68 | 714.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.88 | 236.88 | 0 | 0
01 - 02 | 3.272 | 3.272 | 0 | 0 | 3317.76 | 3319.2 | 45.12 | 44.88 | 1419.36 | 0 | 663.84 | 663.84 | 296.64 | 296.4 | 661.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.16 | 236.52 | 0 | 0
02 - 03 | 3.28 | 3.284 | 0 | 0 | 3276 | 3276 | 44.64 | 44.88 | 1357.92 | 0 | 653.04 | 652.68 | 287.04 | 287.04 | 706.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.12 | 230.76 | 0 | 0
03 - 04 | 3.288 | 3.288 | 0 | 0 | 3248.64 | 3247.92 | 44.64 | 44.88 | 1380.96 | 0 | 659.52 | 659.88 | 280.8 | 280.8 | 671.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.56 | 214.92 | 0 | 0
04 - 05 | 3.272 | 3.268 | 0 | 0 | 3227.04 | 3227.04 | 46.08 | 45.84 | 1375.68 | 0 | 657.36 | 657.72 | 295.68 | 295.68 | 631.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.64 | 224.28 | 0 | 0
05 - 06 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 3216.96 | 3217.68 | 44.16 | 44.16 | 1332.96 | 0 | 682.56 | 682.2 | 301.44 | 301.68 | 632.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.52 | 227.52 | 0 | 0
06 - 07 | 3.296 | 3.296 | 0 | 0 | 3288.96 | 3288.24 | 44.64 | 44.64 | 1350.24 | 0 | 735.12 | 735.48 | 324.96 | 324.96 | 630.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.64 | 206.64 | 0 | 0
07 - 08 | 3.296 | 3.3 | 0 | 0 | 3504.96 | 3505.68 | 47.52 | 47.52 | 1396.32 | 0 | 761.04 | 760.32 | 346.56 | 346.56 | 802.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.24 | 156.24 | 0 | 0
08 - 09 | 3.264 | 3.264 | 0 | 0 | 3690.72 | 3690.72 | 47.04 | 46.8 | 1325.28 | 0 | 786.24 | 786.96 | 356.64 | 356.4 | 946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.28 | 233.64 | 0 | 0
09 - 10 | 3.32 | 3.316 | 0 | 0 | 3637.44 | 3636 | 47.52 | 47.76 | 1191.84 | 0 | 787.68 | 787.32 | 357.6 | 357.6 | 929.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 327.6 | 0 | 0
10 - 11 | 3.272 | 3.276 | 0 | 0 | 3938.4 | 3939.12 | 47.04 | 47.04 | 1422.24 | 0 | 784.08 | 784.44 | 342.24 | 342.24 | 972.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.12 | 374.76 | 0 | 0
11 - 12 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 3994.56 | 3993.84 | 47.52 | 47.28 | 1463.04 | 0 | 820.8 | 820.8 | 306.24 | 306.24 | 983.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.28 | 377.28 | 0 | 0
12 - 13 | 3.272 | 3.268 | 0 | 0 | 3909.6 | 3911.04 | 47.04 | 47.04 | 1445.28 | 0 | 827.28 | 827.28 | 301.92 | 301.92 | 982.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.32 | 311.04 | 0 | 0
13 - 14 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3945.6 | 3944.88 | 43.2 | 43.44 | 1433.28 | 0 | 821.52 | 821.16 | 311.04 | 311.28 | 960.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.44 | 378.72 | 0 | 0
14 - 15 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 3843.36 | 3844.08 | 47.04 | 47.04 | 1397.28 | 0 | 822.24 | 822.24 | 321.12 | 320.88 | 887.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.24 | 372.6 | 0 | 0
15 - 16 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3922.56 | 3922.56 | 43.68 | 43.68 | 1410.24 | 0 | 898.56 | 898.56 | 332.64 | 332.88 | 860.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.88 | 380.52 | 0 | 0
16 - 17 | 3.224 | 3.224 | 0 | 0 | 3828.96 | 3829.68 | 48.48 | 48.24 | 1344 | 0 | 871.2 | 871.56 | 358.08 | 358.08 | 871.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.12 | 339.48 | 0 | 0
17 - 18 | 3.264 | 3.268 | 0 | 0 | 3732.48 | 3731.76 | 48 | 48 | 1387.68 | 0 | 829.44 | 829.44 | 347.52 | 347.28 | 817.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.72 | 306.36 | 0 | 0
18 - 19 | 3.248 | 3.244 | 0 | 0 | 3684.96 | 3679.92 | 45.12 | 45.12 | 1413.12 | 0 | 785.52 | 784.44 | 349.92 | 349.68 | 827.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.68 | 265.68 | 0 | 0
19 - 20 | 3.272 | 3.272 | 0 | 0 | 3654.72 | 3654 | 44.64 | 44.64 | 1494.72 | 0 | 753.12 | 753.12 | 356.16 | 356.16 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.12 | 249.12 | 0 | 0
20 - 21 | 3.312 | 3.308 | 0 | 0 | 3672 | 3672.72 | 45.6 | 45.6 | 1478.4 | 0 | 757.44 | 757.8 | 353.28 | 353.28 | 795.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.24 | 246.24 | 0 | 0
21 - 22 | 3.304 | 3.3 | 0 | 0 | 3666.24 | 3666.24 | 45.12 | 45.36 | 1535.52 | 0 | 745.2 | 745.2 | 337.44 | 337.68 | 771.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.44 | 235.44 | 0 | 0
22 - 23 | 3.256 | 3.256 | 0 | 0 | 3597.12 | 3597.84 | 44.16 | 44.16 | 1596.48 | 0 | 733.68 | 733.32 | 321.6 | 321.36 | 673.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0
23 - 00 | 3.24 | 3.244 | 0 | 0 | 3532.32 | 3532.32 | 44.16 | 44.16 | 1585.92 | 0 | 697.68 | 697.68 | 312 | 312 | 674.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0
Сумма | 78.344 | 78.336 | 0 | 0 | 86692.32 | 86688.72 | 1096.32 | 1096.32 | 33936.48 | 0 | 18203.04 | 18202.32 | 7800 | 7799.76 | 19168.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589.44 | 6589.44 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч