## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 117.08 | 117.17 | 35.8 | 35.909 | 10.141 | 10.17
1:00 | 117.47 | 117.39 | 36.415 | 36.494 | 10.313 | 10.345
2:00 | 115.33 | 115.17 | 35.823 | 35.937 | 10.167 | 10.196
3:00 | 115.91 | 115.61 | 36.021 | 36.161 | 10.205 | 10.264
4:00 | 116.36 | 115.78 | 36.118 | 36.197 | 10.202 | 10.254
5:00 | 118.17 | 118.18 | 36.094 | 36.208 | 10.231 | 10.271
6:00 | 118.77 | 118.65 | 36.2 | 36.355 | 10.27 | 10.326
7:00 | 116.73 | 116.66 | 36.175 | 36.317 | 10.262 | 10.309
8:00 | 113.39 | 113.26 | 35.669 | 35.903 | 10.115 | 10.174
9:00 | 110.85 | 110.76 | 36.166 | 36.352 | 10.276 | 10.336
10:00 | 112.12 | 111.98 | 36.555 | 36.741 | 10.372 | 10.425
11:00 | 110.8 | 110.68 | 36.146 | 36.346 | 10.246 | 10.305
12:00 | 114.81 | 114.52 | 36.809 | 36.961 | 10.441 | 10.483
13:00 | 115.26 | 115.15 | 36.274 | 36.515 | 10.31 | 10.371
14:00 | 112.55 | 112.42 | 36.012 | 36.221 | 10.229 | 10.293
15:00 | 113.29 | 113.19 | 36.349 | 36.495 | 10.292 | 10.337
16:00 | 110.98 | 110.75 | 36.155 | 36.36 | 10.236 | 10.312
17:00 | 112.73 | 112.48 | 36.152 | 36.274 | 10.247 | 10.279
18:00 | 116.15 | 116.07 | 36.654 | 36.74 | 10.401 | 10.433
19:00 | 117.95 | 117.78 | 36.534 | 36.64 | 10.358 | 10.38
20:00 | 119.75 | 119.6 | 36.504 | 36.594 | 10.358 | 10.377
21:00 | 116.65 | 116.53 | 35.589 | 35.668 | 10.11 | 10.133
22:00 | 117.05 | 116.93 | 35.695 | 35.78 | 10.14 | 10.155
23:00 | 115.19 | 115.12 | 35.812 | 35.848 | 10.15 | 10.163
24:00 | 115.77 | 115.6 | 36.48 | 36.627 | 10.345 | 10.372
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 и Т-2 ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ | [8 empty] | Ввод Т-1 35 кВ | [8 empty] | Ввод Т-1 10 кВ | [8 empty] | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ | [8 empty] | Ввод Т-2 35 кВ | [8 empty] | Ввод Т-2 10 кВ | [8 empty] | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | Ток | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | Ток | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | Ток | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | Ток | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 |  | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60 |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 |  | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 16.974 | 3401.5702 | - | 2.7869 | - | 1163.6347 | - | 0.6258 | - | 28.2 | 1888.9098 | - | 0.0376 | - | 829.3649 | - | 9.0707 | - | 97.5 | 3850.3836 | - | 53.8937 | - | 353.3965 | - | 15.3868 | - |  | 14768.22 | - |  | - | 5.545 | 2574.5111 | - | 4.868 | - | 625.3938 | - | 0.1975 | - | 13.8 | 1116.577 | - | 0.117 | - | 584.8334 | - | 0.3199 | - | 61.5 | 4023.6978 | - | 42.2413 | - | 370.492 | - | 3.4655 | - |  | 5844.18 | - |  | -
1:00 | 17.0981 | 3401.6203 | 3306.6 | 2.7869 | 0 | 1163.6468 | 798.6 | 0.6258 | 0 | 25.393 | 1888.9457 | 1507.8 | 0.0376 | 0 | 829.3807 | 663.6 | 9.0707 | 0 | 97.7717 | 3850.4428 | 1776 | 53.8937 | 0 | 353.3972 | 21 | 15.3872 | 12 | 31.9075 | 14768.588 | 22.08 | 0 |  | 2.551 | 2574.5111 | 0 | 4.8707 | 178.2 | 625.401 | 475.2 | 0.1975 | 0 | 15.6184 | 1116.599 | 924 | 0.117 | 0 | 584.8433 | 415.8 | 0.3199 | 0 | 60.7764 | 4023.6978 | 0 | 42.2781 | 1104 | 370.493 | 30 | 3.4664 | 27 | 8.3931 | 5844.2768 | 5.808 | 0
2:00 | 17.0102 | 3401.6699 | 3273.6 | 2.7869 | 0 | 1163.6598 | 858 | 0.6258 | 0 | 25.0507 | 1888.9807 | 1470 | 0.0376 | 0 | 829.3972 | 693 | 9.0707 | 0 | 97.9807 | 3850.5021 | 1779 | 53.8937 | 0 | 353.3991 | 57 | 15.3873 | 3 | 31.9075 | 14768.956 | 22.08 | 0 |  | 2.7183 | 2574.5111 | 0 | 4.874 | 217.8 | 625.4085 | 495 | 0.1975 | 0 | 15.3741 | 1116.6203 | 894.6 | 0.117 | 0 | 584.8538 | 441 | 0.3199 | 0 | 61.4377 | 4023.6978 | 0 | 42.3153 | 1116 | 370.4941 | 33 | 3.4677 | 39 | 8.0462 | 5844.3696 | 5.568 | 0
3:00 | 16.9224 | 3401.7192 | 3253.8 | 2.7869 | 0 | 1163.6729 | 864.6 | 0.6258 | 0 | 24.9336 | 1889.0155 | 1461.6 | 0.0376 | 0 | 829.4137 | 693 | 9.0707 | 0 | 97.8576 | 3850.5613 | 1776 | 53.8937 | 0 | 353.4016 | 75 | 15.3873 | 0 | 32.289 | 14769.3284 | 22.344 | 0 |  | 2.7598 | 2574.5111 | 0 | 4.8776 | 237.6 | 625.416 | 495 | 0.1975 | 0 | 14.9106 | 1116.6409 | 865.2 | 0.117 | 0 | 584.8641 | 432.6 | 0.3199 | 0 | 61.2752 | 4023.6978 | 0 | 42.3524 | 1113 | 370.495 | 27 | 3.469 | 39 | 8.3584 | 5844.466 | 5.784 | 0
4:00 | 16.9376 | 3401.7686 | 3260.4 | 2.7869 | 0 | 1163.6858 | 851.4 | 0.6258 | 0 | 24.9097 | 1889.0504 | 1465.8 | 0.0376 | 0 | 829.4299 | 680.4 | 9.0707 | 0 | 97.6729 | 3850.6204 | 1773 | 53.8937 | 0 | 353.4038 | 66 | 15.3873 | 0 | 32.1503 | 14769.6992 | 22.248 | 0 |  | 2.8198 | 2574.5111 | 0 | 4.8816 | 264 | 625.4235 | 495 | 0.1975 | 0 | 14.5923 | 1116.661 | 844.2 | 0.117 | 0 | 584.8743 | 428.4 | 0.3199 | 0 | 61.2797 | 4023.6978 | 0 | 42.3895 | 1113 | 370.4965 | 45 | 3.4699 | 27 | 8.4971 | 5844.564 | 5.88 | 0
5:00 | 17.0256 | 3401.8183 | 3280.2 | 2.7869 | 0 | 1163.6986 | 844.8 | 0.6258 | 0 | 25.3093 | 1889.0857 | 1482.6 | 0.0376 | 0 | 829.4467 | 705.6 | 9.0707 | 0 | 97.7905 | 3850.6796 | 1776 | 53.8937 | 0 | 353.4052 | 42 | 15.3875 | 6 | 32.5665 | 14770.0748 | 22.536 | 0 |  | 2.6879 | 2574.5111 | 0 | 4.8849 | 217.8 | 625.4309 | 488.4 | 0.1975 | 0 | 15.2293 | 1116.6821 | 886.2 | 0.117 | 0 | 584.8847 | 436.8 | 0.3199 | 0 | 61.1101 | 4023.6978 | 0 | 42.4265 | 1110 | 370.4974 | 27 | 3.4712 | 39 | 8.3584 | 5844.6604 | 5.784 | 0
6:00 | 18.3565 | 3401.8717 | 3524.4 | 2.7869 | 0 | 1163.7131 | 957 | 0.6258 | 0 | 29.3137 | 1889.1268 | 1726.2 | 0.0376 | 0 | 829.4657 | 798 | 9.0707 | 0 | 97.8061 | 3850.7388 | 1776 | 53.8937 | 0 | 353.4068 | 48 | 15.3875 | 0 | 32.185 | 14770.446 | 22.272 | 0 |  | 2.8122 | 2574.5111 | 0 | 4.8874 | 165 | 625.439 | 534.6 | 0.1975 | 0 | 16.2745 | 1116.7048 | 953.4 | 0.117 | 0 | 584.8955 | 453.6 | 0.3199 | 0 | 62.1942 | 4023.6978 | 0 | 42.4641 | 1128 | 370.4998 | 72 | 3.4715 | 9 | 8.289 | 5844.756 | 5.736 | 0
7:00 | 19.5447 | 3401.9287 | 3762 | 2.7869 | 0 | 1163.728 | 983.4 | 0.6258 | 0 | 32.5194 | 1889.1735 | 1961.4 | 0.0376 | 0 | 829.4842 | 777 | 9.0707 | 0 | 98.0297 | 3850.7981 | 1779 | 53.8937 | 0 | 353.4094 | 78 | 15.3875 | 0 | 32.1156 | 14770.8164 | 22.224 | 0 |  | 2.5267 | 2574.5122 | 72.6 | 4.888 | 39.6 | 625.4466 | 501.6 | 0.1975 | 0 | 18.0226 | 1116.7305 | 1079.4 | 0.117 | 0 | 584.9062 | 449.4 | 0.3199 | 0 | 57.8035 | 4023.6978 | 0 | 42.4991 | 1050 | 370.5008 | 30 | 3.4725 | 30 | 8.4971 | 5844.854 | 5.88 | 0
8:00 | 21.0844 | 3401.9898 | 4032.6 | 2.7869 | 0 | 1163.7455 | 1155 | 0.6258 | 0 | 37.1508 | 1889.2265 | 2226 | 0.0376 | 0 | 829.5062 | 924 | 9.0707 | 0 | 98.5818 | 3850.8577 | 1788 | 53.8937 | 0 | 353.4127 | 99 | 15.3875 | 0 | 35.1676 | 14771.222 | 24.336 | 0 |  | 3.0147 | 2574.5159 | 244.2 | 4.888 | 0 | 625.4549 | 547.8 | 0.1975 | 0 | 19.1749 | 1116.758 | 1155 | 0.117 | 0 | 584.9172 | 462 | 0.3199 | 0 | 50.7632 | 4023.6978 | 0 | 42.5297 | 918 | 370.5039 | 93 | 3.4727 | 6 | 8.185 | 5844.9484 | 5.664 | 0
9:00 | 21.4952 | 3402.0513 | 4059 | 2.7869 | 0 | 1163.7659 | 1346.4 | 0.6258 | 0 | 38.5959 | 1889.2801 | 2251.2 | 0.0376 | 0 | 829.5323 | 1096.2 | 9.0707 | 0 | 98.6309 | 3850.9173 | 1788 | 53.8937 | 0 | 353.4165 | 114 | 15.3875 | 0 | 33.8844 | 14771.6128 | 23.448 | 0 |  | 3.4029 | 2574.521 | 336.6 | 4.888 | 0 | 625.4638 | 587.4 | 0.1975 | 0 | 20.2068 | 1116.7866 | 1201.2 | 0.117 | 0 | 584.9297 | 525 | 0.3199 | 0 | 47.7577 | 4023.6978 | 0 | 42.5586 | 867 | 370.5057 | 54 | 3.4735 | 24 | 8.0462 | 5845.0412 | 5.568 | 0
10:00 | 20.5323 | 3402.1103 | 3894 | 2.7869 | 0 | 1163.7846 | 1234.2 | 0.6258 | 0 | 36.1651 | 1889.3304 | 2112.6 | 0.0376 | 0 | 829.5566 | 1020.6 | 9.0707 | 0 | 96.8747 | 3850.9759 | 1758 | 53.8937 | 0 | 353.4191 | 78 | 15.3875 | 0 | 34.1272 | 14772.0064 | 23.616 | 0 |  | 2.9301 | 2574.5234 | 158.4 | 4.888 | 0 | 625.4723 | 561 | 0.1975 | 0 | 19.9961 | 1116.8148 | 1184.4 | 0.117 | 0 | 584.9423 | 529.2 | 0.3199 | 0 | 57.1717 | 4023.6978 | 0 | 42.5932 | 1038 | 370.5061 | 12 | 3.475 | 45 | 8.3931 | 5845.138 | 5.808 | 0
11:00 | 21.0764 | 3402.1704 | 3966.6 | 2.7869 | 0 | 1163.8052 | 1359.6 | 0.6258 | 0 | 37.9323 | 1889.3824 | 2184 | 0.0376 | 0 | 829.5836 | 1134 | 9.0707 | 0 | 96.733 | 3851.0344 | 1755 | 53.8937 | 0 | 353.4221 | 90 | 15.3876 | 3 | 32.6705 | 14772.3832 | 22.608 | 0 |  | 3.0336 | 2574.5247 | 85.8 | 4.8884 | 26.4 | 625.4814 | 600.6 | 0.1975 | 0 | 19.3528 | 1116.842 | 1142.4 | 0.117 | 0 | 584.9547 | 520.8 | 0.3199 | 0 | 60.4901 | 4023.6978 | 0 | 42.6298 | 1098 | 370.5079 | 54 | 3.4754 | 12 | 8.3931 | 5845.2348 | 5.808 | 0
12:00 | 20.7924 | 3402.2298 | 3920.4 | 2.7869 | 0 | 1163.8252 | 1320 | 0.6258 | 0 | 37.1475 | 1889.4335 | 2146.2 | 0.0376 | 0 | 829.6097 | 1096.2 | 9.0707 | 0 | 96.7413 | 3851.0929 | 1755 | 53.8937 | 0 | 353.4251 | 90 | 15.3876 | 0 | 33.1214 | 14772.7652 | 22.92 | 0 |  | 2.9542 | 2574.525 | 19.8 | 4.889 | 39.6 | 625.4903 | 587.4 | 0.1975 | 0 | 19.3755 | 1116.8691 | 1138.2 | 0.117 | 0 | 584.9674 | 533.4 | 0.3199 | 0 | 63.9175 | 4023.6978 | 0 | 42.6685 | 1161 | 370.5091 | 36 | 3.4762 | 24 | 8.3584 | 5845.3312 | 5.784 | 0
13:00 | 19.6405 | 3402.2866 | 3748.8 | 2.7869 | 0 | 1163.8419 | 1102.2 | 0.6258 | 0 | 33.4715 | 1889.4807 | 1982.4 | 0.0376 | 0 | 829.6308 | 886.2 | 9.0707 | 0 | 96.6223 | 3851.1513 | 1752 | 53.8937 | 0 | 353.4286 | 105 | 15.3876 | 0 | 33.0867 | 14773.1468 | 22.896 | 0 |  | 2.9046 | 2574.5251 | 6.6 | 4.8912 | 145.2 | 625.4988 | 561 | 0.1975 | 0 | 18.801 | 1116.8955 | 1108.8 | 0.117 | 0 | 584.9795 | 508.2 | 0.3199 | 0 | 69.2116 | 4023.6978 | 0 | 42.7104 | 1257 | 370.5106 | 45 | 3.4769 | 21 | 8.0116 | 5845.4236 | 5.544 | 0
14:00 | 20.3624 | 3402.3449 | 3847.8 | 2.7869 | 0 | 1163.8611 | 1267.2 | 0.6258 | 0 | 35.9015 | 1889.5302 | 2079 | 0.0376 | 0 | 829.6558 | 1050 | 9.0707 | 0 | 96.2301 | 3851.2095 | 1746 | 53.8937 | 0 | 353.4314 | 84 | 15.3876 | 0 | 31.7341 | 14773.5128 | 21.96 | 0 |  | 2.8892 | 2574.5251 | 0 | 4.8935 | 151.8 | 625.5072 | 554.4 | 0.1975 | 0 | 18.2545 | 1116.9212 | 1079.4 | 0.117 | 0 | 584.9911 | 487.2 | 0.3199 | 0 | 67.5677 | 4023.6978 | 0 | 42.7513 | 1227 | 370.5123 | 51 | 3.4776 | 21 | 8.0809 | 5845.5168 | 5.592 | 0
15:00 | 20.5196 | 3402.4036 | 3874.2 | 2.7869 | 0 | 1163.8806 | 1287 | 0.6258 | 0 | 36.3357 | 1889.5803 | 2104.2 | 0.0376 | 0 | 829.6811 | 1062.6 | 9.0707 | 0 | 96.2733 | 3851.2677 | 1746 | 53.8937 | 0 | 353.4347 | 99 | 15.3876 | 0 | 32.2197 | 14773.8844 | 22.296 | 0 |  | 2.9052 | 2574.5262 | 72.6 | 4.8936 | 6.6 | 625.5159 | 574.2 | 0.1975 | 0 | 18.367 | 1116.947 | 1083.6 | 0.117 | 0 | 585.0029 | 495.6 | 0.3199 | 0 | 56.9085 | 4023.6978 | 0 | 42.7857 | 1032 | 370.5146 | 69 | 3.4779 | 9 | 8.0116 | 5845.6092 | 5.544 | 0
16:00 | 18.2225 | 3402.4556 | 3432 | 2.7869 | 0 | 1163.8983 | 1168.2 | 0.6258 | 0 | 36.467 | 1889.6314 | 2146.2 | 0.0376 | 0 | 829.7048 | 995.4 | 9.0707 | 0 | 69.633 | 3851.3098 | 1263 | 53.8937 | 0 | 353.4371 | 72 | 15.3877 | 3 | 32.289 | 14774.2568 | 22.344 | 0 |  | 5.0795 | 2574.5389 | 838.2 | 4.8937 | 6.6 | 625.5246 | 574.2 | 0.1975 | 0 | 20.1216 | 1116.9755 | 1197 | 0.117 | 0 | 585.0153 | 520.8 | 0.3199 | 0 | 20.8413 | 4023.7024 | 138 | 42.8029 | 516 | 370.5158 | 36 | 3.4784 | 15 | 7.9422 | 5845.7008 | 5.496 | 0
17:00 | 16.8489 | 3402.5029 | 3121.8 | 2.7869 | 0 | 1163.9168 | 1221 | 0.6258 | 0 | 40.6361 | 1889.6883 | 2389.8 | 0.0376 | 0 | 829.7313 | 1113 | 9.0707 | 0 | 39.6453 | 3851.3338 | 720 | 53.8937 | 0 | 353.4384 | 39 | 15.3885 | 24 | 34.9595 | 14774.66 | 24.192 | 0 |  | 13.228 | 2574.5775 | 2547.6 | 4.8937 | 0 | 625.5347 | 666.6 | 0.1976 | 6.6 | 21.1708 | 1117.0058 | 1272.6 | 0.117 | 0 | 585.0276 | 516.6 | 0.3199 | 0 | 69.2114 | 4023.7442 | 1254 | 42.8029 | 0 | 370.5188 | 90 | 3.4784 | 0 | 7.1098 | 5845.7828 | 4.92 | 0
18:00 | 15.8566 | 3402.5473 | 2930.4 | 2.7869 | 0 | 1163.9345 | 1168.2 | 0.6258 | 0 | 39.9111 | 1889.745 | 2381.4 | 0.0376 | 0 | 829.7555 | 1016.4 | 9.0707 | 0 | 30.0596 | 3851.3516 | 534 | 53.8937 | 0 | 353.4422 | 114 | 15.3885 | 0 | 35.5838 | 14775.0704 | 24.624 | 0 |  | 14.9175 | 2574.6212 | 2884.2 | 4.8937 | 0 | 625.5453 | 699.6 | 0.1976 | 0 | 21.8197 | 1117.0371 | 1314.6 | 0.117 | 0 | 585.0401 | 525 | 0.3199 | 0 | 85.1202 | 4023.7956 | 1542 | 42.8029 | 0 | 370.5226 | 114 | 3.4784 | 0 | 6.7283 | 5845.8604 | 4.656 | 0
19:00 | 15.3107 | 3402.5907 | 2864.4 | 2.7869 | 0 | 1163.9502 | 1036.2 | 0.6258 | 0 | 38.6031 | 1889.8005 | 2331 | 0.0376 | 0 | 829.7773 | 915.6 | 9.0707 | 0 | 28.6377 | 3851.3688 | 516 | 53.8937 | 0 | 353.445 | 84 | 15.3891 | 18 | 35.5145 | 14775.48 | 24.576 | 0 |  | 14.8375 | 2574.6647 | 2871 | 4.8937 | 0 | 625.5557 | 686.4 | 0.1976 | 0 | 21.725 | 1117.0684 | 1314.6 | 0.117 | 0 | 585.0522 | 508.2 | 0.3199 | 0 | 84.6022 | 4023.8467 | 1533 | 42.8029 | 0 | 370.5262 | 108 | 3.4784 | 0 | 6.4509 | 5845.9348 | 4.464 | 0
20:00 | 14.8342 | 3402.6323 | 2745.6 | 2.7869 | 0 | 1163.9666 | 1082.4 | 0.6258 | 0 | 37.7784 | 1889.8543 | 2259.6 | 0.0376 | 0 | 829.7999 | 949.2 | 9.0707 | 0 | 26.9609 | 3851.3847 | 477 | 53.8937 | 0 | 353.4487 | 111 | 15.3891 | 0 | 36.3468 | 14775.8992 | 25.152 | 0 |  | 14.7807 | 2574.708 | 2857.8 | 4.8937 | 0 | 625.5662 | 693 | 0.1976 | 0 | 21.5074 | 1117.0993 | 1297.8 | 0.117 | 0 | 585.0644 | 512.4 | 0.3199 | 0 | 84.9555 | 4023.898 | 1539 | 42.8029 | 0 | 370.5301 | 117 | 3.4785 | 3 | 6.3815 | 5846.0084 | 4.416 | 0
21:00 | 13.8087 | 3402.6715 | 2587.2 | 2.7869 | 0 | 1163.9806 | 924 | 0.6258 | 0 | 35.0463 | 1889.9048 | 2121 | 0.0376 | 0 | 829.8194 | 819 | 9.0707 | 0 | 25.088 | 3851.3997 | 450 | 53.8937 | 0 | 353.4511 | 72 | 15.3891 | 0 | 36.4509 | 14776.3196 | 25.224 | 0 |  | 14.4398 | 2574.7505 | 2805 | 4.8937 | 0 | 625.5756 | 620.4 | 0.1976 | 0 | 20.4818 | 1117.129 | 1247.4 | 0.117 | 0 | 585.0753 | 457.8 | 0.3199 | 0 | 84.2392 | 4023.9489 | 1527 | 42.8029 | 0 | 370.5334 | 99 | 3.4785 | 0 | 7.0405 | 5846.0896 | 4.872 | 0
22:00 | 12.8907 | 3402.7079 | 2402.4 | 2.7869 | 0 | 1163.9942 | 897.6 | 0.6258 | 0 | 32.5925 | 1889.9517 | 1969.8 | 0.0376 | 0 | 829.8377 | 768.6 | 9.0707 | 0 | 24.0466 | 3851.4137 | 420 | 53.8937 | 0 | 353.4551 | 120 | 15.3891 | 0 | 35.4451 | 14776.7284 | 24.528 | 0 |  | 14.1916 | 2574.7923 | 2758.8 | 4.8937 | 0 | 625.5847 | 600.6 | 0.1976 | 0 | 20.0342 | 1117.158 | 1218 | 0.117 | 0 | 585.0861 | 453.6 | 0.3199 | 0 | 83.8888 | 4023.9996 | 1521 | 42.8029 | 0 | 370.5365 | 93 | 3.4785 | 0 | 5.896 | 5846.1576 | 4.08 | 0
23:00 | 12.1569 | 3402.7422 | 2263.8 | 2.7869 | 0 | 1164.0071 | 851.4 | 0.6258 | 0 | 29.6011 | 1889.9939 | 1772.4 | 0.0376 | 0 | 829.8553 | 739.2 | 9.0707 | 0 | 26.6925 | 3851.4296 | 477 | 53.8937 | 0 | 353.4583 | 96 | 15.3894 | 9 | 35.5838 | 14777.1388 | 24.624 | 0 |  | 13.5151 | 2574.8321 | 2626.8 | 4.8937 | 0 | 625.5934 | 574.2 | 0.1976 | 0 | 18.0211 | 1117.1839 | 1087.8 | 0.117 | 0 | 585.0963 | 428.4 | 0.3199 | 0 | 83.58 | 4024.0501 | 1515 | 42.8029 | 0 | 370.5398 | 99 | 3.4785 | 0 | 6.659 | 5846.2344 | 4.608 | 0
24:00 | 11.7054 | 3402.7748 | 2151.6 | 2.7869 | 0 | 1164.0206 | 891 | 0.6258 | 0 | 28.5186 | 1890.0334 | 1659 | 0.0376 | 0 | 829.8748 | 819 | 9.0707 | 0 | 26.427 | 3851.4455 | 477 | 53.8937 | 0 | 353.4603 | 60 | 15.3896 | 6 | 37.0751 | 14777.5664 | 25.656 | 0 |  | 13.1412 | 2574.8707 | 2547.6 | 4.8937 | 0 | 625.6023 | 587.4 | 0.1976 | 0 | 17.2365 | 1117.2081 | 1016.4 | 0.117 | 0 | 585.1074 | 466.2 | 0.3199 | 0 | 82.8897 | 4024.1002 | 1503 | 42.8029 | 0 | 370.5428 | 90 | 3.4785 | 0 | 6.5896 | 5846.3104 | 4.56 | 0
Итого |  |  | 79503.6 |  | 0 |  | 25469.4 |  | 0 |  |  | 47191.2 |  | 0 |  | 21415.8 |  | 0 |  |  | 31857 |  | 0 |  | 1914 |  | 84 |  |  | 560.784 |  | 0 |  |  | 23733.6 |  | 1696.2 |  | 13761 |  | 6.6 |  |  | 26506.2 |  | 0 |  | 11508 |  | 0 |  |  | 12072 |  | 16848 |  | 1524 |  | 390 |  |  | 127.824 |  | 0
Максимум | 21.4952 | [8 empty] | 40.6361 | [8 empty] | 98.6309 | [8 empty] | 37.0751 |  |  |  |  | 14.9175 | [8 empty] | 21.8197 | [8 empty] | 85.1202 | [8 empty] | 8.4971
Минимум | 11.7054 | [8 empty] | 24.9097 | [8 empty] | 24.0466 | [8 empty] | 31.7341 |  |  |  |  | 2.5267 | [8 empty] | 13.8 | [8 empty] | 20.8413 | [8 empty] | 5.896
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ Тарнога-НПС | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Вострое-НПС
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 51.619 | 9.427 | -4.0665 | 1980.5626 | - | 3151.2598 | - | 2845.1593 | - | 382.0041 | - | 65.957 | -12.861 | 2.6568 | 7402.5104 | - | 285.9083 | - | 1018.0798 | - | 1740.7302 | -
1:00 | 62.8944 | 11.4048 | -5.148 | 1980.5626 | 0 | 3151.4326 | 11404.8 | 2845.2373 | 5148 | 382.0041 | 0 | 75.6053 | -14.52 | 3.927 | 7402.7304 | 14520 | 285.9083 | 0 | 1018.0798 | 0 | 1740.7897 | 3927
2:00 | 67.8787 | 12.3288 | -5.511 | 1980.5626 | 0 | 3151.6194 | 12328.8 | 2845.3208 | 5511 | 382.0041 | 0 | 80.1411 | -15.378 | 4.2108 | 7402.9634 | 15378 | 285.9083 | 0 | 1018.0798 | 0 | 1740.8535 | 4210.8
3:00 | 70.5935 | 12.8436 | -5.6826 | 1980.5626 | 0 | 3151.814 | 12843.6 | 2845.4069 | 5682.6 | 382.0041 | 0 | 82.6641 | -15.8532 | 4.3758 | 7403.2036 | 15853.2 | 285.9083 | 0 | 1018.0798 | 0 | 1740.9198 | 4375.8
4:00 | 72.7289 | 13.2264 | -5.8674 | 1980.5626 | 0 | 3152.0144 | 13226.4 | 2845.4958 | 5867.4 | 382.0041 | 0 | 84.698 | -16.2162 | 4.5804 | 7403.4493 | 16216.2 | 285.9083 | 0 | 1018.0798 | 0 | 1740.9892 | 4580.4
5:00 | 58.4312 | 10.8174 | -4.257 | 1980.5626 | 0 | 3152.1783 | 10817.4 | 2845.5603 | 4257 | 382.0041 | 0 | 71.2936 | -13.8666 | 2.9832 | 7403.6594 | 13866.6 | 285.9083 | 0 | 1018.0798 | 0 | 1741.0344 | 2983.2
6:00 | 27.4851 | 5.379 | -0.9834 | 1980.5626 | 0 | 3152.2598 | 5379 | 2845.5781 | 1174.8 | 382.007 | 191.4 | 43.9426 | -8.7252 | -0.5478 | 7403.7916 | 8725.2 | 285.9083 | 0 | 1018.0943 | 957 | 1741.0406 | 409.2
7:00 | 21.1745 | -2.6268 | 3.2934 | 1980.6053 | 2818.2 | 3152.2627 | 191.4 | 2845.5781 | 0 | 382.0569 | 3293.4 | 24.4355 | -1.1682 | -4.719 | 7403.8145 | 1511.4 | 285.9135 | 343.2 | 1018.1658 | 4719 | 1741.0406 | 0
8:00 | 38.3689 | -6.5538 | 3.9138 | 1980.7046 | 6553.8 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.1162 | 3913.8 | 30.2479 | 2.277 | -5.5704 | 7403.8145 | 0 | 285.948 | 2277 | 1018.2502 | 5570.4 | 1741.0406 | 0
9:00 | 38.5781 | -7.3788 | 2.112 | 1980.8164 | 7378.8 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.1482 | 2112 | 25.0067 | 2.9766 | -3.9864 | 7403.8145 | 0 | 285.9931 | 2976.6 | 1018.3106 | 3986.4 | 1741.0406 | 0
10:00 | 33.9439 | -6.6066 | 1.3992 | 1980.9165 | 6606.6 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.1694 | 1399.2 | 20.3256 | 2.5542 | -3.135 | 7403.8145 | 0 | 286.0318 | 2554.2 | 1018.3581 | 3135 | 1741.0406 | 0
11:00 | 33.0065 | -6.4746 | 1.0956 | 1981.0146 | 6474.6 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.186 | 1095.6 | 19.4622 | 2.4684 | -2.9832 | 7403.8145 | 0 | 286.0692 | 2468.4 | 1018.4033 | 2983.2 | 1741.0406 | 0
12:00 | 32.8827 | -6.4416 | 1.1418 | 1981.1122 | 6441.6 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.2033 | 1141.8 | 19.6539 | 2.5278 | -2.9832 | 7403.8145 | 0 | 286.1075 | 2527.8 | 1018.4485 | 2983.2 | 1741.0406 | 0
13:00 | 29.3743 | -5.7618 | 0.9768 | 1981.1995 | 5761.8 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.2181 | 976.8 | 16.7864 | 2.1516 | -2.5542 | 7403.8145 | 0 | 286.1401 | 2151.6 | 1018.4872 | 2554.2 | 1741.0406 | 0
14:00 | 31.1312 | -6.072 | 1.221 | 1981.2915 | 6072 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.2366 | 1221 | 19.1176 | 2.376 | -2.97 | 7403.8145 | 0 | 286.1761 | 2376 | 1018.5322 | 2970 | 1741.0406 | 0
15:00 | 32.6301 | -6.3492 | 1.353 | 1981.3877 | 6349.2 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.2571 | 1353 | 19.9253 | 2.409 | -3.1482 | 7403.8145 | 0 | 286.2126 | 2409 | 1018.5799 | 3148.2 | 1741.0406 | 0
16:00 | 38.324 | -7.4118 | 1.7886 | 1981.5 | 7411.8 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.2842 | 1788.6 | 23.6276 | 3.1548 | -3.4848 | 7403.8145 | 0 | 286.2604 | 3154.8 | 1018.6327 | 3484.8 | 1741.0406 | 0
17:00 | 40.8858 | -7.9596 | 1.6764 | 1981.6206 | 7959.6 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.3096 | 1676.4 | 21.0614 | 2.2968 | -3.5046 | 7403.8145 | 0 | 286.2952 | 2296.8 | 1018.6858 | 3504.6 | 1741.0406 | 0
18:00 | 35.6462 | -6.7782 | 2.0856 | 1981.7233 | 6778.2 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.3412 | 2085.6 | 20.1953 | 0.9636 | -3.9006 | 7403.8155 | 66 | 286.3108 | 1029.6 | 1018.7449 | 3900.6 | 1741.0406 | 0
19:00 | 27.9437 | -5.115 | 2.178 | 1981.8008 | 5115 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.3742 | 2178 | 19.5248 | -0.6204 | -3.8346 | 7403.8269 | 752.4 | 286.3128 | 132 | 1018.803 | 3834.6 | 1741.0406 | 0
20:00 | 22.4642 | -4.1184 | 1.7358 | 1981.8632 | 4118.4 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.4005 | 1735.8 | 18.844 | -1.4784 | -3.4452 | 7403.8494 | 1485 | 286.3129 | 6.6 | 1018.8552 | 3445.2 | 1741.0406 | 0
21:00 | 16.7264 | -2.6598 | 1.9998 | 1981.9035 | 2659.8 | 3152.2627 | 0 | 2845.5781 | 0 | 382.4308 | 1999.8 | 22.1857 | -2.7258 | -3.4716 | 7403.8907 | 2725.8 | 286.3129 | 0 | 1018.9078 | 3471.6 | 1741.0406 | 0
22:00 | 9.6247 | 1.8348 | -0.5478 | 1981.9076 | 270.6 | 3152.2946 | 2105.4 | 2845.5911 | 858 | 382.4355 | 310.2 | 35.4219 | -6.9828 | -0.9504 | 7403.9965 | 6982.8 | 286.3129 | 0 | 1018.9241 | 1075.8 | 1741.0425 | 125.4
23:00 | 39.51 | 6.996 | -3.5838 | 1981.9076 | 0 | 3152.4006 | 6996 | 2845.6454 | 3583.8 | 382.4355 | 0 | 60.6941 | -11.8734 | 2.1978 | 7404.1764 | 11873.4 | 286.3129 | 0 | 1018.9241 | 0 | 1741.0758 | 2197.8
24:00 | 58.0754 | 10.2498 | -5.3328 | 1981.9076 | 0 | 3152.5559 | 10249.8 | 2845.7262 | 5332.8 | 382.4355 | 0 | 77.5743 | -14.9358 | 3.8874 | 7404.4027 | 14935.8 | 286.3129 | 0 | 1018.9241 | 0 | 1741.1347 | 3887.4
Итого |  |  |  |  | 88770 |  | 85542.6 |  | 37415.4 |  | 28472.4 |  |  |  |  | 124891.8 |  | 26703.6 |  | 55723.8 |  | 26697
Максимум | 72.7289 | [10 empty] | 84.698
Минимум | 9.6247 | [10 empty] | 16.7864
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Нюксеница-1 |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Нюксеница-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 26.643 | 4438.4588 | - | 2273.9913 | - | 17.103 | 2181.0734 | - | 1140.1694 | -
1:00 | 25.3041 | 4438.5303 | 1501.5 | 2274.0229 | 663.6 | 15.5594 | 2181.1172 | 919.8 | 1140.1892 | 415.8
2:00 | 25.0338 | 4438.6001 | 1465.8 | 2274.0562 | 699.3 | 15.3598 | 2181.1598 | 894.6 | 1140.2101 | 438.9
3:00 | 24.8612 | 4438.6695 | 1457.4 | 2274.0891 | 690.9 | 14.8961 | 2181.201 | 865.2 | 1140.2306 | 430.5
4:00 | 24.8647 | 4438.7391 | 1461.6 | 2274.1216 | 682.5 | 14.621 | 2181.2414 | 848.4 | 1140.2508 | 424.2
5:00 | 25.2648 | 4438.8095 | 1478.4 | 2274.1553 | 707.7 | 15.2146 | 2181.2835 | 884.1 | 1140.2717 | 438.9
6:00 | 29.2256 | 4438.8914 | 1719.9 | 2274.1933 | 798 | 16.276 | 2181.329 | 955.5 | 1140.2931 | 449.4
7:00 | 32.4531 | 4438.9845 | 1955.1 | 2274.2305 | 781.2 | 17.9927 | 2181.3803 | 1077.3 | 1140.3145 | 449.4
8:00 | 37.0188 | 4439.0901 | 2217.6 | 2274.2744 | 921.9 | 19.2112 | 2181.4355 | 1159.2 | 1140.3363 | 457.8
9:00 | 38.508 | 4439.1969 | 2242.8 | 2274.3268 | 1100.4 | 20.1642 | 2181.4926 | 1199.1 | 1140.3612 | 522.9
10:00 | 36.0777 | 4439.2972 | 2106.3 | 2274.3754 | 1020.6 | 19.9961 | 2181.549 | 1184.4 | 1140.3864 | 529.2
11:00 | 37.8611 | 4439.4009 | 2177.7 | 2274.4295 | 1136.1 | 19.3394 | 2181.6034 | 1142.4 | 1140.4111 | 518.7
12:00 | 37.047 | 4439.5027 | 2137.8 | 2274.4818 | 1098.3 | 19.4205 | 2181.6578 | 1142.4 | 1140.4364 | 531.3
13:00 | 33.3534 | 4439.5967 | 1974 | 2274.524 | 886.2 | 18.7875 | 2181.7106 | 1108.8 | 1140.4605 | 506.1
14:00 | 35.8294 | 4439.6954 | 2072.7 | 2274.5741 | 1052.1 | 18.1984 | 2181.7619 | 1077.3 | 1140.4835 | 483
15:00 | 36.2056 | 4439.7952 | 2095.8 | 2274.6246 | 1060.5 | 18.3535 | 2181.8135 | 1083.6 | 1140.507 | 493.5
16:00 | 36.4356 | 4439.8972 | 2142 | 2274.6722 | 999.6 | 20.1681 | 2181.8707 | 1201.2 | 1140.5317 | 518.7
17:00 | 40.5325 | 4440.0106 | 2381.4 | 2274.7253 | 1115.1 | 21.1109 | 2181.9311 | 1268.4 | 1140.5563 | 516.6
18:00 | 39.8346 | 4440.1237 | 2375.1 | 2274.7738 | 1018.5 | 21.8799 | 2181.9939 | 1318.8 | 1140.5813 | 525
19:00 | 38.4826 | 4440.2343 | 2322.6 | 2274.8174 | 915.6 | 21.732 | 2182.0566 | 1316.7 | 1140.6053 | 504
20:00 | 37.6716 | 4440.3415 | 2251.2 | 2274.8627 | 951.3 | 21.4353 | 2182.1182 | 1293.6 | 1140.6296 | 510.3
21:00 | 35.0094 | 4440.4423 | 2116.8 | 2274.9019 | 823.2 | 20.5315 | 2182.1778 | 1251.6 | 1140.6513 | 455.7
22:00 | 32.4601 | 4440.5357 | 1961.4 | 2274.9384 | 766.5 | 19.9926 | 2182.2357 | 1215.9 | 1140.6728 | 451.5
23:00 | 29.5664 | 4440.6199 | 1768.2 | 2274.9738 | 743.4 | 18.0211 | 2182.2875 | 1087.8 | 1140.6932 | 428.4
24:00 | 28.475 | 4440.6987 | 1654.8 | 2275.0129 | 821.1 | 17.2525 | 2182.336 | 1018.5 | 1140.7153 | 464.1
Итого |  |  | 47037.9 |  | 21453.6 |  |  | 26514.6 |  | 11463.9
Максимум | 40.5325 |  |  |  |  | 21.8799
Минимум | 24.8612 |  |  |  |  | 14.621
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Нефть-1 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ НГКМ | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Газопровод-3 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ДГК-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ ДГК-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Нефть-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Газопровод-4 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ДРСУ | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Катодная
Время | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 95.88 | 346.7376 | - | 9657.7308 | - | 18.2275 | - | 548.1113 | - |  | 0.0922 | - | 83.8721 | - | 45.4871 | - | 0.5401 | - | 0.696 | 2301.4624 | - | 1906.7778 | - | 146.566 | - | 937.1705 | - |  | 6.5509 | - | 0.1812 | - |  | 6.7236 | - | 0.4426 | - | 7.666 | 591.0232 | - | 9373.9222 | - | 36.9601 | - | 362.0881 | - | 73.592 | 1848.1105 | - | 1940.4122 | - | 176.5635 | - | 853.5739 | - | 4.12 | 0.3251 | - | 776.4346 | - | 0.2533 | - | 509.8707 | - |  | 0.3211 | - | 167.7797 | - | 169.285 | - | 0.692 | -
1:00 | 91.5703 | 346.7376 | 0 | 9657.9385 | 1661.6 | 18.2276 | 0.8 | 548.121 | 77.6 | 4.7293 | 0.0922 | 0 | 83.8861 | 84 | 45.4901 | 18 | 0.5401 | 0 | 0.56828 | 2301.4624 | 0 | 1906.7788 | 6 | 146.5674 | 8.4 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.4762 | 591.0232 | 0 | 9373.9391 | 135.2 | 36.9601 | 0 | 362.0897 | 12.8 | 73.0815 | 1848.3317 | 1327.2 | 1940.4122 | 0 | 176.5664 | 17.4 | 853.5817 | 46.8 | 3.8237 | 0.3251 | 0 | 776.4445 | 59.4 | 0.2533 | 0 | 509.8767 | 36 | 1.4053 | 0.3211 | 0 | 167.7849 | 20.8 | 169.2887 | 14.8 | 0.692 | 0
2:00 | 91.8769 | 346.7376 | 0 | 9658.1467 | 1665.6 | 18.2276 | 0 | 548.1342 | 105.6 | 4.7113 | 0.0922 | 0 | 83.9 | 83.4 | 45.4933 | 19.2 | 0.5401 | 0 | 0.58809 | 2301.4624 | 0 | 1906.7799 | 6.6 | 146.5688 | 8.4 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.5681 | 591.0232 | 0 | 9373.9562 | 136.8 | 36.9601 | 0 | 362.0914 | 13.6 | 73.9884 | 1848.5557 | 1344 | 1940.4122 | 0 | 176.5696 | 19.2 | 853.5883 | 39.6 | 3.8864 | 0.3251 | 0 | 776.4545 | 60 | 0.2533 | 0 | 509.8829 | 37.2 | 1.454 | 0.3211 | 0 | 167.7903 | 21.6 | 169.2925 | 15.2 | 0.692 | 0
3:00 | 91.7392 | 346.7376 | 0 | 9658.3545 | 1662.4 | 18.2276 | 0 | 548.1487 | 116 | 4.7113 | 0.0922 | 0 | 83.9139 | 83.4 | 45.4965 | 19.2 | 0.5401 | 0 | 0.56249 | 2301.4624 | 0 | 1906.781 | 6.6 | 146.5701 | 7.8 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.5681 | 591.0232 | 0 | 9373.9733 | 136.8 | 36.9601 | 0 | 362.0931 | 13.6 | 73.493 | 1848.7782 | 1335 | 1940.4122 | 0 | 176.5728 | 19.2 | 853.597 | 52.2 | 3.7291 | 0.3251 | 0 | 776.464 | 57 | 0.2533 | 0 | 509.889 | 36.6 | 1.4233 | 0.3211 | 0 | 167.7956 | 21.2 | 169.2962 | 14.8 | 0.692 | 0
4:00 | 91.5395 | 346.7376 | 0 | 9658.5619 | 1659.2 | 18.2276 | 0 | 548.1624 | 109.6 | 4.6792 | 0.0922 | 0 | 83.9277 | 82.8 | 45.4997 | 19.2 | 0.5401 | 0 | 0.56828 | 2301.4624 | 0 | 1906.782 | 6 | 146.5715 | 8.4 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.5681 | 591.0232 | 0 | 9373.9904 | 136.8 | 36.9601 | 0 | 362.0948 | 13.6 | 73.46 | 1849.0006 | 1334.4 | 1940.4122 | 0 | 176.5758 | 18 | 853.6066 | 57.6 | 3.7291 | 0.3251 | 0 | 776.4735 | 57 | 0.2533 | 0 | 509.8951 | 36.6 | 1.3654 | 0.3211 | 0 | 167.8005 | 19.6 | 169.3 | 15.2 | 0.692 | 0
5:00 | 91.5917 | 346.7376 | 0 | 9658.7696 | 1661.6 | 18.2276 | 0 | 548.173 | 84.8 | 4.6718 | 0.0922 | 0 | 83.9415 | 82.8 | 45.5028 | 18.6 | 0.5401 | 0 | 0.58809 | 2301.4624 | 0 | 1906.7831 | 6.6 | 146.5729 | 8.4 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.6119 | 591.0232 | 0 | 9374.0076 | 137.6 | 36.9601 | 0 | 362.0965 | 13.6 | 73.559 | 1849.2233 | 1336.2 | 1940.4122 | 0 | 176.5797 | 23.4 | 853.6112 | 27.6 | 3.7747 | 0.3251 | 0 | 776.4831 | 57.6 | 0.2533 | 0 | 509.9013 | 37.2 | 1.454 | 0.3211 | 0 | 167.8059 | 21.6 | 169.3038 | 15.2 | 0.692 | 0
6:00 | 91.7056 | 346.7376 | 0 | 9658.9775 | 1663.2 | 18.2276 | 0 | 548.1847 | 93.6 | 4.7113 | 0.0922 | 0 | 83.9554 | 83.4 | 45.506 | 19.2 | 0.5401 | 0 | 0.58809 | 2301.4624 | 0 | 1906.7842 | 6.6 | 146.5743 | 8.4 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.6164 | 591.0232 | 0 | 9374.0248 | 137.6 | 36.9601 | 0 | 362.0983 | 14.4 | 74.7151 | 1849.4495 | 1357.2 | 1940.4122 | 0 | 176.5806 | 5.4 | 853.6249 | 82.2 | 4.023 | 0.3251 | 0 | 776.4934 | 61.8 | 0.2533 | 0 | 509.9078 | 39 | 1.4415 | 0.3211 | 0 | 167.8113 | 21.6 | 169.3075 | 14.8 | 0.692 | 0
7:00 | 91.6572 | 346.7376 | 0 | 9659.1852 | 1661.6 | 18.2276 | 0 | 548.1979 | 105.6 | 4.8262 | 0.0922 | 0 | 83.9697 | 85.8 | 45.509 | 18 | 0.5401 | 0 | 0.56249 | 2301.4624 | 0 | 1906.7853 | 6.6 | 146.5756 | 7.8 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.6996 | 591.0232 | 0 | 9374.0422 | 139.2 | 36.9601 | 0 | 362.1 | 13.6 | 70.9827 | 1849.6644 | 1289.4 | 1940.4122 | 0 | 176.5829 | 13.8 | 853.6333 | 50.4 | 4.566 | 0.3251 | 0 | 776.5056 | 73.2 | 0.2533 | 0 | 509.9143 | 39 | 1.454 | 0.3211 | 0 | 167.8167 | 21.6 | 169.3113 | 15.2 | 0.692 | 0
8:00 | 92.1501 | 346.7376 | 0 | 9659.3939 | 1669.6 | 18.2276 | 0 | 548.2129 | 120 | 4.9232 | 0.0922 | 0 | 83.9843 | 87.6 | 45.512 | 18 | 0.5401 | 0 | 0.56828 | 2301.4624 | 0 | 1906.7863 | 6 | 146.577 | 8.4 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.8311 | 591.0232 | 0 | 9374.0599 | 141.6 | 36.9601 | 0 | 362.1017 | 13.6 | 64.839 | 1849.8607 | 1177.8 | 1940.4122 | 0 | 176.5835 | 3.6 | 853.6467 | 80.4 | 5.4219 | 0.3251 | 0 | 776.5204 | 88.8 | 0.2533 | 0 | 509.9214 | 42.6 | 1.4415 | 0.3211 | 0 | 167.8221 | 21.6 | 169.315 | 14.8 | 0.692 | 0
9:00 | 92.3824 | 346.7376 | 0 | 9659.603 | 1672.8 | 18.2276 | 0 | 548.2296 | 133.6 | 4.6792 | 0.0922 | 0 | 83.9981 | 82.8 | 45.5152 | 19.2 | 0.5401 | 0 | 0.49103 | 2301.4624 | 0 | 1906.7874 | 6.6 | 146.578 | 6 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.9669 | 591.0232 | 0 | 9374.0779 | 144 | 36.9601 | 0 | 362.1035 | 14.4 | 61.7011 | 1850.0475 | 1120.8 | 1940.4122 | 0 | 176.5874 | 23.4 | 853.6526 | 35.4 | 4.906 | 0.3251 | 0 | 776.5335 | 78.6 | 0.2533 | 0 | 509.9284 | 42 | 1.454 | 0.3211 | 0 | 167.8275 | 21.6 | 169.3188 | 15.2 | 0.692 | 0
10:00 | 91.6874 | 346.7376 | 0 | 9659.8108 | 1662.4 | 18.2276 | 0 | 548.2423 | 101.6 | 3.6558 | 0.0922 | 0 | 84.0086 | 63 | 45.5187 | 21 | 0.5401 | 0 | 0.56249 | 2301.4624 | 0 | 1906.7885 | 6.6 | 146.5793 | 7.8 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.485 | 591.0232 | 0 | 9374.0948 | 135.2 | 36.9601 | 0 | 362.1053 | 14.4 | 70.5533 | 1850.2611 | 1281.6 | 1940.4122 | 0 | 176.5939 | 39 | 853.6545 | 11.4 | 4.9338 | 0.3251 | 0 | 776.5469 | 80.4 | 0.2533 | 0 | 509.935 | 39.6 | 1.4415 | 0.3211 | 0 | 167.8329 | 21.6 | 169.3225 | 14.8 | 0.692 | 0
11:00 | 91.6304 | 346.7376 | 0 | 9660.0184 | 1660.8 | 18.2276 | 0 | 548.2561 | 110.4 | 3.6558 | 0.0922 | 0 | 84.0191 | 63 | 45.5222 | 21 | 0.5401 | 0 | 0.51383 | 2301.4624 | 0 | 1906.7896 | 6.6 | 146.5804 | 6.6 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.4366 | 591.0232 | 0 | 9374.1116 | 134.4 | 36.9601 | 0 | 362.107 | 13.6 | 73.6912 | 1850.4842 | 1338.6 | 1940.4122 | 0 | 176.5956 | 10.2 | 853.663 | 51 | 4.774 | 0.3251 | 0 | 776.5596 | 76.2 | 0.2533 | 0 | 509.9419 | 41.4 | 1.454 | 0.3211 | 0 | 167.8383 | 21.6 | 169.3263 | 15.2 | 0.692 | 0
12:00 | 91.6861 | 346.7376 | 0 | 9660.2261 | 1661.6 | 18.2276 | 0 | 548.2703 | 113.6 | 3.5932 | 0.0922 | 0 | 84.0294 | 61.8 | 45.5257 | 21 | 0.5401 | 0 | 0.5377 | 2301.4624 | 0 | 1906.7907 | 6.6 | 146.5816 | 7.2 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.6698 | 591.0232 | 0 | 9374.1289 | 138.4 | 36.9601 | 0 | 362.109 | 16 | 77.3245 | 1850.7183 | 1404.6 | 1940.4122 | 0 | 176.5991 | 21 | 853.6683 | 31.8 | 4.6554 | 0.3251 | 0 | 776.572 | 74.4 | 0.2533 | 0 | 509.9486 | 40.2 | 1.4415 | 0.3211 | 0 | 167.8437 | 21.6 | 169.33 | 14.8 | 0.692 | 0
13:00 | 91.6765 | 346.7376 | 0 | 9660.4337 | 1660.8 | 18.2276 | 0 | 548.2856 | 122.4 | 3.4062 | 0.0922 | 0 | 84.0391 | 58.2 | 45.5292 | 21 | 0.5401 | 0 | 0.44926 | 2301.4624 | 0 | 1906.7918 | 6.6 | 146.5824 | 4.8 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.6211 | 591.0232 | 0 | 9374.1461 | 137.6 | 36.9601 | 0 | 362.1109 | 15.2 | 82.4443 | 1850.9679 | 1497.6 | 1940.4122 | 0 | 176.6022 | 18.6 | 853.6771 | 52.8 | 4.5353 | 0.3251 | 0 | 776.5842 | 73.2 | 0.2533 | 0 | 509.9549 | 37.8 | 1.454 | 0.3211 | 0 | 167.8491 | 21.6 | 169.3338 | 15.2 | 0.692 | 0
14:00 | 91.3991 | 346.7376 | 0 | 9660.6408 | 1656.8 | 18.2276 | 0 | 548.299 | 107.2 | 3.4575 | 0.0922 | 0 | 84.049 | 59.4 | 45.5326 | 20.4 | 0.5401 | 0 | 0.58809 | 2301.4624 | 0 | 1906.7929 | 6.6 | 146.5838 | 8.4 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.3446 | 591.0232 | 0 | 9374.1627 | 132.8 | 36.9601 | 0 | 362.1125 | 12.8 | 80.6936 | 1851.2122 | 1465.8 | 1940.4122 | 0 | 176.6058 | 21.6 | 853.6863 | 55.2 | 4.7565 | 0.3251 | 0 | 776.5971 | 77.4 | 0.2533 | 0 | 509.9613 | 38.4 | 1.4053 | 0.3211 | 0 | 167.8543 | 20.8 | 169.3375 | 14.8 | 0.692 | 0
15:00 | 91.4912 | 346.7376 | 0 | 9660.848 | 1657.6 | 18.2276 | 0 | 548.314 | 120 | 3.4995 | 0.0922 | 0 | 84.059 | 60 | 45.5361 | 21 | 0.5401 | 0 | 0.54174 | 2301.4624 | 0 | 1906.7939 | 6 | 146.5851 | 7.8 | 937.1705 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.5726 | 591.0232 | 0 | 9374.1798 | 136.8 | 36.9601 | 0 | 362.1143 | 14.4 | 70.5202 | 1851.4257 | 1281 | 1940.4122 | 0 | 176.6066 | 4.8 | 853.6965 | 61.2 | 5.3629 | 0.3251 | 0 | 776.6115 | 86.4 | 0.2533 | 0 | 509.9688 | 45 | 1.4361 | 0.3211 | 0 | 167.8596 | 21.2 | 169.3413 | 15.2 | 0.692 | 0
16:00 | 91.5176 | 346.7376 | 0 | 9661.0555 | 1660 | 18.2276 | 0 | 548.3252 | 89.6 | 4.4503 | 0.0922 | 0 | 84.0722 | 79.2 | 45.5389 | 16.8 | 0.5402 | 0.6 | 27.5856 | 2301.5467 | 505.8 | 1906.7947 | 4.8 | 146.5874 | 13.8 | 937.1744 | 23.4 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 7.52 | 591.0232 | 0 | 9374.1968 | 136 | 36.9601 | 0 | 362.1159 | 12.8 | 35.6073 | 1851.5335 | 646.8 | 1940.4127 | 3 | 176.6095 | 17.4 | 853.6983 | 10.8 | 5.9596 | 0.3251 | 0 | 776.628 | 99 | 0.2533 | 0 | 509.9761 | 43.8 | 1.4415 | 0.3211 | 0 | 167.865 | 21.6 | 169.345 | 14.8 | 0.692 | 0
17:00 | 93.3781 | 346.7376 | 0 | 9661.2673 | 1694.4 | 18.2276 | 0 | 548.335 | 78.4 | 5.0851 | 0.0922 | 0 | 84.0873 | 90.6 | 45.5419 | 18 | 0.5402 | 0 | 60.2473 | 2301.729 | 1093.8 | 1906.7947 | 0 | 146.5964 | 54 | 937.1774 | 18 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 62.0291 | 591.0232 | 0 | 9374.3374 | 1124.8 | 36.9604 | 2.4 | 362.1245 | 68.8 | 0.36334 | 1851.5335 | 0 | 1940.4138 | 6.6 | 176.6109 | 8.4 | 853.6983 | 0 | 5.8161 | 0.3251 | 0 | 776.6442 | 97.2 | 0.2533 | 0 | 509.983 | 41.4 | 1.4721 | 0.3211 | 0 | 167.8705 | 22 | 169.3488 | 15.2 | 0.692 | 0
18:00 | 94.2536 | 346.7376 | 0 | 9661.481 | 1709.6 | 18.2276 | 0 | 548.3466 | 92.8 | 4.9232 | 0.0922 | 0 | 84.1019 | 87.6 | 45.5449 | 18 | 0.5402 | 0 | 71.0343 | 2301.9438 | 1288.8 | 1906.7947 | 0 | 146.5978 | 8.4 | 937.1893 | 71.4 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 77.7592 | 591.0232 | 0 | 9374.5136 | 1409.6 | 36.9604 | 0 | 362.1358 | 90.4 | 0.36334 | 1851.5335 | 0 | 1940.4149 | 6.6 | 176.6123 | 8.4 | 853.6983 | 0 | 5.9684 | 0.3251 | 0 | 776.6609 | 100.2 | 0.2533 | 0 | 509.9899 | 41.4 | 1.4597 | 0.3211 | 0 | 167.876 | 22 | 169.3525 | 14.8 | 0.692 | 0
19:00 | 94.6887 | 346.7376 | 0 | 9661.6957 | 1717.6 | 18.2276 | 0 | 548.358 | 91.2 | 4.5679 | 0.0922 | 0 | 84.1154 | 81 | 45.5479 | 18 | 0.5402 | 0 | 72.1387 | 2302.1622 | 1310.4 | 1906.7947 | 0 | 146.605 | 43.2 | 937.1965 | 43.2 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 77.7209 | 591.0232 | 0 | 9374.6897 | 1408.8 | 36.9604 | 0 | 362.1473 | 92 | 0.36334 | 1851.5335 | 0 | 1940.416 | 6.6 | 176.6136 | 7.8 | 853.6983 | 0 | 5.5342 | 0.3251 | 0 | 776.6763 | 92.4 | 0.2533 | 0 | 509.9965 | 39.6 | 1.4721 | 0.3211 | 0 | 167.8815 | 22 | 169.3563 | 15.2 | 0.692 | 0
20:00 | 94.9229 | 346.7376 | 0 | 9661.9109 | 1721.6 | 18.2276 | 0 | 548.37 | 96 | 4.6718 | 0.0922 | 0 | 84.1292 | 82.8 | 45.551 | 18.6 | 0.5402 | 0 | 74.6652 | 2302.3881 | 1355.4 | 1906.7947 | 0 | 146.607 | 12 | 937.2067 | 61.2 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 77.7825 | 591.0232 | 0 | 9374.8659 | 1409.6 | 36.9604 | 0 | 362.1594 | 96.8 | 0.36334 | 1851.5335 | 0 | 1940.4171 | 6.6 | 176.615 | 8.4 | 853.6983 | 0 | 5.8032 | 0.3251 | 0 | 776.6925 | 97.2 | 0.2533 | 0 | 510.0033 | 40.8 | 1.4597 | 0.3211 | 0 | 167.887 | 22 | 169.36 | 14.8 | 0.692 | 0
21:00 | 94.7743 | 346.7376 | 0 | 9662.1258 | 1719.2 | 18.2276 | 0 | 548.3813 | 90.4 | 4.7872 | 0.0922 | 0 | 84.1434 | 85.2 | 45.5539 | 17.4 | 0.5402 | 0 | 75.9776 | 2302.6181 | 1380 | 1906.7947 | 0 | 146.6099 | 17.4 | 937.2128 | 36.6 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 77.2978 | 591.0232 | 0 | 9375.0411 | 1401.6 | 36.9604 | 0 | 362.1699 | 84 | 0.36334 | 1851.5335 | 0 | 1940.4182 | 6.6 | 176.6164 | 8.4 | 853.6983 | 0 | 5.4472 | 0.3251 | 0 | 776.7079 | 92.4 | 0.2533 | 0 | 510.0092 | 35.4 | 1.4721 | 0.3211 | 0 | 167.8925 | 22 | 169.3638 | 15.2 | 0.692 | 0
22:00 | 94.6288 | 346.7376 | 0 | 9662.3404 | 1716.8 | 18.2276 | 0 | 548.392 | 85.6 | 4.7872 | 0.0922 | 0 | 84.1576 | 85.2 | 45.5568 | 17.4 | 0.5402 | 0 | 77.6935 | 2302.8529 | 1408.8 | 1906.7947 | 0 | 146.61 | 0.6 | 937.2269 | 84.6 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 77.2461 | 591.0232 | 0 | 9375.2162 | 1400.8 | 36.9604 | 0 | 362.1801 | 81.6 | 0.33031 | 1851.5335 | 0 | 1940.4192 | 6 | 176.6177 | 7.8 | 853.6983 | 0 | 5.2886 | 0.3251 | 0 | 776.7229 | 90 | 0.2533 | 0 | 510.0148 | 33.6 | 1.4233 | 0.3211 | 0 | 167.8978 | 21.2 | 169.3675 | 14.8 | 0.692 | 0
23:00 | 94.684 | 346.7376 | 0 | 9662.5551 | 1717.6 | 18.2276 | 0 | 548.4032 | 89.6 | 4.7872 | 0.0922 | 0 | 84.1718 | 85.2 | 45.5597 | 17.4 | 0.5402 | 0 | 74.5025 | 2303.0783 | 1352.4 | 1906.7947 | 0 | 146.612 | 12 | 937.2373 | 62.4 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 77.4871 | 591.0232 | 0 | 9375.3918 | 1404.8 | 36.9604 | 0 | 362.1911 | 88 | 0.33031 | 1851.5335 | 0 | 1940.4202 | 6 | 176.6191 | 8.4 | 853.6983 | 0 | 4.5888 | 0.3251 | 0 | 776.7357 | 76.8 | 0.2533 | 0 | 510.0202 | 32.4 | 1.4597 | 0.3211 | 0 | 167.9033 | 22 | 169.3712 | 14.8 | 0.692 | 0
24:00 | 94.4261 | 346.7376 | 0 | 9662.7693 | 1713.6 | 18.2276 | 0 | 548.4126 | 75.2 | 4.8585 | 0.0922 | 0 | 84.1862 | 86.4 | 45.5627 | 18 | 0.5402 | 0 | 74.3837 | 2303.3034 | 1350.6 | 1906.7947 | 0 | 146.6143 | 13.8 | 937.2462 | 53.4 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4426 | 0 | 77.5712 | 591.0232 | 0 | 9375.5678 | 1408 | 36.9604 | 0 | 362.198 | 55.2 | 0.36334 | 1851.5335 | 0 | 1940.4213 | 6.6 | 176.6206 | 9 | 853.6983 | 0 | 4.011 | 0.3251 | 0 | 776.7462 | 63 | 0.2533 | 0 | 510.0263 | 36.6 | 1.4361 | 0.3211 | 0 | 167.9086 | 21.2 | 169.375 | 15.2 | 0.692 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 40308 |  | 0.8 |  | 2410.4 |  |  | 0 |  | 1884.6 |  | 453.6 |  | 0.6 |  |  | 11046 |  | 101.4 |  | 289.8 |  | 454.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 13164.8 |  | 2.4 |  | 879.2 |  |  | 20538 |  | 54.6 |  | 342.6 |  | 746.4 |  |  | 0 |  | 1869.6 |  | 0 |  | 933.6 |  |  | 0 |  | 515.6 |  | 360 |  | 0
Максимум | 95.88 | [8 empty] | 5.0851 | [8 empty] | 77.6935 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 77.7825 | [8 empty] | 82.4443 | [8 empty] | 5.9684 | [8 empty] | 1.4721
Минимум | 91.3991 | [8 empty] | 3.4062 | [8 empty] | 0.44926 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.3446 | [8 empty] | 0.33031 | [8 empty] | 3.7291 | [8 empty] | 1.3654
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22