## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 1992 | 21.6 | 17.4 | 806.8 | 0 | 459.6 | 108 | 288.8 | 120 | 0 | 10.8 | 318.8 | 511.2 | 138.8 | 174 | 179.2 | 0 | 71.6 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13701.6 | 0 | 13191.2 | 15954.4 | 0 | 2816 | 2772 | 0 | 0 | 3520 | 3476 | 0 | 0 | 667.8 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 1956 | 21.6 | 17.4 | 790.4 | 0 | 456 | 106.2 | 321.2 | 120 | 0 | 12 | 311.2 | 487.2 | 132 | 171.6 | 179.6 | 0 | 68.8 | 251.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14828 | 0 | 14335.2 | 15628.8 | 0 | 4048 | 4092 | 0 | 0 | 4752 | 4796 | 0 | 0 | 642.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 1936 | 21.6 | 17.4 | 778.4 | 0 | 432 | 103.8 | 312.4 | 119.6 | 0 | 14.4 | 310.4 | 489.6 | 129.2 | 172.8 | 178.8 | 0 | 66.4 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13965.6 | 0 | 13490.4 | 15391.2 | 0 | 3432 | 3388 | 0 | 0 | 4136 | 4136 | 0 | 0 | 636.3 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 1952 | 21.6 | 17.4 | 783.6 | 0 | 448.8 | 104.4 | 328.4 | 120 | 0 | 14.4 | 318 | 478.8 | 133.6 | 169.2 | 178.8 | 0 | 64 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14634.4 | 0 | 14141.6 | 15356 | 0 | 4048 | 4092 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 0 | 0 | 640.5 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 1968 | 21.6 | 17.4 | 790.8 | 0 | 441.6 | 102.6 | 316.8 | 120 | 0 | 10.8 | 317.2 | 490.8 | 129.2 | 175.2 | 187.2 | 0 | 65.6 | 253.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14828 | 0 | 14326.4 | 15532 | 0 | 4136 | 4136 | 0 | 0 | 4928 | 4884 | 0 | 0 | 653.1 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 2024 | 20.8 | 18 | 808 | 0 | 480 | 105 | 319.6 | 119.6 | 0 | 12 | 327.2 | 537.6 | 135.6 | 183.6 | 190 | 0 | 69.2 | 262.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17969.6 | 0 | 17450.4 | 16236 | 0 | 6864 | 6820 | 0 | 0 | 7568 | 7568 | 0 | 0 | 676.2 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 2084 | 20.8 | 17.4 | 800 | 0 | 516 | 114 | 334.4 | 120 | 0 | 13.2 | 354.8 | 650.4 | 140.8 | 183.6 | 198.4 | 0 | 72.8 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18330.4 | 0 | 17758.4 | 17512 | 0 | 6424 | 6424 | 0 | 0 | 7128 | 7172 | 0 | 0 | 730.8 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 2184 | 19.2 | 15.6 | 831.2 | 0 | 585.6 | 112.8 | 336.8 | 120 | 0 | 20.4 | 408.8 | 712.8 | 142 | 178.8 | 188 | 0 | 82.4 | 311.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20917.6 | 0 | 20310.4 | 19078.4 | 0 | 8008 | 8008 | 0 | 0 | 8800 | 8756 | 0 | 0 | 808.5 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 2548 | 20 | 15.6 | 822.4 | 0 | 585.6 | 114.6 | 332 | 119.6 | 0 | 349.2 | 457.6 | 711.6 | 147.2 | 170.4 | 185.6 | 0 | 88 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21472 | 0 | 20820.8 | 19835.2 | 0 | 7832 | 7876 | 0 | 0 | 8624 | 8624 | 0 | 0 | 1073.1 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 2524 | 18.4 | 15.6 | 819.6 | 0 | 574.8 | 111 | 341.2 | 118.4 | 0 | 342 | 442.8 | 699.6 | 142.4 | 178.8 | 183.2 | 0 | 99.2 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20556.8 | 0 | 19879.2 | 20143.2 | 0 | 6688 | 6688 | 0 | 0 | 7480 | 7524 | 0 | 0 | 1215.9 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 2476 | 18.4 | 15.6 | 834.8 | 0 | 555.6 | 116.4 | 355.2 | 118.4 | 0 | 303.6 | 419.2 | 699.6 | 136 | 168 | 189.6 | 0 | 95.6 | 315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21216.8 | 0 | 20565.6 | 19844 | 0 | 7568 | 7568 | 0 | 0 | 8448 | 8448 | 0 | 0 | 1127.7 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 2388 | 19.2 | 16.2 | 830.4 | 0 | 567.6 | 118.2 | 356 | 118.8 | 0 | 208.8 | 428 | 685.2 | 136.4 | 177.6 | 191.2 | 0 | 96.8 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20363.2 | 0 | 19738.4 | 19518.4 | 0 | 6952 | 6908 | 0 | 0 | 7832 | 7788 | 0 | 0 | 1205.4 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 2144 | 18.4 | 16.2 | 830.4 | 0 | 526.8 | 113.4 | 333.2 | 118.8 | 0 | 49.2 | 351.2 | 694.8 | 133.6 | 176.4 | 185.6 | 0 | 95.2 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19747.2 | 0 | 19122.4 | 18832 | 0 | 6864 | 6864 | 0 | 0 | 7656 | 7700 | 0 | 0 | 1052.1 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 2452 | 18.4 | 15.6 | 848 | 0 | 552 | 112.8 | 338 | 118.4 | 0 | 288 | 409.6 | 658.8 | 136.8 | 175.2 | 184.4 | 0 | 95.2 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20662.4 | 0 | 20002.4 | 19377.6 | 0 | 7216 | 7216 | 0 | 0 | 8096 | 8096 | 0 | 0 | 1281 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 2440 | 19.2 | 16.2 | 826.4 | 0 | 537.6 | 111 | 328.4 | 118.4 | 0 | 313.2 | 418.4 | 676.8 | 138.4 | 169.2 | 180.8 | 0 | 102.4 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21111.2 | 0 | 20477.6 | 19104.8 | 0 | 7744 | 7832 | 0 | 0 | 8712 | 8668 | 0 | 0 | 1266.3 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 2456 | 18.4 | 15.6 | 842.4 | 0 | 558 | 121.8 | 370.8 | 118.8 | 0 | 242.4 | 435.2 | 686.4 | 127.6 | 182.4 | 185.6 | 0 | 112.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21956 | 0 | 21304.8 | 19166.4 | 0 | 8624 | 8536 | 0 | 0 | 9416 | 9460 | 0 | 0 | 1287.3 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 2508 | 19.2 | 16.8 | 887.2 | 0 | 616.8 | 128.4 | 357.6 | 119.6 | 0 | 158.4 | 466.4 | 694.8 | 142 | 192 | 193.2 | 0 | 122 | 352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20548 | 0 | 19879.2 | 19923.2 | 0 | 6688 | 6688 | 0 | 0 | 7656 | 7612 | 0 | 0 | 1239 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 2328 | 20 | 16.2 | 894.4 | 0 | 646.8 | 132 | 336 | 120 | 0 | 19.2 | 394.8 | 698.4 | 148.4 | 193.2 | 194.4 | 0 | 124.8 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20495.2 | 0 | 19808.8 | 23548.8 | 0 | 5104 | 5104 | 0 | 44 | 5984 | 5984 | 0 | 0 | 905.1 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 2340 | 19.2 | 16.8 | 908.4 | 0 | 663.6 | 130.8 | 340.4 | 120 | 0 | 15.6 | 396.4 | 687.6 | 148.4 | 199.2 | 192 | 0 | 124.4 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18004.8 | 0 | 17344.8 | 28723.2 | 0 | 352 | 352 | 440 | 396 | 880 | 924 | 88 | 88 | 930.3 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 2292 | 19.2 | 16.8 | 878.4 | 0 | 645.6 | 129 | 358.4 | 120.4 | 0 | 14.4 | 393.6 | 703.2 | 151.2 | 198 | 193.6 | 0 | 125.6 | 353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19544.8 | 0 | 18902.4 | 28327.2 | 0 | 1672 | 1716 | 0 | 0 | 2552 | 2552 | 0 | 0 | 898.8 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1912 | 2288 | 19.2 | 16.8 | 888 | 0 | 624 | 126.6 | 344.8 | 120 | 0 | 12 | 394.4 | 674.4 | 142.8 | 201.6 | 184.4 | 0 | 118.4 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19016.8 | 0 | 18392 | 27464.8 | 0 | 1760 | 1716 | 0 | 0 | 2552 | 2552 | 0 | 0 | 869.4 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 2204 | 19.2 | 16.2 | 857.6 | 0 | 614.4 | 121.2 | 346.4 | 120 | 0 | 10.8 | 367.6 | 634.8 | 140 | 194.4 | 178.4 | 0 | 112.8 | 339.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15989.6 | 0 | 15391.2 | 26690.4 | 0 | 88 | 88 | 880 | 924 | 352 | 308 | 264 | 264 | 819 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 2108 | 19.2 | 16.8 | 841.6 | 0 | 579.6 | 113.4 | 322.8 | 120 | 0 | 14.4 | 346.8 | 586.8 | 145.6 | 186 | 174.4 | 0 | 96.8 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15558.4 | 0 | 15021.6 | 25467.2 | 0 | 264 | 264 | 792 | 748 | 616 | 660 | 264 | 308 | 749.7 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 2028 | 19.2 | 16.2 | 816.8 | 0 | 494.4 | 107.4 | 330.4 | 120 | 0 | 10.8 | 330 | 511.2 | 140 | 176.4 | 176.8 | 0 | 82.8 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15162.4 | 0 | 14652 | 24244 | 0 | 352 | 352 | 440 | 484 | 880 | 836 | 176 | 132 | 699.3 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 42112 | 53620 | 473.6 | 397.2 | 20016 | 0 | 13162.8 | 2764.8 | 8050 | 2868.8 | 0 | 2460 | 9118.4 | 15062.4 | 3338 | 4347.6 | 4453.2 | 0 | 2253.6 | 7298.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440580.8 | 0 | 426307.2 | 490899.2 | 0 | 115544 | 115500 | 2552 | 2596 | 133320 | 133276 | 792 | 792 | 22075.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 49.6 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133.6 | 0 | 6230.4 | 0 | 3220.8 | 7392 | 7348 | 0 | 0 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 50.8 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6714.4 | 0 | 6846.4 | 0 | 3282.4 | 8008 | 8008 | 0 | 0 | 8096 | 8096 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 50.8 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6292 | 0 | 6397.6 | 0 | 3352.8 | 7568 | 7612 | 0 | 0 | 7656 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 49.2 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028 | 0 | 6168.8 | 0 | 3396.8 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 7480 | 7436 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 49.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5781.6 | 0 | 5904.8 | 0 | 3352.8 | 7128 | 7128 | 0 | 0 | 7128 | 7172 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 49.6 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5605.6 | 0 | 5764 | 0 | 3106.4 | 6864 | 6864 | 0 | 0 | 6952 | 6908 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 52.8 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033.6 | 0 | 5200.8 | 0 | 2780.8 | 6160 | 6072 | 0 | 0 | 6160 | 6204 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 83.6 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.4 | 0 | 5095.2 | 0 | 2252.8 | 5632 | 5720 | 0 | 0 | 5808 | 5764 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6 | 136.8 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130.4 | 0 | 5315.2 | 0 | 1707.2 | 5368 | 5324 | 0 | 0 | 5368 | 5412 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 136.8 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5482.4 | 0 | 5649.6 | 8.8 | 844.8 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 5544 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 116.4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429.6 | 0 | 5588 | 0 | 1249.6 | 5368 | 5368 | 0 | 0 | 5632 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 132.4 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 0 | 5667.2 | 0 | 1513.6 | 5456 | 5500 | 0 | 0 | 5720 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 58.4 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262.4 | 0 | 5438.4 | 0 | 2112 | 5808 | 5808 | 0 | 0 | 5984 | 5984 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 124.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676 | 0 | 5843.2 | 0 | 1504.8 | 5632 | 5588 | 0 | 0 | 5720 | 5764 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 120 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755.2 | 0 | 5940 | 0 | 1654.4 | 5808 | 5808 | 0 | 0 | 5984 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 123.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.8 | 0 | 6054.4 | 0 | 1672 | 5896 | 5940 | 0 | 0 | 6072 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 124 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5816.8 | 0 | 5984 | 0 | 1557.6 | 5896 | 5896 | 0 | 0 | 6160 | 6072 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 54.4 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6274.4 | 0 | 6424 | 554.4 | 853.6 | 6160 | 6072 | 0 | 0 | 6248 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 54 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5922.4 | 0 | 6054.4 | 1680.8 | 0 | 4752 | 4796 | 0 | 0 | 4928 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 53.2 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098.4 | 0 | 6256.8 | 1487.2 | 0 | 5192 | 5192 | 0 | 0 | 5280 | 5236 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 54 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353.6 | 0 | 6520.8 | 1144 | 0 | 5632 | 5676 | 0 | 0 | 5632 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 51.2 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7057.6 | 0 | 7172 | 976.8 | 0 | 6424 | 6380 | 0 | 0 | 6600 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 51.2 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7057.6 | 0 | 7198.4 | 836 | 0 | 6688 | 6644 | 0 | 0 | 6776 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 51.2 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7013.6 | 0 | 7145.6 | 387.2 | 17.6 | 6952 | 7040 | 0 | 0 | 7040 | 7084 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292 | 1877.6 | 2959.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142181.6 | 0 | 145860 | 7075.2 | 39432.8 | 148456 | 148456 | 0 | 0 | 151360 | 151360 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.20 г. по ПС Суда
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 18.5 | 18.5 | 18.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 67.42 | 67.42 | 67.42
| ΔP кз вс, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 74.04 | 74.04 | 74.04
| ΔP кз сн, кВт | 59.9 | 59.9 | 59.9 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.44 | 60.44 | 60.44
Ток холостого хода | I x.х, % | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.67 | 0.67 | 0.67
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 10.36 | 10.36 | 10.36
| U к в-с, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | U к в-с, % | 16.4 | 16.4 | 16.4
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1468 | 1876 | 1964 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1952 | 2548 | 2328 | 4.0605 | 5.4971 | 5.1971 | P
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q
| S н нн, кВА | 1649.2423 | 1897.3666 | 2433.105 |  |  | S н нн, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
| Р н cн, кВт | 640.5 | 1073.1 | 905.1 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1252.7809 | 1763.1546 | 1984.3717 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 2876.6404 | 3651.8508 | 4374.4407 |  |  | S нагр, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16492 | 0.18974 | 0.24331 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
| К з сн | 0.12528 | 0.17632 | 0.19844 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.28766 | 0.36519 | 0.43744 |  |  | К з | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.809 | 28.8597 | 32.3888 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.2891 | 21.3791 | 21.2993
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 205.1373 | 263.0339 | 338.043 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 109.8583 | 111.2413 | 110.0158
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.42 | 10.42 | 10.42
| U к с, % | -0.335 | -0.335 | -0.335 |  |  | U к с, % | 5.98 | 5.98 | 5.98
| U к н, % | 6.365 | 6.365 | 6.365 |  |  | U к н, % | -0.06 | -0.06 | -0.06
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.5 | 45.5 | 45.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.51 | 40.51 | 40.51
| ΔP кз с, кВт | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.53 | 33.53 | 33.53
| ΔP кз н, кВт | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  | ΔP кз н, кВт | 26.91 | 26.91 | 26.91

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч