## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 | 5.92 | 0 | 306 | 98.2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0
01 - 02 | 5.88 | 0 | 302.4 | 92.6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0
02 - 03 | 5.84 | 0 | 302.4 | 89.2 | 166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0
03 - 04 | 5.85 | 0 | 279.6 | 86 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0
04 - 05 | 5.83 | 0 | 298.8 | 91.2 | 162.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0
05 - 06 | 5.845 | 0 | 310.8 | 103.6 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0
06 - 07 | 5.9 | 0 | 290.4 | 113.2 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0
07 - 08 | 5.805 | 0 | 320.4 | 139 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0
08 - 09 | 5.835 | 0 | 378 | 162.6 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 0
09 - 10 | 5.81 | 0 | 457.2 | 143.4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0
10 - 11 | 5.905 | 0 | 466.8 | 147.2 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0
11 - 12 | 5.88 | 0 | 436.8 | 154 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0
12 - 13 | 5.875 | 0 | 358.8 | 139.6 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0
13 - 14 | 5.9 | 0 | 424.8 | 145.4 | 164.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0
14 - 15 | 6.29 | 0 | 319.2 | 143.4 | 164.3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 103.8 | 0
15 - 16 | 6.345 | 0 | 162 | 153.8 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 100.2 | 0
16 - 17 | 5.81 | 0 | 426 | 161.8 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0
17 - 18 | 5.82 | 0 | 411.6 | 157 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0
18 - 19 | 5.725 | 0 | 406.8 | 151.4 | 194.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0
19 - 20 | 5.79 | 0 | 364.8 | 145.2 | 162.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0
20 - 21 | 5.845 | 0 | 357.6 | 144.4 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0
21 - 22 | 5.84 | 0 | 361.2 | 148.8 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0
22 - 23 | 5.87 | 0 | 333.6 | 126.4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0
23 - 00 | 5.755 | 0 | 310.8 | 109.6 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0
Сумма | 141.165 | 0 | 8386.8 | 3147 | 3957.3 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 1623.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 |  |  | 262.8 | 53 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
01 - 02 |  |  | 266.4 | 55.2 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
02 - 03 |  |  | 270 | 53.2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
03 - 04 |  |  | 268.8 | 54.4 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
04 - 05 |  |  | 271.2 | 56.2 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0
05 - 06 |  |  | 261.6 | 54 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
06 - 07 |  |  | 261.6 | 54.4 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
07 - 08 |  |  | 264 | 53.8 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0
08 - 09 |  |  | 318 | 79 | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
09 - 10 |  |  | 388.8 | 56 | 264.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0
10 - 11 |  |  | 388.8 | 64.6 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0
11 - 12 |  |  | 358.8 | 67 | 253.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0
12 - 13 |  |  | 267.6 | 58.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
13 - 14 |  |  | 354 | 71.6 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0
14 - 15 |  |  | 256.8 | 66.8 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 72 | 65.1 | 0
15 - 16 |  |  | 126 | 72 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 55.8 | 0
16 - 17 |  |  | 342 | 71.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0
17 - 18 |  |  | 343.2 | 56.6 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0
18 - 19 |  |  | 325.2 | 54.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
19 - 20 |  |  | 272.4 | 54 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0
20 - 21 |  |  | 273.6 | 55 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
21 - 22 |  |  | 273.6 | 57.8 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 - 23 |  |  | 276 | 56.4 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0
23 - 00 |  |  | 261.6 | 52.6 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 6952.8 | 1428.2 | 5175.4 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 671.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч