## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.132 | 0.158 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.134 | 0.142 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.13 | 0.128 | 0.144 | 0.142 | 0.15 | 0.138 | 0.128 | 0.132 | 0.146 | 0.146 | 0.158 | 0.146 | 0.138 | 0.136 | 3.416
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 192 | 193.2 | 188.4 | 186 | 205.2 | 224.4 | 224.4 | 212.4 | 195.6 | 188.4 | 190.8 | 180 | 206.4 | 202.8 | 187.2 | 184.8 | 176.4 | 183.6 | 192 | 208.8 | 210 | 199.2 | 188.4 | 184.8 | 4705.2
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 112.8 | 114 | 111.6 | 108 | 104.4 | 97.2 | 99.6 | 102 | 104.4 | 108 | 102 | 99.6 | 98.4 | 97.2 | 99.6 | 98.4 | 104.4 | 105.6 | 106.8 | 109.2 | 108 | 2536.8
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 63 | 62.7 | 61.8 | 60.9 | 60.9 | 59.7 | 59.7 | 57 | 56.7 | 59.1 | 60 | 58.8 | 60 | 58.5 | 56.7 | 57 | 54 | 57 | 60.3 | 61.8 | 60.9 | 60.6 | 63 | 60.6 | 1430.7
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 84 | 87 | 83.8 | 82.4 | 92 | 108.8 | 112.6 | 112.8 | 103.8 | 84 | 80.4 | 76.6 | 94.2 | 98.8 | 93.2 | 91.8 | 85.8 | 85 | 85.6 | 104.6 | 107.8 | 99 | 84 | 83.6 | 2221.6
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 30.6 | 30.8 | 31 | 30.4 | 30.8 | 30.2 | 29.2 | 28.6 | 26.8 | 26.6 | 27.4 | 27.4 | 28.8 | 27.6 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 27.2 | 27.2 | 28.2 | 29 | 29 | 29.6 | 29.2 | 685.8
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 20.7 | 21 | 20.7 | 20.7 | 20.4 | 19.8 | 19.2 | 18 | 16.2 | 15.9 | 16.8 | 17.1 | 18 | 17.1 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 17.1 | 17.1 | 18 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 438.9
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 47 | 46.8 | 46.6 | 46 | 55.6 | 58.6 | 55.2 | 46.4 | 39.6 | 49.4 | 54.2 | 48.2 | 56.2 | 49 | 41.2 | 40.4 | 40.8 | 45 | 50.6 | 45.8 | 45 | 44.2 | 44.6 | 44.4 | 1140.8
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 70.6 | 69.6 | 69.6 | 69 | 69.2 | 68 | 66.2 | 65 | 63 | 64.6 | 65 | 66.8 | 69.2 | 64.2 | 62 | 63 | 61.8 | 62.4 | 62.4 | 65.6 | 67 | 65.8 | 67.8 | 66.6 | 1584.4
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 1914 | 2250.6 | 2217.6 | 1848 | 1273.8 | 422.4 | 0 | 0 | 26.4 | 132 | 79.2 | 46.2 | 19.8 | 72.6 | 72.6 | 0 | 6.6 | 72.6 | 66 | 52.8 | 349.8 | 1333.2 | 1834.8 | 2059.2 | 16150.2
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 1630.2 | 1630.2 | 712.8 | 178.2 | 316.8 | 376.2 | 415.8 | 257.4 | 448.8 | 1168.2 | 825 | 382.8 | 369.6 | 429 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 9306
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1254 | 1326.6 | 488.4 | 52.8 | 138.6 | 158.4 | 158.4 | 66 | 171.6 | 877.8 | 600.6 | 184.8 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 2118.6 | 2475 | 2422.2 | 2059.2 | 1478.4 | 521.4 | 0 | 0 | 46.2 | 231 | 132 | 66 | 46.2 | 158.4 | 118.8 | 6.6 | 19.8 | 99 | 112.2 | 99 | 475.2 | 1518 | 2039.4 | 2277 | 18519.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 145.2 | 151.8 | 138.6 | 138.6 | 132 | 125.4 | 138.6 | 132 | 145.2 | 132 | 125.4 | 132 | 125.4 | 132 | 132 | 138.6 | 138.6 | 145.2 | 138.6 | 145.2 | 3339.6
| Сумма | 4807.632 | 5503.858 | 5408.85 | 4667.36 | 3545.64 | 1948.434 | 3697.442 | 3740.146 | 2004.846 | 1307.146 | 1401.93 | 1358.228 | 1426.344 | 1306.542 | 1520.55 | 2763.138 | 2136.328 | 1448.232 | 1431.946 | 1528.346 | 1634.058 | 3620.046 | 4618.738 | 5078.236 | 67904.016
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч