## ВУЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.12.2020 года по ПО "Великоустюгские электрические сети"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 04-00 | 117,60 / 117,47 | 5.7294 | 2.322
| 09-00 | 111,44 / 111,44 | 9.9804 | 3.5835
| 18-00 | 117,40 /117,37 | 10.2315 | 3.6801
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 04-00 | 117,01 / 116,62 | 6.4549 | 4.1346
| 09-00 | 110,83 / 110,48 | 7.95 | 5.1376
| 18-00 | 116,70 / 116,41 | 8.2146 | 5.4526
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 04-00 | 117,30 / 117,04 | 2.1953 | 1.0728
| 09-00 | 111,13 / 110,96 | 3.9391 | 1.6272
| 18-00 | 117,05 / 116,89 | 3.8052 | 1.4378
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 04-00 | 118,25 / 118,39 | 9.4952 | 1.892
| 09-00 | 112,20 / 112,20 | 10.5028 | 2.2704
| 18-00 | 118,39 / 118,94 | 10.2564 | 2.684
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 04-00 | 116,88 / 116,32 | 0.33 | 0.2145
| 09-00 | 111,24 / 111,51 | 0.4521 | 0.2013
| 18-00 | 117,29 / 117,15 | 0.4323 | 0.2442
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 04-00 | 118,66 / 118,39 | 0.8264 | 0.3744
| 09-00 | 110,82 / 112,20 | 1.1824 | 0.512
| 18-00 | 116,46 / 118,66 | 1.0952 | 0.4504
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 04-00 | 114.45 | 0.1551 | 0.0902
| 09-00 | 111.06 | 0.1815 | 0.055
| 18-00 | 111.16 | 0.2376 | 0.0869
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 04-00 | 113,99 / 112,61 | 5.9202 | 2.4486
| 09-00 | 107,39 / 106,01 | 9.4776 | 4.4902
| 18-00 | 113,99 / 111,79 | 8.976 | 3.9996
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 04-00 | 113,44 / 114,13 | 4.0875 | 1.3955
| 09-00 | 108,63 / 109,31 | 6.8022 | 2.7864
| 18-00 | 113,44 / 114,13 | 6.3386 | 2.007
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 04-00 | 114,86 / 114,22 | 0.4455 | 0.3168
| 09-00 | 109,00 / 109,24 | 0.7359 | 0.4092
| 18-00 | 114,19 / 114,42 | 0.6666 | 0.3531
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 04-00 | 113,85 / 115,50 | 0.2826 | 0.1512
| 09-00 | 110,00 / 109,72 | 0.5436 | 0.2082
| 18-00 | 114,95 / 114,95 | 0.5418 | 0.225
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 04-00 | 116,36 / 115,78 | 3.5244 | 1.3464
| 09-00 | 110,85 / 110,76 | 4.3956 | 1.9338
| 18-00 | 116,15 / 116,07 | 5.8146 | 1.8678
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 04-00 | 117,29 / 117,15 | 0.26609 | 0.17188
| 09-00 | 112,20 / 111,79 | 0.32863 | 0.21227
| 18-00 | 117,15 / 117,29 | 0.31753 | 0.2051

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.12.2020 года по
Тотемским электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | - | 0.3516 | 0.2984
| 9-00 | - | 0.7088 | 0.5128
| 18-00 | - | 0.5328 | 0.3236
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | - | 0.3104 | 0.1956
| 9-00 | - | 0.4276 | 0.2172
| 18-00 | - | 0.42 | 0.2204
ПС Царева 110/10 | 4-00 | - | 0.6008 | 0.308
| 9-00 | - | 0.8712 | 0.3816
| 18-00 | - | 0.832 | 0.3864
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 114,85/116,47 | 1.7472 | 0.9648
| 9-00 | 111,19/116,47 | 2.844 | 1.5632
| 18-00 | 114,85/120,25 | 2.6304 | 1.452
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 115,31/115,19 | 0.6558 | 0.4254
| 9-00 | 110,21/110,23 | 1.1154 | 0.6282
| 18-00 | 115,01/115,02 | 1.0506 | 0.5094
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | - | 0.3048 | 0.219
| 9-00 | - | 0.5736 | 0.2646
| 18-00 | - | 0.5226 | 0.228
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 117,79/115,95 | 2.7156 | 0.9312
| 9-00 | 114,07/112,32 | 4.0457 | 1.1584
| 18-00 | 117,86/116,01 | 4.2065 | 1.1648
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 116,62/117,36 | 7.4712 | 1.45
| 9-00 | 112,99/113,60 | 8.8114 | 2.055
| 18-00 | 115,68/116,18 | 7.6358 | 2.716
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 113,86/112,52 | 2.799 | 1.4154
| 9-00 | 108,74/107,78 | 5.037 | 2.7456
| 18-00 | 113,19/112,14 | 4.7504 | 2.244
ПС Тарнога 110/35/10 | 4-00 | 116,6/116,6 | 3.1143 | 2.2618
| 9-00 | 111,1/111,1 | 5.395 | 4.0247
| 18-00 | 116,6/116,6 | 4.5827 | 3.1626
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 115,39/115,39 | 2.6894 | 0.7062
| 9-00 | 111,08/111,08 | 4.4247 | 1.3924
| 18-00 | 114,85/114,85 | 4.4253 | 1.3729
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 115,39/115,39 | 2.6023 | 1.4102
| 9-00 | 111,08/111,08 | 4.2028 | 2.3441
| 18-00 | 114,31/115,39 | 3.623 | 1.8144

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.12.2020г. по Кирилловским электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр
ПС Кириллов | 4-00 | 114,85/ 114,85 | 5.227 | 1.571
| 09-00 | 113,24/ 113,77 | 7.049 | 1.729
| 18-00 | 113,24/ 113,77 | 7.22 | 1.848
ПС Н. Торжок | 4-00 | 113,24/ 113,77 | 0.757 | 0.299
| 09-00 | 111,08/ 111,08 | 1.015 | 0.293
| 18-00 | 111,62/ 111,62 | 0.979 | 0.284
ПС Ферапонтово | 4-00 | 114,31/ 113,77 | 0.594 | 0.272
| 09-00 | 112,16/ 112,7 | 0.682 | 0.242
| 18-00 | 112,16/ 112,7 | 0.708 | 0.242
ПС Коварзино | 4-00 | 113.2 | 0.121 | 0.058
| 09-00 | 113.8 | 0.165 | 0.064
| 18-00 | 114.9 | 0.162 | 0.066
ПС Белозерск | 4-00 | 116,21/ 116,27 | 4.115 | 1.878
| 09-00 | 115,27/ 115,06 | 5.601 | 2.026
| 18-00 | 115,13/ 114,66 | 5.263 | 2.143
ПС Антушево | 4-00 | 115,77/ 115,64 | 2.792 | 1.571
| 09-00 | 114,69/ 114,77 | 3.3 | 1.544
| 18-00 | 114,69/ 114,64 | 3.129 | 1.512
ПС Бечевинка | 4-00 | 10.36 | 0.206 | 0.124
| 09-00 | 10.21 | 0.219 | 0.111
| 18-00 | 10.25 | 0.233 | 0.116
ПС Вашки | 4-00 | 10,29/ 10,15 | 1.581 | 0.502
| 09-00 | 10,25/ 10,25 | 2.464 | 0.65
| 18-00 | 10,29/ 10,29 | 2.429 | 0.605
ПС Белоусово | 4-00 | 118,09/ 117,55 | -0.68 | 2.197
| 09-00 | 115,39/ 114,85 | 2.271 | 1.788
| 18-00 | 116,47/ 115,93 | 0.139 | 2.541
ПС Восточная | 4-00 | 119,71/ 116,47 | 4.646 | 1.513
| 09-00 | 117,55/ 114,31 | 6.892 | 2.03
| 18-00 | 118,09/ 115,39 | 7.72 | 2.23
ПС Мегра | 4-00 | 118.63 | 0.211 | 0.142
| 09-00 | 115.93 | 0.328 | 0.152
| 18-00 | 117.55 | 0.302 | 0.142
ПС Андома | 4-00 | 118,63/ 119,71 | 0.6 | 0.319
| 09-00 | 115,93/ 116,47 | 0.816 | 0.335
| 18-00 | 117,55/ 118,63 | 0.836 | 0.348
ПС Устье | 4-00 | 120,04 | 0.891 | 0.145
| 09-00 | 117,88 | 0.977 | 0.139
| 18-00 | 118,31 | 0.944 | 0.125

## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.12.2020 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1. Анисимово | 4-00 | 117/117 | 1.6 | 1.2
| 9-00 | 115/115 | 1.9 | 1.3
| 18-00 | 110/110 | 1.8 | 1.4
2. Бабаево | 4-00 | 116/116 | 8.6 | 3.1
| 9-00 | 113/113 | 11.5 | 3.4
| 18-00 | 114/114 | 11.5 | 3
3. Батран | 4-00 | - | 5 | 1.3
| 9-00 | - | 6 | 1.6
| 18-00 | - | 6 | 1.4
4. Енюково | 4-00 | - | 1.6 | 0.7
| 9-00 | - | 1.9 | 0.7
| 18-00 | - | 2.1 | 0.7
5. Желябово | 4-00 | - | 1.3 | 0.3
| 9-00 | - | 1.6 | 0.4
| 18-00 | - | 1.7 | 0.3
6. Загородная | 4-00 | - | 1.6 | 0.4
| 9-00 | - | 2 | 0.4
| 18-00 | - | 2.2 | 0.5
7. Заполье | 4-00 | - | 0.1 | 0.01
| 9-00 | - | 0.1 | 0.01
| 18-00 | - | 0.1 | 0.01
8. Заягорба | 4-00 | 116/116 | 9 | 2.7
| 9-00 | 116/115 | 14.9 | 4.5
| 18-00 | 116/0 | 16.4 | 4.8
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.3 | 0.3
| 9-00 | - | 0.5 | 0.3
| 18-00 | - | 0.5 | 0.3
10 Искра | 4-00 | - | 17.8 | 5.2
| 9-00 | - | 24.5 | 8
| 18-00 | - | 25.8 | 7.3
11. Кадуй | 4-00 | - | 2.4 | 0.8
| 9-00 | - | 3.4 | 1
| 18-00 | - | 3.5 | 1
12. Климовская | 4-00 | - | 1.9 | 0.9
| 9-00 | - | 2.7 | 1.1
| 18-00 | - | 2.6 | 1
13. Коротово | 4-00 | 112/111 | 2.5 | 0.6
| 9-00 | 112/111 | 3 | 0.7
| 18-00 | 110/109 | 3.1 | 0.7
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.8 | 0.2
| 9-00 | - | 0.9 | 0.2
| 18-00 | - | 1 | 0.2
15. Нифантово | 4-00 | - | 4.4 | 3
| 9-00 | - | 5.4 | 3.2
| 18-00 | - | 4.6 | 2.4
16. Новые Углы | 4-00 | - | 5.4 | 1.4
| 9-00 | - | 6.6 | 1.8
| 18-00 | - | 6.1 | 2.1
17. Петринево | 4-00 | 116/116 | 1.3 | 0.5
| 9-00 | 116/116 | 1.6 | 0.6
| 18-00 | 115/115 | 1.7 | 0.6
18. Покровское | 4-00 | 114/114 | 0.1 | 0.05
| 9-00 | 114/114 | 0.2 | 0.05
| 18-00 | 109/109 | 0.2 | 0.04
19. Поселковая | 4-00 | - | 1.5 | 0.4
| 9-00 | - | 2.1 | 0.4
| 18-00 | - | 2.4 | 0.4
20. Стеклозавод | 4-00 | 118/116 | 1.4 | 0.6
| 9-00 | 118/116 | 1.9 | 0.8
| 18-00 | 118/116 | 1.9 | 0.7
21. Суда | 4-00 | 117/117 | 4.1 | 1
| 9-00 | 117/117 | 5.5 | 1.4
| 18-00 | 115/116 | 5.2 | 1.3
22. Устюжна | 4-00 | 116/116 | 7.7 | 2.6
| 9-00 | 114/115 | 10.6 | 3.1
| 18-00 | 112/112 | 10.7 | 3.1
23. Чагода | 4-00 | 117/118 | 5.8 | 1.3
| 9-00 | 114/115 | 6.8 | 1.5
| 18-00 | 110/110 | 6.9 | 1.4
24. Шексна | 4-00 | 113/113 | 29 | 18
| 9-00 | 113/113 | 31.2 | 17.2
| 18-00 | 110/111 | 33.3 | 18.1
25. Южная | 4-00 | 112/112 | 3.6 | 0.8
| 9-00 | 112/112 | 4.9 | 0.5
| 18-00 | 111/111 | 5.5 | 0.6

## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений ПС 110 кВ в режимный день 16.12.2020 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1.ПС Грязовец | 4-00 | 114,9/115,5 | 17.3 | 8
| 09-00 | 113,7/114 | 18.8 | 7.7
| 18-00 | 113,7/113,9 | 20.3 | 8.3
2.ПС Западная | 4-00 | 114,5/114,4 | 16.2 | 5.5
| 09-00 | 113,5/113,2 | 26.2 | 8.7
| 18-00 | 113,5/113,3 | 25 | 7.7
3.ПС Центральная | 4-00 | - | 5.9 | 1.2
| 09-00 | - | 14.4 | 1.8
| 18-00 | - | 13.2 | 1.6
4.ПС Восточная | 4-00 | - | 13.3 | 3
| 09-00 | - | 23.6 | 5.7
| 18-00 | - | 22.8 | 4.2
5.ПС Харовск | 4-00 | 114,9/115,3 | 5.1 | 2.4
| 09-00 | 114/114 | 7.8 | 3.4
| 18-00 | 115,2/114,6 | 7.9 | 3.7
6.ПС Вожега | 4-00 | 114,4/114,1 | 2.7 | 1
| 09-00 | 111,9/111,6 | 4.4 | 1.4
| 18-00 | 114,1/113,5 | 4.2 | 1.1
7.ПС Сямжа | 4-00 | 114,7/114,3 | 2.9 | 1
| 09-00 | 112,2/112,4 | 4.3 | 1.4
| 18-00 | 114,6/114,6 | 4.2 | 1.1
8.ПС Кипелово | 4-00 | 113/111,4 | 2 | 0.3
| 09-00 | 112,3/110,6 | 2.8 | 0.5
| 18-00 | 111,4/110 | 2.8 | 0.4
9.ПС Кубенское | 4-00 | 115/113,5 | 10.8 | 3.2
| 09-00 | 112,9/111,8 | 15.9 | 5.7
| 18-00 | 113,4/112,6 | 15.9 | 4.9
10.ПС Новленское | 4-00 | 114,9/111,7 | 1.5 | 0.5
| 09-00 | 112,6/110 | 1.9 | 0.5
| 18-00 | 112,9/110 | 1.9 | 0.4
11.ПС Нефедово | 4-00 | 113,8/113 | 0.8 | 0.3
| 09-00 | 112/111,1 | 1.1 | 0.3
| 18-00 | 112,2/111,3 | 1.1 | 0.2
12.ПС Ананьино | 4-00 | - | 3.2 | 1.3
| 09-00 | - | 3.6 | 1.3
| 18-00 | - | 3.7 | 1.4
13.ПС Луговая | 4-00 | - | 13 | 3.7
| 09-00 | - | 18.8 | 4.5
| 18-00 | - | 19.8 | 4
14.ПС Воробьево | 4-00 | 116.6 | 0.2 | 0.2
| 09-00 | 114.4 | 0.4 | 0.2
| 18-00 | 116.1 | 0.4 | 0.2
15.ПС Биряково | 4-00 | 116,5/117 | 0.5 | 0.3
| 09-00 | 113,9/114,6 | 0.6 | 0.3
| 18-00 | 116,1/116,6 | 0.6 | 0.2
16.ПС Чекшино | 4-00 | - | 0.3 | 0.2
| 09-00 | - | 0.5 | 0.3
| 18-00 | - | 0.5 | 0.2
17.ПС ГДЗ | 4-00 | - | 1.7 | 0.7
| 09-00 | - | 3.1 | 1.5
| 18-00 | - | 3.1 | 1.3
18.ПС Кадников | 4-00 | 118/118,5 | 2.6 | 1.5
| 09-00 | 117,1/117,3 | 3.8 | 1.9
| 18-00 | 117,2/118 | 3.6 | 1.7
19.ПС Н.Погост | 4-00 | 114,5/114,8 | 0.06 | 0.02
| 09-00 | 114,1/113,8 | 0.1 | 0.04
| 18-00 | 115,5/114,9 | 0.1 | 0.1
20.ПС Пундуга | 4-00 | - | 0.2 | 0.1
| 09-00 | - | 0.3 | 0.1
| 18-00 | - | 0.3 | 0.1
21.ПС Вохтога | 4-00 | - | 3.3 | 2.1
| 09-00 | - | 4.8 | 2.8
| 18-00 | - | 7.9 | 4.6
22.ПС Плоское | 4-00 | - | 0.5 | 0.2
| 09-00 | - | 0.6 | 0.2
| 18-00 | - | 0.6 | 0.2
23.ПС Жернаково | 4-00 | - | 0.7 | 0.3
| 09-00 | - | 0.8 | 0.3
| 18-00 | - | 0.8 | 0.3
24.ПС Шуйское | 4-00 | - | 1.1 | 0.4
| 09-00 | - | 1.5 | 0.4
| 18-00 | - | 1.7 | 0.5
25.ПС Семигородняя | 4-00 | 118.3 | 0.2 | 0.1
| 09-00 | 116.8 | 0.3 | 0.1
| 18-00 | 117.5 | 0.3 | 0.1
26.ПС Ермаково | 4-00 | 114,5/114,3 | 10.5 | 3.6
| 09-00 | 113,3/113,1 | 12.9 | 4.2
| 18-00 | 112,7/113,2 | 13 | 3.8
26.ПС Ява | 4-00 | - | 2.2 | 0.6
| 09-00 | - | 3.2 | 1
| 18-00 | - | 2.8 | 0.9