## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Косково в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 34.47 | 34.47 | 10.125 | 10.25
1:00 | 34.47 | 34.47 | 10.063 | 10.188
2:00 | 33.95 | 33.95 | 10.038 | 10.05
3:00 | 34.21 | 34.21 | 10.113 | 10.113
4:00 | 34.47 | 34.47 | 10.087 | 10.238
5:00 | 34.74 | 34.74 | 10.212 | 10.238
6:00 | 35 | 35 | 10.15 | 10.238
7:00 | 34.47 | 34.47 | 10 | 10.113
8:00 | 34.56 | 34.56 | 10.225 | 10.175
9:00 | 34.82 | 34.82 | 10.238 | 10.238
10:00 | 35.35 | 35.35 | 10.4 | 10.35
11:00 | 34.52 | 34.52 | 10.137 | 10.038
12:00 | 35.31 | 35.31 | 10.35 | 10.35
13:00 | 34.78 | 34.78 | 10.15 | 10.225
14:00 | 34.78 | 34.78 | 10.15 | 10.137
15:00 | 35.26 | 35.26 | 10.387 | 10.363
16:00 | 34.47 | 34.47 | 10.025 | 10.1
17:00 | 34.47 | 34.47 | 10.1 | 10.288
18:00 | 35.26 | 35.26 | 10.238 | 10.225
19:00 | 35 | 35 | 10.275 | 10.275
20:00 | 34.74 | 34.74 | 10.188 | 10.275
21:00 | 34.47 | 34.47 | 10.075 | 10.15
22:00 | 34.47 | 34.47 | 10.188 | 10.2
23:00 | 33.95 | 33.95 | 10.025 | 10.075
24:00 | 34.21 | 34.21 | 10.113 | 10.137
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Косково в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 7.4 | 3602.2585 | - | 2656.0458 | - | 13.8 | 5492.4102 | - | 3126.0922 | - |  | 261329.663 | - | 7842.615 | - |  | 396.782 | - | 33.53 | -
1:00 | 7.732 | 3602.3158 | 114.6 | 2656.0864 | 81.2 | 13.8268 | 5492.5257 | 231 | 3126.1415 | 98.6 | 17.6672 | 261341.888 | 12.225 | 7842.7479 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
2:00 | 7.6321 | 3602.3722 | 112.8 | 2656.1267 | 80.6 | 13.2979 | 5492.6364 | 221.4 | 3126.1898 | 96.6 | 17.6643 | 261354.111 | 12.223 | 7842.8808 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
3:00 | 7.5796 | 3602.4283 | 112.2 | 2656.1666 | 79.8 | 13.5186 | 5492.7502 | 227.6 | 3126.2359 | 92.2 | 17.7438 | 261366.389 | 12.278 | 7843.0137 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
4:00 | 7.9579 | 3602.4885 | 120.4 | 2656.2066 | 80 | 13.4656 | 5492.8629 | 225.4 | 3126.2834 | 95 | 17.7857 | 261378.696 | 12.307 | 7843.1467 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
5:00 | 9.9598 | 3602.5628 | 148.6 | 2656.2582 | 103.2 | 14.3805 | 5492.9828 | 239.8 | 3126.3352 | 103.6 | 17.6701 | 261390.923 | 12.227 | 7843.2796 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
6:00 | 11.1517 | 3602.6483 | 171 | 2656.3125 | 108.6 | 16.7689 | 5493.123 | 280.4 | 3126.3947 | 119 | 18.3218 | 261403.601 | 12.678 | 7843.4125 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
7:00 | 11.4095 | 3602.7389 | 181.2 | 2656.3628 | 100.6 | 19.3028 | 5493.2895 | 333 | 3126.4496 | 109.8 | 17.8088 | 261415.924 | 12.323 | 7843.5454 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
8:00 | 12.4584 | 3602.8407 | 203.6 | 2656.4122 | 98.8 | 19.9284 | 5493.4621 | 345.2 | 3126.5041 | 109 | 17.8103 | 261428.248 | 12.324 | 7843.6783 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
9:00 | 12.6594 | 3602.9437 | 206 | 2656.4633 | 102.2 | 21.3788 | 5493.6442 | 364.2 | 3126.5715 | 134.8 | 17.5458 | 261440.389 | 12.141 | 7843.8112 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
10:00 | 11.1084 | 3603.0338 | 180.2 | 2656.5087 | 90.8 | 21.1455 | 5493.8258 | 363.2 | 3126.634 | 125 | 17.7684 | 261452.684 | 12.295 | 7843.9442 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
11:00 | 10.6163 | 3603.1197 | 171.8 | 2656.5525 | 87.6 | 19.786 | 5493.9948 | 338 | 3126.6951 | 122.2 | 17.6542 | 261464.9 | 12.216 | 7844.0771 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
12:00 | 11.8743 | 3603.2151 | 190.8 | 2656.6028 | 100.6 | 18.7634 | 5494.1549 | 320.2 | 3126.7535 | 116.8 | 17.5964 | 261477.076 | 12.176 | 7844.21 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
13:00 | 11.0394 | 3603.3034 | 176.6 | 2656.6503 | 95 | 17.475 | 5494.3057 | 301.6 | 3126.803 | 99 | 17.9302 | 261489.483 | 12.407 | 7844.3429 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
14:00 | 11.0148 | 3603.3915 | 176.2 | 2656.6977 | 94.8 | 18.9734 | 5494.4655 | 319.6 | 3126.8675 | 129 | 17.5011 | 261501.593 | 12.11 | 7844.4758 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
15:00 | 11.6876 | 3603.4841 | 185.2 | 2656.7496 | 103.8 | 18.9062 | 5494.6239 | 316.8 | 3126.9338 | 132.6 | 17.91 | 261513.986 | 12.393 | 7844.6087 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
16:00 | 10.5779 | 3603.5685 | 168.8 | 2656.7955 | 91.8 | 19.3745 | 5494.7877 | 327.6 | 3126.9981 | 128.6 | 17.4808 | 261526.082 | 12.096 | 7844.7417 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
17:00 | 11.4675 | 3603.6592 | 181.4 | 2656.8467 | 102.4 | 20.114 | 5494.9609 | 346.4 | 3127.0562 | 116.2 | 17.6325 | 261538.283 | 12.201 | 7844.8746 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
18:00 | 12.924 | 3603.7622 | 206 | 2656.903 | 112.6 | 22.2283 | 5495.153 | 384.2 | 3127.1183 | 124.2 | 17.7337 | 261550.554 | 12.271 | 7845.0075 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
19:00 | 12.8671 | 3603.8651 | 205.8 | 2656.9584 | 110.8 | 21.2977 | 5495.3366 | 367.2 | 3127.1792 | 121.8 | 17.8016 | 261562.872 | 12.318 | 7845.1404 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
20:00 | 12.0961 | 3603.961 | 191.8 | 2657.012 | 107.2 | 20.6081 | 5495.5126 | 352 | 3127.2429 | 127.4 | 17.9808 | 261575.314 | 12.442 | 7845.2733 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
21:00 | 9.9964 | 3604.0391 | 156.2 | 2657.0583 | 92.6 | 18.1736 | 5495.6678 | 310.4 | 3127.2991 | 112.4 | 17.7106 | 261587.569 | 12.255 | 7845.4062 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
22:00 | 9.3771 | 3604.1119 | 145.6 | 2657.1025 | 88.4 | 16.9744 | 5495.8129 | 290.2 | 3127.3512 | 104.2 | 18.0198 | 261600.038 | 12.469 | 7845.5392 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
23:00 | 8.5412 | 3604.1766 | 129.4 | 2657.1453 | 85.6 | 14.409 | 5495.935 | 244.2 | 3127.3983 | 94.2 | 17.5328 | 261612.17 | 12.132 | 7845.6721 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
24:00 | 8.0136 | 3604.2366 | 120 | 2657.1865 | 82.4 | 13.1976 | 5496.0461 | 222.2 | 3127.4433 | 90 | 17.6325 | 261624.371 | 12.201 | 7845.805 | 0.13292 | 0 | 396.782 | 0 | 33.53 | 0
Итого |  |  | 3956.2 |  | 2281.4 |  |  | 7271.8 |  | 2702.2 |  |  | 294.708 |  | 3.19 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 12.924 |  |  |  |  | 22.2283 |  |  |  |  | 18.3218 |  |  |  |  | 0
Минимум | 7.4 |  |  |  |  | 13.1976 |  |  |  |  | 17.4808 |  |  |  |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Косково в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Буртаново |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Малиновица |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Плосково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Плотниха |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Сигово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Кобыльск
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 6979.0889 | - | 4115.8398 | - |  | 3953.902 | - | 3003.6202 | - |  | 5.765 | - | 0.6393 | - |  | 3670.1356 | - | 1332.9434 | - |  | 2794.0052 | - | 1844.5453 | - |  | 1723.2171 | - | 1227.0853 | -
1:00 | 2.9294 | 6979.1114 | 45 | 4115.854 | 28.4 | 4.8325 | 3953.9719 | 69.9 | 3003.6733 | 53.1 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 6.0217 | 3670.2366 | 101 | 1332.9854 | 42 | 5.3856 | 2794.0508 | 91.2 | 1844.563 | 35.4 | 2.4261 | 1723.2559 | 38.8 | 1227.1062 | 20.9
2:00 | 2.8373 | 6979.1331 | 43.4 | 4115.8679 | 27.8 | 4.817 | 3954.0416 | 69.7 | 3003.7262 | 52.9 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 5.598 | 3670.3297 | 93.1 | 1333.0263 | 40.9 | 5.3651 | 2794.0962 | 90.8 | 1844.5807 | 35.4 | 2.3453 | 1723.2933 | 37.4 | 1227.1266 | 20.4
3:00 | 2.8585 | 6979.1549 | 43.6 | 4115.882 | 28.2 | 4.7388 | 3954.1102 | 68.6 | 3003.7782 | 52 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 5.629 | 3670.4251 | 95.4 | 1333.0631 | 36.8 | 5.4497 | 2794.1425 | 92.6 | 1844.5982 | 35 | 2.4399 | 1723.3328 | 39.5 | 1227.1467 | 20.1
4:00 | 2.9626 | 6979.178 | 46.2 | 4115.8958 | 27.6 | 5.0173 | 3954.1847 | 74.5 | 3003.8307 | 52.5 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 5.4959 | 3670.5175 | 92.4 | 1333.1009 | 37.8 | 5.629 | 2794.1902 | 95.4 | 1844.6166 | 36.8 | 2.3378 | 1723.3701 | 37.3 | 1227.167 | 20.3
5:00 | 4.0217 | 6979.2085 | 61 | 4115.9159 | 40.2 | 5.9664 | 3954.2726 | 87.9 | 3003.8941 | 63.4 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 5.7441 | 3670.6144 | 96.9 | 1333.1396 | 38.7 | 6.2182 | 2794.2423 | 104.2 | 1844.6384 | 43.6 | 2.4292 | 1723.4088 | 38.7 | 1227.1882 | 21.2
6:00 | 4.7619 | 6979.2469 | 76.8 | 4115.9358 | 39.8 | 6.4382 | 3954.3671 | 94.5 | 3003.963 | 68.9 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 6.5899 | 3670.7274 | 113 | 1333.1791 | 39.5 | 7.5284 | 2794.3045 | 124.4 | 1844.6668 | 56.8 | 2.6596 | 1723.4515 | 42.7 | 1227.2108 | 22.6
7:00 | 4.9507 | 6979.2877 | 81.6 | 4115.9547 | 37.8 | 6.5112 | 3954.4672 | 100.1 | 3004.026 | 63 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 8.5535 | 3670.8778 | 150.4 | 1333.2181 | 39 | 8.0455 | 2794.3732 | 137.4 | 1844.6917 | 49.8 | 2.7245 | 1723.4965 | 45 | 1227.2314 | 20.6
8:00 | 5.3061 | 6979.3322 | 89 | 4115.9732 | 37 | 7.1901 | 3954.5821 | 114.9 | 3004.0881 | 62.1 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 8.67 | 3671.0301 | 152.3 | 1333.2582 | 40.1 | 8.3354 | 2794.4449 | 143.4 | 1844.716 | 48.6 | 2.936 | 1723.5459 | 49.4 | 1227.2515 | 20.1
9:00 | 5.2136 | 6979.3762 | 88 | 4115.9907 | 35 | 7.5076 | 3954.7006 | 118.5 | 3004.1556 | 67.5 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 8.4676 | 3671.1802 | 150.1 | 1333.2918 | 33.6 | 10.2811 | 2794.5285 | 167.2 | 1844.7576 | 83.2 | 2.7541 | 1723.5925 | 46.6 | 1227.2697 | 18.2
10:00 | 4.3271 | 6979.4124 | 72.4 | 4116.006 | 30.6 | 6.8229 | 3954.8086 | 108 | 3004.2164 | 60.8 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 8.0665 | 3671.3242 | 144 | 1333.3189 | 27.1 | 10.2992 | 2794.6132 | 169.4 | 1844.7973 | 79.4 | 2.9072 | 1723.642 | 49.5 | 1227.2881 | 18.4
11:00 | 4.4515 | 6979.4497 | 74.6 | 4116.0216 | 31.2 | 6.2146 | 3954.9061 | 97.5 | 3004.2733 | 56.9 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 7.5671 | 3671.4594 | 135.2 | 1333.3437 | 24.8 | 9.4351 | 2794.6893 | 152.2 | 1844.8367 | 78.8 | 2.9575 | 1723.6924 | 50.4 | 1227.3067 | 18.6
12:00 | 4.8317 | 6979.4894 | 79.4 | 4116.0403 | 37.4 | 7.0905 | 3955.0181 | 112 | 3004.3369 | 63.6 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 7.5535 | 3671.5942 | 134.8 | 1333.3693 | 25.6 | 8.7408 | 2794.7598 | 141 | 1844.8732 | 73 | 2.6336 | 1723.7366 | 44.2 | 1227.325 | 18.3
13:00 | 4.8113 | 6979.5288 | 78.8 | 4116.0592 | 37.8 | 6.2531 | 3955.116 | 97.9 | 3004.3945 | 57.6 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 7.3222 | 3671.7245 | 130.3 | 1333.396 | 26.7 | 7.3806 | 2794.8212 | 122.8 | 1844.9001 | 53.8 | 2.8564 | 1723.785 | 48.4 | 1227.3437 | 18.7
14:00 | 4.5097 | 6979.5662 | 74.8 | 4116.0759 | 33.4 | 6.5579 | 3955.2179 | 101.9 | 3004.4562 | 61.7 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 7.4185 | 3671.8564 | 131.9 | 1333.4236 | 27.6 | 8.988 | 2794.8912 | 140 | 1844.9421 | 84 | 2.7835 | 1723.8324 | 47.4 | 1227.3613 | 17.6
15:00 | 4.5997 | 6979.6039 | 75.4 | 4116.0939 | 36 | 7.142 | 3955.3282 | 110.3 | 3004.5245 | 68.3 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 7.9199 | 3671.9965 | 140.1 | 1333.4563 | 32.7 | 8.1241 | 2794.9539 | 125.4 | 1844.981 | 77.8 | 3.0788 | 1723.8836 | 51.2 | 1227.3838 | 22.5
16:00 | 4.0488 | 6979.6372 | 66.6 | 4116.1095 | 31.2 | 6.5465 | 3955.4304 | 102.2 | 3004.5853 | 60.8 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 8.2611 | 3672.1424 | 145.9 | 1333.4914 | 35.1 | 8.346 | 2795.0205 | 133.2 | 1845.0172 | 72.4 | 2.9045 | 1723.932 | 48.4 | 1227.4048 | 21
17:00 | 4.7155 | 6979.6762 | 78 | 4116.1272 | 35.4 | 6.8285 | 3955.5344 | 104 | 3004.6529 | 67.6 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 9.0763 | 3672.3017 | 159.3 | 1333.5339 | 42.5 | 7.6405 | 2795.0848 | 128.6 | 1845.0433 | 52.2 | 3.4123 | 1723.9901 | 58.1 | 1227.4264 | 21.6
18:00 | 5.5038 | 6979.7221 | 91.8 | 4116.147 | 39.6 | 7.483 | 3955.649 | 114.6 | 3004.726 | 73.1 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 9.2864 | 3672.4651 | 163.4 | 1333.5758 | 41.9 | 9.3311 | 2795.1641 | 158.6 | 1845.0732 | 59.8 | 3.6347 | 1724.0521 | 62 | 1227.4491 | 22.7
19:00 | 5.0095 | 6979.7638 | 83.4 | 4116.1652 | 36.4 | 7.9232 | 3955.7719 | 122.9 | 3004.8009 | 74.9 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 8.7205 | 3672.6177 | 152.6 | 1333.6183 | 42.5 | 8.9111 | 2795.24 | 151.8 | 1845.1013 | 56.2 | 3.6733 | 1724.1147 | 62.6 | 1227.4722 | 23.1
20:00 | 4.854 | 6979.804 | 80.4 | 4116.1833 | 36.2 | 7.3027 | 3955.8837 | 111.8 | 3004.8723 | 71.4 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 8.3144 | 3672.7623 | 144.6 | 1333.6619 | 43.6 | 8.6855 | 2795.313 | 146 | 1845.1312 | 59.8 | 3.6138 | 1724.1758 | 61.1 | 1227.4962 | 24
21:00 | 3.856 | 6979.8356 | 63.2 | 4116.1984 | 30.2 | 6.1761 | 3955.9768 | 93.1 | 3004.9349 | 62.6 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 7.3568 | 3672.8903 | 128 | 1333.7003 | 38.4 | 7.784 | 2795.3789 | 131.8 | 1845.1568 | 51.2 | 3.0453 | 1724.2262 | 50.4 | 1227.519 | 22.8
22:00 | 3.7476 | 6979.8663 | 61.4 | 4116.2131 | 29.4 | 5.683 | 3956.0613 | 84.5 | 3004.9942 | 59.3 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 6.9502 | 3673.0106 | 120.3 | 1333.7386 | 38.3 | 6.9035 | 2795.4378 | 117.8 | 1845.1783 | 43 | 3.1308 | 1724.2783 | 52.1 | 1227.5418 | 22.8
23:00 | 3.2372 | 6979.8921 | 51.6 | 4116.2272 | 28.2 | 5.3423 | 3956.1394 | 78.1 | 3005.0518 | 57.6 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 5.6741 | 3673.1068 | 96.2 | 1333.7756 | 37 | 5.8124 | 2795.4875 | 99.4 | 1845.1961 | 35.6 | 2.9055 | 1724.3265 | 48.2 | 1227.5633 | 21.5
24:00 | 3.0481 | 6979.9161 | 48 | 4116.241 | 27.6 | 4.9932 | 3956.2116 | 72.2 | 3005.1067 | 54.9 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 5.6565 | 3673.203 | 96.2 | 1333.8117 | 36.1 | 5.0357 | 2795.53 | 85 | 1845.213 | 33.8 | 2.5137 | 1724.3675 | 41 | 1227.5834 | 20.1
Итого |  |  | 1654.4 |  | 802.4 |  |  | 2309.6 |  | 1486.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3067.4 |  | 868.3 |  |  | 3049.6 |  | 1335.4 |  |  | 1150.4 |  | 498.1
Максимум | 5.5038 |  |  |  |  | 7.9232 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.2864 |  |  |  |  | 10.2992 |  |  |  |  | 3.6733
Минимум | 2.8373 |  |  |  |  | 4.7388 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.4959 |  |  |  |  | 5.0357 |  |  |  |  | 2.3378
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22