## Бланки СЭС
увеличение САОН
|  | уменьшение САОН |  |  | Числа, выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  |  | дата: | 17 июня 2020
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  | РМВт |  | 0 | 0 | 0
|  | QМВар |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 25.67 | 43.38 | 44.51
|  | РМВт |  | 4.43 | 7.49 | 7.68
|  | QМВар |  | 2.2 | 3.1 | 3
| ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 3 | 3 | 3
| ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 10.2 | 11.4 | 11.4
| Т-1 10кВ | I A |  | 235.4 | 420 | 430 | АЧР
| 35кВ | I A |  | 13.2 | 14.7 | 14.6 | АЧР
| 110кВ | I A |  | 25.61 | 43.49 | 44.63
|  | РМВт |  | 4.42 | 7.5 | 7.7
| положение анцапф | Т-1 |  | 9 | 9 | 9
| БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.12 | 0.29 | 0.54
| Т-2 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР
| 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР
| 110кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
|  | РМВт |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 9 | 9 | 0
| БАЛАНС Т-2 | А |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.2 | 0.8 | Т-2 |  | 0.01 | 0 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 26.7 | 47.2 | 56.4 | Т-1 |  | 0.42 | 0.75 | 0.9
| Л-5 | I A |  | 3.6 | 0 | 0 | Т-1 |  | 0.06 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 12 | 23.5 | 24.3 | Т-1 |  | 0.19 | 0.37 | 0.39
| Л-7 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-8 | I A |  | 24 | 6.1 | 7.2 | Т-1 |  | 0.38 | 0.1 | 0.11
| Л-9 | I A |  | 88.9 | 106.1 | 111.4 | Т-2 |  | 1.41 | 1.69 | 1.77
| Л-10 | I A |  | 9.6 | 12.7 | 13.5 | Т-1 |  | 0.15 | 0.2 | 0.21
| Л-11 | I A |  | 37.8 | 80.1 | 70.9 | Т-2 |  | 0.6 | 1.27 | 1.13
| Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-14 | I A |  | 7.8 | 14.3 | 15.1 | Т-2 |  | 0.12 | 0.23 | 0.24
| Л-15 | I A |  | 24.6 | 60.4 | 51.3 | Т-2 |  | 0.39 | 0.96 | 0.82
| Л-16 откл | I A | откл | 0.6 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0.01 | 0 | 0
| Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-18 | I A |  | 11.1 | 20.4 | 21.8 | Т-1 |  | 0.18 | 0.32 | 0.35
| Л-20 | I A |  | 12.8 | 38.3 | 39.1 | Т-1 |  | 0.2 | 0.61 | 0.62
| Л-21 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Л-22 | I A |  | 0.6 | 3.5 | 3.5 | Т-1 |  | 0.01 | 0.06 | 0.06
| Л-23 | I A |  | 16.8 | 55.2 | 57 | Т-1 |  | 0.27 | 0.88 | 0.91
| Л-24 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-25 | I A |  | 1.2 | 2.3 | 2.5 | Т-2 |  | 0.02 | 0.04 | 0.04
| Л-29 | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  | 278.5 | 470.3 | 474.8 |  |  | 4.42 | 7.48 | 7.56
| напряж. 110кВ | 1с |  | 114 | 114 | 114
|  | 2с |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 110 кВ | МВт |  | -0.01 | 0.05 | 0.08
| БАЛАНС 110 кВ | А |  | -0.06 | 0.27 | 0.48
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | -0.69 | -0.8 | -0.71
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Медниково
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 12 | 14 | 12
| Т-1 10кВ | I A |  | 43.5 | 52.7 | 46.1
| положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
| Т-2 10кВ | I A |  | 36.4 | 57.7 | 41.7
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A | НД | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР,САОН |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 1.8 | 3 | 1.8 | АЧР,САОН |  | 0.03 | 0.05 | 0.03
| Л-5 | I A |  | 1.3 | 2.5 | 1.3 | АЧР,САОН |  | 0.02 | 0.04 | 0.02
| Л-7 | I A |  | 10.2 | 12.7 | 10.8 | АЧР,САОН |  | 0.16 | 0.2 | 0.17
| Л-8 | I A |  | 28 | 33.1 | 30 | АЧР,САОН |  | 0.44 | 0.52 | 0.47
| Л-9 | I A |  | 4 | 4.4 | 4 | АЧР,САОН |  | 0.06 | 0.07 | 0.06
| Л-10 | I A |  | 14.2 | 16.6 | 15.8 | АЧР,САОН |  | 0.22 | 0.26 | 0.25
| Л-11 | I A |  | 10.2 | 11.1 | 11.4 | АЧР,САОН |  | 0.16 | 0.17 | 0.18
| Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР,САОН |  | 0 | 0 | 0
| Л-14 | I A |  | 10.2 | 27 | 12.7 | АЧР,САОН |  | 0.16 | 0.43 | 0.2
| Всего: |  |  | 79.9 | 110.4 | 87.8 |  |  | 1.25 | 1.74 | 1.38
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| выведена | 2с |  | 116 | 116 | 116
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Залучье
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 75.6 | 78 | 170.4
| Т-1 10кВ | I A |  | 11.4 | 31.2 | 31
| положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
| Т-2 10кВ | I A |  | 13.7 | 12 | 12.2
| положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 3.6 | 3 | 3 |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.05
| Л-2 | I A |  | 4 | 3.8 | 3.8 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
| Л-3 | I A |  | 0.1 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 3.8 | 3.2 | 3.2 |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.05
| Л-6 | I A |  | 8 | 6.2 | 6.2 |  |  | 0.13 | 0.1 | 0.1
| Л-7 | I A |  | 3.2 | 24 | 24 |  |  | 0.05 | 0.38 | 0.38
| Л-8 | I A |  | 2.4 | 2.2 | 2.2 |  |  | 0.04 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 25.1 | 43.2 | 43.2 |  |  | 0.4 | 0.68 | 0.68
| напряж. 110кВ | 1с |  | 113 | 113 | 113
|  | 2с |  | 113 | 113 | 113
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Солобско
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 31.2 | 37.8 | 32.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 19 | 19 | 19
| Т-2 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 18 | 18 | 18 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 3.6 | 5.1 | 4.1 | АЧР |  | 0.06 | 0.08 | 0.06
| Л-2 | I A |  | 8.8 | 12.1 | 10.1 | АЧР |  | 0.14 | 0.19 | 0.16
| Л-3 | I A |  | 13 | 13 | 12 | АЧР |  | 0.2 | 0.2 | 0.19
| Л-4 | I A |  | 1 | 1.2 | 0.9 | АЧР |  | 0.02 | 0.02 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 3.6 | 5 | 4.2 | АЧР |  | 0.06 | 0.08 | 0.07
| Л-6 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.3 | АЧР |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 31.2 | 37.8 | 32.6 |  |  | 0.5 | 0.59 | 0.51
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
|  | 2с |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | откл Шимск.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 11 | 11 | 11
| Т-2 10кВ | I A |  | 10.9 | 14 | 12.8
| положение анцапф | Т-2 |  | 11 | 11 | 11 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 3 | 4 | 3.5 | АЧР |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
| Л-3 | I A |  | 3 | 3.9 | 3.5 | АЧР |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
| Л-4 | I A |  | 2 | 2.2 | 2.4 | АЧР |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
| Л-5 | I A |  | 1.8 | 2.4 | 2.1 | АЧР |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Л-7 | I A |  | 1 | 0.9 | 1.2 | АЧР |  | 0.02 | 0.01 | 0.02
| Л-17 | I A |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | АЧР |  | 0 | 0.01 | 0
| Всего: |  |  | 10.9 | 14 | 12.8 |  |  | 0.18 | 0.21 | 0.19
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
|  | 2с |  | 116 | 116 | 116
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 2с |  | 10 | 10 | 10
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Теремово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | 2.8 | 3 | 3.2
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 1.2 | 1 | 1
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 7.6 | 8.4 | 8.7
| Т-1 10кВ | I A |  | 3.7 | 3.6 | 3.6
| 35кВ | I A | нет возм. | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 10кВ | I A |  | 8.2 | 10.6 | 10.6
| 35кВ | I A | нет возм. | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 3.1 | 2.6 | 2.6 |  |  | 0.05 | 0.04 | 0.04
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-5 | I A |  | 0.6 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-6 | I A |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-7 | I A |  | 6 | 8.8 | 8.8 |  |  | 0.1 | 0.14 | 0.14
| Л-8 | I A |  | 1.5 | 1.1 | 1.1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 11.8 | 14.1 | 14.1 |  |  | 0.18 | 0.22 | 0.22
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0.01 | 0.01
Дежурный
ПС 35 кВ Астрилово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 2.8 | 3 | 3.2
| Т-1 10кВ | I A |  | 7 | 8.2 | 8.1
| положение анцапф | Т-1 | нет РПН | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 1.7 | 1.7 | 2
| положение анцапф | Т-2 | нет РПН | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 6 | 6.6 | 6.8 |  |  | 0.09 | 0.1 | 0.11
| Л-2 | I A |  | 2 | 2 | 2.3 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
| Л-3 | I A |  | 0.6 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 8.6 | 9.8 | 10.3 |  |  | 0.13 | 0.15 | 0.17
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0.01 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Березка
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 9 | 9.2 | 9
| положение анцапф | Т-1 | нет РПН | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 | нет РПН | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | I A |  | 3.6 | 3.7 | 3.6 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
| Л-3 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-5 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 1.8 | 1.9 | 1.8 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-16 |  |  | 1.4 | 1.5 | 1.4 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 8.4 | 8.7 | 8.4 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Новосельская
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 5.2 | 6 | 6.1
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | I A |  | 4.2 | 3.4 | 4.2 |  |  | 0.07 | 0.05 | 0.07
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 0.8 | 2.2 | 1.4 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.02
| Всего: |  |  | 5.2 | 5.8 | 5.8 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.09
| напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парфино
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 110кВ | I A |  | 9.64 | 9.11 | 10.38
| 6кВ | I A |  | 162 | 146 | 166
| 10кВ | I A |  | 11 | 12.9 | 15 | АЧР
| положение анцапф | Т-1 |  | 14 | 14 | 14
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 110кВ | I A |  | 10.51 | 14.84 | 13.47
| 6кВ | I A |  | 165 | 174 | 167
| 10кВ | I A |  | 19 | 60 | 49 | АЧР
| положение анцапф | Т-2 |  | 14 | 14 | 14
| ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 | [7 empty] | Мощность Р,МВт
| ВЛ-6 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | САОН | АОСН | 0 | 0 | 0
| Л-5/6 | I A |  | 11 | 20 | 24 | САОН | АОСН | 0.1 | 0.19 | 0.23
| Л-7/6 | I A |  | 151 | 126 | 142 | САОН | АОСН | 1.42 | 1.18 | 1.33
| Всего 6 кВ: |  |  | 162 | 146 | 166 |  |  | 1.52 | 1.37 | 1.56
ВЛ-10 кВ
| Л-3/10 | I A |  | 3 | 4 | 4 |  | АОСН | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Л-4/10 | I A |  | 4 | 5 | 5 |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
| Л-5/10 | I A |  | 1 | 2 | 2 |  | АОСН | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-8/10 | I A |  | 3 | 3 | 4 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.06
| Всего 10 кВ: |  |  | 11 | 14 | 15 |  |  | 0.18 | 0.22 | 0.23
Т-2
ВЛ-6 кВ
| Л-1/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | САОН | АОСН | 0 | 0 | 0
| Л-3/6 | I A |  | 106 | 90 | 90 | САОН | АОСН | 0.99 | 0.84 | 0.84
| Л-4/6 | I A |  | 25 | 33 | 29 | САОН |  | 0.23 | 0.31 | 0.27
| Л-6/6 | I A |  | 34 | 51 | 48 | САОН |  | 0.32 | 0.48 | 0.45
| Всего 6 кВ: |  |  | 165 | 174 | 167 |  |  | 1.54 | 1.63 | 1.56
ВЛ-10 кВ
| Л-1/10 | I A |  | 15 | 20 | 17 | САОН |  | 0.23 | 0.31 | 0.27
| Л-2/10 | I A |  | 0 | 32 | 24 | САОН | АОСН | 0 | 0.5 | 0.37
| Л-6/10 | I A |  | 1 | 2 | 3 | САОН | АОСН | 0.02 | 0.03 | 0.05
| Л-7/10 | I A |  | 3 | 4 | 5 | САОН | АОСН | 0.05 | 0.06 | 0.08
| Всего 10 кВ: |  |  | 19 | 58 | 49 |  |  | 0.3 | 0.9 | 0.77
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 114 |  |  | 0.48 | 1.12 | 1
|  | 2с |  | 116 | 115 | 115 |  |  | 3.06 | 3 | 3.12
| напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| напряж. 6кВ |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 3.54 | 4.12 | 4.12
| БАЛАНС 6 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10 кВ | МВт |  | 0 | 0.01 | 0
ПС 110 кВ Пола
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 63 | 56 | 46
| Т-1 110кВ | I A |  | 1.7 | 1.95 | 1.95
| 35кВ | I A |  | 1.2 | 1.5 | 1.4
| 10кВ | I A |  | 14.1 | 15.6 | 16
| положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
| БАЛАНС | А |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Т-2 110кВ | I A |  | 1.12 | 1.2 | 1.15
| 35кВ | I A |  | 1.2 | 1.3 | 1.3
| 10кВ | I A |  | 8 | 8.4 | 8
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0.01 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Л-2 | I A |  | 6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 0.09 | 0.1 | 0.1
| Л-3 | I A |  | 4.8 | 6 | 6 |  |  | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Л-4 | I A |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-5 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 | I A |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-8 | I A |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-9 | I A |  | 0.6 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-10 | I A |  | 3.2 | 3.3 | 3.3 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Л-11 | I A |  | 1.2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.01
| Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 22.1 | 24 | 24 |  |  | 0.33 | 0.35 | 0.35
| напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
|  | 2с |  | 112 | 112 | 112
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0.01 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Лажины
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I A |  | 4.2 | 4.6 | 4.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 2 | 2 | 2.2 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 4.2 | 4.6 | 4.6 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 РПН положение - , Т-2 РПН положение - |  |  |  | Дежурный
ПС 35 кВ Новая Деревня
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 3.6 | 4.4 | 4.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 резерв. 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | Мощность Р,МВт
| Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 1.4 | 1.8 | 1.8 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 нормально откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 3.6 | 4.4 | 4.4 |  |  | 0.05 | 0.07 | 0.07
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 16.8 | 20.8 | 20
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | -2.2 | -2.4 | -2.2
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 35кВ | I A |  | 11.4 | 13.5 | 12.8
| 10кВ | I A |  | 39.6 | 46.8 | 44
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 35кВ | I A |  | 3.8 | 5.9 | 6.2
| 10кВ | I A |  | 13 | 20.4 | 21.4
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0 | 4.4 | 6.1 |  |  | 0 | 0.07 | 0.1
| Л-2 | I A |  | 2.4 | 2.9 | 4 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.06
| Л-3 | I A |  | 2.4 | 3.6 | 2.7 |  |  | 0.04 | 0.06 | 0.04
| Л-4 | I A |  | 6.4 | 10.4 | 11.4 |  |  | 0.1 | 0.17 | 0.18
| Л-5 | I A |  | 16.8 | 18.2 | 11.2 |  |  | 0.27 | 0.29 | 0.18
| Л-6 | I A |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-7 | I A |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-8 | I A |  | 4.8 | 8 | 7.2 |  |  | 0.08 | 0.13 | 0.11
| Л-9 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 1.1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
| Л-10 | I A |  | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0.01
| Л-11 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-12 | I A |  | 17 | 17.2 | 19.6 |  |  | 0.27 | 0.27 | 0.31
| Всего: |  |  | 51.9 | 66.7 | 64.7 |  |  | 0.82 | 1.06 | 1.02
| напряж. 35кВ | 1с |  | 38 | 38 | 38
|  | 2с |  | 38 | 38 | 38
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Славитино
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 7.2 | 7.4 | 7.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Л-3 | I A |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-5 | I A |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-6 | I A |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Всего: |  |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
| напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Поддорье
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | -3.3 | -3.6 | -3.6
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | -1.1 | -1.4 | -1.4
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 10.2 | 13.2 | 13.4
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 16 | 22.8 | 22.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 4 | 4.8 | 5.2
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 1 | 1.4 | 1.4 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-2 | I A |  | 1.6 | 2.3 | 2.5 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-3 | I A |  | 10.2 | 15.2 | 16.4 |  |  | 0.16 | 0.24 | 0.26
| Л-4 | I A |  | 1.5 | 1.8 | 1.8 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-5 | I A |  | 2.4 | 3.3 | 3 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.5 | 1.6 |  |  | 0.03 | 0.02 | 0.03
| Л-7 | I A |  | 0.5 | 1.1 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-9 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-10 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 19.2 | 27 | 27.9 |  |  | 0.31 | 0.42 | 0.44
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0.01 | 0.01 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0.01 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Белебелка
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 резерв 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 10кВ | I A |  | 11.5 | 12.3 | 12
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 2.6 | 2.7 | 2.7 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Л-2 | I A |  | 2.4 | 2.6 | 2.6 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Л-3 | I A |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
| Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Л-8 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 11.5 | 11.8 | 11.8 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18
| напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Селеево
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 3.3 | 4.4 | 4.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 2.6 | 3.6 | 3.4 |  |  | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3 | I A |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 3.3 | 4.4 | 4.2 |  |  | 0.04 | 0.07 | 0.06
| напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Холм
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 9.6 | 13.8 | 20.4
| ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 11.2 | 14.2 | 14.2
| ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 10 | 9 | 9
| Т-1 10кВ | I A |  | 14.9 | 25.25 | 24 | АЧР
| 35кВ | I A |  | 11.2 | 13.85 | 13.8 | АЧР
| 110кВ | I A |  | 4.7 | 6.42 | 6.3
|  | РМВт |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0.01
| Т-2 10кВ | I A |  | 16.7 | 25.35 | 24.4 | АЧР
| 35кВ | I A |  | 10 | 9.6 | 9.4 | АЧР
| 110кВ | I A |  | 4.5 | 5.15 | 5
|  | РМВт |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 2 | 2.2 | 3.3 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.05
| Л-5 | I A |  | 14 | 23 | 21.5 |  |  | 0.22 | 0.36 | 0.34
| Л-6 | I A |  | 2.5 | 2 | 3.1 |  |  | 0.04 | 0.03 | 0.05
| Л-7 | I A |  | 10.4 | 19.8 | 16.8 |  |  | 0.16 | 0.31 | 0.26
| Л-8 | I A |  | 2 | 3.5 | 3.7 |  |  | 0.03 | 0.05 | 0.06
| Всего: |  |  | 30.9 | 50.5 | 48.4 |  |  | 0.48 | 0.78 | 0.76
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
|  | 2с |  | 116 | 116 | 116
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0.01 | 0.02 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Дунаево
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 9.6 | 13.2 | 12.6
| Т-1 10кВ | I A |  | 1.5 | 1.6 | 1.6 | АЧР
| положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
| Т-2 10кВ | I A |  | 0.9 | 2.4 | 1 | АЧР
| положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20
| ВЛ 110 кВ Холмская-1 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0.01 | 0
| Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 1.2 | 2.4 | 1.2 |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.02
| Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 2.4 | 4 | 2.6 |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.03
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 117 | 116
|  | 2с |  | 114 | 115 | 114
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Тухомичи
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 37.2 | 37.2 | 32.4
| Т-1 10кВ | I A |  | 1.2 | 2.2 | 1.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
| Т-2 10кВ | I A |  | 2.7 | 4.9 | 2.7
| положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20
| ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л-3 | I A |  | 1 | 1.6 | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-5 | I A |  | 1.4 | 3 | 1.6 |  |  | 0.02 | 0.05 | 0.02
| Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-8 | I A |  | 0.4 | 1 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Всего: |  |  | 3.9 | 7.1 | 4.3 |  |  | 0.06 | 0.11 | 0.06
| напряж. 110кВ | 1с |  | 114 | 114 | 114
|  | 2с |  | 114 | 114 | 114
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Морхово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35кВ | I A | н/д | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Т-1 35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 3.7 | 4.3 | 4.3
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 резерв. 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.5 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-2 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 1 | 1.4 | 1.2 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Всего: | А |  | 3.7 | 4.3 | 4.3 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1 Мощность СЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 17 июня 2020 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.42 | 7.5 | 7.7
|  | Q, Мвар | 2.45 | 4.16 | 4.27
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Л.Старорусская | Р, МВт | 4.43 | 7.49 | 7.68
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.68 | 0.83 | 0.73
|  | Q, Мвар | 0.38 | 0.46 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.57 | 0.91 | 0.66
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.5 | 0.37
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | ТН/1-110, ТН/2-110
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.18 | 0.49 | 0.49
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.27 | 0.27
| Т-2 | Р, МВт | 0.22 | 0.19 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.11 | 0.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.49 | 0.59 | 0.51
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.33 | 0.28
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.16 | 0.21 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.12 | 0.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | Данные получены расчетным путем
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.69 | 1.57 | 1.79
|  | Q, Мвар | 0.94 | 0.87 | 0.99
| Т-2 | Р, МВт | 1.85 | 2.58 | 2.34
|  | Q, Мвар | 1.02 | 1.43 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 114
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
| Место замера U | 1 ТН-110, 2 ТН-110
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29 | 0.33 | 0.33
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.18 | 0.18
| Т-2 | Р, МВт | 0.19 | 0.2 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.11 | 0.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.83 | 1.13 | 1.11
|  | Q, Мвар | 0.46 | 0.63 | 0.61
| Т-2 | Р, МВт | 0.79 | 0.9 | 0.88
|  | Q, Мвар | 0.44 | 0.5 | 0.49
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Т-2 | Р, МВт | 0.01 | 0.04 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 1.7 | 2.4 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 117 | 116
|  | 2 с | 114 | 115 | 114
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Т-2 | Р, МВт | 0.04 | 0.08 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.04 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
| ИТОГО: | Р, МВт | 12.45 | 17.6 | 17.21

## Прил.1 Мощность СЭС РДУ
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 17 июня 2020 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.42 | 7.5 | 7.7
|  | Q, Мвар | 2.45 | 4.16 | 4.27
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Л.Старорусская | Р, МВт | 4.43 | 7.49 | 7.68
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.68 | 0.83 | 0.73
|  | Q, Мвар | 0.38 | 0.46 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.57 | 0.91 | 0.66
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.5 | 0.37
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | ТН/1-110, ТН/2-110
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.18 | 0.49 | 0.49
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.27 | 0.27
| Т-2 | Р, МВт | 0.22 | 0.19 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.11 | 0.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.49 | 0.59 | 0.51
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.33 | 0.28
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.16 | 0.21 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.12 | 0.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | Данные получены расчетным путем
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.69 | 1.57 | 1.79
|  | Q, Мвар | 0.94 | 0.87 | 0.99
| Т-2 | Р, МВт | 1.85 | 2.58 | 2.34
|  | Q, Мвар | 1.02 | 1.43 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 114
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
| Место замера U | 1 ТН-110, 2 ТН-110
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29 | 0.33 | 0.33
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.18 | 0.18
| Т-2 | Р, МВт | 0.19 | 0.2 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.11 | 0.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.83 | 1.13 | 1.11
|  | Q, Мвар | 0.46 | 0.63 | 0.61
| Т-2 | Р, МВт | 0.79 | 0.9 | 0.88
|  | Q, Мвар | 0.44 | 0.5 | 0.49
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Т-2 | Р, МВт | 0.01 | 0.04 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 1.7 | 2.4 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 117 | 116
|  | 2 с | 114 | 115 | 114
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Т-2 | Р, МВт | 0.04 | 0.08 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.04 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
| ИТОГО: | Р, МВт | 12.45 | 17.6 | 17.21

## Прил.4-Загрузка трансф-в СЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 17 июня 2020 г.
10-00 ч.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 43.49 | 14.7 | 420 | 114 | 35 | 10.5 | 8.58 | 34.32
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10.5 | 0 | 0 | откл.Л.Шим.2
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 52.7 |  |  | 10.4 | 0.95 | 5.94
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 57.7 |  |  | 10.4 | 1.04 | 6.5
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 37.8 |  |  | 10.3 | 0.67 | 26.8
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | откл.Л.Шим.2
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | откл.Л.Шим.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 14 |  |  | 10 | 0.24 | 9.6
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 31.2 |  |  | 10.4 | 0.56 | 8.89
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 12 |  |  | 10.4 | 0.22 | 3.49
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 9.11 |  | 146 | 114 |  | 6.2 | 1.8 | 11.25
[6 empty] | 1467 |  |  | 12.9 |  |  | 10.3
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 14.84 |  | 174 | 115 |  | 6.2 | 2.95 | 18.44
[6 empty] | 1467 |  |  | 60 |  |  | 10.3
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1.95 | 1.5 | 15.6 | 112 | 36 | 10.3 | 0.37 | 5.87
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1.2 | 1.3 | 8.4 | 112 | 36 | 10.3 | 0.23 | 3.65
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.42 | 13.85 | 25.25 | 116 | 35 | 10.3 | 1.29 | 12.9
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 5.15 | 9.6 | 25.35 | 116 | 35 | 10.3 | 1.03 | 10.3
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 1.6 |  |  | 10.2 | 0.03 | 1.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2.4 |  |  | 10.2 | 0.04 | 1.6
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2.2 |  |  | 10.3 | 0.04 | 1.6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 4.9 |  |  | 10.3 | 0.09 | 3.6
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 46.8 |  | 38 | 10.5 | 0.85 | 21.25
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 20.4 |  | 38 | 10.5 | 0.37 | 9.25
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 7.4 |  |  | 10.4 | 0.13 | 7.22
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 8.2 |  |  | 10.4 | 0.15 | 15
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 1.7 |  |  | 10.4 | 0.03 | 1.88
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 3.6 |  |  | 10.5 | 0.07 | 4.38
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 | 0.19 | 7.6
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 9.2 |  |  | 10.2 | 0.16 | 10
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10.4 | 0.11 | 4.4
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22.8 |  |  | 10.5 | 0.41 | 16.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 4.8 |  |  | 10.5 | 0.09 | 3.6
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 12.3 |  |  | 10.4 | 0.22 | 13.75
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 4.4 |  |  | 10.2 | 0.08 | 8
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 4.3 |  |  | 10.4 | 0.08 | 3.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4.4 |  |  | 10.2 | 0.08 | 5
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 4.6 |  |  | 10.4 | 0.08 | 3.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв

## Прил.7 Анализ ток. нагр. ЛЭП (hidden)
Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г.
Примечание
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РМВт |  | 0 | 0 | 0
QМВар
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 25.67 | 43.38 | 44.51
|  |  |  | РМВт |  | 4.43 | 7.49 | 7.68
QМВар
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 3 | 3 | 3
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 10.2 | 11.4 | 11.4
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 9 | 9 | 9
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 9 | 9 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.2 | 0.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 26.7 | 47.2 | 56.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 3.6 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 12 | 23.5 | 24.3
|  |  | Л-7 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 24 | 6.1 | 7.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 88.9 | 106.1 | 111.4
|  |  | Л-10 | I A |  | 9.6 | 12.7 | 13.5
|  |  | Л-11 | I A |  | 37.8 | 80.1 | 70.9
|  |  | Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 | I A |  | 7.8 | 14.3 | 15.1
|  |  | Л-15 | I A |  | 24.6 | 60.4 | 51.3
|  |  | Л-16 откл | I A | откл | 0.6 | 0 | 0
|  |  | Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I A |  | 11.1 | 20.4 | 21.8
|  |  | Л-20 | I A |  | 12.8 | 38.3 | 39.1
|  |  | Л-21 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-22 | I A |  | 0.6 | 3.5 | 3.5
|  |  | Л-23 | I A | без нагр. | 16.8 | 55.2 | 57
|  |  | Л-24 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-25 | I A |  | 1.2 | 2.3 | 2.5
|  |  | Л-29 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего |  |  | 278.5 | 470.3 | 474.8
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 116 | 116
|  |  |  | 2с |  | 117 | 116 | 116
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Медниково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.8 | 3 | 1.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.3 | 2.5 | 1.3
|  |  | Л-7 | I A |  | 10.2 | 12.7 | 10.8
|  |  | Л-8 | I A |  | 28 | 33.1 | 30
|  |  | Л-9 | I A |  | 4 | 4.4 | 4
|  |  | Л-10 | I A |  | 14.2 | 16.6 | 15.8
|  |  | Л-11 | I A |  | 10.2 | 11.1 | 11.4
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 | I A |  | 10.2 | 27 | 12.7
|  |  | Всего: |  |  | 79.9 | 110.4 | 87.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
|  |  |  | 2с |  | 116 | 116 | 116
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Залучье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.6 | 3 | 3
|  |  | Л-2 | I A |  | 4 | 3.8 | 3.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.1 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 3.8 | 3.2 | 3.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 8 | 6.2 | 6.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 3.2 | 24 | 24
|  |  | Л-8 | I A |  | 2.4 | 2.2 | 2.2
ПС 110 кВ Солобско
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 19 | 19 | 19
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 18 | 18 | 18
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.6 | 5.1 | 4.1
|  |  | Л-2 | I A |  | 8.8 | 12.1 | 10.1
|  |  | Л-3 | I A |  | 13 | 13 | 12
|  |  | Л-4 | I A |  | 1 | 1.2 | 0.9
|  |  | Л-5 | I A |  | 3.6 | 5 | 4.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.3
|  |  | Всего: |  |  | 31.2 | 37.8 | 32.6
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 11 | 11 | 11
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 11 | 11 | 11
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3 | 4 | 3.5
|  |  | Л-3 | I A |  | 3 | 3.9 | 3.5
|  |  | Л-4 | I A |  | 2 | 2.2 | 2.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.8 | 2.4 | 2.1
|  |  | Л-7 | I A |  | 1 | 0.9 | 1.2
|  |  | Л-17 | I A |  | 0.1 | 0.6 | 0.1
|  |  | Всего: |  |  | 10.9 | 14 | 12.8
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Теремово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | 2.8 | 3 | 3.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 1.2 | 1 | 1
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 7.6 | 8.4 | 8.7
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.1 | 2.6 | 2.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.6 | 0.9 | 0.9
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  |  | Л-7 | I A |  | 6 | 8.8 | 8.8
|  |  | Л-8 | I A |  | 1.5 | 1.1 | 1.1
|  |  | Всего: |  |  | 11.8 | 14.1 | 14.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
ПС 35 кВ Астрилово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 2.8 | 3 | 3.2
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 6 | 6.6 | 6.8
|  |  | Л-2 | I A |  | 2 | 2 | 2.3
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.6 | 1.2 | 1.2
|  |  | Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 8.6 | 9.8 | 10.3
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Березка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.6 | 3.7 | 3.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.8 | 1.9 | 1.8
|  |  | Л-16 | I A |  | 1.4 | 1.5 | 1.4
|  |  | Всего: |  |  | 8.4 | 8.7 | 8.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новосельская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 4.2 | 3.4 | 4.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.8 | 2.2 | 1.4
|  |  | Всего: |  |  | 5.2 | 5.8 | 5.8
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
ПС 110 кВ Парфино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 14 | 14 | 14
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 14 | 14 | 14
Т-1
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-2/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5/6 | I A |  | 11 | 20 | 24
|  |  | Л-7/6 | I A |  | 151 | 126 | 142
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3/10 | I A |  | 3 | 4 | 4
|  |  | Л-4/10 | I A |  | 4 | 5 | 5
|  |  | Л-5/10 | I A |  | 1 | 2 | 2
|  |  | Л-8/10 | I A |  | 3 | 3 | 4
Т-2
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-1/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3/6 | I A |  | 106 | 90 | 90
|  |  | Л-4/6 | I A |  | 25 | 33 | 29
|  |  | Л-6/6 | I A |  | 34 | 51 | 48
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1/10 | I A |  | 15 | 20 | 17
|  |  | Л-2/10 | I A |  | 0 | 32 | 24
|  |  | Л-6/10 | I A |  | 1 | 2 | 3
|  |  | Л-7/10 | I A |  | 3 | 4 | 5
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 19 | 58 | 49
|  |  |  | 2с |  | 116 | 114 | 114
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 116 | 115 | 115
|  |  | напряж. 6кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Пола
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3 | 3 | 3
|  |  | Л-2 | I A |  | 6 | 6.6 | 6.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 4.8 | 6 | 6
|  |  | Л-4 | I A |  | 2 | 2 | 2
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | Л-9 | I A |  | 0.6 | 0.9 | 0.9
|  |  | Л-10 | I A |  | 3.2 | 3.3 | 3.3
|  |  | Л-11 | I A |  | 1.2 | 0.9 | 0.9
|  |  | Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
|  |  |  | 2с |  | 112 | 112 | 112
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Лажины
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2 | 2 | 2.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1
|  |  | Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новая Деревня
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.4 | 1.8 | 1.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 3.6 | 4.4 | 4.4
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 16.8 | 20.8 | 20
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | -2.2 | -2.4 | -2.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 5.9 | 2
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 4.4 | 6.1
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.4 | 2.9 | 4
|  |  | Л-3 | I A |  | 2.4 | 3.6 | 2.7
|  |  | Л-4 | I A |  | 6.4 | 10.4 | 11.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 16.8 | 18.2 | 11.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0.1 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 4.8 | 8 | 7.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 1.1
|  |  | Л-10 | I A |  | 0.3 | 0.2 | 0.5
|  |  | Л-11 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-12 | I A |  | 17 | 17.2 | 19.6
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.2
ПС 35 кВ Славитино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.4 | 3.4 | 3.4
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  |  | Л-6 | I A |  | 2.3 | 2.3 | 2.3
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Поддорье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | -3.3 | -3.6 | -3.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | -1.1 | -1.4 | -1.4
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 10.2 | 13.2 | 13.4
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 1.6 | 2.3 | 2.5
|  |  | Л-3 | I A |  | 10.2 | 15.2 | 16.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.5 | 1.8 | 1.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.4 | 3.3 | 3
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.5 | 1.6
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.5 | 1.1 | 0.8
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-10 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 34
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
ПС 35 кВ Белебелка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.7 | #REF! | 2.7
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.6 | #REF! | 2.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 3.8 | #REF! | 3.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | #REF! | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 2.5 | #REF! | 2.5
|  |  | Л-8 откл. | I A |  | 0 | #REF! | 0
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Селеево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.6 | 3.6 | 3.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.2
ПС 110 кВ Холм
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 11.2 | 14.2 | 14.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 10 | 9 | 9
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 2 | 2.2 | 3.3
|  |  | Л-5 | I A |  | 14 | 23 | 21.5
|  |  | Л-6 | I A |  | 2.5 | 2 | 3.1
|  |  | Л-7 | I A |  | 10.4 | 19.8 | 16.8
|  |  | Л-8 | I A |  | 2 | 3.5 | 3.7
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 30.9 | 50.5 | 48.4
|  |  |  | 2с |  | 116 | 116 | 116
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Дунаево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.2 | 2.4 | 1.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
|  |  |  | 2с |  | 118 | 118 | 118
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Тухомичи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 1 | 1.6 | 1
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.4 | 3 | 1.6
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.4 | 1 | 0.6
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 3.9 | 7.1 | 4.3
|  |  |  | 2с |  | 114 | 114 | 114
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 114 | 114 | 114
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Морхово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.5
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 1 | 1.4 | 1.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4