## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 35 кВ Евсеевская | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 5152.9548 | 5163.5232 | 10 | 105.684 | 105.684 | 0 | 0 |  | 0,4 Евсеевская ТСН ао RS |  |  | 10
10 Евсеевская Т ап RS | 687.8119 | 688.3074 | 6000 | 2973 | 2973 | 0 | 0 |  | 10 Евсеевская Т ап RS | 609.1763 | 609.5391 | 6000 | 2176.8 | 2176.8 | 0 | 0
10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 2454.4094 | 2456.2327 | 2000 | 3646.6 | 1823.3 | 1823.3 | 50 |  | 10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 1468.4794 | 1469.3368 | 2000 | 1714.8 | 857.4 | 857.4 | 50
10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 1072.2572 | 1072.8044 | 1000 | 547.2 | 547.2 | 0 | 0 |  | 10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 1856.1785 | 1857.2281 | 1000 | 1049.6 | 1049.6 | 0 | 0
10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 67.4434 | 67.4434 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 43.6578 | 43.6578 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS | 646.195 | 646.7968 | 2000 | 1203.6 | 601.8 | 601.8 | 50 |  | 10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS | 421.4259 | 421.7328 | 2000 | 613.8 | 306.9 | 306.9 | 50
|  |  |  | 8476.084 | 6050.984 | 2425.1 | [6 empty] | 5555 | 4390.7 | 1164.3

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [5 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 10 Евсеевская Т ап RS | 10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS
00 - 01 | 4.472 | 92.4 | 50.8 | 24 | 0 | 17.4
01 - 02 | 4.18 | 90.6 | 50 | 23.4 | 0 | 16.8
02 - 03 | 4.364 | 90 | 49.8 | 23.3 | 0 | 16.7
03 - 04 | 4.204 | 89.4 | 49 | 23.2 | 0 | 17.4
04 - 05 | 4.384 | 91.2 | 48.7 | 23.5 | 0 | 18.7
05 - 06 | 4.416 | 106.2 | 62 | 23.6 | 0 | 20.2
06 - 07 | 4.428 | 130.8 | 85.3 | 24 | 0 | 21.8
07 - 08 | 4.34 | 154.2 | 101.6 | 25.2 | 0 | 27.2
08 - 09 | 4.296 | 142.2 | 92.3 | 26.4 | 0 | 23.6
09 - 10 | 4.352 | 154.8 | 81.9 | 38.9 | 0 | 34.6
10 - 11 | 4.468 | 143.4 | 75 | 31.3 | 0 | 36.9
11 - 12 | 4.388 | 127.8 | 75.6 | 20.8 | 0 | 31.3
12 - 13 | 4.508 | 118.8 | 79.1 | 17.8 | 0 | 22
13 - 14 | 4.368 | 133.8 | 73.1 | 30.6 | 0 | 29.9
14 - 15 | 4.36 | 133.2 | 76 | 27.3 | 0 | 30
15 - 16 | 4.372 | 142.8 | 78 | 25.3 | 0 | 39.8
16 - 17 | 4.492 | 141 | 91 | 17.3 | 0 | 32.8
17 - 18 | 4.432 | 151.2 | 103.8 | 17.1 | 0 | 29.9
18 - 19 | 4.456 | 151.8 | 108.9 | 17 | 0 | 26
19 - 20 | 4.552 | 135 | 94 | 16.9 | 0 | 24.5
20 - 21 | 4.48 | 126.6 | 85 | 17 | 0 | 24.8
21 - 22 | 4.42 | 122.4 | 81.6 | 18.5 | 0 | 22.1
22 - 23 | 4.496 | 110.4 | 71.5 | 18.3 | 0 | 20.6
23 - 00 | 4.456 | 93 | 59.3 | 16.5 | 0 | 16.8
реактивная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [5 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 10 Евсеевская Т ап RS | 10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS
00 - 01 |  | 82.8 | 28.6 | 45.6 | 0 | 9.7
01 - 02 |  | 77.4 | 25.9 | 43.4 | 0 | 8.9
02 - 03 |  | 75 | 25 | 43.1 | 0 | 8.3
03 - 04 |  | 73.8 | 24.4 | 42.7 | 0 | 7.9
04 - 05 |  | 76.2 | 25.3 | 43.3 | 0 | 8.5
05 - 06 |  | 78 | 26.6 | 44.1 | 0 | 8.6
06 - 07 |  | 89.4 | 38.1 | 43.8 | 0 | 8.8
07 - 08 |  | 100.2 | 49.2 | 45.3 | 0 | 7.1
08 - 09 |  | 95.4 | 41.5 | 46.7 | 0 | 8.5
09 - 10 |  | 126.6 | 34.9 | 67 | 0 | 27.3
10 - 11 |  | 121.2 | 32.7 | 56.8 | 0 | 33.6
11 - 12 |  | 95.4 | 33.6 | 42.7 | 0 | 21.2
12 - 13 |  | 85.2 | 38 | 38.2 | 0 | 10.1
13 - 14 |  | 105 | 31.5 | 53.3 | 0 | 23.1
14 - 15 |  | 96 | 31.6 | 50.4 | 0 | 15.7
15 - 16 |  | 106.8 | 33.3 | 47.6 | 0 | 29
16 - 17 |  | 98.4 | 52 | 37.6 | 0 | 10.4
17 - 18 |  | 88.2 | 44.3 | 36.5 | 0 | 8.3
18 - 19 |  | 91.2 | 47.5 | 36.6 | 0 | 8.7
19 - 20 |  | 86.4 | 40.6 | 37.7 | 0 | 9.5
20 - 21 |  | 85.2 | 39.8 | 37.4 | 0 | 9
21 - 22 |  | 80.4 | 37.5 | 36.5 | 0 | 8.4
22 - 23 |  | 81 | 37.8 | 36.4 | 0 | 8
23 - 00 |  | 81.6 | 37.7 | 36.9 | 0 | 8.3