## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS | 10 Снасудово-Харачево ап RS
00 - 01 | 0.5208 | 0.2684 | 0 | 734.8 | 0 | 390 | 558.3 | 53.4 | 61.8 | 0 | 59.4 | 390.2 | 0
01 - 02 | 0.4452 | 0.2684 | 0 | 742.4 | 0 | 328 | 565.5 | 53.1 | 59.4 | 0 | 63 | 328.4 | 0
02 - 03 | 0.5024 | 0.268 | 0 | 718.8 | 0 | 325.6 | 549.6 | 44.1 | 63.3 | 0 | 60.6 | 326 | 0
03 - 04 | 0.4252 | 0.268 | 0 | 741.2 | 0 | 348.8 | 554.1 | 40.5 | 61.5 | 0 | 83.1 | 349 | 0
04 - 05 | 0.546 | 0.2652 | 0 | 753.6 | 0 | 366.4 | 552.9 | 50.7 | 64.5 | 0 | 84 | 366.8 | 0
05 - 06 | 0.4744 | 0.2644 | 0 | 824 | 0 | 354 | 560.4 | 110.4 | 69.3 | 0 | 81.9 | 354.4 | 0
06 - 07 | 0.4012 | 0.2624 | 0 | 873.6 | 0 | 422 | 579.6 | 137.1 | 75.3 | 0 | 79.5 | 422.2 | 0
07 - 08 | 0.3876 | 0.262 | 0 | 937.2 | 0 | 450 | 602.1 | 173.1 | 74.7 | 0 | 85.2 | 450.6 | 0
08 - 09 | 0.5404 | 0.2592 | 0 | 1102.4 | 0 | 464.8 | 727.8 | 201.9 | 84.6 | 0 | 85.5 | 465 | 0
09 - 10 | 0.424 | 0.2588 | 0 | 1051.6 | 0 | 450.4 | 681 | 190.5 | 97.2 | 0 | 81 | 450.8 | 0
10 - 11 | 0.438 | 0.2588 | 0 | 1026.4 | 0 | 454.8 | 672.3 | 183.9 | 89.4 | 0 | 78.6 | 455.4 | 0
11 - 12 | 0.356 | 0.2488 | 0 | 982.8 | 0 | 476.4 | 664.2 | 169.5 | 75.6 | 0 | 71.7 | 476.8 | 0
12 - 13 | 0.3992 | 0.244 | 0 | 969.6 | 0 | 462 | 633.9 | 171.6 | 77.1 | 0 | 84.6 | 462.4 | 0
13 - 14 | 0.2868 | 0.2376 | 0 | 999.6 | 0 | 453.6 | 637.8 | 201.9 | 74.7 | 0 | 83.1 | 453.8 | 0
14 - 15 | 0.43 | 0.2576 | 0 | 966 | 0 | 436.4 | 632.7 | 158.4 | 78.9 | 0 | 93.9 | 437 | 0
15 - 16 | 0.3876 | 0.2372 | 0 | 970 | 0 | 395.6 | 660 | 128.7 | 76.2 | 0 | 102.6 | 396 | 0
16 - 17 | 0.344 | 0.258 | 0 | 990 | 0 | 426.8 | 706.5 | 108.3 | 74.7 | 0 | 98.4 | 427 | 0
17 - 18 | 0.3736 | 0.2572 | 0 | 942.8 | 0 | 446 | 697.8 | 94.8 | 69.6 | 0 | 78.6 | 446.4 | 0
18 - 19 | 0.3908 | 0.2564 | 0 | 961.6 | 0 | 444.8 | 708 | 90 | 68.7 | 0 | 93.3 | 445.4 | 0
19 - 20 | 0.3144 | 0.262 | 0 | 925.2 | 0 | 436.4 | 672.6 | 87.9 | 67.8 | 0 | 94.8 | 436.4 | 0
20 - 21 | 0.3448 | 0.2552 | 0 | 945.6 | 0 | 453.6 | 688.8 | 81.3 | 68.7 | 0 | 104.4 | 454 | 0
21 - 22 | 0.3568 | 0.2272 | 0 | 939.6 | 0 | 428.8 | 702.3 | 70.2 | 66.6 | 0 | 98.7 | 429.2 | 0
22 - 23 | 0.2624 | 0.2384 | 0 | 872.4 | 0 | 363.6 | 662.1 | 58.5 | 65.4 | 0 | 84 | 364 | 0
23 - 00 | 0.25 | 0.266 | 0 | 805.2 | 0 | 330.4 | 609.3 | 53.4 | 66.9 | 0 | 74.4 | 330.8 | 0
Сумма | 9.6016 | 6.1492 | 0 | 21776.4 | 0 | 9909.2 | 15279.6 | 2713.2 | 1731.9 | 0 | 2004.3 | 9918 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч