## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS УСПД | 16850.51 | 16860.73 | 60 | 613.2 | 613.272 | -0.072 | -0.01
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS УСПД | 6548.95 | 6550.67 | 60 | 103.2 | 103.152 | 0.048 | 0.05
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 74.8653 | 74.8869 | 30000 | 648 | 648 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 4217.258 | 4218.9035 | 30000 | 49365 | 49362 | 3 | 0.01
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 49.3591 | 49.3591 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 4619.526 | 4622.1714 | 30000 | 79362 | 79362 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS УСПД | 259.9407 | 260.0971 | 4000 | 625.6 | 625.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS УСПД | 113.5701 | 113.5995 | 4000 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS УСПД | 2091.2073 | 2091.4827 | 6000 | 1652.4 | 1652.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS УСПД | 3260.6065 | 3261.0746 | 6000 | 2808.6 | 2808.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS УСПД | 2105.3493 | 2107.7261 | 6000 | 14260.8 | 14260.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS УСПД | 2363.2254 | 2366.2119 | 6000 | 17919 | 17920.8 | -1.8 | -0.01
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS УСПД | 6.5509 | 6.5509 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS УСПД | 6.7236 | 6.7236 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS УСПД | 865.0734 | 865.3884 | 6000 | 1890 | 1890 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS УСПД | 0.3252 | 0.3252 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS УСПД | 193.0999 | 193.1864 | 4000 | 346 | 346 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS УСПД | 0.3211 | 0.3211 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS УСПД | 159.3805 | 159.7689 | 6000 | 2330.4 | 2330.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS УСПД | 0.0922 | 0.0922 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS УСПД | 11460.5868 | 11466.4439 | 8000 | 46856.8 | 46856.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS УСПД | 346.7395 | 346.7395 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS УСПД | 11762.3916 | 11772.4798 | 8000 | 80705.6 | 80705.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS УСПД | 591.0249 | 591.0249 | 8000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао RS УСПД | 6420.3497 | 6421.8237 | 66000 | 97284 | 97290.6 | -6.6 | -0.01
110 Нюксеница НПС СВ ап RS УСПД | 866.2253 | 866.2954 | 66000 | 4626.6 | 4626.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 3.156 | 3.156 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 3771.8947 | 3773.3648 | 66000 | 97026.6 | 97020 | 6.6 | 0.01
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 5.5589 | 5.5589 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 2965.2255 | 2966.833 | 66000 | 106095 | 106101.6 | -6.6 | -0.01
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS УСПД | 307.2052 | 307.2052 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS УСПД | 8812.6692 | 8815.6764 | 66000 | 198475.2 | 198488.4 | -13.2 | -0.01
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS УСПД | 3912.0087 | 3912.6126 | 66000 | 39857.4 | 39864 | -6.6 | -0.02
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS УСПД | 2111.2026 | 2111.8718 | 66000 | 44167.2 | 44167.2 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ао RS УСПД | 25.844 | 25.844 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS УСПД | 5.9704 | 5.9704 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 0.0382 | 0.0382 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 2219.4408 | 2220.5777 | 42000 | 47749.8 | 47749.8 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 0.1173 | 0.1173 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 1302.5757 | 1303.1882 | 42000 | 25725 | 25720.8 | 4.2 | 0.02
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS УСПД | 0.0023 | 0.0023 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS УСПД | 5098.7506 | 5101.0166 | 21000 | 47586 | 47583.9 | 2.1 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS УСПД | 0.0115 | 0.0115 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS УСПД | 2551.794 | 2553.019 | 21000 | 25725 | 25725 | 0 | 0
|  |  |  | 1033922 | 1033940.924 | -18.924
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS УСПД |  |  | 60
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS УСПД |  |  | 60
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 17.8922 | 17.8927 | 30000 | 15 | 15 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 394.7821 | 394.936 | 30000 | 4617 | 4620 | -3 | -0.06
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 4.0856 | 4.0866 | 30000 | 30 | 30 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 411.4697 | 411.7153 | 30000 | 7368 | 7365 | 3 | 0.04
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS УСПД | 99.8499 | 99.8919 | 4000 | 168 | 168 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS УСПД | 123.5532 | 123.58 | 4000 | 107.2 | 107.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS УСПД | 1066.3906 | 1066.6909 | 6000 | 1801.8 | 1801.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS УСПД | 171.4943 | 171.5218 | 6000 | 165 | 165 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS УСПД | 921.0316 | 921.8979 | 6000 | 5197.8 | 5198.4 | -0.6 | -0.01
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS УСПД | 200.2187 | 200.2975 | 6000 | 472.8 | 472.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS УСПД | 0.1812 | 0.1812 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS УСПД | 0.4476 | 0.4476 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS УСПД | 554.0158 | 554.1597 | 6000 | 863.4 | 862.8 | 0.6 | 0.07
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS УСПД | 0.2548 | 0.2548 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS УСПД | 0.6925 | 0.6925 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS УСПД | 201.1763 | 201.2669 | 4000 | 362.4 | 362 | 0.4 | 0.11
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS УСПД | 0.5477 | 0.5477 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS УСПД | 76.0645 | 76.1455 | 6000 | 486 | 486 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS УСПД | 654.4876 | 654.9018 | 8000 | 3313.6 | 3313.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS УСПД | 18.351 | 18.3512 | 8000 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS УСПД | 461.0344 | 461.3522 | 8000 | 2542.4 | 2541.6 | 0.8 | 0.03
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS УСПД | 38.2843 | 38.2858 | 8000 | 12 | 12 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао RS УСПД | 814.7258 | 814.7318 | 66000 | 396 | 396 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ап RS УСПД | 2650.7145 | 2651.8119 | 66000 | 72428.4 | 72435 | -6.6 | -0.01
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 0.6304 | 0.6304 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 1300.1136 | 1300.5742 | 66000 | 30399.6 | 30406.2 | -6.6 | -0.02
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 0.1989 | 0.1989 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 715.4273 | 715.7779 | 66000 | 23139.6 | 23146.2 | -6.6 | -0.03
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS УСПД | 2214.1227 | 2214.9355 | 66000 | 53644.8 | 53651.4 | -6.6 | -0.01
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS УСПД | 1066.7732 | 1066.8423 | 66000 | 4560.6 | 4560.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS УСПД | 399.4641 | 399.4641 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS УСПД | 3508.378 | 3509.9194 | 66000 | 101732.4 | 101732.4 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ао RS УСПД | 13.4011 | 13.4011 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS УСПД | 3.2898 | 3.2898 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 9.0719 | 9.0719 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 999.0931 | 999.6217 | 42000 | 22201.2 | 22197 | 4.2 | 0.02
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 0.321 | 0.321 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 680.6768 | 680.9445 | 42000 | 11243.4 | 11243.4 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS УСПД | 0.1202 | 0.1202 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS УСПД | 2614.6939 | 2615.7526 | 21000 | 22232.7 | 22234.8 | -2.1 | -0.01
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS УСПД | 0.2587 | 0.2587 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS УСПД | 1330.4201 | 1330.954 | 21000 | 11211.9 | 11209.8 | 2.1 | 0.02
|  |  |  | 380714.6 | 380735.6 | -21

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS УСПД | 27.096 | 26.76 | 26.64 | 26.736 | 26.784 | 26.808 | 27.144 | 26.232 | 25.512 | 25.44 | 24.864 | 25.896 | 24.864 | 24.912 | 25.56 | 24.984 | 25.44 | 25.464 | 24.72 | 24.312 | 24.12 | 24.576 | 24.192 | 24.216 | 613.272
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS УСПД | 4.2 | 4.08 | 3.96 | 4.176 | 4.08 | 4.08 | 4.536 | 4.272 | 4.248 | 4.176 | 4.176 | 4.392 | 4.176 | 4.512 | 4.104 | 4.536 | 4.488 | 4.08 | 4.656 | 4.368 | 4.464 | 4.248 | 4.656 | 4.488 | 103.152
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 2094 | 2088 | 2082 | 2082 | 2085 | 2088 | 2085 | 2088 | 2082 | 1776 | 285 | 2253 | 2058 | 2247 | 2307 | 2781 | 2196 | 2091 | 2091 | 2088 | 2094 | 2109 | 2106 | 2106 | 49362
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 2367 | 2301 | 2370 | 2328 | 2376 | 2382 | 2430 | 2475 | 2619 | 3807 | 6150 | 4668 | 2421 | 4164 | 6252 | 6510 | 5691 | 2772 | 2616 | 2589 | 2559 | 2529 | 2472 | 2514 | 79362
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS УСПД | 27.6 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28 | 26.4 | 26 | 26 | 25.6 | 26.4 | 25.2 | 25.6 | 26 | 25.6 | 26 | 26 | 25.2 | 24.8 | 24.8 | 25.2 | 24.4 | 24.8 | 625.6
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS УСПД | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 117.6
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS УСПД | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 5.4 | 40.8 | 195 | 6 | 198.6 | 245.4 | 731.4 | 126.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6 | 6.6 | 1652.4
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.6 | 2363.4 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808.6
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.2 | 2694.6 | 1503 | 0 | 1056 | 2781.6 | 3035.4 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14260.8
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS УСПД | 1074.6 | 1134 | 1059 | 1102.2 | 1056.6 | 1057.2 | 1020 | 988.8 | 834.6 | 540 | 0 | 301.8 | 1029.6 | 346.2 | 0 | 0 | 87.6 | 714 | 878.4 | 897.6 | 924.6 | 944.4 | 993.6 | 936 | 17920.8
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS УСПД | 63.6 | 60.6 | 58.8 | 58.8 | 59.4 | 62.4 | 75.6 | 85.8 | 76.8 | 78 | 76.8 | 85.8 | 82.2 | 78 | 87 | 89.4 | 90.6 | 94.8 | 100.8 | 99 | 96.6 | 84.6 | 76.8 | 67.8 | 1890
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS УСПД | 14.8 | 14 | 13.6 | 14.8 | 13.2 | 15.6 | 14 | 14.8 | 15.2 | 12.8 | 15.2 | 13.6 | 14 | 15.2 | 12.8 | 15.6 | 14.4 | 15.2 | 16 | 13.2 | 15.2 | 14 | 13.6 | 15.2 | 346
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS УСПД | 111.6 | 110.4 | 109.8 | 109.2 | 109.8 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 109.2 | 79.2 | 73.8 | 75 | 70.8 | 72 | 70.2 | 82.8 | 96 | 96.6 | 96 | 88.8 | 94.2 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 2330.4
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS УСПД | 1947.2 | 1940.8 | 1936.8 | 1937.6 | 1937.6 | 1940.8 | 1940 | 1938.4 | 1939.2 | 1957.6 | 1960 | 1959.2 | 1952.8 | 1954.4 | 1961.6 | 1962.4 | 1960 | 1958.4 | 1960.8 | 1966.4 | 1964.8 | 1960.8 | 1960 | 1959.2 | 46856.8
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS УСПД | 3360 | 3353.6 | 3352.8 | 3356 | 3355.2 | 3356.8 | 3356 | 3359.2 | 3359.2 | 3359.2 | 3363.2 | 3364 | 3350.4 | 3358.4 | 3366.4 | 3366.4 | 3372 | 3374.4 | 3374.4 | 3371.2 | 3371.2 | 3372 | 3369.6 | 3364 | 80705.6
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао RS УСПД | 9530.4 | 10183.8 | 10540.2 | 10672.2 | 9649.2 | 6025.8 | 2204.4 | 1207.8 | 349.8 | 231 | 0 | 580.8 | 4844.4 | 3465 | 1603.8 | 1016.4 | 739.2 | 2844.6 | 2725.8 | 1801.8 | 1834.8 | 3603.6 | 5293.2 | 6342.6 | 97290.6
110 Нюксеница НПС СВ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 211.2 | 693 | 2145 | 851.4 | 0 | 0 | 26.4 | 270.6 | 409.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4626.6
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 3623.4 | 3583.8 | 3557.4 | 3610.2 | 3669.6 | 3795 | 4052.4 | 4362.6 | 4435.2 | 4012.8 | 1999.8 | 4455 | 4052.4 | 4428.6 | 4527.6 | 5062.2 | 4573.8 | 4382.4 | 4356 | 4296.6 | 4257 | 4138.2 | 3953.4 | 3834.6 | 97020
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 3286.8 | 3168 | 3220.8 | 3174.6 | 3240.6 | 3286.8 | 3504.6 | 3649.8 | 3781.8 | 4969.8 | 7339.2 | 5821.2 | 3537.6 | 5319.6 | 7510.8 | 7768.2 | 7002.6 | 4026 | 3887.4 | 3880.8 | 3841.2 | 3742.2 | 3590.4 | 3550.8 | 106101.6
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS УСПД | 12804 | 13332 | 13741.2 | 13833.6 | 12876.6 | 9299.4 | 5702.4 | 4844.4 | 3913.8 | 4507.8 | 5174.4 | 5544 | 8368.8 | 8771.4 | 9075 | 8500.8 | 7312.8 | 6850.8 | 6606.6 | 5669.4 | 5669.4 | 7332.6 | 8870.4 | 9886.8 | 198488.4
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS УСПД | 5900.4 | 6600 | 6982.8 | 7062 | 5979.6 | 2257.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.8 | 184.8 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 92.4 | 13.2 | 0 | 0 | 99 | 1339.8 | 2514.6 | 39864
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 1854.6 | 3154.8 | 4296.6 | 4461.6 | 4144.8 | 4725.6 | 13.2 | 1148.4 | 2943.6 | 4323 | 4257 | 1636.8 | 1643.4 | 2494.8 | 2415.6 | 633.6 | 0 | 0 | 44167.2
35 Нюксеница НПС СВ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 1512 | 1470 | 1457.4 | 1503.6 | 1562.4 | 1684.2 | 1944.6 | 2255.4 | 2322.6 | 2322.6 | 2247 | 2175.6 | 1969.8 | 2158.8 | 2192.4 | 2255.4 | 2343.6 | 2272.2 | 2238.6 | 2188.2 | 2133.6 | 2011.8 | 1822.8 | 1705.2 | 47749.8
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 886.2 | 835.8 | 814.8 | 819 | 831.6 | 877.8 | 1041.6 | 1138.2 | 1129.8 | 1121.4 | 1108.8 | 1100.4 | 1083.6 | 1100.4 | 1188.6 | 1176 | 1243.2 | 1213.8 | 1243.2 | 1251.6 | 1247.4 | 1180.2 | 1083.6 | 1003.8 | 25720.8
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS УСПД | 1505.7 | 1465.8 | 1451.1 | 1497.3 | 1558.2 | 1677.9 | 1938.3 | 2247 | 2316.3 | 2312.1 | 2240.7 | 2169.3 | 1963.5 | 2150.4 | 2181.9 | 2247 | 2339.4 | 2265.9 | 2230.2 | 2179.8 | 2127.3 | 2003.4 | 1816.5 | 1698.9 | 47583.9
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS УСПД | 888.3 | 835.8 | 816.9 | 814.8 | 833.7 | 875.7 | 1043.7 | 1138.2 | 1131.9 | 1117.2 | 1113 | 1098.3 | 1083.6 | 1102.5 | 1186.5 | 1176 | 1243.2 | 1215.9 | 1241.1 | 1253.7 | 1247.4 | 1180.2 | 1083.6 | 1003.8 | 25725
Сумма | 51039.696 | 52546.24 | 53633.6 | 54044.812 | 51263.764 | 40882.488 | 34390.28 | 35134.104 | 34991.76 | 38815.316 | 45140.94 | 43005.488 | 38772.54 | 43385.924 | 49587.264 | 52460.92 | 47485.528 | 37997.944 | 37385.276 | 36195.38 | 35959.084 | 37117.424 | 40023.148 | 42682.004 | 1033940.924
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS УСПД | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 111 | 75 | 78 | 90 | 111 | 102 | 96 | 102 | 102 | 162 | 384 | 246 | 138 | 297 | 348 | 987 | 207 | 144 | 156 | 159 | 132 | 141 | 126 | 126 | 4620
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 123 | 90 | 114 | 123 | 153 | 135 | 111 | 147 | 135 | 405 | 927 | 651 | 156 | 489 | 978 | 1008 | 525 | 156 | 177 | 177 | 141 | 159 | 147 | 138 | 7365
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS УСПД | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 168
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS УСПД | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 107.2
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 293.4 | 126.6 | 0 | 173.4 | 220.2 | 876.6 | 84 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.8
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS УСПД | 9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 6.6 | 0.6 | 11.4 | 7.8 | 9 | 6 | 3.6 | 10.8 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 165
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS УСПД | 32.4 | 21.6 | 33 | 33 | 41.4 | 53.4 | 30.6 | 30.6 | 31.8 | 319.2 | 889.2 | 596.4 | 43.8 | 407.4 | 932.4 | 978 | 450 | 33.6 | 34.8 | 37.8 | 31.8 | 44.4 | 52.2 | 39.6 | 5198.4
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS УСПД | 22.2 | 18.6 | 13.2 | 17.4 | 17.4 | 9.6 | 24 | 19.8 | 34.8 | 16.8 | 0 | 36 | 19.2 | 15 | 0 | 0 | 54.6 | 15.6 | 22.2 | 22.8 | 28.2 | 22.8 | 21.6 | 21 | 472.8
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS УСПД | 35.4 | 34.2 | 32.4 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 34.2 | 37.8 | 35.4 | 34.8 | 35.4 | 37.8 | 35.4 | 37.2 | 38.4 | 36.6 | 37.8 | 36 | 39 | 37.2 | 40.2 | 35.4 | 34.8 | 36.6 | 862.8
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS УСПД | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 362
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS УСПД | 21 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 21.6 | 21 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 486
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS УСПД | 130.4 | 110.4 | 106.4 | 117.6 | 132.8 | 120.8 | 118.4 | 126.4 | 120 | 152 | 115.2 | 142.4 | 156 | 146.4 | 146.4 | 130.4 | 143.2 | 158.4 | 172 | 172 | 148 | 158.4 | 145.6 | 144 | 3313.6
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS УСПД | 104 | 69.6 | 76.8 | 91.2 | 112.8 | 90.4 | 76.8 | 98.4 | 103.2 | 108.8 | 115.2 | 109.6 | 125.6 | 121.6 | 98.4 | 104.8 | 104 | 112 | 137.6 | 140.8 | 108.8 | 124 | 116 | 91.2 | 2541.6
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS УСПД | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 12
110 Нюксеница НПС СВ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 66 | 112.2 | 132 | 59.4 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396
110 Нюксеница НПС СВ ап RS УСПД | 6494.4 | 6553.8 | 6745.2 | 6699 | 5874 | 3412.2 | 917.4 | 409.2 | 376.2 | 495 | 1392.6 | 1062.6 | 3339.6 | 3121.8 | 2970 | 2455.2 | 2204.4 | 2481.6 | 2316.6 | 1709.4 | 1702.8 | 2666.4 | 3392.4 | 3643.2 | 72435
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 943.8 | 884.4 | 871.2 | 910.8 | 963.6 | 990 | 1016.4 | 1247.4 | 1359.6 | 1485 | 1551 | 1544.4 | 1128.6 | 1656.6 | 1722.6 | 2376 | 1491.6 | 1254 | 1247.4 | 1234.2 | 1181.4 | 1148.4 | 1102.2 | 1095.6 | 30406.2
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 627 | 554.4 | 567.6 | 574.2 | 587.4 | 607.2 | 613.8 | 673.2 | 712.8 | 1168.2 | 2065.8 | 1551 | 686.4 | 1313.4 | 2151.6 | 2217.6 | 1557.6 | 745.8 | 745.8 | 732.6 | 699.6 | 686.4 | 660 | 646.8 | 23146.2
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS УСПД | 5887.2 | 6012.6 | 6197.4 | 6151.2 | 5306.4 | 2824.8 | 409.2 | 72.6 | 59.4 | 6.6 | 105.6 | 250.8 | 2679.6 | 1841.4 | 957 | 772.2 | 851.4 | 1768.8 | 1603.8 | 1036.2 | 1049.4 | 2019.6 | 2758.8 | 3029.4 | 53651.4
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 475.2 | 580.8 | 884.4 | 838.2 | 825 | 0 | 0 | 52.8 | 574.2 | 178.2 | 19.8 | 6.6 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560.6
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS УСПД | 7418.4 | 7405.2 | 7596.6 | 7590 | 6811.2 | 4375.8 | 1848 | 1551 | 1610.4 | 1861.2 | 2877.6 | 2521.2 | 4441.8 | 4752 | 4672.8 | 4791.6 | 3676.2 | 3702.6 | 3531 | 2884.2 | 2857.8 | 3775.2 | 4474.8 | 4705.8 | 101732.4
35 Нюксеница НПС СВ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS УСПД | 722.4 | 684.6 | 676.2 | 705.6 | 730.8 | 768.6 | 781.2 | 974.4 | 1092 | 1171.8 | 1113 | 1125.6 | 844.2 | 1171.8 | 1184.4 | 1113 | 1100.4 | 940.8 | 928.2 | 924 | 903 | 856.8 | 844.2 | 840 | 22197
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS УСПД | 441 | 403.2 | 399 | 394.8 | 394.8 | 424.2 | 432.6 | 457.8 | 495.6 | 499.8 | 529.2 | 525 | 466.2 | 504 | 546 | 520.8 | 533.4 | 491.4 | 487.2 | 470.4 | 478.8 | 449.4 | 449.4 | 449.4 | 11243.4
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS УСПД | 726.6 | 684.6 | 676.2 | 707.7 | 732.9 | 770.7 | 783.3 | 974.4 | 1092 | 1176 | 1115.1 | 1123.5 | 846.3 | 1176 | 1184.4 | 1113 | 1100.4 | 945 | 930.3 | 924 | 905.1 | 858.9 | 844.2 | 844.2 | 22234.8
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS УСПД | 436.8 | 403.2 | 394.8 | 392.7 | 396.9 | 420 | 434.7 | 453.6 | 495.6 | 499.8 | 527.1 | 520.8 | 466.2 | 504 | 546 | 518.7 | 531.3 | 491.4 | 483 | 470.4 | 476.7 | 449.4 | 449.4 | 447.3 | 11209.8
Сумма | 24314 | 24061.2 | 24637 | 24685 | 22455.2 | 15196.1 | 7902.4 | 7972.6 | 8603.6 | 10663.6 | 14981.4 | 13084.3 | 15627.1 | 17786.2 | 18803.4 | 20622.7 | 14909.7 | 13546 | 13066.5 | 11203.2 | 10938.2 | 13648.5 | 15674.2 | 16353.5 | 380735.6