## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 | 6.152 | 0 | 214.4 | 19.2 | 4.8 | 0 | 0 | 189.9 | 0
01 - 02 | 6.128 | 0 | 212 | 18.4 | 4.5 | 0 | 0 | 189 | 0
02 - 03 | 6.158 | 0 | 209.4 | 16.88 | 4.65 | 0 | 0 | 187.8 | 0
03 - 04 | 6.152 | 0 | 225 | 17.6 | 4.35 | 0 | 0 | 202.95 | 0
04 - 05 | 6.082 | 0 | 240.2 | 18 | 4.35 | 0 | 0 | 217.5 | 0
05 - 06 | 6.074 | 0 | 266.2 | 17.92 | 4.35 | 0 | 0 | 243.75 | 0
06 - 07 | 6.042 | 0 | 298.2 | 17.92 | 5.85 | 0 | 0 | 274.05 | 0
07 - 08 | 6.18 | 0 | 320.2 | 20.24 | 5.4 | 0 | 0 | 294.15 | 0
08 - 09 | 6.324 | 0 | 351.6 | 25.68 | 6.45 | 0 | 0 | 318.9 | 0
09 - 10 | 6.092 | 0 | 334.4 | 23.2 | 7.5 | 0 | 0 | 303 | 0
10 - 11 | 5.986 | 0 | 325.2 | 20.16 | 5.4 | 0 | 0 | 299.1 | 0
11 - 12 | 6.006 | 0 | 311.4 | 18.64 | 6 | 0 | 0 | 286.5 | 0
12 - 13 | 6.048 | 0 | 294.8 | 19.6 | 4.65 | 0 | 0 | 270.15 | 0
13 - 14 | 5.952 | 0 | 324.6 | 19.84 | 7.35 | 0 | 0 | 296.85 | 0
14 - 15 | 6.024 | 0 | 284 | 21.44 | 6 | 0 | 0 | 255.9 | 0
15 - 16 | 5.98 | 0 | 289.8 | 20.48 | 5.4 | 0 | 0 | 263.7 | 0
16 - 17 | 5.998 | 0 | 305.4 | 22 | 7.5 | 0 | 0 | 275.4 | 0
17 - 18 | 6.01 | 0 | 300 | 22.16 | 8.1 | 0 | 0 | 269.4 | 0
18 - 19 | 5.982 | 0 | 303.4 | 21.04 | 6.6 | 0 | 0 | 275.25 | 0
19 - 20 | 5.998 | 0 | 287.2 | 18.48 | 7.5 | 0 | 0 | 260.85 | 0
20 - 21 | 6.096 | 0 | 297.2 | 20.32 | 6.9 | 0 | 0 | 269.4 | 0
21 - 22 | 6.112 | 0 | 268.2 | 19.52 | 6.9 | 0 | 0 | 241.35 | 0
22 - 23 | 6.12 | 0 | 237.2 | 17.44 | 6 | 0 | 0 | 213.6 | 0
23 - 00 | 6.114 | 0 | 209.6 | 17.12 | 4.65 | 0 | 0 | 187.65 | 0
Сумма | 145.81 | 0 | 6709.6 | 473.28 | 141.15 | 0 | 0 | 6086.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч