## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Урусовская | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Урусовская | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Урусовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 2 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 3 ао RS | 10 Урусовская Т 1 ап RS | 10 Урусовская Т 2 ап RS | 10 Урусовская-Вага ао RS | 10 Урусовская-Вага ап RS | 10 Урусовская-им.Калинина ао RS | 10 Урусовская-Красносибирский ао RS | 10 Урусовская-Кулое ао RS | 10 Урусовская-Память Ленина ао RS
00 - 01 | 5.532 | 0 | 0 | 111 | 192.2 | 0 | 0 | 45.6 | 54 | 192.4 | 11.6
01 - 02 | 5.668 | 0 | 0 | 107.6 | 182.2 | 0 | 0 | 43.8 | 53.8 | 182.3 | 10.4
02 - 03 | 6.105 | 0 | 0 | 107.4 | 180.2 | 0 | 0 | 43.2 | 52.9 | 180.4 | 11.5
03 - 04 | 5.888 | 0 | 0 | 113.2 | 198.2 | 0 | 0 | 47.55 | 53.3 | 198.3 | 12.5
04 - 05 | 6.117 | 0 | 0 | 143 | 205.6 | 0 | 0 | 68.25 | 63.1 | 205.8 | 12
05 - 06 | 6.481 | 0 | 0 | 162.8 | 242 | 0 | 0 | 76.05 | 73.4 | 242.2 | 13.8
06 - 07 | 6.437 | 0 | 0 | 170 | 260.2 | 0 | 0 | 75.45 | 77.6 | 260.5 | 17.3
07 - 08 | 6.286 | 0 | 0 | 182.2 | 275.4 | 0 | 0 | 83.55 | 79 | 275.7 | 19.9
08 - 09 | 6.251 | 0 | 0 | 173 | 286 | 0 | 0 | 77.4 | 78.1 | 286.5 | 17.9
09 - 10 | 6.725 | 0 | 0 | 146.4 | 304.4 | 0 | 0 | 63.15 | 66.5 | 304.6 | 17.2
10 - 11 | 6.554 | 0 | 0 | 142.6 | 278.2 | 0 | 0 | 57.3 | 67.1 | 278.4 | 18.5
11 - 12 | 6.655 | 0 | 0 | 156.4 | 268.8 | 0 | 0 | 72.45 | 66.6 | 269.2 | 17.8
12 - 13 | 6.26 | 0 | 0 | 180.4 | 250.2 | 0 | 0 | 91.65 | 71 | 250.5 | 18.3
13 - 14 | 6.475 | 0 | 0 | 172.2 | 244.2 | 0 | 0 | 85.5 | 68.9 | 244.4 | 18
14 - 15 | 6.086 | 0 | 0 | 156.4 | 249.2 | 0 | 0 | 71.1 | 69 | 249.4 | 16.6
15 - 16 | 6.712 | 0 | 0 | 151.6 | 264.6 | 0 | 0 | 62.25 | 71.4 | 264.9 | 18.1
16 - 17 | 6.593 | 0 | 0 | 159.4 | 270 | 0 | 0 | 65.55 | 73.5 | 270.3 | 20.7
17 - 18 | 6.571 | 0 | 0 | 169.4 | 290 | 0 | 0 | 78 | 72.4 | 290.6 | 19.2
18 - 19 | 6.422 | 0 | 0 | 185.6 | 268 | 0 | 0 | 93.75 | 75.1 | 268 | 17.2
19 - 20 | 6.554 | 0 | 0 | 187.4 | 266 | 0 | 0 | 90.45 | 79 | 266.8 | 18.4
20 - 21 | 6.235 | 0 | 0 | 165.2 | 250 | 0 | 0 | 77.4 | 71.3 | 250.6 | 16.6
21 - 22 | 6.172 | 0 | 0 | 142 | 240.2 | 0 | 0 | 57.45 | 68.9 | 240.8 | 16.1
22 - 23 | 6.304 | 0 | 0 | 130 | 221.4 | 0 | 0 | 57.75 | 57.6 | 221.9 | 14.8
23 - 00 | 6.025 | 0 | 0 | 119.2 | 187.8 | 0 | 0 | 50.85 | 56.7 | 188.1 | 11.9
Сумма | 151.108 | 0 | 0 | 3634.4 | 5875 | 0 | 0 | 1635.45 | 1620.2 | 5882.6 | 386.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Урусовская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч