## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 15.12.2021
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 28.36
01 - 02 | 28.56
02 - 03 | 29.48
03 - 04 | 40.04
04 - 05 | 29.72
05 - 06 | 28.04
06 - 07 | 28.12
07 - 08 | 25.6
08 - 09 | 28.44
09 - 10 | 38.36
10 - 11 | 28.2
11 - 12 | 29.76
12 - 13 | 29.08
13 - 14 | 29.12
14 - 15 | 27.72
15 - 16 | 37.88
16 - 17 | 27.56
17 - 18 | 28.24
18 - 19 | 25.48
19 - 20 | 25.68
20 - 21 | 27.96
21 - 22 | 37.08
22 - 23 | 27.96
23 - 00 | 23.84
Сумма | 710.28
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 15.12.2021
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 0.52
01 - 02 | 0.64
02 - 03 | 0.6
03 - 04 | 0.84
04 - 05 | 0.68
05 - 06 | 0.6
06 - 07 | 0.56
07 - 08 | 0.56
08 - 09 | 0.56
09 - 10 | 0.72
10 - 11 | 0.44
11 - 12 | 0.64
12 - 13 | 0.6
13 - 14 | 0.56
14 - 15 | 0.6
15 - 16 | 0.8
16 - 17 | 0.68
17 - 18 | 0.6
18 - 19 | 0.4
19 - 20 | 0.48
20 - 21 | 0.56
21 - 22 | 0.72
22 - 23 | 0.64
23 - 00 | 0.56
Сумма | 14.56

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч