## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  | 4.144 | 1.733 | 335.4 | 328.4 | 125 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 31.2 | 44.3 | 0 | 159 | 202.6 | 0 | 8.55
01 - 02 |  | 4.072 | 1.664 | 327.9 | 320.4 | 122.8 | 0 | 84.6 | 0 | 0.1 | 31.4 | 37.9 | 0 | 159.6 | 198 | 0 | 9.45
02 - 03 |  | 4.096 | 1.681 | 315.6 | 322.4 | 121.2 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 29.2 | 39.6 | 0 | 161.3 | 195.6 | 0 | 9.3
03 - 04 |  | 4.316 | 1.973 | 320.4 | 326.8 | 117.6 | 0 | 78.2 | 0 | 0.1 | 30.4 | 48.3 | 0 | 161.2 | 198.6 | 0 | 8.7
04 - 05 |  | 4.036 | 1.56 | 342 | 319.2 | 117.8 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 30.6 | 40.8 | 0 | 160.5 | 203.2 | 0 | 8.7
05 - 06 |  | 4.116 | 1.444 | 338.4 | 323.6 | 118.8 | 0 | 94.6 | 0 | 0.1 | 30.3 | 42.6 | 0 | 161.8 | 200.6 | 0 | 8.25
06 - 07 |  | 5.104 | 2.937 | 340.2 | 345.2 | 124.8 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 34.2 | 56.1 | 0 | 164.5 | 200.4 | 0 | 7.05
07 - 08 |  | 4.48 | 1.892 | 354.6 | 371.2 | 147.2 | 0 | 111.6 | 0 | 0.1 | 32 | 46.4 | 0 | 177.4 | 200 | 0 | 6.6
08 - 09 |  | 4.344 | 1.376 | 388.8 | 391.6 | 161.8 | 0 | 122.8 | 0 | 0 | 49.9 | 45.3 | 0 | 184.1 | 204.4 | 0 | 6.9
09 - 10 |  | 4.476 | 1.162 | 403.8 | 381.2 | 149.6 | 0 | 118.6 | 0 | 0.1 | 46.7 | 48.3 | 0 | 183.2 | 225.8 | 0 | 7.95
10 - 11 |  | 5.42 | 2.409 | 367.5 | 359.6 | 134.4 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 36.8 | 47.7 | 0 | 177.4 | 214.8 | 0 | 6.75
11 - 12 |  | 5.056 | 1.976 | 366 | 339.2 | 120 | 0 | 99.8 | 0 | 0.1 | 39.1 | 40.5 | 0 | 178.9 | 215.6 | 0 | 7.2
12 - 13 |  | 4.692 | 1.395 | 359.4 | 344.8 | 120.4 | 0 | 104.4 | 0 | 0.1 | 33.8 | 43.2 | 0 | 181.3 | 209 | 0 | 7.65
13 - 14 |  | 6.324 | 3.206 | 354.6 | 356 | 118 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 40.9 | 50.6 | 0 | 187.1 | 212.8 | 0 | 8.4
14 - 15 |  | 4.872 | 1.675 | 352.2 | 343.6 | 121.2 | 0 | 89.8 | 0 | 0.1 | 34.1 | 43.5 | 0 | 178.6 | 215.4 | 0 | 8.85
15 - 16 |  | 4.676 | 1.549 | 337.2 | 333.6 | 124.6 | 0 | 93.2 | 0 | 0.1 | 31.7 | 42.4 | 0 | 166.4 | 198.6 | 0 | 9.3
16 - 17 |  | 4.636 | 1.483 | 368.1 | 381.2 | 140.8 | 0 | 104.6 | 0 | 0.1 | 39.9 | 42.8 | 0 | 197.4 | 210.6 | 0 | 8.7
17 - 18 |  | 4.396 | 1.11 | 401.1 | 417.6 | 157.4 | 0 | 120.6 | 0 | 0.1 | 47.2 | 53.3 | 0 | 206.6 | 218.6 | 0 | 9.6
18 - 19 |  | 4.46 | 1.18 | 411.3 | 422 | 146.2 | 0 | 113.4 | 0 | 0.1 | 48.2 | 44.9 | 0 | 230.7 | 234 | 0 | 10.8
19 - 20 |  | 5.48 | 2.522 | 403.8 | 412 | 151.8 | 0 | 113 | 0 | 0.1 | 39.9 | 43.3 | 0 | 216.8 | 236 | 0 | 10.35
20 - 21 |  | 5.524 | 2.909 | 369.3 | 400.8 | 146 | 0 | 94.4 | 0 | 0.1 | 34.7 | 43.7 | 0 | 210.7 | 227.6 | 0 | 7.95
21 - 22 |  | 4.608 | 1.409 | 362.1 | 384.8 | 138.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 34.3 | 40.6 | 0 | 205.8 | 223.2 | 0 | 7.8
22 - 23 |  | 4.456 | 1.228 | 349.5 | 379.6 | 128.6 | 0 | 91.4 | 0 | 0.1 | 28.4 | 51 | 0 | 199.8 | 217.4 | 0 | 7.65
23 - 00 |  | 4.76 | 1.814 | 356.4 | 362.4 | 124.8 | 0 | 89.2 | 0 | 0.1 | 32.6 | 40 | 0 | 197.2 | 222.8 | 0 | 7.65
Сумма | 0 | 112.544 | 43.287 | 8625.6 | 8667.2 | 3179.2 | 0 | 2365 | 0 | 1.6 | 867.5 | 1077.1 | 0 | 4407.3 | 5085.6 | 0 | 200.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  |  | 0.478 | 149.7 | 118.8 | 85.2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 18.3 | 16.4 | 0 | 20.2 | 85.4 | 0 | 2.55
01 - 02 |  |  | 0.445 | 149.7 | 115.6 | 84.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 18.2 | 15.6 | 0 | 19.4 | 85.2 | 0 | 2.85
02 - 03 |  |  | 0.439 | 150 | 117.6 | 85.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 18.3 | 15.8 | 0 | 19.9 | 85 | 0 | 2.7
03 - 04 |  |  | 0.516 | 150.3 | 115.6 | 84.2 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 17.7 | 15.6 | 0 | 19.3 | 84.8 | 0 | 2.7
04 - 05 |  |  | 0.469 | 153 | 112.4 | 81.6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 17.7 | 15 | 0 | 19.1 | 83.6 | 0 | 2.55
05 - 06 |  |  | 0.502 | 149.7 | 111.6 | 82 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 16.8 | 14.7 | 0 | 18.4 | 81 | 0 | 2.4
06 - 07 |  |  | 0.609 | 143.4 | 107.6 | 77.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 17.3 | 15.1 | 0 | 17.8 | 80 | 0 | 2.25
07 - 08 |  |  | 0.491 | 145.8 | 111.6 | 82 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 16.3 | 14.7 | 0 | 18 | 82 | 0 | 2.1
08 - 09 |  |  | 0.482 | 140.1 | 120 | 92 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16.8 | 14.1 | 0 | 17 | 79 | 0 | 1.95
09 - 10 |  |  | 0.384 | 136.2 | 118.8 | 86.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 15.5 | 13.1 | 0 | 21.9 | 77.2 | 0 | 2.1
10 - 11 |  |  | 0.61 | 130.5 | 100.4 | 69.6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 14.8 | 13 | 0.1 | 21 | 75.4 | 0 | 1.8
11 - 12 |  |  | 0.636 | 129.6 | 94.4 | 68.6 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 15.1 | 13.4 | 0 | 15.3 | 75 | 0 | 2.25
12 - 13 |  |  | 0.444 | 132.3 | 97.6 | 71.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 15.2 | 13.4 | 0 | 16 | 77 | 0 | 2.25
13 - 14 |  |  | 0.342 | 130.2 | 96 | 69.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15.7 | 13.2 | 0 | 16.1 | 75.6 | 0 | 1.95
14 - 15 |  |  | 0.53 | 129.6 | 96 | 69.6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 14.8 | 13.1 | 0 | 15.9 | 76 | 0 | 2.1
15 - 16 |  |  | 0.505 | 127.2 | 99.2 | 73.2 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 14.5 | 13.1 | 0 | 16.2 | 76.4 | 0 | 2.1
16 - 17 |  |  | 0.511 | 141.3 | 106.4 | 78 | 0 | 42 | 0 | 0 | 16.2 | 13.7 | 0 | 17.9 | 78.6 | 0 | 2.7
17 - 18 |  |  | 0.478 | 146.7 | 110 | 79.4 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 16.4 | 14.8 | 0 | 19.1 | 78.8 | 0 | 2.7
18 - 19 |  |  | 0.488 | 144.3 | 110.4 | 79.2 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 16.9 | 13.6 | 0 | 20.4 | 80 | 0 | 2.7
19 - 20 |  |  | 0.688 | 147.9 | 112.4 | 81.4 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 17.1 | 14.5 | 0 | 19.7 | 81.6 | 0 | 2.7
20 - 21 |  |  | 0.784 | 145.2 | 113.2 | 82 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 17.7 | 15.5 | 0 | 19.2 | 82.2 | 0 | 2.55
21 - 22 |  |  | 0.469 | 148.2 | 116.4 | 83.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 17.8 | 15.1 | 0 | 20.5 | 83.8 | 0 | 2.4
22 - 23 |  |  | 0.477 | 145.5 | 115.6 | 82.6 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 17.6 | 15.6 | 0 | 20.5 | 84.2 | 0 | 2.55
23 - 00 |  |  | 0.515 | 146.7 | 117.2 | 85 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 17.8 | 15.1 | 0 | 20.3 | 84 | 0 | 2.55
Сумма | 0 | 0 | 12.292 | 3413.1 | 2634.8 | 1914 | 0 | 975.4 | 0 | 0 | 400.5 | 347.2 | 0.1 | 449.1 | 1931.8 | 0 | 57.45

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч