## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [42 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS УСПД | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS УСПД | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Резерв яч.3 ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Устье (резерв) ао RS | 10 У-Кубенское-Устье (резерв) ао RS УСПД | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS УСПД | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS УСПД | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS УСПД | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS УСПД | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS УСПД | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS УСПД
00 - 01 | 2.544 | 2.544 | 6 | 6 | 1390.8 | 1390.8 | 338.4 | 338.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.45 | 474.45 | 96 | 96 | 96 | 96 | 92.4 | 92.4 | 240.5 | 240.5 | 207.3 | 207.3 | 513.15 | 513.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.3 | 1399.3 | 333.9 | 333.9 | 1582.7 | 1582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.2 | 3322.2
01 - 02 | 2.536 | 2.536 | 6.072 | 6.072 | 1401.6 | 1401.6 | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.95 | 505.95 | 104 | 104 | 99.5 | 99.5 | 122.85 | 122.85 | 243.1 | 243.1 | 202.1 | 202.1 | 487.05 | 487.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.5 | 1410.5 | 366.8 | 366.8 | 1628.9 | 1628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406.2 | 3406.2
02 - 03 | 2.512 | 2.512 | 5.984 | 5.984 | 1395.6 | 1395.6 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.55 | 497.55 | 107.2 | 107.2 | 97 | 97 | 96.6 | 96.6 | 227.3 | 227.3 | 190.9 | 190.9 | 501.3 | 501.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.6 | 1405.6 | 325.5 | 325.5 | 1615.6 | 1623.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343.2 | 3343.2
03 - 04 | 2.512 | 2.512 | 6.056 | 6.056 | 1399.2 | 1399.2 | 352.8 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.5 | 499.5 | 105.2 | 105.2 | 99.3 | 99.3 | 109.2 | 109.2 | 237 | 237 | 197.7 | 197.7 | 494.1 | 494.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.4 | 1408.4 | 347.2 | 347.2 | 1626.1 | 1627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381 | 3381
04 - 05 | 2.496 | 2.496 | 5.936 | 5.936 | 1382.4 | 1382.4 | 374.4 | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.6 | 498.6 | 105.6 | 105.6 | 95.1 | 95.1 | 133.2 | 133.2 | 234.6 | 234.6 | 194.6 | 194.6 | 484.95 | 484.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.9 | 1390.9 | 367.5 | 367.5 | 1681.4 | 1678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439.8 | 3439.8
05 - 06 | 2.448 | 2.448 | 6.112 | 6.112 | 1401.6 | 1401.6 | 351.6 | 351.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.7 | 482.7 | 104.4 | 104.4 | 96.9 | 96.9 | 112.2 | 112.2 | 233.7 | 233.7 | 201.7 | 201.7 | 513.3 | 513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.8 | 1409.8 | 347.2 | 347.2 | 1808.1 | 1767.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3561.6 | 3561.6
06 - 07 | 2.544 | 2.544 | 6.016 | 6.016 | 1440 | 1440 | 358.8 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.25 | 488.25 | 103.6 | 103.6 | 102.4 | 102.4 | 113.25 | 113.25 | 239.7 | 239.7 | 204.5 | 204.5 | 538.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.4 | 1450.4 | 354.2 | 354.2 | 1866.2 | 1866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670.8 | 3670.8
07 - 08 | 2.496 | 2.496 | 6.192 | 6.192 | 1536 | 1536 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.15 | 501.15 | 108.8 | 108.8 | 106.4 | 106.4 | 117.15 | 117.15 | 272.3 | 272.3 | 232.2 | 232.2 | 584.4 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 1547 | 392 | 392 | 2054.5 | 2054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981.6 | 3981.6
08 - 09 | 2.448 | 2.448 | 5.96 | 5.96 | 1459.2 | 1459.2 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.55 | 485.55 | 103.6 | 103.6 | 116.4 | 116.4 | 113.4 | 113.4 | 282.1 | 282.1 | 225.6 | 225.6 | 526.2 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.3 | 1469.3 | 401.8 | 401.8 | 2240 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090.8 | 4090.8
09 - 10 | 2.448 | 2.448 | 6.184 | 6.184 | 1495.2 | 1495.2 | 381.6 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.35 | 487.35 | 92.8 | 92.8 | 117.2 | 117.2 | 114.75 | 114.75 | 261.5 | 261.5 | 240.8 | 240.8 | 554.4 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.7 | 1505.7 | 382.2 | 382.2 | 2388.4 | 2388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246.2 | 4246.2
10 - 11 | 2.432 | 2.432 | 6.008 | 6.008 | 1518 | 1518 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.6 | 519.6 | 92.4 | 92.4 | 128.3 | 128.3 | 136.65 | 136.65 | 271.8 | 271.8 | 224.3 | 224.3 | 550.8 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.8 | 1528.8 | 414.4 | 414.4 | 2279.2 | 2279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4195.8 | 4195.8
11 - 12 | 2.44 | 2.44 | 6.248 | 6.248 | 1530 | 1530 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.85 | 500.85 | 96.8 | 96.8 | 128.4 | 128.4 | 133.95 | 133.95 | 261.6 | 261.6 | 235.6 | 235.6 | 565.65 | 565.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.4 | 1541.4 | 401.8 | 401.8 | 2226.7 | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4145.4 | 4145.4
12 - 13 | 2.456 | 2.456 | 6.016 | 6.016 | 1516.8 | 1516.8 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.1 | 500.1 | 107.6 | 107.6 | 124.6 | 124.6 | 111.75 | 111.75 | 278.2 | 278.2 | 221.6 | 221.6 | 560.1 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.7 | 1526.7 | 396.2 | 396.2 | 2050.3 | 2050.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956.4 | 3956.4
13 - 14 | 2.432 | 2.432 | 6.104 | 6.104 | 1524 | 1524 | 380.4 | 380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.75 | 516.75 | 108.4 | 108.4 | 124.8 | 124.8 | 109.95 | 109.95 | 264.2 | 264.2 | 228 | 228 | 543.3 | 543.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.1 | 1535.1 | 380.8 | 380.8 | 2136.4 | 2136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027.8 | 4027.8
14 - 15 | 2.448 | 2.448 | 6.032 | 6.032 | 1503.6 | 1503.6 | 352.8 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.1 | 497.1 | 100.4 | 100.4 | 120.7 | 120.7 | 87.3 | 87.3 | 258.8 | 258.8 | 228 | 228 | 554.7 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.5 | 1515.5 | 353.5 | 353.5 | 2157.4 | 2157.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.2 | 3994.2
15 - 16 | 2.408 | 2.408 | 6.184 | 6.184 | 1503.6 | 1503.6 | 375.6 | 375.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.25 | 509.25 | 87.6 | 87.6 | 127.2 | 127.2 | 100.35 | 100.35 | 269.5 | 269.5 | 244.9 | 244.9 | 531.45 | 531.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.8 | 1514.8 | 376.6 | 376.6 | 2130.8 | 2130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998.4 | 3998.4
16 - 17 | 2.512 | 2.512 | 6.032 | 6.032 | 1532.4 | 1532.4 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.8 | 547.8 | 94.4 | 94.4 | 135.7 | 135.7 | 125.85 | 125.85 | 281.9 | 281.9 | 233.7 | 233.7 | 518.25 | 518.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.9 | 1544.9 | 413.7 | 413.7 | 2258.2 | 2258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187.4 | 4187.4
17 - 18 | 2.456 | 2.456 | 6.208 | 6.208 | 1548 | 1548 | 418.8 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.3 | 522.3 | 101.6 | 101.6 | 127.7 | 127.7 | 124.35 | 124.35 | 288.5 | 288.5 | 250.3 | 250.3 | 542.4 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.6 | 1559.6 | 419.3 | 419.3 | 2131.5 | 2131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086.6 | 4086.6
18 - 19 | 2.552 | 2.552 | 5.944 | 5.944 | 1546.8 | 1546.8 | 356.4 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.6 | 513.6 | 112 | 112 | 120.9 | 120.9 | 110.85 | 110.85 | 239.4 | 239.4 | 245.1 | 245.1 | 553.8 | 553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.6 | 1559.6 | 350.7 | 350.7 | 2084.6 | 2084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981.6 | 3981.6
19 - 20 | 2.512 | 2.512 | 6.144 | 6.144 | 1502.4 | 1502.4 | 403.2 | 403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.3 | 498.3 | 106.4 | 106.4 | 119.3 | 119.3 | 139.05 | 139.05 | 258.4 | 258.4 | 246.6 | 246.6 | 529.2 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.7 | 1512.7 | 398.3 | 398.3 | 2012.5 | 2012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3914.4 | 3914.4
20 - 21 | 2.432 | 2.432 | 6 | 6 | 1484.4 | 1484.4 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.6 | 492.6 | 102 | 102 | 117.7 | 117.7 | 132.15 | 132.15 | 239.9 | 239.9 | 231.3 | 231.3 | 538.5 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.5 | 1494.5 | 373.1 | 373.1 | 1936.2 | 1936.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796.8 | 3796.8
21 - 22 | 2.416 | 2.416 | 6.216 | 6.216 | 1464 | 1464 | 334.8 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.75 | 477.75 | 99.6 | 99.6 | 110 | 110 | 98.1 | 98.1 | 229.7 | 229.7 | 230.9 | 230.9 | 542.7 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.9 | 1474.9 | 330.4 | 330.4 | 1924.3 | 1924.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717 | 3717
22 - 23 | 2.392 | 2.392 | 6.016 | 6.016 | 1438.8 | 1438.8 | 346.8 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.85 | 485.85 | 100.4 | 100.4 | 105.8 | 105.8 | 102.3 | 102.3 | 238.2 | 238.2 | 224.7 | 224.7 | 519.75 | 519.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.7 | 1449.7 | 342.3 | 342.3 | 1809.5 | 1809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595.2 | 3595.2
23 - 00 | 2.4 | 2.4 | 6.008 | 6.008 | 1426.8 | 1426.8 | 350.4 | 350.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.15 | 483.15 | 96 | 96 | 99.2 | 99.2 | 115.8 | 115.8 | 229.3 | 229.3 | 209.2 | 209.2 | 536.85 | 536.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.8 | 1437.8 | 345.8 | 345.8 | 1724.1 | 1724.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3507 | 3507
Сумма | 59.272 | 59.272 | 145.672 | 145.672 | 35341.2 | 35341.2 | 8980.8 | 8980.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11986.05 | 11986.05 | 2436.8 | 2436.8 | 2716.5 | 2716.5 | 2753.4 | 2753.4 | 6081.2 | 6081.2 | 5351.6 | 5351.6 | 12785.1 | 12785.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35592.9 | 35592.9 | 8915.2 | 8915.2 | 47353.6 | 47319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91547.4 | 91547.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч