## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 3.81 | 1.266 | 0 | 249.8 | 0 | 378.8 | 198.3 | 0 | 109.4 | 128.6 | 40.35 | 72.5 | 10.95 | 67.5 | 0
01 - 02 | 3.81 | 1.26 | 0 | 216.4 | 0 | 364.2 | 174.3 | 0 | 106.8 | 116.1 | 31.2 | 73.1 | 10.8 | 67.6 | 0
02 - 03 | 3.816 | 1.266 | 0 | 206.2 | 0 | 367.2 | 164.4 | 0 | 107 | 120.7 | 30.6 | 70.7 | 11.1 | 67.9 | 0
03 - 04 | 3.786 | 1.26 | 0 | 230.8 | 0 | 383.4 | 170.55 | 0 | 109.2 | 126.1 | 49.35 | 79.8 | 10.95 | 67.4 | 0
04 - 05 | 3.75 | 1.248 | 0 | 301.6 | 0 | 379 | 192.3 | 0 | 106.4 | 118.7 | 97.95 | 86.3 | 10.8 | 66.7 | 0
05 - 06 | 3.756 | 1.254 | 0 | 328.8 | 0 | 413.6 | 217.2 | 0 | 109.6 | 147.3 | 100.05 | 88.5 | 11.25 | 67.4 | 0
06 - 07 | 3.804 | 1.266 | 0 | 342.4 | 0 | 449.2 | 236.4 | 0 | 112.4 | 176.1 | 94.35 | 89.3 | 11.1 | 70.5 | 0
07 - 08 | 3.798 | 1.266 | 0 | 345.4 | 0 | 469 | 238.8 | 0 | 117.2 | 187.8 | 95.1 | 91.3 | 11.25 | 71.6 | 0
08 - 09 | 3.768 | 1.254 | 0 | 310 | 0 | 467.4 | 211.65 | 0 | 117.8 | 188.6 | 85.5 | 83.6 | 12.45 | 76.6 | 0
09 - 10 | 3.774 | 1.254 | 0 | 294.6 | 0 | 456.2 | 204.6 | 0 | 101.8 | 180.9 | 76.5 | 93.4 | 13.2 | 79.4 | 0
10 - 11 | 3.756 | 1.254 | 0 | 304.4 | 0 | 460 | 214.05 | 0 | 98 | 195.8 | 76.65 | 83.9 | 13.5 | 81.3 | 0
11 - 12 | 3.762 | 1.248 | 0 | 270 | 0 | 444.6 | 171.15 | 0 | 96.8 | 181.4 | 86.25 | 87.6 | 12.3 | 77.8 | 0
12 - 13 | 3.798 | 1.266 | 0 | 319.2 | 0 | 432.2 | 220.65 | 0 | 98.6 | 180.7 | 86.85 | 80.7 | 11.1 | 71.4 | 0
13 - 14 | 3.738 | 1.248 | 0 | 309 | 0 | 424.8 | 232.95 | 0 | 94.4 | 172 | 64.8 | 79.2 | 11.1 | 78.2 | 0
14 - 15 | 3.732 | 1.248 | 0 | 299.8 | 0 | 432 | 231.45 | 0 | 95.8 | 177.7 | 57 | 81.7 | 10.95 | 76.2 | 0
15 - 16 | 3.75 | 1.254 | 0 | 303 | 0 | 439.8 | 238.8 | 0 | 99 | 181.5 | 52.65 | 87.6 | 11.1 | 70.6 | 0
16 - 17 | 3.87 | 1.278 | 0 | 283.6 | 0 | 452.6 | 218.7 | 0 | 104.2 | 189.1 | 53.25 | 86.5 | 11.4 | 71.7 | 0
17 - 18 | 3.798 | 1.26 | 0 | 252.2 | 0 | 464.4 | 184.5 | 0 | 108.4 | 193 | 55.65 | 93.3 | 11.85 | 69.1 | 0
18 - 19 | 3.798 | 1.26 | 0 | 299 | 0 | 479 | 224.25 | 0 | 110.4 | 201.1 | 63.15 | 95.1 | 11.55 | 71.3 | 0
19 - 20 | 3.828 | 1.266 | 0 | 286 | 0 | 462.6 | 226.2 | 0 | 112.4 | 186.5 | 47.7 | 89.4 | 11.55 | 73.2 | 0
20 - 21 | 3.846 | 1.278 | 0 | 299.8 | 0 | 437.6 | 230.1 | 0 | 105.4 | 182.4 | 57.75 | 77.3 | 11.55 | 71.7 | 0
21 - 22 | 3.87 | 1.284 | 0 | 296.6 | 0 | 429.2 | 221.55 | 0 | 109.8 | 171.5 | 63.45 | 75.8 | 11.55 | 71 | 0
22 - 23 | 3.87 | 1.278 | 0 | 297.4 | 0 | 404.2 | 219.45 | 0 | 107.4 | 148.6 | 66 | 74.5 | 11.4 | 73.1 | 0
23 - 00 | 3.888 | 1.29 | 0 | 246.2 | 0 | 364.4 | 187.8 | 0 | 96.6 | 121.7 | 47.1 | 74.3 | 11.25 | 70.8 | 0
Сумма | 91.176 | 30.306 | 0 | 6892.2 | 0 | 10255.4 | 5030.1 | 0 | 2534.8 | 3973.9 | 1579.2 | 1995.4 | 276 | 1730 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч