## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 15.212 | 2.9 | 0 | 757.8 | 0 | 577.8 | 50.8 | 411.6 | 0 | 334.8 | 148.4 | 10.1 | 142.2 | 231
01 - 02 | 15.183 | 2.89 | 0 | 763.2 | 0 | 597.6 | 49.3 | 413.2 | 0 | 345.4 | 145 | 10 | 151.5 | 239.6
02 - 03 | 15.261 | 2.908 | 0 | 766.8 | 0 | 600 | 52.2 | 416.8 | 0 | 348.6 | 150.4 | 10.1 | 142.8 | 239
03 - 04 | 15.17 | 2.896 | 0 | 807.6 | 0 | 600.6 | 48.5 | 468.8 | 0 | 348 | 141.4 | 10 | 144.3 | 240.2
04 - 05 | 14.968 | 2.856 | 0 | 903.6 | 0 | 681 | 50.3 | 558.8 | 0 | 353.6 | 142 | 9.9 | 147.3 | 314.6
05 - 06 | 14.935 | 2.85 | 0 | 978 | 0 | 687.6 | 56.4 | 611.2 | 0 | 350.8 | 148 | 9.9 | 156.9 | 324.4
06 - 07 | 14.713 | 2.816 | 0 | 1041.6 | 0 | 694.2 | 57.6 | 670 | 0 | 363.4 | 153.2 | 9.7 | 155.1 | 318
07 - 08 | 14.614 | 2.798 | 0 | 1064.4 | 0 | 751.8 | 55.5 | 686.8 | 0 | 415 | 169 | 10.2 | 147.6 | 324.4
08 - 09 | 14.514 | 2.76 | 0 | 1006.2 | 0 | 806.4 | 50 | 632 | 0 | 375.4 | 172 | 99.5 | 147 | 329
09 - 10 | 14.503 | 2.758 | 0 | 996.6 | 0 | 858.6 | 51.6 | 626 | 0 | 410.6 | 168.8 | 119.9 | 144.6 | 325.8
10 - 11 | 14.5 | 2.752 | 0 | 918 | 0 | 810 | 54.2 | 546.4 | 0 | 386.2 | 162.8 | 118.1 | 149.4 | 303.8
11 - 12 | 14.443 | 2.752 | 0 | 939.6 | 0 | 807 | 49.9 | 561.2 | 0 | 402 | 175.8 | 118.5 | 147.3 | 284.2
12 - 13 | 14.71 | 2.802 | 0 | 967.8 | 0 | 784.2 | 46.6 | 599.6 | 0 | 368 | 180.2 | 118.4 | 135.6 | 295.6
13 - 14 | 14.466 | 2.756 | 0 | 904.8 | 0 | 778.8 | 40.6 | 550 | 0 | 361.2 | 169.2 | 118.1 | 140.7 | 297.2
14 - 15 | 14.504 | 2.758 | 0 | 889.8 | 0 | 789 | 50.6 | 533.2 | 0 | 380.6 | 162 | 117.3 | 138.6 | 288.8
15 - 16 | 14.578 | 2.772 | 0 | 892.2 | 0 | 809.4 | 55.8 | 522.8 | 0 | 392.6 | 174 | 106.3 | 134.7 | 308.4
16 - 17 | 14.642 | 2.786 | 0 | 936.6 | 0 | 744 | 50.2 | 557.6 | 0 | 407.4 | 179.6 | 29.2 | 143.1 | 304.8
17 - 18 | 14.709 | 2.798 | 0 | 965.4 | 0 | 845.4 | 52.9 | 573.6 | 0 | 401 | 189.6 | 120.4 | 144 | 321.8
18 - 19 | 14.538 | 2.762 | 0 | 983.4 | 0 | 886.2 | 51.9 | 594.4 | 0 | 409 | 189.8 | 119.8 | 141.6 | 355.2
19 - 20 | 14.802 | 2.824 | 0 | 974.4 |  |  | 49.9 | 579.2 | 0 | 355.4 | 188.4 | 118 | 151.8 | 338.6
20 - 21 | 14.979 | 2.846 | 0 | 906 |  |  | 52.9 | 527.6 | 0 | 355.4 | 182.4 | 118.9 | 138 | 333.8
21 - 22 | 15.046 | 2.862 | 0 | 867.6 |  |  | 49.9 | 486.4 | 0 | 361.4 | 173.6 | 118.7 | 152.4 | 307
22 - 23 | 14.974 | 2.852 | 0 | 787.2 |  |  | 48.6 | 429.6 | 0 | 335.2 | 168.4 | 118.4 | 136.2 | 256.6
23 - 00 | 15.047 | 2.862 | 0 | 745.2 |  |  | 52.8 | 399.6 | 0 | 312.6 | 151.4 | 26.2 | 136.8 | 278.6
Сумма | 355.011 | 67.616 | 0 | 21763.8 | 0 | 14109.6 | 1229 | 12956.4 | 0 | 8873.6 | 3985.4 | 1765.6 | 3469.5 | 7160.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч