## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ В-Ентала | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 1668.6213 | 1668.6213 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 1036.9093 | 1036.9093 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | 167481.199 | 167677.948 | 1 | 196.749
10 В-Ентала-Заря ао RS | 2330.7586 | 2330.7586 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Заря ап RS | 144.7876 | 147.7051 | 1000 | 2917.5 | 2917.5 | 0 | 0
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 1317.5513 | 1318.4288 | 2000 | 1755 | 1755 | 0 | 0
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 1332.2087 | 1332.3342 | 2000 | 251 | 251 | 0 | 0
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 163.764 | 163.8525 | 2000 | 177 | 177 | 0 | 0
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 684.7417 | 684.98 | 2000 | 476.6 | 476.6 | 0 | 0
|  |  |  | 5773.849 | 5577.1 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 1546.5405 | 1546.5405 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 873.9085 | 873.9085 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | 3647.48 | 3649.993 | 1 | 2.513
10 В-Ентала-Заря ао RS | 1563.1527 | 1563.1527 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Заря ап RS | 145.5806 | 147.1312 | 1000 | 1550.6 | 1550.6 | 0 | 0
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 1276.6892 | 1277.0651 | 2000 | 751.8 | 751.8 | 0 | 0
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 1562.3358 | 1562.4969 | 2000 | 322.2 | 322.2 | 0 | 0
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 176.4239 | 176.4511 | 2000 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 504.2683 | 504.3901 | 2000 | 243.6 | 243.6 | 0 | 0
|  |  |  | 2925.113 | 2922.6 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 В-Ентала-Заря ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Заря ап RS | 106.7 | 103.5 | 102.9 | 105.1 | 108.9 | 113.8 | 127 | 144.4 | 152.1 | 127.6 | 128.3 | 122.7 | 119.5 | 113.4 | 117.8 | 125.4 | 135 | 138.1 | 135.5 | 129.7 | 125.3 | 116.4 | 110.7 | 107.7 | 2917.5
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 66.4 | 66.6 | 65.2 | 64.8 | 67 | 67.6 | 73.4 | 91.4 | 95.8 | 80.6 | 79.8 | 75.8 | 73.4 | 67.2 | 67.2 | 69.6 | 72.6 | 78.2 | 77.8 | 74.4 | 74.8 | 69.2 | 68.8 | 67.4 | 1755
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 8.6 | 7.8 | 8 | 10.4 | 10.8 | 11.4 | 12.4 | 15.6 | 12.2 | 8 | 7.2 | 7.8 | 10.2 | 9.4 | 8.8 | 11 | 14.6 | 13.2 | 12.4 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10 | 8.6 | 251
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 8 | 8 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 7.4 | 10.2 | 11.6 | 10.8 | 10.4 | 11.4 | 9 | 8 | 4.8 | 4.4 | 177
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 16.6 | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 18.6 | 24.6 | 20.8 | 25.4 | 19.6 | 20.4 | 19.8 | 18.4 | 17.4 | 24.2 | 24.2 | 25.4 | 25.4 | 24.6 | 22.4 | 19.6 | 17 | 15.6 | 15.6 | 476.6
Сумма | 202.7 | 196.3 | 195.3 | 199.9 | 207.1 | 217 | 243.8 | 278.4 | 293.5 | 243.8 | 245.3 | 234.5 | 228.7 | 216 | 225.4 | 240.4 | 259.2 | 265.7 | 260.7 | 248.9 | 239.5 | 221.4 | 209.9 | 203.7 | 5577.1
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 В-Ентала-Заря ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Заря ап RS | 70.9 | 67.2 | 64.2 | 64.7 | 68.1 | 64.2 | 61 | 58.7 | 57.7 | 53.4 | 58.4 | 58.7 | 55.7 | 52.9 | 59.1 | 65.3 | 72.4 | 68 | 66.7 | 70.7 | 74.5 | 70.4 | 72 | 75.7 | 1550.6
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 33.8 | 33.2 | 30.8 | 30 | 32.4 | 31.2 | 29.8 | 28.6 | 27.8 | 26.4 | 27.6 | 27.8 | 28 | 26 | 27.2 | 28.4 | 32.8 | 34.8 | 32.8 | 35.2 | 38.4 | 34.4 | 36 | 38.4 | 751.8
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 15.2 | 14 | 13.6 | 15 | 14.6 | 13.6 | 12.8 | 14.4 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 11 | 10.6 | 11.2 | 16 | 18.4 | 13 | 13.4 | 13.8 | 14 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 322.2
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 3 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 3 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 54.4
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 11.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.8 | 9.6 | 9 | 6.8 | 10.4 | 7.6 | 10.4 | 10 | 7.8 | 6.8 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 243.6
Сумма | 134.1 | 127.2 | 121.6 | 121.9 | 128.9 | 120.8 | 114.4 | 110.1 | 108.5 | 99.6 | 110 | 109.9 | 104.1 | 98.3 | 111.3 | 123.5 | 137.6 | 128.8 | 125.7 | 133.1 | 140.5 | 133 | 136 | 143.7 | 2922.6