## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS
00 - 01 | 5.0272 | 0.788 | 0 | 221.6 | 0 | 29.4 | 94.8 | 5.7 | 65.1 | 0 | 53.7 | 0 | 29.68 | 0 | 1.8
01 - 02 | 5.072 | 0.808 | 0 | 216.8 | 0 | 29.4 | 92.2 | 4.2 | 65.4 | 0 | 52.7 | 0 | 29.6 | 0 | 1.6
02 - 03 | 4.9856 | 0.804 | 0 | 216.6 | 0 | 28.5 | 93.9 | 6.2 | 61.5 | 0 | 52.8 | 0 | 28.72 | 0 | 1.5
03 - 04 | 4.96 | 0.804 | 0 | 217 | 0 | 29.1 | 94.1 | 4.1 | 62.8 | 0 | 54.1 | 0 | 29.36 | 0 | 1.5
04 - 05 | 5.0176 | 0.832 | 0 | 234.4 | 0 | 28.8 | 101.7 | 5.8 | 63.1 | 0 | 61.6 | 0 | 29.12 | 0 | 1.5
05 - 06 | 5.1648 | 0.768 | 0 | 180.6 | 0 | 32.7 | 31.3 | 5.8 | 73.5 | 0 | 68.2 | 0 | 33.04 | 0 | 1.6
06 - 07 | 5.1104 | 0.744 | 0 | 173.8 | 0 | 33 | 0 | 6 | 82 | 0 | 83.2 | 0 | 33.44 | 0 | 1.8
07 - 08 | 4.9376 | 0.872 | 0 | 286.6 | 0 | 36.6 | 77.6 | 8.7 | 99.6 | 0 | 98 | 0 | 36.8 | 0 | 1.7
08 - 09 | 4.7904 | 0.952 | 0 | 389.2 | 0 | 37.5 | 170.5 | 8.1 | 108.9 | 0 | 99 | 0 | 37.84 | 0 | 1.7
09 - 10 | 4.7744 | 0.916 | 0 | 371.6 | 0 | 37.5 | 161.4 | 8 | 104.4 | 0 | 95.2 | 0 | 37.92 | 0 | 1.8
10 - 11 | 4.8416 | 0.924 | 0 | 356.8 | 0 | 33.3 | 151.3 | 4.9 | 108.1 | 0 | 89.7 | 0 | 33.68 | 0 | 1.7
11 - 12 | 4.8288 | 0.92 | 0 | 344.4 | 0 | 33 | 146.1 | 7 | 98.9 | 0 | 89.7 | 0 | 33.52 | 0 | 1.7
12 - 13 | 4.8384 | 0.896 | 0 | 339.8 | 0 | 35.1 | 148.9 | 6.5 | 90 | 0 | 91.8 | 0 | 35.2 | 0 | 1.7
13 - 14 | 4.7456 | 0.876 | 0 | 319.8 | 0 | 31.2 | 142.4 | 5.3 | 87.3 | 0 | 82.3 | 0 | 31.76 | 0 | 1.7
14 - 15 | 4.8736 | 0.876 | 0 | 321.2 | 0 | 35.1 | 141.9 | 7.6 | 90 | 0 | 79.2 | 0 | 35.28 | 0 | 1.8
15 - 16 | 4.8896 | 0.904 | 0 | 332 | 0 | 34.5 | 142.5 | 7.9 | 97.5 | 0 | 81.6 | 0 | 34.96 | 0 | 1.7
16 - 17 | 4.7776 | 0.92 | 0 | 362.4 | 0 | 38.1 | 149.5 | 10.2 | 106 | 0 | 94 | 0 | 38.32 | 0 | 1.9
17 - 18 | 4.7136 | 0.912 | 0 | 355.4 | 0 | 37.8 | 146.6 | 9.3 | 104.1 | 0 | 92.8 | 0 | 38.4 | 0 | 1.8
18 - 19 | 4.7648 | 0.88 | 0 | 336.8 | 0 | 36.3 | 137.1 | 7.8 | 100.9 | 0 | 88.2 | 0 | 36.8 | 0 | 2.1
19 - 20 | 4.848 | 0.876 | 0 | 328 | 0 | 36.9 | 139.3 | 9.4 | 94.3 | 0 | 82.1 | 0 | 37.28 | 0 | 2
20 - 21 | 4.8896 | 0.9 | 0 | 323 | 0 | 37.2 | 138.1 | 8.1 | 93 | 0 | 81 | 0 | 37.36 | 0 | 2.1
21 - 22 | 4.9568 | 0.876 | 0 | 297 | 0 | 34.8 | 126.4 | 7.7 | 87 | 0 | 72.9 | 0 | 35.12 | 0 | 2.1
22 - 23 | 5.0784 | 0.852 | 0 | 267.8 | 0 | 33.3 | 115.6 | 7.2 | 76.4 | 0 | 66.4 | 0 | 33.68 | 0 | 1.7
23 - 00 | 5.0528 | 0.824 | 0 | 243.8 | 0 | 30.9 | 103.5 | 4.9 | 72.8 | 0 | 60.4 | 0 | 31.2 | 0 | 1.7
Сумма | 117.9392 | 20.724 | 0 | 7036.4 | 0 | 810 | 2846.7 | 166.4 | 2092.6 | 0 | 1870.6 | 0 | 818.08 | 0 | 42.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч