## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [59 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 10 Восточная ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS УСПД | 10 Восточная-Галон ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-ГСК ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Мойка ао RS УСПД | 10 Восточная-Присухонская ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS УСПД
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 348 | 348 | 0 | 1236 | 1404 | 5 | 0 | 77.2 | 17.8 | 0 | 160.2 | 0 | 115.2 | 0 | 422.4 | 422.4 | 624 | 626.4 | 81 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 121.2 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 300.8 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.2 | 1621.2 | 1654.8 | 1654.8
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 336 | 342 | 0 | 1200 | 1212 | 4.9 | 0 | 74 | 17.6 | 0 | 169.2 | 1.2 | 128.4 | 0 | 410.4 | 411.6 | 607.2 | 604.8 | 81 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 145.2 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 280 | 280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 85.8 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 224.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.6 | 1587.6 | 1621.2 | 1621.2
02 - 03 |  |  |  |  | 12 | 324 | 318 | 0 | 1248 | 1218 | 5 | 0 | 76 | 17.8 | 0 | 169.8 | 0 | 110.4 | 0 | 393.6 | 392.4 | 607.2 | 607.2 | 82.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 151.2 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 313.6 | 312.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 70.2 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.6 | 1583.4 | 1612.8 | 1617
03 - 04 |  |  |  |  | 18 | 288 | 294 | 0 | 1164 | 1224 | 4.9 | 0 | 77.2 | 17.2 | 0 | 177.6 | 0 | 141.6 | 0 | 393.6 | 394.8 | 576 | 577.2 | 79.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 130.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 291.2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 72 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.6 | 1549.8 | 1579.2 | 1579.2
04 - 05 |  |  |  |  | 18 | 276 | 270 | 0 | 1116 | 1134 | 4.9 | 0 | 80 | 16.6 | 0 | 174 | 1.2 | 142.8 | 0 | 379.2 | 380.4 | 576 | 577.2 | 77.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 116.4 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 288 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 68.4 | 0 | 48 | 0 | 0.8 | 0 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 1520.4 | 1554 | 1554
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 288 | 294 | 0 | 1092 | 1086 | 4.7 | 0 | 80.4 | 16.2 | 0 | 181.8 | 0 | 162 | 0 | 386.4 | 385.2 | 592.8 | 590.4 | 74.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 140.4 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 257.6 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 1520.4 | 1554 | 1554
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 336 | 330 | 0 | 1200 | 1140 | 4.6 | 0 | 104.4 | 15 | 0 | 147.6 | 8.4 | 160.8 | 0 | 408 | 408 | 609.6 | 610.8 | 76.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 128.4 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 281.6 | 282.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 1554 | 1587.6 | 1591.8
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 528 | 528 | 0 | 2064 | 1584 | 4.7 | 0 | 156.8 | 13 | 3.6 | 152.4 | 182.4 | 1.2 | 0 | 484.8 | 484.8 | 796.8 | 796.8 | 90.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 98.4 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 364.8 | 364 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 111 | 0 | 73.2 | 0 | 9.6 | 0 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.6 | 1667.4 | 1713.6 | 1709.4
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 1056 | 1056 | 0 | 3084 | 2658 | 4.4 | 0 | 353.6 | 70.8 | 57.6 | 33.6 | 279.6 | 0 | 0 | 540 | 541.2 | 967.2 | 966 | 82.2 | 11.2 | 6 | 0 | 0 | 93.6 | 124.8 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 162.4 | 8 | 8 | 700.8 | 700.8 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 508.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.6 | 1885.8 | 1932 | 1932
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 1092 | 1086 | 0 | 3108 | 3102 | 4.4 | 0 | 382.4 | 84.2 | 19.8 | 73.8 | 234 | 7.2 | 0 | 535.2 | 534 | 969.6 | 969.6 | 75.6 | 11.6 | 7.8 | 0 | 0 | 111.6 | 122.4 | 0 | 0 | 151.4 | 0 | 0 | 148 | 14.4 | 14.4 | 851.2 | 851.2 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114.6 | 0 | 100.8 | 0 | 99.2 | 0 | 414.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 1848 | 1890 | 1890
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 1044 | 1044 | 0 | 3012 | 3012 | 4.5 | 0 | 290 | 56.2 | 64.8 | 40.2 | 246 | 0 | 0 | 532.8 | 534 | 960 | 960 | 72 | 12.6 | 7.8 | 0 | 0 | 110.4 | 122.4 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 150.2 | 27.2 | 28 | 731.2 | 731.2 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 115.2 | 0 | 118.8 | 0 | 80 | 0 | 507.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898.4 | 1898.4 | 1948.8 | 1944.6
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 1164 | 1176 | 0 | 2808 | 3102 | 4.7 | 0 | 196.4 | 63.4 | 188.4 | 0 | 250.8 | 2.4 | 0 | 540 | 540 | 835.2 | 836.4 | 79.8 | 11.6 | 4.8 | 0 | 0 | 83.4 | 115.2 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 144 | 12.8 | 11.2 | 820.8 | 820 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 95.4 | 0 | 117.6 | 0 | 89.6 | 0 | 456.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898.4 | 1894.2 | 1940.4 | 1940.4
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 984 | 972 | 0 | 2688 | 2502 | 4.6 | 0 | 270.8 | 27.2 | 251.4 | 0 | 278.4 | 1.2 | 0 | 520.8 | 519.6 | 921.6 | 920.4 | 88.8 | 13.6 | 0.6 | 0 | 0 | 106.8 | 172.8 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 115.2 | 1.6 | 1.6 | 568 | 569.6 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 101.4 | 0 | 104.4 | 0 | 29.6 | 0 | 420.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.8 | 1906.8 | 1948.8 | 1957.2
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 1260 | 1260 | 0 | 3324 | 3150 | 4.1 | 0 | 242 | 70.8 | 220.2 | 0 | 446.4 | 0 | 0 | 532.8 | 531.6 | 931.2 | 932.4 | 79.8 | 12.4 | 5.4 | 0 | 0 | 123 | 325.2 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 150 | 19.2 | 20.8 | 707.2 | 706.4 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 112.8 | 0 | 106.8 | 0 | 95.2 | 0 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856.4 | 1856.4 | 1906.8 | 1902.6
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 1164 | 1170 | 0 | 3264 | 3324 | 3.8 | 0 | 259.2 | 73.8 | 189 | 0 | 390 | 0 | 0 | 516 | 517.2 | 832.8 | 832.8 | 78.6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 97.2 | 339.6 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 142.4 | 41.6 | 40.8 | 816 | 816.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 120.6 | 0 | 103.2 | 0 | 85.6 | 0 | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 1848 | 1890 | 1894.2
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 1104 | 1098 | 0 | 2760 | 2922 | 4 | 0 | 178 | 52 | 171 | 0 | 304.8 | 0 | 0 | 532.8 | 532.8 | 796.8 | 796.8 | 79.8 | 11.6 | 9.6 | 0 | 0 | 116.4 | 315.6 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 132.2 | 24 | 24 | 715.2 | 713.6 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 83.4 | 0 | 85.2 | 0 | 91.2 | 0 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 1936.2 | 1982.4 | 1982.4
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 768 | 774 | 0 | 2952 | 2934 | 4.1 | 0 | 88.4 | 66.2 | 78.6 | 13.2 | 399.6 | 0 | 0 | 530.4 | 530.4 | 751.2 | 750 | 82.2 | 10.6 | 1.8 | 0 | 0 | 45.6 | 338.4 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0.8 | 824 | 824.8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 82.8 | 0 | 86.4 | 0 | 440.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.4 | 1940.4 | 1990.8 | 1990.8
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 2388 | 2694 | 5 | 0 | 74 | 25.8 | 16.2 | 81.6 | 250.8 | 14.4 | 0 | 508.8 | 508.8 | 705.6 | 708 | 91.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 298.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 675.2 | 676 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 81.6 | 0 | 31.2 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.6 | 1885.8 | 1932 | 1932
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 600 | 594 | 0 | 2376 | 2346 | 4.9 | 0 | 77.6 | 22.8 | 4.8 | 109.2 | 288 | 0 | 0 | 506.4 | 506.4 | 696 | 693.6 | 97.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 219.6 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 592 | 592.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 153.6 | 0 | 85.2 | 0 | 4.8 | 0 | 454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.2 | 1780.8 | 1831.2 | 1827
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 540 | 552 | 0 | 2208 | 2268 | 5.1 | 0 | 81.2 | 25.6 | 0 | 139.8 | 266.4 | 0 | 0 | 501.6 | 501.6 | 688.8 | 690 | 101.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 196.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 494.4 | 492.8 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 181.8 | 0 | 55.2 | 0 | 0.8 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.8 | 1785 | 1831.2 | 1831.2
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 540 | 528 | 0 | 1860 | 1968 | 4.7 | 0 | 82.8 | 27.8 | 0 | 142.8 | 82.8 | 78 | 0 | 480 | 481.2 | 693.6 | 693.6 | 96.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 252 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 454.4 | 455.2 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 177 | 0 | 54 | 0 | 1.6 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.8 | 1780.8 | 1822.8 | 1827
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 528 | 540 | 0 | 2088 | 2004 | 4.7 | 0 | 72.4 | 29.2 | 1.2 | 109.8 | 218.4 | 0 | 0 | 494.4 | 494.4 | 684 | 682.8 | 95.4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 201.6 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 443.2 | 442.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 188.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.4 | 1772.4 | 1814.4 | 1810.2
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 552 | 546 | 0 | 2088 | 2088 | 4.6 | 0 | 71.2 | 25.6 | 3 | 100.2 | 279.6 | 0 | 0 | 487.2 | 486 | 645.6 | 646.8 | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 222 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 408 | 408 | 12 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 160.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 471.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1675.8 | 1722 | 1717.8
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 612 | 612 | 0 | 1980 | 2148 | 4.7 | 0 | 62 | 20.6 | 142.2 | 1.8 | 393.6 | 0 | 0 | 468 | 469.2 | 600 | 600 | 81.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 229.2 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 251.2 | 252 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 204 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 395.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.2 | 1621.2 | 1654.8 | 1659
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16332 | 16332 | 0 | 52308 | 52224 | 111 | 0 | 3508 | 873.2 | 1411.8 | 2178.6 | 4802.4 | 1065.6 | 0 | 11505.6 | 11508 | 17668.8 | 17670 | 2008.8 | 287.6 | 52.8 | 0 | 0 | 1525.2 | 4628.4 | 0 | 0 | 1449.2 | 0 | 0 | 2461.2 | 148.8 | 149.6 | 12430.4 | 12430.4 | 1911.2 | 0 | 0 | 0 | 2841.6 | 2841.6 | 0 | 1731.6 | 0 | 805.6 | 0 | 9009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41924.4 | 41920.2 | 42915.6 | 42919.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч